## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目 | 898804.00 |  | 19763.15 | 53370.79 | 74213.22
1.1 | 建筑 | 742805.00 |  | 17720.03 | 46097.11 | 61332.56
1.2 | 市政 | 37042.00 |  | 581.48 | 1223.66 | 3058.53
1.3 | 安装 | 118957.00 |  | 1461.64 | 6050.02 | 9822.13
合计 |  | 898804 |  | 19763.15 | 53370.79 | 74213.22

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 476324.69 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 110844.16
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 152304.08
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 134584.05 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 67965.41
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.91% | 17720.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.91% | 17720.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6747.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6747.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6747.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 46097.11
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 61332.56
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 742805.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 13839.14 | 7582.79 | 3767.63
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 958.57 | 10.68 | 10237.53 | 5866.45 | 2568.97
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 16.14 | 10.68 | 172.38 | 98.78 | 43.26
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 924.32 | 3.71 | 3429.23 | 1617.56 | 1155.40
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 51422.72 | 13698.51 | 241.61
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.混凝土实心砖基础 墙厚1砖^DM M10 2.砖基础上防水砂浆防潮层 3.立面防水砂浆防潮层 | m3 | 2.65 | 732.73 | 1941.73 | 573.46 | 17.28
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.MU10页岩烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 84.51 | 433.49 | 36634.24 | 10098.95 | 169.87
6 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 1.MU10页岩烧结多孔砖 墙厚1/2砖^DM M7.5 | m3 | 6.26 | 478.30 | 2994.16 | 992.46 | 9.95
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.100厚碎石垫层 | m3 | 37.09 | 265.64 | 9852.59 | 2033.64 | 44.51
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 185356.69 | 25866.30 | 1321.15
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 12.86 | 376.65 | 4843.72 | 580.24 | 9.13
9 | 010501001002 | 垫层 | 1.100 厚 C20 混凝土垫层 | m3 | 37.09 | 391.80 | 14531.86 | 1673.50 | 26.33
本页小计 | [6 empty] | 84637.44 | 23535.04 | 4044.70
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 25.62 | 388.25 | 9946.97 | 679.95 | 6.92
11 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 19.96 | 478.76 | 9556.05 | 1930.13 | 9.18
12 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 5.13 | 545.28 | 2797.29 | 841.78 | 3.54
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 27.85 | 429.11 | 11950.71 | 1126.53 | 12.81
14 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 15.71 | 434.74 | 6829.77 | 678.20 | 7.23
15 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 19.17 | 395.55 | 7582.69 | 574.72 | 8.82
16 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.74 | 486.20 | 359.79 | 81.47 | 0.51
17 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.63 | 486.20 | 792.51 | 179.46 | 1.12
18 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 46.84 | 451.01 | 21125.31 | 2402.89 | 38.41
19 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 0.64 | 555.30 | 355.39 | 92.85 | 0.44
20 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 2.29 | 483.39 | 1106.96 | 178.94 | 1.51
本页小计 | [6 empty] | 72403.44 | 8766.92 | 90.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土类别：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 6.40 | 498.21 | 3188.54 | 578.82 | 11.46
22 | 010507007001 | 其他构件 | 1.部位：窗台板 2.混凝土种类：商品混凝土 3.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.07 | 602.83 | 1247.86 | 380.36 | 1.43
23 | 010507001001 | 坡道 | 1. ,C15混凝土坡道，具体做法详见图纸 | m2 | 25.31 | 111.73 | 2827.89 | 865.86 | 5.32
24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径（mm以内）6 | t | 0.024 | 4503.53 | 108.08 | 14.69 | 0.59
25 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径（mm以内）8 | t | 5.010 | 4188.35 | 20983.63 | 3065.82 | 123.05
26 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径（mm以内）10 | t | 0.196 | 4125.11 | 808.52 | 119.94 | 4.81
27 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 2.767 | 4044.34 | 11190.69 | 1458.24 | 205.31
28 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.113 | 4044.34 | 457.01 | 59.55 | 8.38
29 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）16 | t | 1.283 | 4008.46 | 5142.85 | 676.15 | 95.20
30 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 4.342 | 3962.34 | 17204.48 | 2288.28 | 322.18
本页小计 | [6 empty] | 63159.55 | 9507.71 | 777.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010515001003 | 20 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）20 | t | 1.078 | 3757.22 | 4050.28 | 390.31 | 65.05
32 | 010515001010 | 20 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）22 | t | 0.363 | 3757.22 | 1363.87 | 131.43 | 21.90
33 | 010515001011 | 20 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 2.284 | 3784.89 | 8644.69 | 826.97 | 137.82
34 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.655 | 5306.60 | 3475.82 | 797.45 | 39.20
35 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 2.385 | 4991.42 | 11904.54 | 2903.69 | 142.74
36 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.065 | 4928.18 | 320.33 | 79.14 | 3.89
37 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内加固钢筋 | t | 0.115 | 5726.86 | 658.59 | 208.94 | 6.87
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 1778.33 | 585.85
38 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 129.90 | 13.69 | 1778.33 | 585.85
| 0107 | G 木结构工程 |  |  |  |  | 3904.06 | 1162.72
39 | 010703001002 | 屋面木基层 | 屋面1： 1、挂瓦条 30X25(h) ，顺水条 30X25(h)@500 | m2 | 447.20 | 8.73 | 3904.06 | 1162.72
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 45696.21 | 2105.88 | 4.49
本页小计 | [6 empty] | 36100.51 | 7086.50 | 417.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：推拉窗 2.框、扇材质：1.8mm普通铝合金 3.玻璃品种、厚度：6mm普通玻璃 | m2 | 47.52 | 396.99 | 18864.96 | 760.80
41 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：悬窗 2.框、扇材质：1.8mm普通铝合金 3.玻璃品种、厚度：6mm普通玻璃 | m2 | 16.20 | 492.26 | 7974.61 | 359.48
42 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：固定窗 2.框、扇材质：1.8mm普通铝合金 3.玻璃品种、厚度：6mm普通玻璃 | m2 | 12.06 | 414.88 | 5003.45 | 160.28
43 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：平开窗 2.框、扇材质：1.8mm普通铝合金 3.玻璃品种、厚度：6mm普通玻璃 | m2 | 1.98 | 491.56 | 973.29 | 39.50
44 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.M1022甲级木质隔热防火门 2.含配套防火门锁、防火合页、闭门器、顺位器、防烟条等配件及辅材、油漆 | m2 | 2.20 | 384.07 | 844.95 | 74.73
45 | 010802004001 | 防盗门 | 1.M1833钢制防盗门安装 2.本子目包含门锁、合页等配套五金，及成此项工作一切费用 | m2 | 11.88 | 589.12 | 6998.75 | 415.09 | 3.45
46 | 010802004002 | 防盗门 | 1.M1524钢制防盗门安装 2.本子目包含门锁、合页等配套五金，及成此项工作一切费用 | m2 | 3.60 | 589.12 | 2120.83 | 125.78 | 1.04
本页小计 | [6 empty] | 42780.84 | 1935.66 | 4.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.M1024木质门安装 2.本子目包含门锁、合页等配套五金，及成此项工作一切费用 | 樘 | 3 | 971.79 | 2915.37 | 170.22
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 64985.10 | 16669.78 | 174.27
48 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面1： 1、40 厚 C20 细石混凝土持钉层（配 c4@150X150 钢筋网与屋面板预制 c10 钢筋头绑牢） 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 447.20 | 41.68 | 18639.30 | 6336.82 | 76.02
49 | 010901001002 | 瓦屋面 | 屋面1： 1、混凝土块瓦，颜色甲方意见为准（成品瓦屋脊） | m2 | 452.21 | 54.31 | 24559.53 | 4097.02 | 9.04
50 | 010702005001 | 其他木构件 | 1.成品封檐板 与屋面瓦配套，材 质同屋面瓦 | m | 29.50 | 22.20 | 654.90 | 187.03
51 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.0.8厚铝合金单板（檐沟处） | m2 | 6.40 | 100.37 | 642.37 | 66.30
52 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 屋面3：混凝土雨篷、 坡屋顶檐沟 1.1.5 厚聚合物水泥防水涂料（ II 型），四周有墙处上翻250 | m2 | 159.04 | 27.27 | 4337.02 | 626.62
本页小计 | [6 empty] | 51748.49 | 11484.01 | 85.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 屋面3（混凝土雨篷、 坡屋顶檐沟 ）： 1.最薄处 20 厚聚合物防水水泥砂分层抹平抹面（收缩率比小于 100% ） | m2 | 135.51 | 38.05 | 5156.16 | 1684.39 | 28.46
54 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 外墙防水： 1.15 厚聚合物防水水泥砂分层抹平抹面（收缩率比小于 100% ） | m2 | 379.69 | 28.96 | 10995.82 | 3671.60 | 60.75
| 0110 | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 10240.24 | 5019.50 | 18.98
55 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 外墙： 1.4厚抗裂砂浆内衬4*4mm网格布一道 | m2 | 379.69 | 26.97 | 10240.24 | 5019.50 | 18.98
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 17336.64 | 7652.72 | 35.35
56 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼地面1（卫生间）： 1.10 厚 600*600 防滑地砖面层， DTG 砂浆擦缝用人造石专用填 5 厚陶瓷专用粘接剂，齿形抹子 2. 35 厚 M15 预拌干混砂浆抹平， 1% 坡向排水沟或地漏 3.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 9.67 | 130.85 | 1265.32 | 380.51 | 3.58
57 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 楼地面2（配电间、账房、 家宴中心大厅 ）： 1. 50 厚 C25 细石混凝土表面随打随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 356.14 | 43.20 | 15385.25 | 6809.40 | 28.49
本页小计 | [6 empty] | 43042.79 | 17565.40 | 140.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.干混砂浆踢脚线 | m2 | 12.16 | 56.42 | 686.07 | 462.81 | 3.28
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 26770.73 | 13055.83 | 176.85
59 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙做法1（卫生间2m高）： 1. 5 厚300*600面砖，白水泥擦缝 ， 4 厚强力胶粉泥结合层，揉挤压式 | m2 | 40.35 | 128.42 | 5181.75 | 1777.01
60 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙1： 1.18厚1:3水泥砂浆 2.2厚1:1水泥砂浆掺水泥重量10%的建筑胶水毛化处理 | m2 | 63.46 | 29.63 | 1880.32 | 1048.99 | 15.87
61 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙2： 1.18厚1:1：4混合砂浆 2.2厚1:1水泥砂浆掺水泥重量10%的建筑胶水毛化处理 | m2 | 581.67 | 29.39 | 17095.28 | 9615.01 | 145.42
62 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.成品卫生间隔断 | m2 | 11.98 | 202.26 | 2423.07 | 505.56
63 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙柱面界面剂喷涂 | m2 | 36.18 | 5.26 | 190.31 | 109.26 | 15.56
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 2839.28 | 554.98
64 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 顶棚4 1.覆面板为 1 厚300*300铝扣板， U38轻钢龙骨平面 | m2 | 20.57 | 138.03 | 2839.28 | 554.98
本页小计 | [6 empty] | 30296.08 | 14073.62 | 180.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 47780.92 | 22029.05 | 3.55
65 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚2（配电间） 1.白色内墙无机涂料饰面两面 2.专用耐水腻子两遍批平，一遍压光 3、 专用界面剂一道 | m2 | 8.25 | 33.72 | 278.19 | 169.70 | 3.55
66 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙做法2（其余内墙面，踢脚线100mm高为黑色涂料） 1.白色无机内墙涂料饰面 ,专用水性腻子两遍批平，一遍压光 | m2 | 507.41 | 26.86 | 13629.03 | 8235.26
67 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙做法1（卫生间2m以上） 1.白色无机内墙涂料饰面 ·专用水性腻子两遍批平，一遍压光 | m2 | 26.89 | 26.86 | 722.27 | 436.42
68 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 外墙1： 1.真石漆喷涂三度 ,真石漆底漆 ,柔性耐水腻子 | m2 | 439.15 | 75.49 | 33151.43 | 13187.67
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 4374.63 | 1131.20 | 1.76
69 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.20厚黑金沙大理石洗漱台 台下盆 安装 2.石材台面开孔 直径60cm以内 | m2 | 2.97 | 638.76 | 1897.12 | 642.50
70 | 01B004 | 蹲坑 | 1.地砖面层大便坑（10只） | 只 | 4 | 271.02 | 1084.08 | 450.40 | 1.76
本页小计 | [6 empty] | 50762.12 | 23121.95 | 5.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.700*1600无框镜面玻璃安装 | m2 | 1.12 | 123.98 | 138.86 | 38.30
72 | 01B008 | 标识牌 | 易碎玻璃标识牌 | 张 | 4 | 10.00 | 40.00
73 | 01B001 | 沉降观测点 | 1.沉降观测点 | 个 | 4 | 45.00 | 180.00
74 | 01B002 | 滴水线 | 1.滴水线 | m | 238.19 | 3.00 | 714.57
75 | 01B003 | 挡鼠板 | 1.挡鼠板 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00
76 | 01B005 | 消防救援标志 | 1.消防救援标志 | 个 | 2 | 10.00 | 20.00
本页小计 | [6 empty] | 1393.43 | 38.30
合计 | [6 empty] | 476324.69 | 117115.11 | 5745.64

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 400.00 | 21.40 | 8560.00 | 5188.00 | 456.00
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架，基本层3.6m～5.2m | m2 | 370.85 | 13.03 | 4832.18 | 3300.57 | 174.30
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊 | m2 | 400.00 | 14.57 | 5828.00 |  | 4756.00
4 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 36.51 | 50.58 | 1846.68 | 1054.41 | 41.26
5 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 33.84 | 46.34 | 1568.15 | 724.51 | 30.12
6 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度4.6(m) | m2 | 55.94 | 60.22 | 3368.71 | 1737.50 | 115.80
7 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度5.6(m) | m2 | 82.06 | 63.68 | 5225.58 | 2714.54 | 177.25
8 | 011702002003 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度8.6(m) | m2 | 42.47 | 74.09 | 3146.60 | 1662.70 | 103.20
9 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 50.86 | 53.75 | 2733.73 | 1169.78 | 48.83
10 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 143.07 | 56.29 | 8053.41 | 3611.09 | 363.40
11 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 11.94 | 70.70 | 844.16 | 432.71 | 34.75
12 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.6(m) | m2 | 28.85 | 76.65 | 2211.35 | 1144.48 | 91.74
本页小计 | [6 empty] | 48218.55 | 22740.29 | 6392.65
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011702006003 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度5.6(m) | m2 | 105.09 | 82.59 | 8679.38 | 4528.33 | 361.51
14 | 011702006004 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度8.6(m) | m2 | 92.56 | 100.42 | 9294.88 | 4939.00 | 392.45
15 | 011702006005 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度8.6(m) | m2 | 108.76 | 111.12 | 12085.41 | 6575.63 | 450.27
16 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 21.81 | 61.04 | 1331.28 | 804.35 | 16.58
17 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 6.30 | 56.76 | 357.59 | 211.24 | 4.54
18 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~支模高度6.6(m) | m2 | 386.24 | 85.77 | 33127.80 | 14341.09 | 1479.30
19 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇混凝土阳台、雨篷模板 | m2 | 28.37 | 139.45 | 3956.20 | 2066.19 | 184.12
20 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 96.43 | 86.70 | 8360.48 | 4593.93 | 144.65
21 | 011702021001 | 栏板 | 1.现浇混凝土直形栏板、翻檐模板 | m2 | 12.96 | 64.63 | 837.60 | 369.62 | 22.03
22 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 17.12 | 70.20 | 1201.82 | 568.21 | 24.48
23 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.湿土排水 | m3 | 292.41 | 9.64 | 2818.83 | 847.99 | 1456.20
24 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4314.23 | 4314.23 | 596.00 | 1916.88
本页小计 | [6 empty] | 86365.50 | 40441.58 | 6453.01
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 134584.05 | 63181.87 | 12845.66

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 61.066 | 138.00 | 8427.09
2 | 二类人工 | 工日 | 793.033 | 149.00 | 118161.86
3 | 三类人工 | 工日 | 314.013 | 171.00 | 53696.26

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.266 | 3257.00 | 867.01
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 7.543 | 3319.00 | 25034.89
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ6 | t | 0.693 | 3628.00 | 2512.75
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 4.451 | 3088.00 | 13743.45
5 | 热轧带肋钢筋HRB400φ14 | t | 0.116 | 3168.00 | 366.85
6 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 2.836 | 3168.00 | 8985.08
7 | 热轧带肋钢筋HRB400φ16 | t | 1.315 | 3133.00 | 4120.21
8 | 热轧带肋钢筋HRB400φ22 | t | 0.372 | 3115.00 | 1159.09
9 | 热轧带肋钢筋HRB400φ20 | t | 1.105 | 3115.00 | 3442.08
10 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 2.341 | 3142.00 | 7355.74
11 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 102.925 | 4.25 | 437.43
12 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5.000 | 4.25 | 21.25
13 | 角钢Q235B综合 | kg | 25.254 | 3.11 | 78.44
14 | 镀锌铁丝8# | kg | 2.895 | 4.25 | 12.30
15 | 预埋铁件 | kg | 3.280 | 6.37 | 20.89
16 | 镀锌铁丝18# | kg | 22.060 | 4.25 | 93.76
17 | 镀锌铁丝22# | kg | 1.060 | 4.25 | 4.51
18 | 钢板网 | m2 | 1.666 | 10.49 | 17.47
19 | 钢丝网综合 | m2 | 136.395 | 7.70 | 1050.24
20 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 97.392 | 0.23 | 22.40
21 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2616.644 | 0.33 | 868.73
22 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 9.512 | 0.63 | 5.97
23 | 黄砂净砂 | t | 0.277 | 160.00 | 44.37
24 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.032 | 146.00 | 4.73
25 | 碎石综合 | t | 68.643 | 109.00 | 7482.11
26 | 块石200-500 | t | 9.618 | 89.32 | 859.06
27 | MU10页岩烧结多孔砖240×115×90 | 千块 | 30.683 | 672.60 | 20637.65
28 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.462 | 407.10 | 595.14
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 混凝土脊瓦 | 千张 | 0.082 | 5456.00 | 446.85
30 | 泵送防水商品混凝土C30/P8 | m3 | 8.777 | 370.70 | 3253.60
31 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 15.894 | 311.00 | 4943.10
32 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 56.959 | 326.00 | 18568.57
33 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 27.651 | 339.00 | 9373.62
34 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 65.398 | 350.00 | 22889.13
35 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 22389.420 | 0.20 | 4433.11
36 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 1659.703 | 0.20 | 328.62
37 | 干混抹灰砂浆DP M10.0 | kg | 20039.695 | 0.21 | 4288.49
38 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 4771.332 | 0.22 | 1054.46
39 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 27893.465 | 0.18 | 5076.61
40 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 1005.675 | 0.19 | 191.08
41 | 茶色镜面玻璃δ5 | m2 | 1.322 | 50.00 | 66.08
42 | 20厚黑金沙大理石 | m2 | 3.029 | 323.20 | 979.10
43 | 铝合金推拉窗 1.8厚 6mm玻璃 | m2 | 45.348 | 310.19 | 14066.59
44 | 甲级木质防火门含门锁、合页、顺位器等 | m2 | 2.162 | 343.00 | 741.39
45 | 沉降观测点 | 个 | 4.000 | 45.00 | 180.00
46 | 标识牌 | 张 | 4.000 | 10.00 | 40.00

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.125 | 858.87 | 107.19
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.202 | 962.16 | 194.07
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.553 | 1178.00 | 3007.08
4 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.289 | 718.87 | 926.91
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.147 | 29.99 | 94.39
6 | 载货汽车4t | 台班 | 7.633 | 500.71 | 3821.97
7 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1327.88 | 1327.88
8 | 洒水车4000L | 台班 | 0.125 | 582.50 | 72.70
9 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 25.600 | 173.29 | 4436.22
10 | 卷扬机井架30m | 台班 | 25.600 | 12.56 | 321.54
11 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.118 | 170.09 | 20.02
12 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 2.333 | 211.41 | 493.22
13 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 2.596 | 39.74 | 103.16
14 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 2.496 | 46.85 | 116.91
15 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 8.739 | 27.99 | 244.62
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 6.710 | 30.08 | 201.84
17 | 污水泵70mm | 台班 | 16.083 | 90.46 | 1454.83
18 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.064 | 69.68 | 4.42
19 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 5.317 | 106.95 | 568.70
20 | 对焊机75kV·A | 台班 | 1.159 | 131.93 | 152.91
21 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.532 | 9.73 | 5.17
22 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.533 | 35.76 | 19.07
23 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 10.341 | 13.13 | 135.78
24 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 12.501 | 5.08 | 63.50
25 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.466 | 471.50 | 691.36

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 31111.42 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 6124.53
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1312.64
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 731.16 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 401.65
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 581.48 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 581.48 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 336.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 336.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 336.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 1223.66
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 3058.53
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 37042.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场外 |  |  |  |  | 31111.42 | 5931.77 | 994.60
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 180.00 | 2.01 | 361.80 | 52.20 | 246.60
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.150厚水泥混凝土路面，混凝土等级C30 2.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 3.路面防滑条 4.割缝 | m2 | 180.00 | 69.44 | 12499.20 | 1337.40 | 504.00
3 | 040504001001 | 砌筑井(700*700污水井) | 1、垫层、基础材质及厚度：10cmC10混凝土基础 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3、勾缝、抹面要求：井室墙内外与流槽表面用1:2防水水泥砂浆抹面、厚20mm 4、平均井深：1m 5、铸铁井盖安装 6、含模板 | 座 | 4 | 1643.76 | 6575.04 | 1463.92 | 65.52
4 | 040504008001 | 整体化粪池 | 3#砖砌化粪池，容积4.95m3`,详见2004浙S1化粪池图集 | 座 | 1 | 11675.38 | 11675.38 | 3078.25 | 178.48
本页小计 | [6 empty] | 31111.42 | 5931.77 | 994.60
合计 | [6 empty] | 31111.42 | 5931.77 | 994.60

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 731.16 | 409.43 | 35.96
1 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 10.80 | 67.70 | 731.16 | 409.43 | 35.96
本页小计 | [6 empty] | 731.16 | 409.43 | 35.96
合计 | [6 empty] | 731.16 | 409.43 | 35.96

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 42.565 | 149.00 | 6342.16

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.101 | 4.25 | 0.43
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1415.421 | 0.33 | 469.92
3 | 黄砂净砂 | t | 6.497 | 160.00 | 1039.57
4 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 6.144 | 407.10 | 2501.14
5 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.967 | 407.10 | 800.72
6 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 2.934 | 353.00 | 1035.77
7 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.365 | 339.00 | 123.60
8 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 28.297 | 350.00 | 9903.78
9 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1571.966 | 0.23 | 359.98
10 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1361.505 | 0.18 | 247.79
11 | 球墨铸铁防沉降井盖φ700 | 套 | 3.000 | 520.00 | 1560.00
12 | 铸铁检查井盖700*700 | 套 | 4.000 | 662.42 | 2649.68

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.146 | 858.87 | 125.22
2 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.205 | 594.84 | 122.06
3 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.990 | 470.91 | 466.20
4 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.008 | 789.47 | 6.00
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.017 | 500.71 | 8.66
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.004 | 520.61 | 2.08
7 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.797 | 234.97 | 187.29
8 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.028 | 235.62 | 6.53
9 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.188 | 36.03 | 6.76
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.202 | 211.41 | 42.62
11 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.531 | 30.08 | 15.96
12 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.511 | 11.70 | 5.98
13 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.014 | 34.46 | 0.48
14 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.626 | 16.92 | 10.60
15 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.217 | 13.13 | 15.98
16 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.841 | 5.08 | 9.35

## 0_3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 99727.82 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 19574.49
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2275.90
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 814.26 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 177.44
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 1461.64 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 1461.64 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1081.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1081.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1081.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 6050.02
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 9822.13
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 118957.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水 |  |  |  |  | 4819.77 | 1225.67 | 42.90
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：钢塑复合管； 3.型号、规格：DN15； 4.连接方式：丝扣连接； 5.管道水压试验，冲洗消毒； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 26.78 | 34.44 | 922.30 | 365.01 | 4.82
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：钢塑复合管； 3.型号、规格：DN20； 4.连接方式：丝扣连接； 5.管道水压试验，冲洗消毒； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 20.83 | 39.11 | 814.66 | 283.91 | 4.37
3 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：钢塑复合管； 3.型号、规格：DN25； 4.连接方式：丝扣连接； 5.管道水压试验，冲洗消毒； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图 | m | 2.44 | 51.93 | 126.71 | 39.85 | 1.27
本页小计 | [6 empty] | 1863.67 | 688.77 | 10.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：钢塑复合管； 3.型号、规格：DN32； 4.连接方式：丝扣连接； 5.管道水压试验，冲洗消毒； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 12.55 | 62.72 | 787.14 | 204.94 | 8.53
5 | 031208002001 | 管道绝热 | 1、类型：给水管保温 管道DN50mm以下 2、材质：20mm | m3 | 0.02 | 2087.78 | 41.76 | 8.76
6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀； 2.型号、规格：DN15； 3.连接形式：螺纹连接； 4.详见施工图纸 | 个 | 1 | 69.29 | 69.29 | 12.52 | 0.07
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀； 2.型号、规格：DN25； 3.连接形式：螺纹连接； 4.详见施工图纸 | 个 | 2 | 72.03 | 144.06 | 17.58 | 0.74
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型：一体化支管减压阀(自带压力表过滤器)； 2.型号、规格：DN25； 3.连接形式：螺纹连接； 4.详见施工图纸 | 个 | 1 | 352.43 | 352.43 | 8.79 | 0.37
9 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称、类型：灭火器 2.规 格：MF/ABC4*2 | 组 | 4 | 295.60 | 1182.40 | 140.08
本页小计 | [6 empty] | 2577.08 | 392.67 | 9.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.材 质：型钢 2.管架形式：一般管架制作安装 | Kg | 2.85 | 14.89 | 42.44 | 20.09 | 2.65
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：除微锈 2.油漆品种：红丹防锈、调和漆 3.结构类型：一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍 | kg | 2.85 | 1.78 | 5.07 | 2.11 | 0.66
12 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室外； 2、型号、规格：LXS-20E DN20； 3、连接形式：螺纹法兰连接； 4、附件配置：1个截止阀。 | 组 | 1 | 144.35 | 144.35 | 29.06 | 0.66
13 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管制作安装； 2.材 质：碳素结构钢； 3.规 格：DN50管道管径； 4.填料材质：按施工验收规范要求。 | 个 | 1 | 187.16 | 187.16 | 92.97 | 18.76
|  | 排水 |  |  |  |  | 6303.66 | 1342.03 | 152.91
14 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：UPVC排水管； 3.型号、规格：De50； 4.连接方式：粘接； 5.水冲洗、通球实验、闭水试验； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 8.65 | 9.22 | 79.75 | 23.96
本页小计 | [6 empty] | 458.77 | 168.19 | 22.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：UPVC排水管； 3.型号、规格：De75； 4.连接方式：粘接； 5.水冲洗、通球实验、闭水试验； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 2.19 | 15.01 | 32.87 | 9.33
16 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：UPVC排水管； 3.型号、规格：De100； 4.连接方式：粘接； 5.水冲洗、通球实验、闭水试验； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 40.59 | 23.57 | 956.71 | 190.37
17 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：HDPE双壁波纹管排水管； 3.型号、规格：De220； 4.连接方式：承插橡胶圈连接； 5.水冲洗、通球实验、闭水试验； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 1.59 | 42.68 | 67.86 | 12.70 | 0.06
18 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 19.20 | 6.86 | 131.71 | 60.86 | 42.43
19 | 040103001001 | 回填方 | 回填方 | m3 | 19.20 | 16.82 | 322.94 | 208.51 | 41.28
本页小计 | [6 empty] | 1512.09 | 481.77 | 83.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：地漏 2、规格：DN50 | 个 | 2 | 31.97 | 63.94 | 20.96
21 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：清扫口 2、规格：DN100 | 个 | 2 | 33.91 | 67.82 | 12.70
22 | 031004006003 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，自闭式冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 4 | 452.51 | 1810.04 | 150.80
23 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：挂墙式冷水手动； 4、附件名称、数量：洗脸盆冷水龙头DN15一个、镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 2 | 526.15 | 1052.30 | 65.20
24 | 031004007002 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，自闭阀冲洗； 4、附件名称、数量：自闭式冲洗阀DN15一个，小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 2 | 400.64 | 801.28 | 43.98
本页小计 | [6 empty] | 3795.38 | 293.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：穿外墙刚性防水套管 2.规 格：穿管管径DN100 | 个 | 2 | 265.86 | 531.72 | 244.66 | 69.14
26 | 03B001 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日。 | 间 | 2 | 192.36 | 384.72 | 298.00
|  | 雨水 |  |  |  |  | 4208.03 | 1161.28
27 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：防紫外线UPVC雨水管； 3.型号、规格：De110； 4.连接方式：粘接； 5.水冲洗、通球实验、闭水试验； 6.含管件、管堵、雨水斗、阻火圈等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 85.20 | 49.39 | 4208.03 | 1161.28
|  | 电气 |  |  |  |  | 77563.67 | 13314.15 | 594.85
28 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：落地配电箱 2、型号：MX 3、规格：元器件配置详见施工图 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础抬高 5、安装方式：落地 | 台 | 1 | 8921.27 | 8921.27 | 334.88 | 87.69
29 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：悬挂式成套铁箱非标配电箱 2、型号：YJ 3、规格：元器件配置详见施工图 4、安装方式：明装 | 台 | 1 | 2532.23 | 2532.23 | 178.80
本页小计 | [6 empty] | 16577.97 | 2217.62 | 156.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称：工矿灯 2、型号：LED 4000K，50W，5000 lm 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 25 | 189.17 | 4729.25 | 393.75
31 | 030412002002 | 工厂灯 | 1、名称：工矿灯(带蓄电池) 2、型号：LED 4000K，50W，5000 lm 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 4 | 240.07 | 960.28 | 63.00
32 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：防水防尘灯(防溅型,不应低于IP54) 2、型号：LED 4000K，12W，960 lm 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 6 | 76.66 | 459.96 | 107.28
33 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 4000K，14W，1120 lm 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 3 | 76.66 | 229.98 | 53.64
34 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED 4000K，12W，960 lm 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 1 | 48.62 | 48.62 | 16.60
35 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口标志灯 2、型号：TY-BLJC I系列 1W 3、安装形式：壁装 | 套 | 3 | 67.70 | 203.10 | 55.74
36 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：疏散标志灯 2、型号：TY-BLJC I系列 1W 3、安装形式：壁装 | 套 | 7 | 67.70 | 473.90 | 130.06
本页小计 | [6 empty] | 7105.09 | 820.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：多信息复合指示灯 2、型号：TY-BLJC III系列 4W 3、安装形式：吊装 | 套 | 2 | 80.93 | 161.86 | 43.60
38 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急灯(36V) 2、型号：TY-ZFJC系列5W 3、安装形式：吸顶 | 套 | 10 | 94.57 | 945.70 | 185.80
39 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急灯(36V) 2、型号：TY-ZFJC系列6W 3、安装形式：吸顶 | 套 | 4 | 94.57 | 378.28 | 74.32
40 | 030404036001 | 其他电器 | 1、名称：应急照明现场手动按钮 | 个 | 1 | 71.68 | 71.68 | 22.95
41 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：吊扇及调速器 | 台 | 17 | 198.15 | 3368.55 | 559.81
42 | 030404033002 | 风扇 | 1、名称：换气扇 | 台 | 3 | 253.94 | 761.82 | 93.87
43 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 10A 2、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 16.86 | 16.86 | 7.30
44 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 10A，防水型 2、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 26.43 | 26.43 | 7.30
45 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 10A，防水型 2、安装方式：暗装 | 个 | 5 | 28.87 | 144.35 | 36.50
46 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：智能照明就地控制面板 | 个 | 2 | 520.54 | 1041.08 | 14.60
本页小计 | [6 empty] | 6916.61 | 1046.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：二三孔单相安全插座10A 2、安装方式：暗装 | 个 | 11 | 20.71 | 227.81 | 94.71
48 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：三相带保护门空调插座 2、安装方式：三相带保护门空调插座 | 个 | 6 | 23.10 | 138.60 | 51.66
49 | 030404031001 | 小电器 | 1、名称：控制器,安装高度:2.5m,自带220/24V变压器 | 个 | 1 | 218.19 | 218.19 | 48.95
50 | 030404031002 | 小电器 | 1、名称：钥匙复位开关面板 | 个 | 3 | 75.02 | 225.06 | 68.85
51 | 030404031003 | 小电器 | 1、名称：求助面板 | 个 | 1 | 75.02 | 75.02 | 22.95
52 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：智能声光报警装置,安装高度2.5m | 个 | 1 | 105.87 | 105.87 | 42.47 | 0.07
53 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20*2.8mm 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； | m | 90.80 | 15.97 | 1450.08 | 508.48 | 21.79
54 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20*2.8mm 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； | m | 730.65 | 19.53 | 14269.59 | 5465.26 | 175.36
55 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32*3.5mm 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； | m | 105.36 | 26.37 | 2778.34 | 753.32 | 36.88
本页小计 | [6 empty] | 19488.56 | 7056.65 | 234.10
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100*4.0mm 3.配置形式：埋地敷设； | m | 50.00 | 59.92 | 2996.00 | 347.50 | 61.50
57 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：金属软管 2、规格：DN20 | m | 30.00 | 20.50 | 615.00 | 286.20
58 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5 | m | 1361.13 | 3.93 | 5349.24 | 911.96
59 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、型号、规格：WDZB1-BYJR-2.5 | m | 537.35 | 4.22 | 2267.62 | 360.02
60 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 20.00 | 3.93 | 78.60 | 13.40
61 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、型号、规格：WDZB1N-BYJR-2.5 | m | 9.96 | 4.22 | 42.03 | 6.67
62 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、型号、规格：WDZB1-BYJ-6 | m | 421.44 | 7.39 | 3114.44 | 261.29
63 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：管内穿照明线 2、型号、规格：WDZB1-BYJR-6 | m | 105.36 | 8.04 | 847.09 | 65.32
64 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：管内穿双绞线 2、型号、规格：WDZB1N-RYJS-2x2.5 | m | 181.03 | 6.93 | 1254.54 | 106.81
65 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：管内穿双绞线 2、型号、规格：WDZB1-RYJS-2x1.5 | m | 16.41 | 6.02 | 98.79 | 9.52
本页小计 | [6 empty] | 16663.35 | 2368.69 | 61.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制开关盒 | 个 | 52 | 7.53 | 391.56 | 167.96
67 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 | 个 | 64 | 7.79 | 498.56 | 196.48
68 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZB1-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式或部位：桥架或穿管内敷设 4、电压等级（kv）：1kv以下 | m | 50.00 | 252.87 | 12643.50 | 381.00 | 40.50
69 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)50 | 个 | 2 | 168.67 | 337.34 | 104.30
70 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 电缆手孔井600*600 | 座 | 1 | 800.00 | 800.00
71 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 10.00 | 6.86 | 68.60 | 31.70 | 22.10
72 | 040103001002 | 回填方 | 回填方 | m3 | 10.00 | 16.82 | 168.20 | 108.60 | 21.50
73 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型：穿外墙刚性防水套管 2.规 格：穿管管径DN100 | 个 | 3 | 265.86 | 797.58 | 366.99 | 103.71
74 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
|  | 防雷接地 |  |  |  |  | 6832.69 | 2886.26 | 791.05
本页小计 | [6 empty] | 15936.56 | 1509.01 | 211.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：-25*4热浸镀锌扁钢接地敷设 | m | 20.00 | 16.17 | 323.40 | 143.00 | 13.60
76 | 030409002002 | 接地母线 | 1、名称：-40*4热浸镀锌扁钢接地敷设 | m | 91.38 | 19.42 | 1774.60 | 653.37 | 62.14
77 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷网安装φ12热镀锌圆钢 明敷 | m | 155.68 | 15.58 | 2425.49 | 993.24 | 253.76
78 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：利用建筑物柱内主钢筋作为引下线，测试点，柱主筋与圈梁钢筋焊接 | m | 50.00 | 14.20 | 710.00 | 308.00 | 206.00
79 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：总等电位箱,含接地跨接 | 台 | 2 | 135.45 | 270.90 | 101.92 | 2.58
80 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内 | 系统 | 4 | 102.35 | 409.40 | 244.36 | 66.80
81 | 030409004001 | 均压环 | 避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 170.80 | 5.38 | 918.90 | 442.37 | 186.17
本页小计 | [6 empty] | 6832.69 | 2886.26 | 791.05
合计 | [6 empty] | 99727.82 | 19929.39 | 1581.71

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市崇仁镇镇南村园山村民活动室建设项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 814.26 | 195.84
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 814.26 | 814.26 | 195.84
本页小计 | [6 empty] | 814.26 | 195.84
合计 | [6 empty] | 814.26 | 195.84

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 2.967 | 138.00 | 409.45
2 | 二类人工 | 工日 | 132.402 | 149.00 | 19727.87

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 扁钢Q235B综合 | kg | 5.720 | 3.22 | 18.42
2 | 型钢综合 | kg | 3.021 | 3.20 | 9.68
3 | 中厚钢板综合 | kg | 27.776 | 3.32 | 92.19
4 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 2.020 | 11.65 | 23.53
5 | 立式水嘴DN15 | 个 | 2.020 | 11.46 | 23.15
6 | 地漏DN50 | 个 | 2.020 | 18.00 | 36.36
7 | 地面扫除口DN100 | 个 | 2.020 | 25.00 | 50.50
8 | 防污器DN32 | 个 | 4.040 | 45.00 | 181.80
9 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 2.020 | 20.00 | 40.40
10 | 小便器排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 2.020 | 43.15 | 87.16
11 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.043 | 12.39 | 0.53
12 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.060 | 12.39 | 0.75
13 | 橡塑管壳 | m3 | 0.021 | 1340.00 | 27.60
14 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN100 | m | 51.500 | 45.51 | 2343.82
15 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 28.960 | 3.28 | 95.02
16 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 846.094 | 7.51 | 6354.75
17 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 | m | 108.521 | 14.87 | 1613.63
18 | 塑料排水管DN50 | m | 8.590 | 5.07 | 43.55
19 | 塑料排水管DN75 | m | 2.175 | 8.79 | 19.12
20 | 塑料排水管DN100 | m | 40.306 | 16.16 | 651.34
21 | 塑料排水管DN200 | m | 1.579 | 30.22 | 47.71
22 | 蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32 | 根 | 4.040 | 42.28 | 170.81
23 | 螺纹阀门J11T-16 DN20 | 个 | 1.010 | 25.14 | 25.39
24 | 一体化支管减压阀(自带压力表过滤器DN25 | 个 | 1.010 | 331.00 | 334.31
25 | 截止阀DN25 | 个 | 2.020 | 53.38 | 107.83
26 | 自闭式冲洗阀DN15 | 个 | 2.020 | 39.26 | 79.31
27 | 瓷蹲式大便器自闭式冲洗阀DN32 | 个 | 4.040 | 47.47 | 191.78
28 | 洗脸盆 | 个 | 2.020 | 300.00 | 606.00
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4.040 | 239.00 | 965.56
30 | 挂式小便器 | 个 | 2.020 | 257.00 | 519.14
31 | 洗脸盆托架 | 副 | 2.020 | 100.00 | 202.00
32 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 2.020 | 42.28 | 85.41
33 | 自动排气阀DN15 | 个 | 1.000 | 51.33 | 51.33
34 | 应急照明现场手动按钮 | 个 | 1.000 | 35.00 | 35.00
35 | 按钮普通型 | 个 | 4.000 | 38.34 | 153.36
36 | 螺纹水表LXSY-20E | 只 | 1.000 | 76.24 | 76.24
37 | 单管荧光灯LED 4000K，12W，960 lm | 套 | 1.010 | 24.30 | 24.54
38 | 多信息复合指示灯TY-BLJC III系列 4W | 套 | 2.020 | 48.30 | 97.57
39 | 安全出口标志灯TY-BLJC I系列 1W | 套 | 3.030 | 41.81 | 126.68
40 | 工矿灯LED 4000K，50W，5000 lm | 套 | 25.250 | 164.60 | 4156.20
41 | 工矿灯(带蓄电池)LED 4000K，50W，5000 lm | 套 | 4.040 | 215.00 | 868.60
42 | 消防应急灯(36V)TY-ZFJC系列10W | 套 | 14.140 | 68.48 | 968.31
43 | 疏散标志灯TY-BLJC I系列 1W | 套 | 7.070 | 41.81 | 295.60
44 | 防水防尘灯LED 4000K，14W，1120 lm | 套 | 3.030 | 51.33 | 155.52
45 | 防水防尘灯(防溅型,不应低于IP54)LED 4000K，12W，960 lm | 套 | 6.060 | 51.33 | 311.04
46 | 单联单控开关 10A | 只 | 1.020 | 6.19 | 6.31
47 | 单联单控开关 10A防水型 | 只 | 1.020 | 15.58 | 15.89
48 | 双联单控开关 10A防水型 | 只 | 5.100 | 17.97 | 91.65
49 | 智能照明就地控制面板 | 只 | 2.040 | 500.00 | 1020.00
50 | 三相带保护门空调插座 | 套 | 6.120 | 10.29 | 62.97
51 | 二三孔单相安全插座10A | 套 | 11.220 | 8.31 | 93.24
52 | 接地母线-25*4热浸镀锌扁钢 | m | 21.000 | 4.70 | 98.70
53 | 接地母线-40*4热浸镀锌扁钢 | m | 95.949 | 7.80 | 748.40
54 | WDZB1N-RYJS-2x1.5 | m | 17.723 | 4.83 | 85.60
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
55 | WDZB1N-RYJS-2x2.5 | m | 195.512 | 5.65 | 1104.65
56 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJR-6 | m | 115.896 | 6.57 | 760.97
57 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ-2.5 | m | 1602.111 | 2.64 | 4224.77
58 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ-6 | m | 463.584 | 5.98 | 2773.16
59 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJR-2.5 | m | 634.880 | 2.89 | 1831.63
60 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*50+1*25 | m | 50.500 | 239.16 | 12077.78
61 | 金属软管DN20 | m | 30.900 | 3.00 | 92.70
62 | 金属软管水 | 根 | 2.020 | 3.45 | 6.97
63 | 钢制开关盒 | 个 | 53.040 | 2.82 | 149.57
64 | 钢制接线盒 | 个 | 65.280 | 2.82 | 184.09
65 | 总等电位箱 | 个 | 2.000 | 65.00 | 130.00
66 | 控制器,安装高度:2.5m,自带220/24V变压器 | 个 | 1.000 | 155.00 | 155.00
67 | 水 | m3 | 2.661 | 5.73 | 15.25
68 | φ12热镀锌圆钢 | m | 163.464 | 2.87 | 468.85
69 | 灭火器箱(含灭火器)MF/ABC4*2 | 套 | 4.000 | 247.66 | 990.64
70 | 钢塑给水管DN15 | m | 26.539 | 12.18 | 323.25
71 | 钢塑给水管DN20 | m | 20.643 | 15.81 | 326.36
72 | 钢塑给水管DN25 | m | 2.418 | 22.67 | 54.82
73 | 钢塑给水管DN32 | m | 12.437 | 31.22 | 388.29
74 | UPVC管(防紫外线)DN100 | m | 80.940 | 16.16 | 1307.99
75 | 消防警铃、声光报警器 | 个 | 1.000 | 48.72 | 48.72
76 | 吊扇及调速器 | 台 | 17.000 | 150.00 | 2550.00
77 | 换气扇 | 台 | 3.000 | 211.77 | 635.31
78 | 成套配电箱YJ | 台 | 1.000 | 2277.00 | 2277.00
79 | 成套配电箱MX | 台 | 1.000 | 8250.00 | 8250.00
80 | 槽钢10# | m | 2.400 | 38.14 | 91.54
81 | 电缆手孔井600*600 | 座 | 1.000 | 800.00 | 800.00
82 | 87型雨水斗DN100 | 个 | 14.000 | 55.00 | 770.00
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.200 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.200 | 31.24 | 6.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1.600 | 41.76 | 66.81
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.400 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.200 | 17.79 | 3.56
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.004 | 1029.68 | 4.53
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.052 | 1155.95 | 59.76
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.097 | 29.99 | 62.89
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.099 | 779.52 | 76.78
10 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.001 | 1035.53 | 0.52
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.050 | 490.77 | 24.54
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.032 | 509.34 | 16.04
13 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.002 | 30.08 | 0.07
14 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.155 | 75.31 | 11.66
15 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.010 | 6.26 | 0.06
16 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.150 | 102.73 | 15.41
17 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.778 | 23.15 | 18.02
18 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.047 | 57.10 | 2.71
19 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.157 | 18.35 | 2.88
20 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.004 | 48.88 | 0.22
21 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.080 | 27.37 | 2.19
22 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.032 | 19.93 | 0.63
23 | 手持式万用表 | 台班 | 0.010 | 7.10 | 0.07
24 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.165 | 117.30 | 19.33
25 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.365 | 117.30 | 160.11
26 | 弧焊机 综合 | 台班 | 14.858 | 68.02 | 1010.68