## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市金庭镇灵鹅村村庄整治工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 729781元
| (大写): | 柒拾贰万玖仟柒佰捌拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市金庭镇灵鹅村村庄整治工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 729781.21 |  | 10203.07 | 28995.88 | 60257.15
1.1 | 市政 | 522547.37 |  | 7314.86 | 15393.23 | 43146.11
1.2 | 园林 | 172827.84 |  | 2526.84 | 12064.21 | 14270.19
1.3 | 景观照明 | 34406.00 |  | 361.37 | 1538.44 | 2840.85
合计 |  | 729781 |  | 10203.07 | 28995.88 | 60257.15

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 403547.94 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 65910.42
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 37631.46
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 30316.60 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 16186.79
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 7314.86 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 7314.86 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 22828.63
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 22828.63 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 22828.63 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 15393.23
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 43146.11
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 522547.37

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 灵鹅村村内道路 |  |  |  |  | 343693.22 | 30489.86 | 28491.62
|  | 道路 |  |  |  |  | 39013.90 | 4252.66 | 2276.86
1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送C25道路混凝土面层 2.厚度：15CM 3.其他：割缝、铣槽、养护 4.路面防滑条 | m2 | 388.55 | 71.92 | 27944.52 | 3582.43 | 1068.51
2 | 040202011001 | 碎石 | 1.碎石底层 人机配合~厚8(cm) | m2 | 388.55 | 18.36 | 7133.78 | 407.98 | 365.24
3 | 040202013001 | 山皮石 | 1.塘渣底层 人机配合~厚20cm | m2 | 194.25 | 16.28 | 3162.39 | 149.57 | 318.57
4 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 388.55 | 1.99 | 773.21 | 112.68 | 524.54
|  | 停车场 |  |  |  |  | 113806.75 | 12442.36 | 10934.65
5 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送C25道路混凝土面层 2.厚度：15CM 3.其他：割缝、铣槽、养护 4.路面防滑条 | m2 | 1165.00 | 71.92 | 83786.80 | 10741.30 | 3203.75
6 | 040202011002 | 碎石 | 1.碎石底层 人机配合~厚8(cm) | m2 | 1165.00 | 18.36 | 21389.40 | 1223.25 | 1095.10
7 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.清理表土 2.厚度30cm 3.弃方装运，运距施工单位自行考虑 | m3 | 349.90 | 18.04 | 6312.20 | 139.96 | 5063.05
本页小计 | [6 empty] | 150502.30 | 16357.17 | 11638.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1165.00 | 1.99 | 2318.35 | 337.85 | 1572.75
|  | 新建秧田坂道路 |  |  |  |  | 64589.00 | 7392.00 | 3528.00
9 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送C25道路混凝土面层 2.厚度：15CM 3.其他：割缝、铣槽、养护 4.路面防滑条 | m2 | 700.00 | 71.92 | 50344.00 | 6454.00 | 1925.00
10 | 040202011003 | 碎石 | 1.碎石底层 人机配合~厚8(cm) | m2 | 700.00 | 18.36 | 12852.00 | 735.00 | 658.00
11 | 040202001003 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 700.00 | 1.99 | 1393.00 | 203.00 | 945.00
|  | 加铺沥青道路 |  |  |  |  | 126283.57 | 6402.84 | 11752.11
12 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：机械摊铺AC-13型沥青混凝土面层 3.厚度：5cm | m2 | 1536.00 | 53.91 | 82805.76 | 1766.40 | 4577.28
13 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1.黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 1536.00 | 1.70 | 2611.20 | 46.08 | 61.44
14 | 04B001 | 防裂贴 | 1.防裂贴 | m2 | 307.20 | 19.44 | 5971.97 | 648.19 | 230.40
15 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 2.记取残值，废料装运自行处理 | m2 | 380.00 | 20.40 | 7752.00 | 585.20 | 5787.40
本页小计 | [6 empty] | 166048.28 | 10775.72 | 15757.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：非泵送C25道路混凝土面层 2.厚度：15CM 3.其他：割缝、铣槽、养护 | m2 | 380.00 | 66.42 | 25239.60 | 3207.20 | 83.60
17 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.122 | 4250.33 | 518.54 | 97.87 | 3.39
18 | 04B002 | 灌缝 | 1.裂缝修补:热沥青灌缝 | m | 30.00 | 46.15 | 1384.50 | 51.90 | 1008.60
|  | 路面衔接 |  |  |  |  | 14865.40 | 1001.10 | 6811.50
19 | 040203006007 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：机械摊铺AC-10型沥青混凝土面层 3.厚度：3cm | m2 | 50.00 | 38.77 | 1938.50 | 34.00 | 88.50
20 | 040203006008 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种：细粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：机械摊铺AC-13型沥青混凝土面层 3.厚度：5cm | m2 | 50.00 | 53.91 | 2695.50 | 57.50 | 149.00
21 | 040203003004 | 透层、粘层 | 1.黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 100.00 | 1.70 | 170.00 | 3.00 | 4.00
22 | 04B003 | 防裂贴 | 1.防裂贴 | m2 | 60.00 | 19.44 | 1166.40 | 126.60 | 45.00
23 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.铣刨现状水泥砼面层8cm厚 2.计取残值，废料装运自行处理 | m2 | 750.00 | 11.86 | 8895.00 | 780.00 | 6525.00
|  | 其他 |  |  |  |  | 30800.29 | 6304.98 | 304.66
本页小计 | [6 empty] | 42008.04 | 4358.07 | 7907.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 04B004 | 波形护栏 | 1.Gr-C-4E型波形护栏 | m | 25.00 | 160.00 | 4000.00
25 | 040205006001 | 标线 | 1.热熔型地面标线 | m2 | 40.00 | 70.83 | 2833.20 | 295.60 | 263.20
26 | 04B005 | 垃圾收集站 | 垃圾收集站 | 套 | 1 | 4000.00 | 4000.00
27 | 010507004001 | 台阶 | 1.100厚C25混凝土面层 2.150厚级配碎石垫层 3.素土夯实 | m2 | 4.03 | 280.69 | 1131.18 | 405.10 | 4.11
28 | 04B006 | 围墙 | 1.360厚城墙式围墙 2.小青砖 | m3 | 4.45 | 2395.46 | 10659.80 | 4621.19 | 29.50
29 | 011201003001 | 墙面勾缝 | 1.20厚1:2水泥砂浆勾缝 | m2 | 34.57 | 12.85 | 444.22 | 350.19 | 0.35
30 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：800*150*300 芝麻白花岗岩侧石 2.靠背.C20混凝土路缘护壁 3.垫层.30厚水泥1:3水泥砂浆结合层 4.基础：100厚C20砼垫层 5.含模板 | m | 34.10 | 132.90 | 4531.89 | 632.90 | 7.50
31 | 04B007 | 止车石 | 1.直径400石墩，成品采购 | 个 | 8 | 400.00 | 3200.00
|  | 排水 |  |  |  |  | 14189.03 | 3880.11 | 590.98
32 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 20.96 | 7.50 | 157.20 | 81.12 | 46.32
本页小计 | [6 empty] | 30957.49 | 6386.10 | 350.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：沟槽土方 2.运距：自行考虑（包括场内驳运） | m3 | 20.96 | 16.19 | 339.34 | 8.38 | 271.64
34 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：粗砂 | m3 | 8.47 | 280.58 | 2376.51 | 262.74 | 4.15
35 | 040501004002 | 塑料管 | 1.污水管 2.垫层、基础材质及厚度：50厚粗砂垫层+150厚砂石垫层 3.材质及规格：HDPE双壁波纹管DN315 4.连接形式：胶圈接口 5.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 25.88 | 104.50 | 2704.46 | 424.43 | 10.87
36 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.污水井 2.规格、尺寸：φ1000检查井，平均井深0.6米（含模板） 3.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层，20cmC25砼基础 4.砌筑材料品种、规格、强度等级：M00水泥砂浆砌筑MU20水泥砖 5.勾缝、抹面要求：井壁内外20mm1:2水泥砂浆抹灰 6.井圈：预制钢筋混凝土井圈盖板安装 7.井盖材质及规格：φ700加强型复合树脂井盖 8.防坠网 | 座 | 3 | 1220.28 | 3660.84 | 844.23 | 32.22
37 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.081 | 4250.33 | 344.28 | 64.98 | 2.25
本页小计 | [6 empty] | 9425.43 | 1604.76 | 321.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 04B008 | 圆形检查井盖抬升 | 1.材料品种：10cmM10水泥砂浆砌筑MU25混凝土标准砖，C30混凝土井座，φ500球墨铸铁井盖(利用) 2.检查井规格：φ500排水井 3.平均升（降）高度：升高8cm 4.其他：原井圈拆除后C30砼井圈重建 | 座 | 4 | 160.93 | 643.72 | 317.00 | 28.48
39 | 04B009 | 方形检查井盖抬升 | 1.材料品种：10cmM10水泥砂浆砌筑MU25混凝土标准砖，C30混凝土井座，300*600球墨铸铁井盖(利用) 2.检查井规格：300*600排水井 3.平均升（降）高度：升高8cm 4.其他：原井圈拆除后C30砼井圈重建 | 座 | 5 | 175.68 | 878.40 | 422.75 | 41.75
40 | 04B010 | 方形检查井盖抬升 | 1.材料品种：10cmM10水泥砂浆砌筑MU25混凝土标准砖，C30混凝土井座，500*500球墨铸铁井盖(利用) 2.检查井规格：500*500排水井 3.平均升（降）高度：升高8cm 4.其他：原井圈拆除后C30砼井圈重建 | 座 | 6 | 183.28 | 1099.68 | 524.28 | 53.40
41 | 04B011 | 方形检查井盖抬升 | 1.材料品种：10cmM10水泥砂浆砌筑MU25混凝土标准砖，C30混凝土井座，600*600球墨铸铁井盖(利用) 2.检查井规格：600*600排水井 3.平均升（降）高度：升高8cm 4.其他：原井圈拆除后C30砼井圈重建 | 座 | 10 | 198.46 | 1984.60 | 930.20 | 99.90
本页小计 | [6 empty] | 4606.40 | 2194.23 | 223.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 403547.94 | 41676.05 | 36198.76

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 30316.60 | 11414.50 | 7020.32
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 2.沥青混凝土摊铺机 3.压路机 | 台·次 | 1 | 13376.60 | 13376.60 | 1937.00 | 6192.82
2 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 模板 2.暂估量 | m2 | 250.00 | 67.76 | 16940.00 | 9477.50 | 827.50
本页小计 | [6 empty] | 30316.60 | 11414.50 | 7020.32
合计 | [6 empty] | 30316.60 | 11414.50 | 7020.32

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 7314.86
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 7314.86
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 7314.86

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 22828.63 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 22828.63
合计 |  |  | 22828.63 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.653 | 138.00 | 90.11
2 | 一类人工 | 工日 | 1.008 | 138.00 | 139.06
3 | 二类人工 | 工日 | 321.475 | 149.00 | 47899.76
4 | 三类人工 | 工日 | 29.072 | 171.00 | 4971.28

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.207 | 3127.00 | 647.29
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.892 | 4.25 | 3.79
3 | 圆钉 | kg | 6.914 | 4.25 | 29.38
4 | 镀锌铁丝10# | kg | 0.176 | 4.25 | 0.75
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 698.844 | 0.34 | 238.31
6 | 黄砂毛砂 | t | 17.057 | 136.00 | 2319.71
7 | 黄砂净砂 | t | 4.276 | 160.00 | 684.11
8 | 混凝土实心砖240×115×53 MU25 | 千块 | 0.774 | 407.10 | 315.18
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.576 | 407.10 | 234.41
10 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.808 | 329.00 | 594.86
11 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.805 | 353.00 | 637.09
12 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 179.537 | 0.22 | 40.04
13 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 217.639 | 0.23 | 50.27
14 | HDPE双壁波纹排水管DN315 | m | 26.268 | 52.75 | 1385.65
15 | 水 | m3 | 372.102 | 5.73 | 2132.14
16 | 木模板 | m3 | 0.348 | 1903.00 | 661.29

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 小型机具使用费 | 元 | 25.779 | 1.00 | 25.78
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 1.825 | 839.09 | 1531.67
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.412 | 1029.68 | 423.71
4 | 平地机90kW | 台班 | 1.583 | 707.54 | 1119.68
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.050 | 814.48 | 40.32
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.223 | 1155.95 | 1414.19
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.695 | 438.66 | 304.91
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 5.137 | 583.61 | 2998.06
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 3.512 | 703.84 | 2471.60
10 | 轮胎压路机26t | 台班 | 1.034 | 1070.14 | 1106.52
11 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.425 | 29.99 | 12.75
12 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 1.537 | 12.61 | 19.38
13 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班 | 0.445 | 759.95 | 338.41
14 | 沥青混凝土摊铺机8t | 台班 | 1.034 | 1004.59 | 1038.75
15 | 沥青混凝土摊铺机15t | 台班 | 0.500 | 2799.26 | 1399.63
16 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 12.395 | 459.32 | 5693.04
17 | 路面标线热熔涂料涂敷机 | 台班 | 0.220 | 704.90 | 155.08
18 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.175 | 779.52 | 136.42
19 | 载货汽车4t | 台班 | 1.940 | 490.77 | 952.09
20 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 509.34 | 1.58
21 | 载货汽车5t | 台班 | 0.007 | 509.34 | 3.46
22 | 自卸汽车15t | 台班 | 4.083 | 1010.43 | 4125.28
23 | 平板拖车组40t | 台班 | 3.000 | 1307.80 | 3923.40
24 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.076 | 232.86 | 17.67
25 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.073 | 232.86 | 16.95
26 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.087 | 170.09 | 14.85
27 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.368 | 170.09 | 62.64
28 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 3.292 | 36.03 | 118.61
29 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.026 | 211.41 | 5.56
30 | 锯缝机 | 台班 | 1.320 | 154.00 | 203.28
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.018 | 46.85 | 0.86
32 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.043 | 27.99 | 1.21
33 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 11.925 | 30.08 | 358.70
34 | 木工平刨床300mm | 台班 | 11.825 | 11.70 | 138.35
35 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.013 | 34.46 | 0.45
36 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.034 | 106.95 | 3.58
37 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.770 | 134.06 | 103.24
38 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 9.165 | 16.92 | 155.07
39 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 7.924 | 1553.73 | 12311.76
40 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 13.482 | 13.13 | 177.02
41 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.105 | 13.13 | 1.38
42 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 26.467 | 5.08 | 134.45
43 | 沥青灌缝机 | 台班 | 1.320 | 99.70 | 131.60

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 117533.22 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 29189.20
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 21409.86
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 18883.02 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 8808.32
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.65% | 2526.84 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.65% | 2526.84 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7550.36
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7550.36 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7550.36 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×31.75% | 12064.21
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 14270.19
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 172827.84

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 117533.22 | 30933.42 | 1290.57
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土、人机配合、不装车 2、开挖深度：2米内 | m3 | 46.98 | 5.28 | 248.05 | 89.73 | 116.04
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土、人机配合、不装车 2、开挖深度：2米内 | m3 | 43.00 | 5.28 | 227.04 | 82.13 | 106.21
3 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种：原土回填 | m3 | 77.03 | 15.93 | 1227.09 | 866.59 | 137.88
4 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.余方弃置 2.自卸汽车运土 ~运距施工单位自行考虑 | m3 | 1.40 | 15.73 | 22.02 | 0.60 | 17.96
5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.92 | 488.10 | 1425.25 | 277.63 | 33.84
6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.杯形、独立、带形基础钢筋混凝土 ^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 5.52 | 480.17 | 2650.54 | 431.22 | 60.94
7 | 010501002001 | 带形基础 | 1.现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品砼C25 | m3 | 3.04 | 480.17 | 1459.72 | 237.48 | 33.56
8 | 010502001001 | 圆形柱 | 1.圆形柱、矩形柱断面周长（cm）100以上 ^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 2.93 | 590.31 | 1729.61 | 466.60 | 53.27
9 | 020402001001 | 矩形梁 | 1.圆形、矩形梁梁高或直径（cm）30以上 ^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 6.14 | 558.03 | 3426.30 | 810.36 | 111.63
本页小计 | [6 empty] | 12415.62 | 3262.34 | 671.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 020404003001 | 无椽屋面板 | 1.平板、有梁板 ^现浇现拌混凝土 C25（40） | m3 | 10.83 | 529.20 | 5731.24 | 1063.94 | 201.76
11 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内 | t | 2.835 | 4121.26 | 11683.77 | 1643.42 | 205.68
12 | 020702006001 | 石板面 | 1.230x50x50仿古青砖色带 2.10厚素水泥结合层 3.30厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4.刷素水泥浆一道 5.100厚C15砼垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实 | m2 | 40.77 | 159.51 | 6503.22 | 1894.99 | 40.36
13 | 020702006002 | 石板面 | 1.300x600x150机切青石整打 2.10厚素水泥结合层 3.30厚1:4干硬性水泥砂浆找平层 4.刷素水泥浆一道 5.100厚C15砼垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实 | m2 | 21.82 | 412.39 | 8998.35 | 1378.37 | 59.13
14 | 020505002001 | 矩形椽 | 1.50x10木条赭石油漆 仿木纹漆 2.不锈钢钉固定 | m3 | 0.46 | 4046.41 | 1861.35 | 516.04 | 7.40
15 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | 1.灰色筒瓦正脊(成品)设计方选样 2.1:3水泥砂浆卧瓦层,最薄处25 3.JS防水涂料两道 4.20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 105.15 | 284.68 | 29934.10 | 8544.49 | 92.53
本页小计 | [6 empty] | 64712.03 | 15041.25 | 606.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 020603003001 | 筒瓦屋脊 | 1.灰色筒瓦正脊(成品) 2.设计方选样1:2水泥砂浆填充 | m | 15.17 | 653.60 | 9915.11 | 5282.50
17 | 020603007001 | 琉璃吻(兽) | 1.灰色兽吻(成品)，业主选样 2.高度70cm | 只 | 2 | 566.55 | 1133.10 | 342.00
18 | 020602004001 | 垂脊 | 1.灰色筒瓦垂脊(成品) 业主选样 | m | 8.92 | 167.85 | 1497.22 | 553.13
19 | 010702005001 | 其他木构件 | 1.150x10收檐板 | m | 29.56 | 16.18 | 478.28 | 147.50
20 | 010702005002 | 其他木构件 | 1.300x10收檐板 | m | 29.56 | 26.98 | 797.53 | 187.41
21 | 05B004 | 垂花 | 1.成品垂花 2.尺寸：200*200*750 | 个 | 10 | 400.00 | 4000.00
22 | 020503005001 | 平板枋 | 1.穿插枋 2.200*50mm防腐木 | m3 | 0.30 | 12680.10 | 3804.03 | 619.52 | 6.22
23 | 020501004001 | 童(瓜)柱 | 1.童(瓜)柱 2.150*150mm防腐木 | m3 | 0.23 | 14621.79 | 3363.01 | 712.67 | 6.16
24 | 05B002 | 座凳 | 1.30厚,300宽 预制砼表面水泥抹光 2.表面刷出红底木纹饰面 | m | 28.80 | 50.00 | 1440.00
25 | 05B001 | 镂空花窗装饰 | 1.镂空花窗装饰 2.高度：460mm 2.详见设计图纸 | m | 28.80 | 150.00 | 4320.00
26 | 05B005 | 造型装饰木板 | 1.造型装饰木板，不锈钢钉固定 | 个 | 2 | 50.00 | 100.00
本页小计 | [6 empty] | 30848.28 | 7844.73 | 12.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 05B003 | 柱础 | 1.柱础 2.灰色防石涂料 | 个 | 10 | 300.00 | 3000.00
28 | 020902003001 | 椽子、望板油漆 | 1.赭石油漆，仿木纹漆 | m2 | 175.19 | 28.94 | 5070.00 | 3640.45
29 | Z020903005001 | 混凝土柱梁架桁枋油漆 | 1.赭石油漆，仿木纹漆 | m2 | 29.26 | 50.83 | 1487.29 | 1144.65
本页小计 | [6 empty] | 9557.29 | 4785.10
合计 | [6 empty] | 117533.22 | 30933.42 | 1290.57

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 18883.02 | 9270.43 | 530.12
1 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型：垫层模板 | m2 | 12.20 | 52.65 | 642.33 | 289.99 | 13.54
2 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 30.38 | 58.33 | 1772.07 | 744.01 | 73.82
3 | 011702001003 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 20.00 | 59.32 | 1186.40 | 581.00 | 19.40
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 36.33 | 56.62 | 2057.00 | 1055.02 | 70.48
5 | 021002008001 | 现浇混凝土矩形梁 | 1.矩形梁木模 | m2 | 55.35 | 111.93 | 6195.33 | 3446.64 | 70.85
6 | 011702016001 | 斜板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 89.29 | 70.01 | 6251.19 | 2620.66 | 254.48
7 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 59.90 | 13.00 | 778.70 | 533.11 | 27.55
本页小计 | [6 empty] | 18883.02 | 9270.43 | 530.12
合计 | [6 empty] | 18883.02 | 9270.43 | 530.12

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2526.84
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.65 | 2526.84
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2526.84

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7550.36 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7550.36
合计 |  |  | 7550.36 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 7.528 | 138.00 | 1038.81
2 | 二类人工 | 工日 | 69.750 | 149.00 | 10392.75
3 | 三类人工 | 工日 | 168.256 | 171.00 | 28771.69

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 2.963 | 3127.00 | 9264.05
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.212 | 4.25 | 0.90
3 | 圆钉 | kg | 48.213 | 4.25 | 204.91
4 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 21.868 | 0.24 | 5.23
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 11502.531 | 0.34 | 3922.36
6 | 黄砂净砂 | t | 47.974 | 160.00 | 7675.90
7 | 水 | m3 | 68.782 | 5.73 | 394.12
8 | 木模板 | m3 | 2.297 | 1903.00 | 4371.76

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.018 | 941.50 | 16.95
2 | 轮胎式装载机1m3 | 台班 | 0.003 | 695.27 | 2.02
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.177 | 1155.95 | 204.95
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.599 | 29.99 | 137.92
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.846 | 490.77 | 415.04
6 | 自卸汽车8t | 台班 | 0.024 | 675.16 | 16.00
7 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 1.505 | 314.53 | 473.30
8 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.850 | 170.09 | 144.51
9 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.107 | 211.41 | 22.68
10 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.284 | 46.85 | 13.28
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.567 | 27.99 | 15.87
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.334 | 30.08 | 40.12
13 | 木工平刨床500mm | 台班 | 0.469 | 22.55 | 10.56
14 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.389 | 102.85 | 142.88
15 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.255 | 131.93 | 33.67
16 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.805 | 13.13 | 10.57
17 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.205 | 5.08 | 11.20
18 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.213 | 116.00 | 24.68
19 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.181 | 463.34 | 83.86

## 0_3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-景观照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 28162.12 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5533.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 361.37
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.53% | 361.37 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.53% | 361.37 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1503.10
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1503.10 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1503.10 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 1538.44
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2840.85
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 34406.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[7 empty] | 28162.12 | 5107.31 | 1053.79
1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称：景观照明箱 2.型号：JGP 3.电气元器件型号规格详见施工图 4.接地母线热镀锌扁钢 40*4 16米，角钢接地极普通土 热镀锌角钢 40*40*4，L+2500 3根 5.基础：M7.5水泥砂浆，MU10砖 6.供电系统、接地装置调试 独立接地装置6根接地极内 | 台 | 1 | 5608.88 | 5608.88 | 1022.84 | 182.82
2 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.名称：庭院灯(3.5米) 2.规格：28W;IP65;3000K;220V;LED 3.基础：C20 4.接地母线热镀锌扁钢 40*4 1米，角钢接地极普通土 热镀锌角钢 40*40*4，L+2500 1根 5.路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 套 | 9 | 1431.77 | 12885.93 | 2137.95 | 542.52
3 | 040805004002 | 景观照明灯 | 1.名称：灯带（自带24V低压电源） 2.规格：5W/m;IP65;3000K;24V;LED | m | 40.00 | 66.68 | 2667.20 | 278.40
4 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：PE管 3.规格：De25 4.配置形式：埋地敷设 | m | 142.67 | 5.70 | 813.22 | 295.33 | 95.59
本页小计 | [6 empty] | 21975.23 | 3734.52 | 820.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管（暂估量） 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：埋地敷设 | m | 50.00 | 30.34 | 1517.00 | 405.00 | 6.00
6 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：铜芯绝缘电力电缆 2.规格：YJV-1KV-3*4 3.敷设方式、部位：管道敷设 4.电压(kV)：交流1KV及以下 | m | 150.13 | 15.85 | 2379.56 | 177.15 | 4.50
7 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称：铜芯绝缘电力电缆（暂估量） 2.规格：YJV-1KV-3*6 3.敷设方式、部位：管道敷设 4.电压(kV)：交流1KV及以下 | m | 50.00 | 21.94 | 1097.00 | 59.00 | 1.50
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 3.人工辅助开挖（包括切边、修整底边） | m3 | 57.07 | 7.56 | 431.45 | 220.86 | 126.12
9 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 57.07 | 13.35 | 761.88 | 510.78 | 94.74
本页小计 | [6 empty] | 6186.89 | 1372.79 | 232.86
合计 | [6 empty] | 28162.12 | 5107.31 | 1053.79

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 361.37
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.53 | 361.37
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 361.37

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1503.10 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1503.10
合计 |  |  | 1503.10 | -

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.303 | 138.00 | 731.77
2 | 二类人工 | 工日 | 29.363 | 149.00 | 4375.06

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:景观照明 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:景观照明 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1.300 | 41.76 | 54.29
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.009 | 1029.68 | 8.96
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.101 | 1155.95 | 116.98
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.154 | 29.99 | 94.58
5 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.008 | 256.16 | 1.97
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.361 | 779.52 | 281.72
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.204 | 490.77 | 99.97
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 509.34 | 2.60
9 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.203 | 655.15 | 132.67
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.009 | 211.41 | 1.88
11 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.018 | 39.74 | 0.71
12 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.019 | 46.85 | 0.90
13 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.018 | 27.99 | 0.50
14 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.053 | 31.45 | 1.65
15 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.053 | 84.82 | 4.45
16 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 2.515 | 69.68 | 175.25
17 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.176 | 102.85 | 18.07
18 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.111 | 106.95 | 11.90
19 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.019 | 9.73 | 0.19
20 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.713 | 35.76 | 25.51
21 | 石材切割机 | 台班 | 1.052 | 17.72 | 18.65
22 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.006 | 13.13 | 0.07
23 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.001 | 463.34 | 0.46