## 表10.2.2-4 招标控制价扉页
|  | 2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目 |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 2722233元
| （大写）： |  | 贰佰柒拾贰万贰仟贰佰叁拾叁元整
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-13 单项工程招标控制价费用表【2026年
【表10.2.2-13】
单项工程招标控制价费用表
工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 1872933.35
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 434781.41
2 | 措施项目费 |  | 398512.45
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 339295.2
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 179980.19
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 59217.25
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 59217.25
3 | 其他项目费 |  | 68754.44
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4 | 68754.44
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 68143.37
3.1.4 | 保险费 | 按招标文件规定额度列计 | 611.07
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费
3.4.2 | 甲供材料设备管理费
4 | 规费 | ∑计算基数×费率 | 157261.2
5 | 增值税 | ∑计算基数×费率 | 224771.53
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 2722232.97

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 1347909.76
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 337938.93
2 | 措施项目费 |  | 386522.36
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 335340.4
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 178528.93
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 51181.96
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 51181.96
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 | 52644.03
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4 | 52644.03
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 52032.96
3.1.4 | 保险费 | 按招标文件规定额度列计 | 611.07
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 133145.41
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5 | 1920221.56
7 | 增值税 | 计算基数×费率 | 172819.94
招标控制价合计 |  | 6+7 | 2,093,041.50

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方工程 |  |  |  |  | 4810.76 | 1894.73 | 1694.95
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 115.16 | 7.13 | 821.09 | 337.42 | 338.57
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5m 以内 | m3 | 285.15 | 7.13 | 2033.12 | 835.49 | 838.34
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：基础土方，就地回填 | m3 | 400.31 | 3.7 | 1481.15 | 700.54 | 492.38
4 | 010103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：外购土方 | m3 | 20.86 | 22.79 | 475.4 | 21.28 | 25.66
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  | 130338.78 | 39402.27 | 609.85
本页小计 | [6 empty] | 4810.76 | 1894.73 | 1694.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010401003001 | 实心砖墙 | 实心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级：MU10水泥砖。 2、基础类型：240实心砖墙。 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 4、防潮层材料种类：室内地坪以下60mm处做20厚1:2水泥砂浆内掺水泥重量3~5%的防水剂，两侧用20厚1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)双面粉刷 | m3 | 32.39 | 670.7 | 21723.97 | 8388.36 | 150.94
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 烧结页岩多孔砖： 1、墙体厚度：240mm厚； 2、砌块品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖240*115*90； 3、M7.5混合砌筑砂浆砌筑。 | m3 | 211.47 | 414.65 | 87686.04 | 25270.67 | 408.14
本页小计 | [6 empty] | 109410.01 | 33659.03 | 559.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010402001002 | 砌块墙 | 烧结页岩多孔砖： 1、墙体厚度：120mm厚； 2、砌块品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖240*115*90； 3、M7.5混合砌筑砂浆砌筑。 | m3 | 3.97 | 458.6 | 1820.64 | 629.4 | 6.07
8 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 墙体不同材料交接处挂钢丝网 | m2 | 601.15 | 13.72 | 8247.78 | 2711.19
9 | 010404001001 | 垫层 | 1、100mm厚压实碎石,要求表面密实平整 | m3 | 43.82 | 247.84 | 10860.35 | 2402.65 | 44.7
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 455066.11 | 68825.83 | 2977.77
10 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土种类:非泵送商品混凝土。 2、混凝土强度等级:C15。 | m3 | 30.16 | 386.6 | 11659.86 | 1360.82 | 19.6
11 | 010501001002 | 垫层（地面） | 1、100mm厚C20砼垫层 | m3 | 43.82 | 402.76 | 17648.94 | 1977.16 | 28.48
12 | 010501006001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土。 2.混凝土强度等级:C30。 | m3 | 95.57 | 399.92 | 38220.35 | 2536.43 | 20.07
本页小计 | [6 empty] | 88457.92 | 11617.65 | 118.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 45.86 | 488.71 | 22412.24 | 4434.66 | 16.51
14 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C25。 | m3 | 20.3 | 552.33 | 11212.3 | 3331.03 | 10.96
15 | 010503002001 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 38.7 | 422.03 | 16332.56 | 1565.42 | 13.93
16 | 010503002002 | 矩形梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C30/P6。 | m3 | 38.5 | 425.06 | 16364.81 | 1557.33 | 13.86
17 | 010503002003 | 斜梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C30/P6。 | m3 | 39.06 | 432.51 | 16893.84 | 1686.22 | 14.06
18 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 25.48 | 409.14 | 10424.89 | 763.89 | 9.17
本页小计 | [6 empty] | 93640.64 | 13338.55 | 78.49
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010503004001 | 圈梁 | 翻边： 1、混凝土种类：非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； | m3 | 1.78 | 499.54 | 889.18 | 195.98 | 0.96
20 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土种类：商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C25。 | m3 | 1.24 | 499.54 | 619.43 | 136.52 | 0.67
21 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 窗台板、压顶 1、混凝土种类：商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C25。 | m3 | 0.78 | 565.45 | 441.05 | 123.61 | 0.42
22 | 010505003001 | 平板 | 1、混凝土种类:商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 40.79 | 438.97 | 17905.59 | 1904.89 | 29.37
23 | 010505003002 | 平板 | 1、混凝土种类:商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C30/P6。 | m3 | 6.06 | 442 | 2678.52 | 283 | 4.36
本页小计 | [6 empty] | 22533.77 | 2644 | 35.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 010505003003 | 斜板 | 1、混凝土种类:商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C30/P6。 | m3 | 55.71 | 451.96 | 25178.69 | 2857.92 | 40.11
25 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类:商品混凝土。 2、混凝土强度等级：C30。 | m3 | 1.5 | 482.36 | 723.54 | 117.21 | 0.83
26 | 010506001001 | 直形楼梯 | 直行楼梯： 1、厚度折算：180mm以内； 2、混凝土等级：C30商品混凝土； 3、包含现浇平台板、楼梯梁等。 | m2 | 44.28 | 112.97 | 5002.31 | 762.06 | 5.76
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 砌体加固钢筋HRB400 直径6mm | t | 0.432 | 5678.18 | 2452.97 | 784.91 | 22.18
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径6mm以内 | t | 1.029 | 5263.51 | 5416.15 | 1252.79 | 53.77
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径8mm以内 | t | 5.177 | 4947.31 | 25612.22 | 6302.89 | 270.5
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 | t | 3.155 | 4866.73 | 15354.53 | 3841.15 | 164.85
本页小计 | [6 empty] | 79740.41 | 15918.93 | 558
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径6mm | t | 0.295 | 4460.36 | 1315.81 | 180.52 | 6.37
32 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径8mm | t | 9.17 | 4144.16 | 38001.95 | 5611.49 | 197.98
33 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm | t | 5.84 | 4063.58 | 23731.31 | 3573.73 | 126.09
34 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm | t | 4.947 | 3972.8 | 19653.44 | 3027.27 | 106.81
35 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径14mm | t | 2.589 | 3972.8 | 10285.58 | 1584.31 | 55.9
36 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径16mm | t | 5.642 | 3937.1 | 22213.12 | 3452.57 | 121.81
37 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400E以内 直径18mm | t | 2.425 | 3949.81 | 9578.29 | 1278 | 138.3
38 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm | t | 3.016 | 3959.04 | 11940.46 | 1589.46 | 172
39 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径20mm | t | 2.552 | 3674.89 | 9378.32 | 924 | 118.49
40 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400E以内 直径20mm | t | 0.743 | 3702.57 | 2751.01 | 269.02 | 34.5
41 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径22mm | t | 2.445 | 3674.89 | 8985.11 | 885.26 | 113.52
本页小计 | [6 empty] | 157834.4 | 22375.63 | 1191.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm | t | 2.236 | 3702.57 | 8278.95 | 809.59 | 103.82
43 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400E以内 直径25mm | t | 2.058 | 3560.21 | 7326.91 | 609.29 | 13.56
44 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 电渣压力焊，直径18mm以内； | 个 | 286 | 6.15 | 1758.9 | 1132.56 | 257.4
45 | Z010515011002 | 钢筋连接 | 电渣压力焊，直径32mm以内； | 个 | 56 | 7.31 | 409.36 | 262.08 | 58.24
46 | Z010515011003 | 钢筋连接 | 机械连接，直径25mm以内； | 个 | 247 | 10.56 | 2608.32 | 1104.09 | 108.68
47 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件，含防锈油漆，具体参照图纸 | t | 0.322 | 9520.87 | 3065.72 | 906.83 | 469.97
48 | 010507001001 | 散水、坡道 | 散水 1、60厚C15混凝土随打随磨撒1:1水泥砂子压实赶光 2、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆； 3、素土夯实，向外坡3%-5%； | m2 | 45.2 | 92.23 | 4168.8 | 1466.74 | 15.82
49 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 | m2 | 3.27 | 109.3 | 357.41 | 111.87 | 0.62
本页小计 | [6 empty] | 27974.37 | 6403.05 | 1028.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 010507004001 | 台阶 | 1、混凝土类别：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 | m2 | 24.61 | 236.22 | 5813.37 | 2271.26 | 17.47
|  | 木结构工程 |  |  |  |  | 1892.23 | 683.23
51 | 010702005001 | 其他木构件 | 1、20厚封檐板 | m | 136.92 | 13.82 | 1892.23 | 683.23
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 119964.13 | 6067.43
52 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品木门M0819，800*1900mm（含门套及所有五金配件） | 樘 | 1 | 1256.88 | 1256.88 | 56.74
53 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、成品木门M1021，1000*2100mm（含门套及所有五金配件） | 樘 | 4 | 1317.88 | 5271.52 | 226.96
54 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、成品木门M1121，1100*2100mm（含门套及所有五金配件） | 樘 | 1 | 1412.38 | 1412.38 | 56.74
55 | 010801002004 | 木质门带套 | 1、成品木门M1521，1500*2100mm（含门套及所有五金配件） | 樘 | 1 | 1883.68 | 1883.68 | 83.33
56 | 010801002005 | 木质门带套 | 1、成品木门M1834，1800*3400mm（含门套及所有五金配件） | 樘 | 4 | 3370.18 | 13480.72 | 333.32
本页小计 | [6 empty] | 31010.78 | 3711.58 | 17.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、门类型：成品甲级钢质防火门FM甲1521； 2、洞口尺寸1500*2100mm； 3、按规定配齐合页、门锁、 闭门器、 防烟条、装饰线条、埋件等五金配件及安装调试，含油漆，具体参图纸 | 樘 | 1 | 1809.16 | 1809.16 | 106.1
58 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、门类型：成品甲级钢质防火门FM1834甲； 2、洞口尺寸1800*3400mm； 3、按规定配齐合页、门锁、 闭门器、 防烟条、装饰线条、埋件等五金配件及安装调试，含油漆，具体参图纸 | 樘 | 1 | 3483.68 | 3483.68 | 180.74
本页小计 | [6 empty] | 5292.84 | 286.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、门类型：成品乙级钢质防火门FM乙0820； 2、洞口尺寸800*2000mm； 3、按规定配齐合页、门锁、 闭门器、 防烟条、装饰线条、埋件等五金配件及安装调试，含油漆，具体参图纸 | 樘 | 1 | 892.81 | 892.81 | 67.15
60 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1、门类型：成品乙级钢质防火门FM乙0921； 2、洞口尺寸900*2100mm； 3、按规定配齐合页、门锁、 闭门器、 防烟条、装饰线条、埋件等五金配件及安装调试，含油漆，具体参图纸 | 樘 | 2 | 1065.2 | 2130.4 | 175.82
本页小计 | [6 empty] | 3023.21 | 242.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1、门类型：成品乙级钢质防火门FM乙1521； 2、洞口尺寸1500*2100mm； 3、按规定配齐合页、门锁、 闭门器、 防烟条、装饰线条、埋件等五金配件及安装调试，含油漆，具体参图纸 | 樘 | 2 | 1742.17 | 3484.34 | 239.14
62 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 成品铝合金玻璃平开门MLC5434 1、洞口尺寸分别为：5400*3400； 2、50系断桥隔热铝合金型材，6厚钢化玻璃； 3、含门锁、把手、五金等，具体做法详见图纸。 | 樘 | 1 | 8296.88 | 8296.88 | 404.84
本页小计 | [6 empty] | 11781.22 | 643.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金平开窗 1、洞口尺寸：根据图纸； 2、窗采用50系断桥隔热金属型材窗框K≤5.8[W/(m.K)],框面积20%； 3、玻璃采用5浮玻； 4、含五金配件等，具体做法详见图纸。 | m2 | 158.04 | 442.47 | 69927.96 | 3941.52
64 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1、窗类型：成品甲级防火窗FC甲1825； 2、洞口尺寸1800*2500mm； 3、按规定配齐埋件等五金配件及安装调试，含油漆，具体参图纸 | m2 | 9 | 737.08 | 6633.72 | 195.03
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 158586.15 | 22530.76 | 314.58
本页小计 | [6 empty] | 76561.68 | 4136.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 屋面1 1、深灰色琉璃瓦 2、1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处20厚 3、30厚DM M15水泥砂浆,满铺钢丝网间距<200,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预留的%%c10钢筋头绑扎 4、现浇钢筋混凝土屋面板,预埋%%c10钢筋头,双向间距900,伸出屋面保温层 | m2 | 554.5 | 117.7 | 65264.65 | 13429.99 | 299.43
66 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 屋面2（用于檐沟） 1、20厚M20水泥砂浆(内配%%c1镀锌钢丝网片一层)保护层每1米见方设置分隔缝,缝宽10防水嵌缝膏嵌填 2、现浇钢筋混凝土檐沟板 | m2 | 72.14 | 37.28 | 2689.38 | 1090.04 | 15.15
67 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 屋面1、2 1、1.8厚自粘聚氯乙烯防水卷材（含附加卷材） | m2 | 844.48 | 53.44 | 45129.01 | 3183.69
68 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 屋面2 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 144.99 | 36.25 | 5255.89 | 442.22
本页小计 | [6 empty] | 118338.93 | 18145.94 | 314.58
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 外墙及楼地面2（上翻1200mm处两道） 1、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 783.4 | 39.88 | 31241.99 | 3627.14
70 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 楼地面2 1、两道1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 124.21 | 72.5 | 9005.23 | 757.68
|  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 16569.54 | 2752.92 | 5.2
71 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 屋面1 1、40厚挤塑聚苯板保温层(B1级) | m2 | 520.4 | 31.84 | 16569.54 | 2752.92 | 5.2
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 161287.23 | 86656.09 | 4054.49
72 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 楼1 1、10厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡 2、最薄20厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧铜条分格 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 713.66 | 171.7 | 122535.42 | 71558.69 | 3753.85
本页小计 | [6 empty] | 179352.18 | 78696.43 | 3759.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 011102003001 | 块料楼地面 | 楼2 1、10厚300X300防滑地砖面层(抛釉砖)(纯水泥砂浆擦缝)(防滑等级Bd级) 2、30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、DS M20水泥砂浆找平找坡,最薄处10厚 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、钢筋混凝土现浇板 | m2 | 128.63 | 140.22 | 18036.5 | 5927.27 | 54.02
74 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 踢1 1、10厚(同楼地面)防滑砖面层(高度150) 2、专用粘结砂浆粘贴 3、10厚DP M15水泥砂浆打底并划出纹道 4、基层墙体 | m2 | 48.71 | 152.2 | 7413.66 | 3099.9 | 4.87
本页小计 | [6 empty] | 25450.16 | 9027.17 | 58.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 011106005001 | 现浇水磨石楼梯面层 | 楼梯 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、最薄20厚1:3水泥砂浆结合层 3、10厚1:2.5水泥彩色石子地面,表面磨光打蜡 4、嵌入三条铜防滑条 | m2 | 44.28 | 194.37 | 8606.7 | 4572.35 | 232.91
76 | 011102001001 | 石材楼地面 | 坡道 1、100mm厚毛面花岗岩 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 2.5 | 298.95 | 747.38 | 92.15 | 0.53
77 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、20厚碎拼青石片面层，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 27.71 | 142.46 | 3947.57 | 1405.73 | 8.31
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 111075.75 | 50714.41 | 388.05
本页小计 | [6 empty] | 13301.65 | 6070.23 | 241.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 真石漆外墙1 1、6厚DP M20水泥砂浆压实抹平 2、5厚聚合物水泥防水砂浆 3、12厚DP M20水泥砂浆压实抹平 6、基层墙体 | m2 | 722.3 | 39.09 | 28234.71 | 14929.94 | 187.8
79 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙1 1、10厚DP M5混合砂浆打底抹平 2、基层墙体 | m2 | 1446.18 | 18.08 | 26146.93 | 16095.98 | 144.62
80 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙2 1、10厚DP M15水泥砂浆打底找平 2、基层墙体 | m2 | 415.1 | 17.67 | 7334.82 | 4620.06 | 41.51
81 | 011204003001 | 块料墙面 | 内墙2 1、8厚300X600墙面砖面层,填缝剂勾缝 2、瓷砖胶粘剂粘结层 | m2 | 282.41 | 115.66 | 32663.54 | 12081.5 | 14.12
82 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、铝合金框玻璃隔断，Low-e双钢化中空玻璃5+12a+5 | m2 | 18.9 | 264.92 | 5006.99 | 822.91
本页小计 | [6 empty] | 99386.99 | 48550.39 | 388.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
83 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品卫生间隔断 | m2 | 51.28 | 227.94 | 11688.76 | 2164.02
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 45825.19 | 13528.96 | 13.05
84 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、钢筋混凝土现浇板 2、龙骨吸顶吊件,中距横向400,纵向≤800,用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3、C型轻钢覆面次龙骨用吸顶吊件联结,间距≤800,次龙骨与次龙骨间距400 4、C型轻钢覆面横撑骨用吸顶,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 5、纸面耐潮石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定 6、面板接缝处贴嵌缝带 | m2 | 303.65 | 98.5 | 29909.53 | 10248.19
本页小计 | [6 empty] | 41598.29 | 12412.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
85 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、钢筋混凝土现浇板,%%c8钢筋吊环,双向中距≤1200 2、%%c6钢筋吊环,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、铝扣板配套龙骨U50 4、600X600X0.8铝扣板吊顶面+成品铝扣板收边条收口 | m2 | 101.63 | 151.01 | 15347.15 | 3206.43
86 | 01B001 | 反支撑 | 1.天棚吊顶高度超1.5米设置反支撑 | t | 0.125 | 4548.06 | 568.51 | 74.34 | 13.05
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 129429.07 | 63839.81
87 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙 1、清理基层,满刮柔性耐水腻子 2、白色仿石漆喷涂二度 | m2 | 837.56 | 83.09 | 69592.86 | 25151.93
88 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙1 1、3厚耐水腻子分遍找平 2、白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 1306.85 | 27.06 | 35363.36 | 22190.31
本页小计 | [6 empty] | 120871.88 | 50623.01 | 13.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
89 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚2 1、满刮2厚耐水腻子找平 2、白色乳胶漆饰面 | m2 | 303.65 | 22.63 | 6871.6 | 4633.7
90 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 顶棚3 1、3厚耐水腻子分遍找平 2、白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 659.47 | 26.69 | 17601.25 | 11863.87
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 13064.82 | 4008.1 | 263.8
91 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、楼梯不锈钢栏杆H=1100mm | m | 17.85 | 232.16 | 4144.06 | 1302.16 | 217.77
92 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、护窗不锈钢栏杆H=1000mm | m | 1.8 | 155.22 | 279.4 | 103.61 | 2.81
93 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、无障碍坡道不锈钢栏杆 | m | 3.12 | 232.16 | 724.34 | 227.6 | 38.06
94 | 01B002 | 沉降观测点 | 1、沉降观测点 2、具体做法参照相关图集 | 个 | 8 | 40 | 320
95 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、大理石洗漱台 台下盆 安装 2、石材磨斜边 3、石材台面开孔 直径60cm以内 | m2 | 4.04 | 441.22 | 1782.53 | 874.42
96 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、6mm银镜 | m2 | 4.36 | 132.69 | 578.53 | 149.11
97 | 01B003 | 防火卷帘 | 防火卷帘 | m2 | 18 | 120 | 2160
本页小计 | [6 empty] | 34461.71 | 19154.47 | 258.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
98 | 01B004 | 大便坑 | 1.地砖面层大便坑（12只） | 只 | 12 | 256.33 | 3075.96 | 1351.2 | 5.16
本页小计 | [6 empty] | 3075.96 | 1351.2 | 5.16
合 计 | [6 empty] | 1347909.76 | 360904.54 | 10321.74

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架、垂直运输 |  |  |  |  | 67823.75 | 25439.57 | 16376.26
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、承插型盘扣式钢管外墙脚手架 落地式 檐口高度（10m以内）租用时间：5个月 | m2 | 869.44 | 28.84 | 25074.65 | 9616.01 | 182.58
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙砌筑脚手架： 1.内墙脚手架； 2.层高：6m以内； 3.满足招标文件、设计图纸、相关文件及施工规范的相关要求； | m2 | 629.73 | 6.08 | 3828.76 | 2430.76 | 125.95
3 | 011701003002 | 里脚手架 | 内墙装饰脚手架： 1.内墙脚手架； 2.层高：6m以内； 3.满足招标文件、设计图纸、相关文件及施工规范的相关要求； | m2 | 2206.4 | 4.88 | 10767.23 | 7303.18 | 617.79
4 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 1.层高：3.6m~6m以内； 2.满足招标文件、设计图纸、相关文件及施工规范的相关要求； | m2 | 935.88 | 8.38 | 7842.67 | 5493.62 | 477.3
本页小计 | [6 empty] | 47513.31 | 24843.57 | 1403.62
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊~层高4.2(m) | m2 | 477.54 | 15.34 | 7325.46 |  | 5916.72
6 | 011703001002 | 垂直运输 | 1、混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊~平均层高6.5(m)以内 | m2 | 467.94 | 18.95 | 8867.46 |  | 7159.48
7 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备： 1.包含施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场所发生的运输、装卸、辅助材料等费用； 2.包含施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用； 3.包含大型机械的各种基础施工及其相关措施； 4.由投标人自行考虑。 | 项 | 1 | 4117.52 | 4117.52 | 596 | 1896.44
本页小计 | [6 empty] | 20310.44 | 596 | 14972.64
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 模板工程 |  |  |  |  | 267516.65 | 153604.72 | 1616.46
8 | 011702001001 | 基础 | 1、垫层模板 | m2 | 47.42 | 50.69 | 2403.72 | 1369.49 | 48.37
9 | 011702001002 | 基础 | 1、基础模板 | m2 | 62.62 | 53.49 | 3349.54 | 1726.43 | 64.5
10 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、矩形柱模板，扣件式钢管采用de48*3.0，扣件式钢管、钢管扣件使用天数40天 | m2 | 371.43 | 73.07 | 27140.39 | 13991.77 | 26
11 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板，扣件式钢管采用de48*3.0，扣件式钢管、钢管扣件使用天数40天 | m2 | 194.5 | 60.18 | 11705.01 | 5815.55 | 13.62
12 | 011702005001 | 基础梁 | 1、现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 194.5 | 57.61 | 11205.15 | 4909.18 | 484.31
13 | 011702006001 | 矩形梁 | 1、矩形梁模板，扣件式钢管采用de48*3.0，扣件式钢管、钢管扣件使用天数40天 | m2 | 670.91 | 65.08 | 43662.82 | 23803.89 | 46.96
14 | 011702006002 | 斜梁 | 1、斜梁模板，扣件式钢管采用de48*3.0，扣件式钢管、钢管扣件使用天数40天 | m2 | 251.37 | 77.42 | 19461.07 | 11238.75 | 17.6
本页小计 | [6 empty] | 118927.7 | 62855.06 | 701.36
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁模板，扣件式钢管采用de48*3.0，扣件式钢管、钢管扣件使用天数40天 | m2 | 18.36 | 79.08 | 1451.91 | 800.13 | 1.29
16 | 011702009001 | 过梁 | 1、过梁模板，扣件式钢管采用de48*3.0，扣件式钢管、钢管扣件使用天数40天 | m2 | 21.25 | 79.08 | 1680.45 | 926.08 | 1.49
17 | 011702016001 | 平板 | 1、平板模板，扣件式钢管采用de48*3.0，扣件式钢管、钢管扣件使用天数40天 | m2 | 409.66 | 41.89 | 17160.66 | 8541.41 | 24.58
18 | 011702016002 | 斜板 | 1、斜板模板，扣件式钢管采用de48*3.0，扣件式钢管、钢管扣件使用天数40天 | m2 | 455.59 | 54.5 | 24829.66 | 13367.01 | 31.89
19 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、雨棚模板，扣件式钢管采用de48*3.0，扣件式钢管、钢管扣件使用天数40天 | m2 | 12.48 | 143.02 | 1784.89 | 1181.48 | 1.75
本页小计 | [6 empty] | 46907.57 | 24816.11 | 61
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 011702024001 | 楼梯 | 1、楼梯模板，扣件式钢管采用de48*3.0，扣件式钢管、钢管扣件使用天数40天 | m2 | 29.54 | 195.14 | 5764.44 | 3714.06 | 4.14
21 | Z011702035001 | 工具式支撑架 | 1、一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高（m 以内）5，使用天数40天 | m3 | 2107.22 | 16.63 | 35043.07 | 23010.84 | 295.01
22 | Z011702035002 | 工具式支撑架 | 1、一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高平均6.5m以内，使用天数40天 | m3 | 2006.42 | 18.11 | 36336.27 | 23896.46 | 300.96
23 | Z011702035003 | 工具式支撑架 | 1、超危支撑架 满堂承插型盘扣式钢管支撑架 ~搭设高度在8m以内时，实际搭设高度平均6.5m以内，使用天数65天 | m3 | 907.12 | 27.05 | 24537.6 | 15312.19 | 253.99
本页小计 | [6 empty] | 101681.38 | 65933.55 | 854.1
合 计 | [6 empty] | 335340.4 | 179044.29 | 17992.72

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【房屋建筑与
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 52644.03 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 52032.96 | 明细详见表10.2.2-22
1.4 | 保险费 | 611.07 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
5 | 建筑渣土处置费
合 计 |  | 52644.03

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【房屋建筑与装饰1】
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-房屋建筑与装饰1 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元 | 52032.96
4 | 保险费 | 元 | 611.07
3.1 |  | 项 | 52644.03
合 计 |  |  | 52644.03

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【通用安装工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 285251.05 | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 47462.88
2 | 措施项目费 |  | 5360.37
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 1818.77 | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 396.64
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 3541.6 | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 3541.6 | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | 8718.34
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8718.34 | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8718.34 | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 14659.37
5 | 增值税 | 计算基数×费率 | 28259.02
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 342,248.15

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 149296.81 | 24341.94 | 1537.21
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1AP 2、安装方式：暗装 3、其他：箱内主要元器件详见系统图 | 台 | 1 | 2171.78 | 2171.78 | 178.8
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1AL 2、安装方式：暗装 3、其他：箱内主要元器件详见系统图 | 台 | 1 | 2238.5 | 2238.5 | 178.8
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱2AL 2、安装方式：暗装 3、其他：箱内主要元器件详见系统图 | 台 | 1 | 1601.16 | 1601.16 | 178.8
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1YJ 2、安装方式：暗装 3、其他：箱内主要元器件详见系统图 | 台 | 1 | 2004.96 | 2004.96 | 178.8
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：配电箱APC 2、安装方式：暗装 3、其他：箱内主要元器件详见系统图 | 台 | 1 | 1183.9 | 1183.9 | 139.91
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：配电箱WAL 2、安装方式：暗装 3、其他：箱内主要元器件详见系统图 | 台 | 1 | 772.38 | 772.38 | 139.91
本页小计 | [6 empty] | 9972.68 | 995.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-4*70 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：桥架内或管内 | m | 100 | 282.9 | 28290 | 762 | 82
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-4*25+16 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：桥架内或管内 | m | 35.65 | 122.37 | 4362.49 | 83.78 | 2.14
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*16 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：桥架内或管内 | m | 29.7 | 84.76 | 2517.37 | 69.8 | 1.78
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV-5*6 3、材质：铜 4、敷设方式、部位：桥架内或管内 | m | 21.13 | 36.56 | 772.51 | 39.72 | 1.06
11 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头制安 2、型号：1kV以下截面25mm2以下 | 个 | 6 | 36.76 | 220.56 | 76.5
本页小计 | [6 empty] | 36162.93 | 1031.8 | 86.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头制安 2、型号：1kV以下截面16mm2以下 | 个 | 2 | 36.76 | 73.52 | 25.5
13 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头制安 2、型号：1kV以下截面6mm2以下 | 个 | 2 | 27.57 | 55.14 | 19.14
14 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：BYJ-2.5 3、材质：铜 | m | 1929.35 | 4.02 | 7755.99 | 1292.66
15 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：BYJ-4 3、材质：铜 | m | 1465.9 | 5.85 | 8575.52 | 982.15
16 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：BYJ-6 3、材质：铜 | m | 110.42 | 8.02 | 885.57 | 73.98
17 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：BYJR-2.5 3、材质：铜 | m | 813.41 | 4.32 | 3513.93 | 544.98
18 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：BYJR-4 3、材质：铜 | m | 510.88 | 6.29 | 3213.44 | 342.29
本页小计 | [6 empty] | 24073.11 | 3280.7
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：BYJR-6 3、材质：铜 | m | 55.21 | 8.72 | 481.43 | 36.99
20 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5 3、材质：铜 | m | 18.28 | 4.46 | 81.53 | 12.25
21 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：NH-RVS-2*2.5 3、材质：铜 | m | 366.01 | 8.15 | 2982.98 | 215.95
22 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC20 3、暗敷于干燥场所的金属导管布线，金属导管的管壁厚度不应小于2.2mm 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 363.31 | 14.38 | 5224.4 | 2089.03 | 18.17
23 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC40 3、暗敷于干燥场所的金属导管布线，金属导管的管壁厚度不应小于2.75mm 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 18.08 | 32.15 | 581.27 | 215.51 | 1.63
本页小计 | [6 empty] | 9351.61 | 2569.73 | 19.8
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC50 3、暗敷于干燥场所的金属导管布线，金属导管的管壁厚度不应小于3.0mm 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 2.75 | 38.53 | 105.96 | 34.95 | 0.19
25 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC65 3、暗敷于干燥场所的金属导管布线，金属导管的管壁厚度不应小于3.0mm 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 10.83 | 53.39 | 578.21 | 199.71 | 1.95
26 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC100 3、暗敷于干燥场所的金属导管布线，金属导管的管壁厚度不应小于3.0mm 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 10.83 | 89.35 | 967.66 | 315.8 | 1.95
27 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：紧定式薄壁钢管 2、材质：JDG20 3、壁厚：1.6mm 4、配置形式：砖、混凝土结构暗暗配 | m | 817 | 10.42 | 8513.14 | 3398.72 | 40.85
本页小计 | [6 empty] | 10164.97 | 3949.18 | 44.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：紧定式薄壁钢管 2、材质：JDG25 3、壁厚：1.6mm 4、配置形式：砖、混凝土结构暗明配 | m | 346.88 | 14.12 | 4897.95 | 1984.15 | 24.28
29 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：镀锌金属桥架 2、规格：100*100 3、壁厚：1.0mm 4、接地：按设计及规范要求 | m | 5.12 | 68.69 | 351.69 | 59.8 | 2.97
30 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：镀锌金属桥架 2、规格：200*100 3、壁厚：1.2mm 4、接地：按设计及规范要求 | m | 53.18 | 107.18 | 5699.83 | 1034.88 | 60.63
31 | 030413001001 | 铁构件 | 一般铁构件制作与安装，含支架刷油除锈 | kg | 215 | 16.08 | 3457.2 | 1758.7 | 193.5
32 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 7 | 16.35 | 114.45 | 51.1
33 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：单联单控防水开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 23.14 | 23.14 | 7.3
本页小计 | [6 empty] | 14544.26 | 4895.93 | 281.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 5 | 18.79 | 93.95 | 36.5
35 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：双联单控防水开关 2、规格：220V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 5 | 23.14 | 115.7 | 36.5
36 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相二三眼插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 53 | 20 | 1060 | 456.33
37 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：防溅型单相二三眼插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 2 | 24.61 | 49.22 | 17.22
38 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装 | 个 | 4 | 22.02 | 88.08 | 34.44
39 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：防溅型三相插座 2、规格：380V 16A 3、安装方式：暗装 | 个 | 1 | 55.89 | 55.89 | 8.61
40 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：三相空调柜机带保护插座 2、规格：380V 16A 3、安装方式：暗装 | 个 | 9 | 55.89 | 503.01 | 77.49
本页小计 | [6 empty] | 1965.85 | 667.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：壁灯 2、型号：1*12W 3、安装形式：壁装 | 套 | 1 | 65.1 | 65.1 | 16.76
42 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：自带感应控制吸顶灯 2、型号：1*12W 3、安装形式：壁装 | 套 | 6 | 93.47 | 560.82 | 107.28
43 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：吊顶灯 2、型号：10W 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 14 | 70.74 | 990.36 | 232.4
44 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：平板灯 2、型号：60W 3、安装形式：嵌入式 | 套 | 48 | 475.04 | 22801.92 | 1119.84
45 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：A型应急灯（DC36V） 2、型号：6W 3、安装形式：吸顶 | 套 | 31 | 67.87 | 2103.97 | 575.98
46 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：A型安全出口标志灯（DC36V） 2、型号：1W 3、安装形式：壁装 | 套 | 7 | 73.76 | 516.32 | 130.06
本页小计 | [6 empty] | 27038.49 | 2182.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：A型楼层标志灯（DC36V） 2、型号：1W 3、安装形式：壁装 | 套 | 3 | 79.58 | 238.74 | 55.74
48 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：A型应急灯（DC36V）IP30 2、型号：3W 3、安装形式：吸顶 | 套 | 7 | 79.51 | 556.57 | 130.06
49 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：A型疏散指示灯（DC36V） 2、型号：1W 3、安装形式：壁装 | 套 | 9 | 79.58 | 716.22 | 167.22
50 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：A型疏散出口标志灯（DC36V） 2、型号：1W 3、安装形式：壁装 | 套 | 3 | 79.58 | 238.74 | 55.74
51 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：多信息复合标志灯具（DC36V） 2、型号：2W 3、安装形式：吊装 | 套 | 3 | 86.25 | 258.75 | 65.4
52 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
53 | 030409003001 | 避雷引下线 | 柱内钢筋 2*16 | m | 88.32 | 17.9 | 1580.93 | 774.57 | 347.1
54 | 030409005001 | 避雷网 | 避雷网 镀锌圆钢 12 | m | 168.21 | 15.72 | 2644.26 | 1073.18 | 269.14
55 | 030409004001 | 均压环 | 基础接地 梁内钢筋 2*16 | m | 200.36 | 7.91 | 1584.85 | 779.4 | 310.56
本页小计 | [6 empty] | 8049.81 | 3253.29 | 950.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 030404018001 | 插座箱 | 总等电位箱 MEB，含箱内接线 | 台 | 2 | 240.18 | 480.36 | 97.9
57 | 030411006001 | 接线盒 | 局部等电位 LEB，含箱内接线 | 个 | 2 | 23.87 | 47.74 | 6.14
58 | 030409002001 | 接地母线 | 不锈钢接地 40*4埋地敷设 | m | 13.5 | 49.05 | 662.18 | 319.82 | 13.5
59 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线 25*4 | m | 36.28 | 13.94 | 505.74 | 259.4 | 24.31
60 | 030409002003 | 接地母线 | 接地母线 40*4 | m | 4.8 | 15.57 | 74.74 | 34.32 | 3.22
61 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC100 3、配置形式：埋地敷设 | m | 100 | 58.65 | 5865 | 695 | 113
62 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆终端头制安 2、型号：1kV以下截面70mm2以下 | 个 | 2 | 168.67 | 337.34 | 104.3
|  | 智能化 |  |  |  |  | 28481.7 | 6507.93 | 441.56
63 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称：标准墙装机箱（不含内部设备） | 台 | 1 | 539.66 | 539.66 | 121.73
64 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：24口网络交换机 | 台 | 1 | 1597.45 | 1597.45 | 97.45 | 88.29
65 | 030507013001 | 录像设备 | 1、名称：16路硬盘录像机，配硬盘 | 台 | 1 | 1370.81 | 1370.81 | 182.53
本页小计 | [6 empty] | 11481.02 | 1918.59 | 242.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称：24口配线架 | 个 | 1 | 468.22 | 468.22 | 42.61
67 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：单口信息面板，含模块 | 个 | 8 | 47.94 | 383.52 | 85.92
68 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：POE网络摄像头安装，含摄像机支架 | 台 | 12 | 557.7 | 6692.4 | 1625.28 | 13.56
69 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1、名称：POE网络摄像头安装室外型安装，含摄像机支架 | 台 | 2 | 490.45 | 980.9 | 270.88 | 2.26
70 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 吸顶广播 | 个 | 4 | 38.9 | 155.6 | 72.12 | 0.28
71 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：镀锌钢管 2、材质：SC20 3、暗敷于干燥场所的金属导管布线，金属导管的管壁厚度不应小于2.2mm 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 12.39 | 18.39 | 227.85 | 94.41 | 0.62
72 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：紧定式薄壁钢管 2、材质：JDG20 3、壁厚：1.6mm 4、配置形式：砖、混凝土结构暗暗配 | m | 207.09 | 10.42 | 2157.88 | 861.49 | 10.35
本页小计 | [6 empty] | 11066.37 | 3052.71 | 27.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称：镀锌金属桥架 2、规格：100*100 3、壁厚：1.0mm 4、接地：按设计及规范要求 | m | 61 | 68.69 | 4190.09 | 712.48 | 35.38
74 | 030413001002 | 铁构件 | 一般铁构件制作与安装，含支架刷油除锈 | kg | 61 | 16.08 | 980.88 | 498.98 | 54.9
75 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：双绞线缆 2、规格：CAT6-UTP 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 661.61 | 8.31 | 5497.98 | 595.45 | 13.23
76 | 030817008001 | 套管制作安装 | 防水套管制安DN50 | 个 | 1 | 186.8 | 186.8 | 92.97 | 18.21
77 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称：4芯室内单模光缆 2、敷设方式、部位：综合考虑 | m | 50 | 3.44 | 172 | 49.5 | 1
78 | 030502014001 | 光纤连接 | 1、名称：光纤连接熔接法单模 | 芯 | 8 | 51.79 | 414.32 | 214.56 | 96
79 | 030502013001 | 光纤盒 | 1、名称：安装光缆终端盒≤4芯 | 个 | 2 | 48.98 | 97.96 | 5.06
80 | 030502020001 | 光纤测试 | 1、名称：测试 光纤 | 链路 | 1 | 24.01 | 24.01 | 18.18 | 0.34
81 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1、名称：测试 4对双绞线缆 | 链路 | 23 | 20.78 | 477.94 | 281.06 | 85.56
本页小计 | [6 empty] | 12041.98 | 2468.24 | 304.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
82 | 030507014001 | 显示设备 | 1、名称：21"液晶显示器 | 台 | 1 | 1075.22 | 1075.22 | 10.28
83 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：视频监控系统调试 | 系统 | 1 | 536.23 | 536.23 | 410.64 | 4.61
84 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1、名称：安防系统联合调试 | 系统 | 1 | 253.98 | 253.98 | 164.35 | 16.97
|  | 给排水 |  |  |  |  | 42622.73 | 8270.32 | 291.77
|  | 给水 |  |  |  |  | 6394.4 | 1781.66 | 78.21
85 | 031001006001 | 塑料管 | 室内PPR给水塑料管安装(热熔) De20； 管件制作安装，含水压试验及管道消毒、冲洗 | m | 23.86 | 16.36 | 390.35 | 184.2 | 2.62
86 | 031001006002 | 塑料管 | 室内PPR给水塑料管安装(热熔) De25； 管件制作安装，含水压试验及管道消毒、冲洗 | m | 10.28 | 21.32 | 219.17 | 88.2 | 1.13
87 | 031001006003 | 塑料管 | 室内PPR给水塑料管安装(热熔) De32； 管件制作安装，含水压试验及管道消毒、冲洗 | m | 14.74 | 25.71 | 378.97 | 151.82 | 1.62
88 | 031001006004 | 塑料管 | 室内PPR给水塑料管安装(热熔) De40； 管件制作安装，含水压试验及管道消毒、冲洗 | m | 1.8 | 35.64 | 64.15 | 22.7 | 0.2
本页小计 | [6 empty] | 2918.07 | 1032.19 | 27.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
89 | 031001006005 | 塑料管 | 室内PPR给水塑料管安装(热熔) De50； 管件制作安装，含水压试验及管道消毒、冲洗 | m | 49.07 | 48.03 | 2356.83 | 635.46 | 8.83
90 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN25包含附件安装 | 个 | 1 | 52.24 | 52.24 | 8.79 | 0.31
91 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN32包含附件安装 | 个 | 1 | 76.56 | 76.56 | 11.03 | 0.41
92 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN50包含附件安装 | 个 | 3 | 128.85 | 386.55 | 55.44 | 2.22
93 | 031003013001 | 水表 | 水表 DN25包含附件安装 | 组 | 2 | 175.12 | 350.24 | 69.74 | 1.44
94 | 031003013002 | 水表 | 水表 DN32包含附件安装 | 组 | 1 | 284.36 | 284.36 | 40.68 | 0.81
95 | 031003013003 | 水表 | 水表 DN50包含附件安装 | 组 | 3 | 321.98 | 965.94 | 174.78 | 3.45
96 | 030817008002 | 套管制作安装 | 防水套管制安DN50 | 个 | 3 | 186.8 | 560.4 | 278.91 | 54.63
97 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 自动排气阀 DN15，含1个DN15截止阀 | 个 | 3 | 102.88 | 308.64 | 59.91 | 0.54
|  | 排水 |  |  |  |  | 6911.42 | 3091.65 | 213.56
98 | 031001006006 | 塑料管 | 室内UPVC排水塑料管安装(粘接) De50； 管件制作安装 | m | 41.07 | 19.51 | 801.28 | 373.33
99 | 031001006007 | 塑料管 | 室内UPVC排水塑料管安装(粘接) De110； 管件制作安装 | m | 46.7 | 42.65 | 1991.76 | 627.65
本页小计 | [6 empty] | 8134.8 | 2335.72 | 72.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
100 | 031001006008 | 塑料管 | 室内UPVC排水塑料管安装(粘接) De160； 管件制作安装 | m | 3.15 | 66.21 | 208.56 | 64.1
101 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 不锈钢网框式地漏 DN50 | 组 | 11 | 44.16 | 485.76 | 115.17
102 | 03B001 | 卫生间补人工 | 1.卫生间补人工 | 间 | 4 | 288.54 | 1154.16 | 894
103 | 030817008003 | 套管制作安装 | 1、名称：穿外墙刚性防水套管 DN150 | 个 | 2 | 332.12 | 664.24 | 290.84 | 77.02
104 | 031001006009 | 塑料管 | 室内UPVC排水塑料管安装(粘接) De75； 管件制作安装 | m | 11.96 | 27.97 | 334.52 | 132.64
105 | 030817008004 | 套管制作安装 | 1、名称：穿楼板钢套管制作安装 DN150 | 个 | 2 | 105.55 | 211.1 | 104.6 | 2.1
106 | 030817008005 | 套管制作安装 | 1、名称：穿屋面、外墙刚性防水套管 DN100 | 个 | 4 | 265.01 | 1060.04 | 489.32 | 134.44
|  | 雨水 |  |  |  |  | 8470.4 | 2190.42
107 | 031001006010 | 塑料管 | UPVC雨水塑料管安装(粘接) De75； 管件制作安装，含管件及87型铸铁雨水斗 | m | 12.32 | 43.46 | 535.43 | 150.55
108 | 031001006011 | 塑料管 | UPVC雨水塑料管安装(粘接) De110； 管件制作安装，含管件及87型铸铁雨水斗 | m | 149.66 | 53.02 | 7934.97 | 2039.87
本页小计 | [6 empty] | 12588.78 | 4281.09 | 213.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 洁具 |  |  |  |  | 20846.51 | 1206.59
109 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称:蹲便器安装 2、其他:软管、三角阀等辅材 | 组 | 12 | 889.43 | 10673.16 | 758.64
110 | 031004006002 | 大便器 | 1、名称:坐便器安装 2、其他:软管、三角阀等辅材 | 组 | 1 | 1081.77 | 1081.77 | 44.43
111 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称:小便器安装 2、其他:软管、三角阀等辅材 | 组 | 4 | 850.09 | 3400.36 | 118.2
112 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称:洗脸盆安装 2、其他:含水龙头、软管、三角阀等辅材 | 组 | 5 | 823.92 | 4119.6 | 191.3
113 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、名称:拖布池安装 2、其他:含水龙头、软管、三角阀等辅材 | 组 | 2 | 379.78 | 759.56 | 50.84
114 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、名称:立柱盆安装 2、其他:含水龙头、软管、三角阀等辅材 | 组 | 1 | 812.06 | 812.06 | 43.18
|  | 消防 |  |  |  |  | 7445.22 | 1771.79 | 122.76
本页小计 | [6 empty] | 20846.51 | 1206.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
115 | 031001007001 | 复合管 | 1、给水管管材：钢塑复合钢管 2、连接方式：螺纹连接 3、管径：DN50 含管道冲洗消毒 | m | 32.09 | 54.53 | 1749.87 | 202.17 | 5.46
116 | 031001007002 | 复合管 | 1、给水管管材：钢塑复合钢管 2、连接方式：螺纹连接 3、管径：DN25 含管道冲洗消毒 | m | 3 | 28.47 | 85.41 | 15.18 | 0.3
117 | 030901010001 | 室内消火栓 | 室内消火栓箱内自带消防软管卷盘、真空破坏器、快速接口、旋转接头 | 套 | 5 | 648.55 | 3242.75 | 628.05 | 10.8
118 | 030901013001 | 灭火器 | 灭火器MF/ABC4 | 组 | 5 | 162.18 | 810.9 | 175.1
119 | 031201001001 | 管道刷油 | 镀锌钢管(或钢塑管)明装: 防锈漆2遍-调和漆2遍。 | m2 | 8 | 17.03 | 136.24 | 68.4
120 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架制作与安装 | Kg | 74 | 14.94 | 1105.56 | 520.96 | 66.6
121 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支架刷红丹防锈漆2遍，调和漆2遍。 | m2 | 74 | 2.06 | 152.44 | 68.08 | 22.2
122 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 5 | 32.41 | 162.05 | 93.85 | 17.4
|  | 室外给水管 |  |  |  |  | 14610.59 | 2055.23 | 132.81
本页小计 | [6 empty] | 7445.22 | 1771.79 | 122.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
123 | 040501002001 | 钢管 | 给水管DN150 1.材质及规格:涂塑钢管 DN150 2.连接形式:螺纹连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 3.13 | 192.18 | 601.52 | 36.18 | 1.44
124 | 040501002002 | 钢管 | 给水管DN50 1.材质及规格:涂塑钢管 DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 67.2 | 53.85 | 3618.72 | 400.51 | 11.42
125 | 040501002003 | 钢管 | 给水管DN32 1.材质及规格:涂塑钢管 DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 31.4 | 35.49 | 1114.39 | 148.21 | 3.45
126 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 闸阀 DN150 | 个 | 2 | 945.39 | 1890.78 | 208 | 44.02
127 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 止回阀 DN150 | 个 | 1 | 774 | 774 | 104 | 22.01
128 | 031003013004 | 水表 | 水表 DN150 | 组 | 1 | 3863.93 | 3863.93 | 314.39 | 24.72
本页小计 | [6 empty] | 11863.34 | 1211.29 | 107.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
129 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：砌筑水表井，含混凝土搅拌、浇捣、养护、砌砖、抹水泥砂浆、勾缝、安装盖板、安装井盖，具体做法详见图集05S502第43页《砖砌矩形水表井（无旁通管有止回阀）》 | 座 | 1 | 2747.25 | 2747.25 | 843.94 | 25.75
|  | 室外消火栓水管 |  |  |  |  | 42794 | 6226.14 | 414.13
130 | 040501004001 | 塑料管 | 消火栓水管DN150 1.材质及规格:钢丝网骨架塑料复合管-DN150 2.连接形式:电熔承插连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 45.77 | 150.81 | 6902.57 | 387.21 | 26.09
131 | 040501002004 | 钢管 | 给水管DN50 1.材质及规格:涂塑钢管 DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验 | m | 68.96 | 53.85 | 3713.5 | 411 | 11.72
132 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 闸阀 DN150 | 个 | 5 | 945.39 | 4726.95 | 520 | 110.05
133 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 止回阀 DN150 | 个 | 2 | 774 | 1548 | 208 | 44.02
本页小计 | [6 empty] | 19638.27 | 2370.15 | 217.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
134 | 031003013005 | 水表 | 水表 DN150 | 组 | 2 | 3863.93 | 7727.86 | 628.78 | 49.44
135 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 截止阀 DN50包含附件安装 | 个 | 2 | 128.85 | 257.7 | 36.96 | 1.48
136 | 030901011001 | 室外消火栓 | 室外消火栓 SS100/65-1.6 100 | 套 | 2 | 981.65 | 1963.3 | 186.84 | 7.6
137 | 030901013002 | 灭火器 | 灭火器MF/ABC4 | 组 | 1 | 162.18 | 162.18 | 35.02
138 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 闸阀 DN100 | 个 | 2 | 1054.91 | 2109.82 | 137.08 | 30.96
139 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.名称：砌筑水表井，含混凝土搅拌、浇捣、养护、砌砖、抹水泥砂浆、勾缝、安装盖板、安装井盖，具体做法详见图纸 | 座 | 1 | 2747.25 | 2747.25 | 843.94 | 25.75
140 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称：砌筑消火栓井，含混凝土搅拌、浇捣、养护、砌砖、抹水泥砂浆、勾缝、安装盖板、安装井盖，具体做法详见图纸 | 座 | 2 | 1539.91 | 3079.82 | 796.26 | 9.06
141 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名称：砌筑入户水表井，含混凝土搅拌、浇捣、养护、砌砖、抹水泥砂浆、勾缝、安装盖板、安装井盖，具体做法详见图纸 | 座 | 5 | 1142.58 | 5712.9 | 1417 | 92.1
本页小计 | [6 empty] | 23760.83 | 4081.88 | 216.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
142 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.名称：砌筑阀门井，含混凝土搅拌、浇捣、养护、砌砖、抹水泥砂浆、勾缝、安装盖板、安装井盖，具体做法详见图纸 | 座 | 1 | 2142.15 | 2142.15 | 618.05 | 5.86
本页小计 | [6 empty] | 2142.15 | 618.05 | 5.86
合 计 | [6 empty] | 285251.05 | 49173.35 | 2940.24

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 1818.77 | 437.35
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 安装脚手架 | 项 | 1 | 1818.77 | 1818.77 | 437.35
本页小计 | [6 empty] | 1818.77 | 437.35
合 计 | [6 empty] | 1818.77 | 437.35

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【通用安装工
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 8718.34 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 8718.34 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8718.34

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【通用安装工程】
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-通用安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元 | 8718.34
3.1 |  |  | 8718.34
合 计 |  |  | 8718.34

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【市政工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-市政工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 239772.54 | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 49379.6
2 | 措施项目费 |  | 6629.72
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 2136.03 | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 1054.62
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 4493.69 | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 4493.69 | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | 7392.07
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7392.07 | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7392.07 | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 9456.42
5 | 增值税 | 计算基数×费率 | 23692.57
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 286,943.32

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外管道 |  |  |  |  | 87133.89 | 11257.66 | 7353.91
|  | 总平土方（场地整平、道路及绿化土方） |  |  |  |  | 15701.51 | 1799.95 | 5407.78
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合土方 2.挖土深度:详见设计图纸及地勘报告 | m3 | 345.2 | 3.49 | 1204.75 | 138.08 | 852.64
2 | 010103002002 | 余方弃置 | 综合土方装车，投标单位综合考虑进报价 | m3 | 345.2 | 16.99 | 5864.95 | 307.23 | 4535.93
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：粗砂 | m3 | 43.67 | 197.66 | 8631.81 | 1354.64 | 19.21
|  | 室外雨水管 |  |  |  |  | 31036.86 | 4577.3 | 996.54
4 | 031001006012 | 塑料管 | 雨水管DN300 1.垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂石垫层 2.材质及规格：DN300缠绕结构壁聚乙烯（HDPE）管 3.连接形式：橡胶圈密封接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 155.71 | 98.7 | 15368.58 | 2642.4 | 776.99
本页小计 | [6 empty] | 31070.09 | 4442.35 | 6184.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：D400铸铁篦子尺寸450×450 2.垫层、基础材质及厚度：C25混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格：M10防水水泥砂浆砌Mu10砖 4.井内外壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5.含模板 | 座 | 3 | 641.44 | 1924.32 | 305.04 | 26.7
6 | 040504002001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C25钢筋混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10防水水泥砂浆砌筑Mu10砖 3.勾缝、抹面要求：2cm1:2防水水泥砂浆抹面 4.盖板材质、规格：C25预制混凝土顶板 5.井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈，D400铸铁篦子尺寸450*450，平均井深1.2m 6.含模板 | 座 | 10 | 1234.54 | 12345.4 | 1322.7 | 183.8
本页小计 | [6 empty] | 14269.72 | 1627.74 | 210.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类：圆钢 2.钢筋规格：Ф8、Ф10、Ф14 | t | 0.405 | 2392.26 | 968.87 | 238.97 | 7.18
8 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | 1.钢筋种类：螺纹钢 2.钢筋规格：Ф12 | t | 0.085 | 5055.13 | 429.69 | 68.19 | 1.87
|  | 室外污水管 |  |  |  |  | 40395.52 | 4880.41 | 949.59
9 | 031001006013 | 塑料管 | 污水管DN300 1.垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂石垫层 2.材质及规格：DN300缠绕结构壁聚乙烯（HDPE）管 3.连接形式：橡胶圈密封接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 96.02 | 99.37 | 9541.51 | 1646.74 | 479.14
10 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格：DN110UPVC管 2.连接形式：粘接 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 8.64 | 23.35 | 201.74 | 40.52
本页小计 | [6 empty] | 11141.81 | 1994.42 | 488.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1.成品玻璃钢化粪池，YJBH-1-II 2.含D500球墨铸铁井盖 | 座 | 1 | 4174.85 | 4174.85 | 207.22 | 117.44
12 | 010507006002 | 化粪池、检查井 | 1.成品玻璃钢化粪池，YJBH-3-II 2.含D500球墨铸铁井盖 | 座 | 1 | 7386.93 | 7386.93 | 484.36 | 227.05
13 | 010507006003 | 化粪池、检查井 | 1.成品玻璃钢隔油池SHZ-1A，有效容积2.4m³ 2.含D630球墨铸铁井盖 | 座 | 1 | 4353.61 | 4353.61 | 207.22 | 117.44
14 | 01B001 | 通气帽 | 1.成品不锈钢通气帽安装 | 个 | 3 | 50 | 150
15 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位：隔油池、化粪池 2.材质、规格：DN100衬塑钢管 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：试压及冲洗 | m | 13.05 | 128.19 | 1672.88 | 183.35 | 3.52
16 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1.检查井材质、规格：φ450成品塑料检查井 3.井筒、井盖、井圈材质及规格：C25混凝土井圈，100厚碎石垫层，D400铸铁井盖尺寸Ф500 4.含模板 | 座 | 10 | 1291.4 | 12914 | 2111 | 5
本页小计 | [6 empty] | 30652.27 | 3193.15 | 470.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路面（含衔接） |  |  |  |  | 116979.98 | 23758.37 | 4279.05
17 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 771 | 1.99 | 1534.29 | 223.59 | 1040.85
18 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.150厚C25无砂大孔透水混凝土面层 2.含塑料膜养护，投标单位综合考虑进报价 3.含锯缝、铣槽、养护、松木条嵌缝 | m2 | 771 | 69.5 | 53584.5 | 6106.32 | 2112.54
19 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:天然级配砂石垫层 2.100厚碎石垫层 | m2 | 771 | 22.78 | 17563.38 | 886.65 | 732.45
20 | 040103001001 | 塘渣回填 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：塘渣 3.500厚塘渣回填 | m3 | 385.5 | 114.91 | 44297.81 | 16541.81 | 393.21
|  | 挡土墙 L=44.23m |  |  |  |  | 35658.67 | 7727.45 | 1919.6
21 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土，机械挖沟槽土方，不装车 2.挖土深度:具体详见设计图纸 | m3 | 322.1 | 7.22 | 2325.56 | 943.75 | 946.97
本页小计 | [6 empty] | 119305.54 | 24702.12 | 5226.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:满足要求的现状土回填 | m3 | 206.5 | 2.3 | 474.95 | 105.32 | 270.52
23 | 010103002003 | 余方弃置 | 综合土方装车，投标单位综合考虑进报价 | m3 | 39.39 | 16.99 | 669.24 | 35.06 | 517.58
24 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方材料品种:300mm厚粗粒砂反滤层 | m3 | 1.35 | 228.34 | 308.26 | 39.83
25 | 060105006001 | 土工布铺设 | 300g/m2反滤土工布3层 | m2 | 4.4 | 102.39 | 450.52 | 18.22
26 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.材料品种、规格：浆砌块石挡墙 | m3 | 62.36 | 461.71 | 28792.24 | 6225.4 | 143.43
27 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20素混凝土垫层 | m3 | 6.9 | 201.04 | 1387.18 | 141.38 | 39.95
28 | 04B001 | 泄水管 | φ110pvc排水管，间隔2m，梅花形交错布置，坡度为5%，PVC管插入端头用钢丝绑扎300g/m2长丝纺粘针刺非织造土工布 | m | 14.6 | 29.28 | 427.49 | 130.52
29 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 变形缝宽度为20mm,缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深不小于200mm | m | 4 | 23.94 | 95.76 | 45.4
本页小计 | [6 empty] | 32605.64 | 6741.13 | 971.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：C25砼压顶 | m3 | 1.95 | 373.06 | 727.47 | 42.57 | 1.15
本页小计 | [6 empty] | 727.47 | 42.57 | 1.15
合 计 | [6 empty] | 239772.54 | 42743.48 | 13552.56

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-市政工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 2136.03 | 1083.24 | 77.63
1 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 8.85 | 33.95 | 300.46 | 97.17 | 4.78
2 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶模板 | m2 | 8.85 | 52.09 | 461 | 154.7 | 9.47
3 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.混凝土路面模板 2.工程量暂估，具体以现场实际为准 | m2 | 21.93 | 62.68 | 1374.57 | 831.37 | 63.38
本页小计 | [6 empty] | 2136.03 | 1083.24 | 77.63
合 计 | [6 empty] | 2136.03 | 1083.24 | 77.63

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【市政工程】
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-市政工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 7392.07 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7392.07 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7392.07

## 表10.2.2-22 暂列金额明细表【市政工程】
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称：2026年嵊州市长乐镇岭丰村农村公益事业建设综合服务大楼项目-市政工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 元 |  | 暂定费用
2 | 优质工程增加费 | 元 |  | 暂定费用
3 | 其他暂列金额 | 元 | 7392.07
3.1 |  |  | 7392.07
合 计 |  |  | 7392.07