## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2026嵊州市长乐镇农村公益事业长乐一村活动中心建设工程 |  |  |  | 工程
预算价
预算价 | (小写): | 2719280元
| (大写): | 贰佰柒拾壹万玖仟贰佰捌拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2026嵊州市长乐镇农村公益事业长乐一村活动中心建设工程 | 第1页 共2页
一、工程概况： 本工程位于嵊州市长乐镇一村。 二、工程范围： 项目位于嵊州市长乐镇一村，根据浙江宝城工程设计有限公司出具的《2026嵊州市长乐镇农村公益事业长乐一村活动中心建设工程》施工图编制，工程内容为：红线范围内新建工程，含建筑、结构、给排水、电气、消防等相关内容；室外附属工程含道路工程、场外水电等内容。 三、清单编制依据： 根据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 四、定额及取费： 、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）； 、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版） 、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 、取费标准：按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）计取，施工组织措施费（仅计算安全文明施工基本费）、企业管理费（依据绍兴市住房和城乡建设局、绍兴市财政局文件（绍市建设【2022】31号）文件，依据文件要求各专业工程的企业管理费率按《2018版浙江省建设工程计价规则》相应专业费率加上安责险费率计算）、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费、税金按定额和文件标准值计算，不计标化工地增加费及优质工程增加费，暂列金按税前造价的5%计算。 五、人工及材料信息价： 1、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2026年第4期； 2、材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2026年第4期、《浙江造价信息》2026年第4期的价格计取；部分没有信息价的材料按浙江杭州、宁波等地区信息价计取，无价材料按嵊州市公共投资建设项目无价材料、设备定价审批表计取。 六、其他： （一）建筑部分： 、本工程不考虑土方消纳费；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2026嵊州市长乐镇农村公益事业长乐一村活动中心建设工程 | 第2页 共2页
2 、本工程土方弃置及建筑垃圾外运至消纳场运距按3公里考虑，结算时按实结算； 3 、本工程采用盘扣式脚手架计入本次预算； 4 、原有房屋拆除及清理外运费用筑拆除无图纸，按专业工程暂估价40000元/项计入本次预算，结算时按实结算。 5 、屋面脊瓦并入屋面瓦，不再单独考虑； 6 、门窗表尺寸冲突C1524尺寸按1500*2400，C1824尺寸按1800*2400，C2424尺寸按2400*2400考虑； 7 、楼面二20厚DS M20水泥砂浆结合层本次不考虑，由二次装修设计另定； 8 、排水沟做法本次不考虑，由二次装修设计另定。 （二）市政部分： 1、雨污水工程不计入本次工程； （三）安装部分： 、电气部分仅计取消防应急照明及强电间照明的部分，其余回路及设备本次不计入。 、室内给排水中仅计取管道部分，卫生洁具本次不计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2026嵊州市长乐镇农村公益事业长乐一村活动中心建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 建筑 | 2429326.00 | 40000.00 | 50931.74 | 132494.47 | 200586.55
1.1 | 建筑 | 2429326.00 | 40000.00 | 50931.74 | 132494.47 | 200586.55
2 | 安装 | 289954.00 |  | 2835.97 | 11738.61 | 23941.08
2.1 | 水施 | 61494.00 |  | 951.01 | 3936.41 | 5077.45
2.2 | 电气 | 119539.00 |  | 1157.02 | 4789.14 | 9870.16
2.3 | 室外给水 | 108921.00 |  | 727.94 | 3013.06 | 8993.47
合计 |  | 2719280 | 40000.00 | 53767.71 | 144233.08 | 224527.63

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列含安责险】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:建筑-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1492600.91 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 287282.67
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 457513.62
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 406581.88 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 226660.20
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.91% | 50931.74 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.91% | 50931.74 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 146130.45
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 106130.45 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 106130.45 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 40000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 40000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 132494.47
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 200586.55
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 2429326.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 8707.35 | 2422.87 | 4771.64
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1M 内 | m3 | 131.99 | 7.07 | 933.17 | 386.73 | 385.41
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2.8m | m3 | 553.75 | 7.07 | 3915.01 | 1622.49 | 1616.95
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：夯实达到设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 561.29 | 2.26 | 1268.52 | 286.26 | 729.68
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：建设单位自行考虑 | m3 | 143.13 | 18.10 | 2590.65 | 127.39 | 2039.60
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 118939.67 | 31542.59 | 581.35
5 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：1.150厚压实碎石，表面密实平整 | m3 | 109.64 | 265.64 | 29124.77 | 6011.56 | 131.57
6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖、MU20 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：M10,预拌水泥砂浆 | m3 | 15.01 | 598.22 | 8979.28 | 3278.93 | 75.50
7 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：烧结多孔页岩砖 MU10 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5 预拌混合砂浆 | m3 | 186.21 | 434.11 | 80835.62 | 22252.10 | 374.28
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 558432.99 | 81180.07 | 5318.20
本页小计 | [6 empty] | 127647.02 | 33965.46 | 5352.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 14.05 | 371.55 | 5220.28 | 424.73 | 9.98
9 | 010501001010 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 9.76 | 401.90 | 3922.54 | 440.37 | 6.93
10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 47.56 | 397.34 | 18897.49 | 1262.24 | 12.84
11 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 34.16 | 404.64 | 13822.50 | 1024.12 | 15.71
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 62.13 | 487.85 | 30310.12 | 6007.97 | 28.58
13 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 12.30 | 540.30 | 6645.69 | 1917.45 | 8.49
14 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 121.10 | 417.30 | 50535.03 | 4898.50 | 55.71
15 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 48.15 | 422.92 | 20363.60 | 2078.64 | 22.15
16 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 76.19 | 429.95 | 32757.89 | 3558.07 | 62.48
17 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 4.50 | 491.25 | 2210.63 | 495.45 | 3.11
18 | 010505003002 | 斜板 | 1.混凝土类别：泵送防水混凝土 2.混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 91.21 | 461.42 | 42086.12 | 4679.07 | 74.79
本页小计 | [6 empty] | 226771.89 | 26786.61 | 300.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土类别：泵送防水混凝土 2.混凝土强度等级：C30/P8 | m3 | 10.38 | 508.62 | 5279.48 | 938.77 | 18.58
20 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m2 | 42.31 | 111.61 | 4722.22 | 728.16 | 6.77
21 | 010507001001 | 散水 | 1.面层厚度：40mm 2.混凝土类别：泵送混凝土 3.混凝土强度等级：C15 | m2 | 66.22 | 77.10 | 5105.56 | 1574.05 | 26.49
22 | 010507007001 | 其他构件 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.窗台压顶 | m3 | 3.91 | 597.18 | 2334.97 | 684.25 | 2.70
23 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.88 | 486.20 | 1400.26 | 317.09 | 1.99
24 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 2.834 | 4335.66 | 12287.26 | 2085.99 | 69.40
25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径6mm | t | 0.989 | 4440.29 | 4391.45 | 605.21 | 24.29
26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm | t | 20.392 | 4125.11 | 84119.24 | 12478.68 | 500.83
27 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm | t | 1.294 | 4061.87 | 5256.06 | 791.85 | 31.78
28 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm | t | 7.830 | 3980.79 | 31169.59 | 4126.49 | 580.99
本页小计 | [6 empty] | 156066.09 | 24330.54 | 1263.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径14mm | t | 0.961 | 3980.79 | 3825.54 | 506.46 | 71.31
30 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径16mm | t | 3.676 | 3944.91 | 14501.49 | 1937.29 | 272.76
31 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径18mm | t | 9.605 | 3899.81 | 37457.68 | 5061.93 | 712.69
32 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径20mm | t | 5.452 | 3693.67 | 20137.89 | 1974.01 | 328.97
33 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径22mm | t | 4.411 | 3693.67 | 16292.78 | 1597.09 | 266.16
34 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径25mm | t | 6.207 | 3721.34 | 23098.36 | 2247.37 | 374.53
35 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径6mm | t | 0.673 | 4874.35 | 3280.44 | 767.62 | 37.74
36 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径8mm | t | 9.954 | 4820.29 | 47981.17 | 11353.53 | 558.22
37 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径10mm | t | 0.089 | 4910.05 | 436.99 | 101.51 | 4.99
38 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）16 | 个 | 3 | 7.97 | 23.91 | 11.49 | 1.32
39 | 010516003002 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）20 | 个 | 181 | 9.02 | 1632.62 | 743.91 | 92.31
40 | 010516003003 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）25 | 个 | 180 | 10.11 | 1819.80 | 804.60 | 102.60
41 | 010516003004 | 机械连接 | 1.电渣压力焊接 直径（mm以内）18 | 个 | 696 | 6.36 | 4426.56 | 2756.16 | 793.44
本页小计 | [6 empty] | 174915.23 | 29862.97 | 3617.04
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类：普通碳素钢 2.铁件尺寸：16*220*380，80*6*2.52 | t | 0.071 | 9574.34 | 679.78 | 199.95 | 136.57
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 221910.07 | 7099.14 | 3.14
43 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：M1022 | 樘 | 4 | 971.79 | 3887.16 | 226.96
44 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM1020 甲 | 樘 | 1 | 784.73 | 784.73 | 81.42
45 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM1022 乙 | 樘 | 2 | 853.31 | 1706.62 | 162.96
46 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M2033 2.门框、扇材质：60系列热铝合金平开门 3.镶嵌玻璃品种、厚度：双层中空玻璃 | 樘 | 2 | 4967.51 | 9935.02 | 291.00
47 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M2433 2.门框、扇材质：60系列热铝合金平开门 3.镶嵌玻璃品种、厚度：双层中空玻璃 | 樘 | 2 | 5961.02 | 11922.04 | 349.22
48 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M-1，6000*3300 2.门框、扇材质：60系列热铝合金平开门 3.镶嵌玻璃品种、厚度：双层中空玻璃 | 樘 | 1 | 14902.56 | 14902.56 | 436.51
本页小计 | [6 empty] | 43817.91 | 1748.02 | 136.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：M-2，1000*2200 2.门框、扇材质：成品钢质防盗门 | 樘 | 2 | 930.26 | 1860.52 | 153.76 | 1.26
50 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：M-3，1500*2200 2.门框、扇材质：成品钢质防盗门 | 樘 | 2 | 1395.39 | 2790.78 | 230.62 | 1.88
51 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C1521 2.框、扇材质：85系列断热铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度：双层中空玻璃 | 樘 | 2 | 1994.13 | 3988.26 | 113.44
52 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C1821 2.框、扇材质：85系列断热铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度：双层中空玻璃 | 樘 | 7 | 2392.96 | 16750.72 | 476.49
53 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C2421 2.框、扇材质：85系列断热铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度：双层中空玻璃 | 樘 | 17 | 3190.61 | 54240.37 | 1542.92
54 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C1524 2.框、扇材质：85系列断热铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度：双层中空玻璃 | 樘 | 2 | 2279.02 | 4558.04 | 129.66
本页小计 | [6 empty] | 84188.69 | 2646.89 | 3.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 010807001008 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C1824 2.框、扇材质：85系列断热铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度：双层中空玻璃 | 樘 | 7 | 2734.80 | 19143.60 | 544.53
56 | 010807001009 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C2424 2.框、扇材质：85系列断热铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度：双层中空玻璃 | 樘 | 15 | 3646.42 | 54696.30 | 1555.80
57 | 010807001011 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C2021 2.框、扇材质：85系列断热铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度：双层中空玻璃 | 樘 | 2 | 2658.84 | 5317.68 | 151.26
58 | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C1 2.框、扇材质：85系列断热铝合金推拉窗 3.玻璃品种、厚度：双层中空玻璃 | 樘 | 1 | 13909.58 | 13909.58 | 395.67
59 | 011207001001 | 墙面装饰格栅 | 1.铝方通格栅窗 | m2 | 15.36 | 49.97 | 767.54 | 133.32
60 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.窗台板材质、规格、颜色：大理石 | m2 | 2.07 | 361.62 | 748.55 | 123.60
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 23994.67 | 4869.58 | 385.96
61 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：H型钢，H180-165*120*6*8 | t | 0.803 | 6626.63 | 5321.18 | 177.27 | 197.03
本页小计 | [6 empty] | 99904.43 | 3081.45 | 197.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型：镀锌Q235B 2.钢材品种、规格：50*30*4*4镀锌方管 | t | 0.667 | 6626.63 | 4419.96 | 147.25 | 163.66
63 | 010604001003 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：40*3钢管通长 | t | 0.103 | 6626.63 | 682.54 | 22.74 | 25.27
64 | 011506001001 | 雨篷吊挂饰面 | 1.2.5mm深灰色铝板 | m2 | 64.66 | 195.19 | 12620.99 | 4522.32
65 | 01B005 | 空调外机防护栏 | 1.空调外机防护栏 | 套 | 5 | 190.00 | 950.00
|  | 地面一 |  |  |  |  | 647.21 | 149.24 | 1.12
66 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.50厚C25细石混凝土，表面撒1：1水泥砂子随捣随抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 7.74 | 37.52 | 290.40 | 121.13 | 0.46
67 | 010501001002 | 垫层 | 1.120厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.93 | 383.67 | 356.81 | 28.11 | 0.66
|  | 地面二 |  |  |  |  | 3218.88 | 499.17 | 4.63
68 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.两道1.5厚聚氨酯防水涂料，门洞口处向外延伸250 | m2 | 24.26 | 31.36 | 760.79 | 73.99
69 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.两道1.5厚聚氨酯防水涂料上翻1200mm | m2 | 29.14 | 34.73 | 1012.03 | 134.92
70 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.DS M20水泥砂浆找平找坡，最薄处10厚 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 23.76 | 14.84 | 352.60 | 204.10 | 2.61
本页小计 | [6 empty] | 21446.12 | 5254.56 | 192.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 010501001003 | 垫层 | 1.120厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.85 | 383.67 | 1093.46 | 86.16 | 2.02
|  | 地面三、四 |  |  |  |  | 32243.63 | 2540.53 | 59.67
72 | 010501001004 | 垫层 | 1.120厚C20混凝土垫层 | m3 | 84.04 | 383.67 | 32243.63 | 2540.53 | 59.67
|  | 楼面二 |  |  |  |  | 2125.42 | 413.01 | 2.61
73 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.两道1.5厚聚氨酯防水涂料，门洞口处向外延伸250 | m2 | 24.26 | 31.36 | 760.79 | 73.99
74 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.两道1.5厚聚氨酯防水涂料上翻1200mm | m2 | 29.14 | 34.73 | 1012.03 | 134.92
75 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1.DS M20水泥砂浆找平找坡，最薄处10厚 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 23.76 | 14.84 | 352.60 | 204.10 | 2.61
|  | 外墙 |  |  |  |  | 166964.36 | 63504.35 | 233.79
76 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.真石漆喷涂二度（颜色详见立面图以及效果图） | m2 | 950.65 | 74.02 | 70367.11 | 19108.07
77 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.清理基层，满刮柔性耐水腻子 | m2 | 950.65 | 15.88 | 15096.32 | 9439.95
78 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.6厚DP M20水泥砂浆抹平 | m2 | 899.20 | 25.72 | 23127.42 | 16824.03 | 62.94
79 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 950.65 | 34.73 | 33016.07 | 4401.51
80 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 899.20 | 9.75 | 8767.20 | 3722.69 | 53.95
本页小计 | [6 empty] | 185836.63 | 56535.95 | 181.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
81 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.12厚DP M15水泥砂浆抹平 | m2 | 899.20 | 18.45 | 16590.24 | 10008.10 | 116.90
|  | 内墙一 |  |  |  |  | 57981.30 | 38263.72 | 135.26
82 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 1156.15 | 10.16 | 11746.48 | 8150.86
83 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.3厚耐水腻子分遍找平 | m2 | 1156.15 | 15.88 | 18359.66 | 11480.57
84 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.10厚DP M5混合砂浆打底抹平 | m2 | 1127.18 | 24.73 | 27875.16 | 18632.29 | 135.26
|  | 内墙二 |  |  |  |  | 6085.69 | 3766.71 | 39.30
85 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.10厚DP M15水泥砂浆打底抹平 | m2 | 327.54 | 18.58 | 6085.69 | 3766.71 | 39.30
|  | 内墙三 |  |  |  |  | 11454.65 | 5173.66 | 40.14
86 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1.5厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 226.70 | 9.75 | 2210.33 | 938.54 | 13.60
87 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.10厚DP M15水泥砂浆打底抹平 | m2 | 221.17 | 18.58 | 4109.34 | 2543.46 | 26.54
88 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 375.09 | 13.69 | 5134.98 | 1691.66
|  | 屋面一 |  |  |  |  | 242830.00 | 56417.27 | 644.39
89 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.灰色琉璃瓦 | m2 | 971.66 | 64.43 | 62604.05 | 11144.94
90 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.木挂瓦条30*30，中距按瓦材规格确定 2.顺水条30*30，中距500 | m2 | 971.66 | 8.73 | 8482.59 | 2526.32
本页小计 | [6 empty] | 163198.52 | 70883.45 | 331.60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
91 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1.50厚C20细石混凝土持钉层（内配双向A6@150与屋面板预埋A10钢筋头绑牢） | m2 | 971.66 | 37.45 | 36388.67 | 11776.52 | 145.75
92 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.10厚1：4石灰砂浆隔离层 | m2 | 971.66 | 14.06 | 13661.54 | 8278.54 | 281.78
93 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.40厚挤塑聚苯板保温层 | m2 | 971.66 | 19.25 | 18704.46 | 5140.08 | 9.72
94 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.1.8厚聚氯乙烯防水卷材 | m2 | 982.78 | 54.56 | 53620.48 | 5307.01
95 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 982.78 | 32.49 | 31930.52 | 3901.64
96 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚DS M20水泥砂浆找平 | m2 | 941.56 | 18.52 | 17437.69 | 8342.22 | 207.14
|  | 屋面二（檐沟） |  |  |  |  | 18191.82 | 3289.06 | 40.97
97 | 010902003005 | 屋面刚性层 | 1.20厚M20水泥砂浆（内配A1镀锌钢丝网片一层）保护层每一米见方设置分隔缝，缝宽10防水嵌缝膏嵌填 | m2 | 95.28 | 35.99 | 3429.13 | 1440.63 | 20.01
98 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.1.8厚聚氯乙烯防水卷材 2.1.8厚聚氯乙烯防水卷材 | m2 | 95.28 | 105.06 | 10010.12 | 713.65
99 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 95.28 | 31.36 | 2987.98 | 290.60
100 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚DS M20水泥砂浆找平 | m2 | 95.28 | 18.52 | 1764.59 | 844.18 | 20.96
|  | 其他 |  |  |  |  | 18873.20 | 3885.36 | 295.65
本页小计 | [6 empty] | 189935.18 | 46035.07 | 685.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
101 | 010507001002 | 坡道 | 1.天然石材板面层 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土 4.300厚3：7灰土，夯实 | m2 | 10.83 | 226.19 | 2449.64 | 486.27 | 5.96
102 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.30厚花岗岩面板 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.素水泥浆一道 4.60厚C20混凝土 5.300厚3：7灰土，夯实 | m2 | 22.30 | 258.16 | 5756.97 | 1230.51 | 14.50
103 | 010507004001 | 台阶 | 1.详见图集《室外工程》（12J003）中的第B3页上的11A节点做法 | m2 | 12.31 | 193.68 | 2384.20 | 606.27 | 3.82
104 | 01B006 | EPS线条 | 1.EPS线条 | m | 236.40 | 6.00 | 1418.40
105 | 01B001 | 滴水线 | 1.塑料滴水 | m | 406.70 | 3.00 | 1220.10
106 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.做法参见图集《22J403-1》第2-8页B3型不锈钢栏杆 | m | 15.40 | 233.85 | 3601.29 | 1123.43 | 223.92
107 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.无障碍栏杆 | m | 14.60 | 103.74 | 1514.60 | 438.88 | 47.45
108 | 01B004 | 1.2厚不锈钢提示盲道 | 1.1.2厚不锈钢提示盲道 | m | 4.80 | 110.00 | 528.00
本页小计 | [6 empty] | 18873.20 | 3885.36 | 295.65
合计 | [6 empty] | 1492600.91 | 305016.33 | 12557.82

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 406581.88 | 225585.13 | 24969.31
1 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 65.40 | 46.30 | 3028.02 | 1400.21 | 56.90
2 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 68.77 | 50.56 | 3477.01 | 1986.08 | 76.33
3 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 278.42 | 55.88 | 15558.11 | 7027.32 | 693.27
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 545.95 | 69.46 | 37921.69 | 20565.94 | 43.68
5 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 123.49 | 57.89 | 7148.84 | 3692.35 | 9.88
6 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 斜梁 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 377.76 | 57.99 | 21906.30 | 12394.31 | 30.22
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 964.01 | 57.99 | 55902.94 | 31629.17 | 77.12
8 | 011702016002 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 761.65 | 54.51 | 41517.54 | 23466.44 | 60.93
9 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 板 复合木模~支模高度3.6m | m2 | 647.39 | 40.50 | 26219.30 | 13498.08 | 45.32
10 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 1.现浇混凝土天沟、挑檐模板 | m2 | 85.11 | 104.18 | 8866.76 | 5270.86 | 6.81
11 | 011702024001 | 楼梯 | 1.现浇混凝土直形楼梯 复合木模 | m2 | 33.13 | 191.76 | 6353.01 | 4165.43 | 4.97
12 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 32.38 | 70.02 | 2267.25 | 1396.87 | 2.59
本页小计 | [6 empty] | 230166.77 | 126493.06 | 1108.02
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 47.74 | 74.07 | 3536.10 | 2080.51 | 3.82
14 | Z011702035001 | 一般支撑架 | 1.一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结构层高（m 以内）5 | m3 | 7480.35 | 15.49 | 115870.62 | 81685.42 | 1346.46
15 | Z011701010001 | 工具式外墙脚手架（落地式） | 1.落地式 檐口高度10m以内 | m2 | 1132.06 | 21.81 | 24690.23 | 12520.58 | 237.73
16 | 011701003004 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以上`外墙内侧、内墙、柱饰面或相应油漆涂料脚手架 | m2 | 338.89 | 4.40 | 1491.12 | 1020.06 | 88.11
17 | 011701003003 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以上`内墙砌筑脚手架 | m2 | 338.89 | 5.46 | 1850.34 | 1189.50 | 61.00
18 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不采用塔吊~层高4(m) | m2 | 1560.40 | 15.90 | 24810.36 |  | 20238.39
19 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4166.34 | 4166.34 | 596.00 | 1885.78
本页小计 | [6 empty] | 176415.11 | 99092.07 | 23861.29
合计 | [6 empty] | 406581.88 | 225585.13 | 24969.31

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 106130.45 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 106130.45 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 40000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 40000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 146130.45 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 106130.45 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 106130.45
合计 |  |  | 106130.45 | -

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:建筑-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 原有房屋拆除及清理外运费用 |  | 40000.00
合计 |  |  | 40000.00

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 17.549 | 138.00 | 2421.71
2 | 二类人工 | 工日 | 2611.839 | 149.00 | 389164.07
3 | 二类人工 | 工日 | 28.986 | 149.00 | 4318.96
4 | 三类人工 | 工日 | 787.629 | 171.00 | 134684.56

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 碎石综合 | t | 7.698 | 109.00 | 839.08
2 | 素混凝土块C20 | m3 | 7.245 | 332.00 | 2405.41
3 | 水 | m3 | 0.019 | 5.73 | 0.11
4 | 密目网 | m2 | 301.411 | 6.64 | 2001.37
5 | 底座租用天数：24天 | 只 | 196.978 | 0.49 | 96.36
6 | 盘扣式钢管(租赁）搭设时间40天 | kg | 101508.350 | 0.08 | 8272.93
7 | 底座顶托(租赁）搭设时间40天 | 个 | 2468.516 | 0.82 | 2012.58
8 | 承插型盘扣式钢管（B型）租用天数：24天 | 吨 | 17.049 | 48.88 | 833.36
9 | 挂钩钢脚手板宽25cm，24天 | m | 1350.548 | 0.56 | 756.31
10 | 扣件式钢管(租赁)租用天数：24天 | 吨 | 1.359 | 43.74 | 59.42
11 | 钢管扣件(租赁)租用天数：24天 | 百只 | 1.925 | 0.10 | 0.18

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.157 | 103.02 | 16.21
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.084 | 839.09 | 70.65
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.358 | 941.50 | 337.25
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 2.319 | 1155.95 | 2681.11
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.870 | 703.84 | 612.34
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 5.043 | 29.99 | 151.24
7 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.258 | 1113.29 | 287.23
8 | 门式起重机10t | 台班 | 0.016 | 486.21 | 7.58
9 | 叉式起重机3t | 台班 | 2.543 | 530.91 | 1350.26
10 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班 | 1.404 | 619.98 | 870.70
11 | 载货汽车4t | 台班 | 1.607 | 490.77 | 788.67
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.586 | 1010.43 | 1602.44
13 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1307.80 | 1307.80
14 | 洒水车4000L | 台班 | 0.084 | 570.72 | 48.05
15 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 104.210 | 173.29 | 18058.52
16 | 卷扬机井架30m | 台班 | 104.210 | 12.56 | 1308.88
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.730 | 170.09 | 294.17
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 5.711 | 211.41 | 1207.28
19 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 10.017 | 39.74 | 398.08
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 8.174 | 46.85 | 382.95
21 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 30.028 | 27.99 | 840.49
22 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 11.423 | 30.08 | 343.60
23 | 螺栓套丝机39mm | 台班 | 6.178 | 31.54 | 194.85
24 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.013 | 390.93 | 5.00
25 | 管子切断机150mm | 台班 | 2.698 | 31.45 | 84.84
26 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.003 | 88.32 | 0.25
27 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.045 | 69.68 | 3.14
28 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.540 | 102.85 | 158.42
29 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 16.361 | 106.95 | 1749.76
30 | 对焊机75kV·A | 台班 | 3.392 | 131.93 | 447.53
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 氩弧焊机500A | 台班 | 1.766 | 105.59 | 186.43
32 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.340 | 140.16 | 47.61
33 | 电渣焊机电流 1000A | 台班 | 4.176 | 189.93 | 793.15
34 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.662 | 9.73 | 16.17
35 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 23.116 | 13.13 | 303.52
36 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 38.562 | 5.08 | 195.90
37 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.255 | 463.34 | 117.92
38 | 叉车式起重机 | 台班 | 0.566 | 412.78 | 233.64

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列含安责险】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-水施 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 48170.88 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12705.18
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1622.34
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 671.33 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 146.29
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 951.01 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 951.01 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2686.48
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2686.48 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2686.48 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3936.41
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 5077.45
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 61494.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 生活给排水 |  |  |  |  | 40731.73 | 11588.75 | 997.97
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及冲洗 | m | 4.96 | 71.74 | 355.83 | 98.06 | 3.67
2 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢塑复合管DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及冲洗 | m | 27.07 | 88.44 | 2394.07 | 546.81 | 20.57
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 | m | 99.95 | 14.83 | 1482.26 | 720.64 | 10.99
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 10.25 | 16.46 | 168.72 | 82.62 | 1.13
本页小计 | [6 empty] | 4400.88 | 1448.13 | 36.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN25 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 28.28 | 20.27 | 573.24 | 252.26 | 3.11
6 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN40 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 28.77 | 35.67 | 1026.23 | 372.28 | 3.16
7 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯UPVC排水管De50 4.连接形式：承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 18.58 | 20.02 | 371.97 | 168.89
8 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯UPVC排水管 De75 4.连接形式：承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 44.53 | 28.87 | 1285.58 | 493.84
本页小计 | [6 empty] | 3257.02 | 1287.27 | 6.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯UPVC排水管 De110 4.连接形式：承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 75.87 | 44.73 | 3393.67 | 1019.69
10 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室外沿墙 2.介质：雨水 3.材质、规格：UPVC雨水管De110 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 113.75 | 40.35 | 4589.81 | 1550.41
11 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室外沿墙 2.介质：雨水 3.材质、规格：UPVC雨水管De75 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 14.55 | 27.84 | 405.07 | 177.80
12 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室外沿墙 2.介质：雨水 3.材质、规格：UPVC雨水管De50 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 1.00 | 24.16 | 24.16 | 12.22
本页小计 | [6 empty] | 8412.71 | 2760.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.阀门材质：黄铜 3.规格、压力等级：J11W-16T DN40 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 | 163.52 | 654.08 | 73.92 | 2.40
14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.阀门材质：黄铜 3.规格、压力等级：J11W-16T DN50 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 248.20 | 496.40 | 36.96 | 1.76
15 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：止回阀 2.阀门材质：黄铜 3.规格、压力等级：H11W-16P DN40 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 103.97 | 103.97 | 18.48 | 0.60
16 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：止回阀 2.阀门材质：黄铜 3.规格、压力等级：H11W-16P DN50 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 135.78 | 271.56 | 36.96 | 1.76
17 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：自动排气阀； 2.规格、压力等级：ZP-Ⅰ型 DN15； 3.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 3 | 69.29 | 207.87 | 37.56 | 0.21
18 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀； 2.阀门材质：铜质J11T-16； 3.规格、压力等级：DN15； 4.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 3 | 33.62 | 100.86 | 22.35 | 0.42
本页小计 | [6 empty] | 1834.74 | 226.23 | 7.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：LXS-50E 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：截止阀J11W-16T DN50 1个 | 组 | 2 | 578.16 | 1156.32 | 116.52 | 2.72
20 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：LXS-40E 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：截止阀J11W-16T DN40 1个 | 组 | 1 | 426.83 | 426.83 | 49.47 | 1.08
21 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：可调式减压阀 2.规格、压力等级：720X-16 DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 | 2030.85 | 8123.40 | 73.92 | 3.52
22 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名 称：Y型过滤器 2.规格、压力等级：GL41H-16Q(SY4P-16Q)DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 4 | 343.14 | 1372.56 | 73.92 | 3.52
23 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、压力仪表名称：普通压力表就地（含旋塞阀主材）安装； 2、型号、规格：Y-100 0.1~6MPa； 3、压力表弯材质、规格：压力表全铜表弯DN15。 | 块 | 8 | 130.89 | 1047.12 | 476.72 | 6.08
24 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 4 | 288.54 | 1154.16 | 894.00
本页小计 | [6 empty] | 13280.39 | 1684.55 | 16.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材 质：碳素结构钢 3.规 格：管径DN50 4.填料材质：阻燃密实材料和防水密封材料 | 个 | 22 | 187.16 | 4117.52 | 2045.34 | 412.72
26 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材 质：碳素结构钢 3.规 格：管径DN100 4.填料材质：阻燃密实材料和防水密封材料 | 个 | 15 | 265.86 | 3987.90 | 1834.95 | 518.55
27 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃型发泡橡塑管壳 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50mm以下 | m3 | 0.69 | 2087.78 | 1440.57 | 302.16
|  | 消防给水 |  |  |  |  | 7439.15 | 1328.47 | 29.17
28 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位：室内消防水管 2.介质：消防给水 3.材质、规格：钢塑复合管DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 16.75 | 71.06 | 1190.26 | 325.45 | 12.40
本页小计 | [6 empty] | 10736.25 | 4507.90 | 943.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位：室内消防水管 2.介质：消防给水 3.材质、规格：钢塑复合管DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 | m | 9.83 | 51.24 | 503.69 | 157.18 | 5.11
30 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内轻便消防水龙DN25 2.安装方式：嵌墙暗装 2.附件：干粉灭火器MF/ABC4*2 | 套 | 4 | 731.27 | 2925.08 | 419.00 | 1.80
31 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称：灭火器MF/ABC4*2 2.安装方式：明装 | 组 | 3 | 224.88 | 674.64 | 73.77
32 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：LXS-40E 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：截止阀J11W-16T DN40 1个 | 组 | 2 | 426.83 | 853.66 | 98.94 | 2.16
33 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀 2.阀门材质：黄铜 3.规格、压力等级：J11W-16T DN40 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 | 163.52 | 490.56 | 55.44 | 1.80
34 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：止回阀 2.阀门材质：黄铜 3.规格、压力等级：H11W-16P DN40 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 103.97 | 207.94 | 36.96 | 1.20
本页小计 | [6 empty] | 5655.57 | 841.29 | 12.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：自动排气阀； 2.规格、压力等级：ZP-Ⅰ型 DN15； 3.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 2 | 69.29 | 138.58 | 25.04 | 0.14
36 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀； 2.阀门材质：铜质J11T-16； 3.规格、压力等级：DN15； 4.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 2 | 33.62 | 67.24 | 14.90 | 0.28
37 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：一般过楼板钢套管制作安装 2.材 质：碳钢管 3.规 格：DN50 4.填料材质：阻燃密实材料和防水密封材料 | 个 | 2 | 22.78 | 45.56 | 19.38 | 2.14
38 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型：一般过楼板钢套管制作安装 2.材 质：碳钢管 3.规 格：DN65 4.填料材质：阻燃密实材料和防水密封材料 | 个 | 2 | 56.14 | 112.28 | 54.24 | 2.14
39 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：难燃型发泡橡塑管壳 2.绝热厚度：20mm 3.管道外径：DN50mm以下 | m3 | 0.11 | 2087.78 | 229.66 | 48.17
本页小计 | [6 empty] | 593.32 | 161.73 | 4.70
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 48170.88 | 12917.22 | 1027.14

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 671.33 | 161.46
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 602.30 | 602.30 | 144.86
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第九册（消防水） | 项 | 1 | 69.03 | 69.03 | 16.60
本页小计 | [6 empty] | 671.33 | 161.46
合计 | [6 empty] | 671.33 | 161.46

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:水施 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2686.48 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2686.48 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2686.48 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:水施 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2686.48 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2686.48
合计 |  |  | 2686.48 | -

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-水施 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:水施 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 87.775 | 149.00 | 13078.50

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:水施 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | kg | 0.632 | 3.19 | 2.02
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 38.120 | 0.34 | 13.00
3 | 酚醛调和漆 | kg | 0.080 | 12.39 | 0.99
4 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 1.720 | 12.39 | 21.31
5 | 汽油综合 | kg | 0.028 | 10.28 | 0.29
6 | 水 | m3 | 3.609 | 5.73 | 20.68
7 | 扁钢Q235B综合 | kg | 30.840 | 3.22 | 99.34
8 | 中厚钢板综合 | kg | 143.672 | 3.32 | 476.85
9 | 橡塑管壳 | m3 | 0.824 | 1340.00 | 1104.16
10 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 148.820 | 3.28 | 488.28
11 | 碳钢管DN65 | m | 0.400 | 23.25 | 9.30
12 | 碳钢管DN50 | m | 0.400 | 17.29 | 6.92
13 | PP-R给水管DN15 | m | 101.549 | 2.80 | 284.34
14 | PP-R给水管DN20 | m | 10.414 | 3.07 | 31.97
15 | PP-R给水管DN25 | m | 28.733 | 4.61 | 132.46
16 | PP-R给水管DN40 | m | 29.230 | 12.29 | 359.24
17 | UPVC排水管De50 | m | 18.803 | 5.07 | 95.33
18 | UPVC排水管De75 | m | 43.639 | 8.79 | 383.59
19 | UPVC排水管De110 | m | 65.248 | 16.16 | 1054.41
20 | 截止阀J11W-16T DN50 | 个 | 2.020 | 206.00 | 416.12
21 | 截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 5.050 | 20.30 | 102.52
22 | 截止阀J11W-16T DN40 | 个 | 10.100 | 127.00 | 1282.70
23 | 止回阀DN40 | 个 | 3.030 | 68.04 | 206.16
24 | Y型过滤器GL41H-16Q(SY4P-16Q)DN50 | 个 | 4.040 | 300.00 | 1212.00
25 | 可调式减压阀720X-16 DN50 | 个 | 4.040 | 1971.00 | 7962.84
26 | 截止阀J11W-16T DN50 | 个 | 2.020 | 206.00 | 416.12
27 | 止回阀DN50 | 个 | 2.020 | 94.69 | 191.27
28 | 自动排气阀ZP-Ⅰ型 DN15 | 个 | 5.000 | 51.33 | 256.65
29 | 灭火器MF/ABC4 | 套 | 6.000 | 65.83 | 394.98
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:水施 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 轻便消防水龙 | 套 | 4.000 | 399.00 | 1596.00
31 | 螺纹水表LXS-50E | 只 | 2.000 | 278.00 | 556.00
32 | 螺纹水表DN40 | 只 | 3.000 | 223.00 | 669.00
33 | 水 | m3 | 8.469 | 5.73 | 48.53
34 | 钢塑给水管DN25 | m | 9.742 | 22.67 | 220.84
35 | 钢塑给水管DN40 | m | 21.753 | 35.03 | 762.02
36 | 钢塑给水管DN50 | m | 27.124 | 47.94 | 1300.33
37 | UPVC雨水管De75 | m | 14.405 | 8.79 | 126.62
38 | UPVC雨水管De50 | m | 0.990 | 5.07 | 5.02
39 | UPVC雨水管De110 | m | 108.063 | 16.16 | 1746.29
40 | 普通压力表Y-100 0.1~6MPa | 台(块) | 8.000 | 48.57 | 388.56
41 | 干粉灭火器MF/ABC4 | 套 | 8.000 | 65.83 | 526.64

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:水施 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 标准压力发生器 | 台班 | 0.032 | 86.65 | 2.77
2 | 铭牌打印机 | 台班 | 0.096 | 34.75 | 3.34
3 | 其他机械费 | 元 | 17.561 | 1.02 | 17.91
4 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.801 | 75.31 | 60.32
5 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 2.558 | 23.15 | 59.21
6 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.754 | 18.35 | 13.84
7 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.196 | 27.37 | 5.35
8 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.150 | 19.93 | 3.00
9 | 电焊机 （综合） | 台班 | 7.343 | 117.30 | 861.33

## 0_3_表10_2_2-13 【不含单列含安责险】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 97873.08 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 15498.86
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1783.90
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 626.88 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 136.60
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 1157.02 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 1157.02 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5222.31
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5222.31 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5222.31 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 4789.14
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 9870.16
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 119539.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 97873.08 | 15426.42 | 1599.48
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：落地式配电箱ZMX1 2.基础形式、材质、规格：10#槽钢 3.安装方式：落地式安装 | 台 | 1 | 3647.06 | 3647.06 | 453.81 | 98.99
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：应急照明配电箱1YJ 2.规 格：400*200*650 3.安装方式：底边距地1.2m明装 | 台 | 1 | 3450.23 | 3450.23 | 178.80
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：多信息复合指示标志灯 2.装饰灯规格：36V，大型双面 3.安装形式：距地3.5m吊装 | 套 | 5 | 162.44 | 812.20 | 109.00
4 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：楼层标志灯 2.装饰灯规格：36V，中型 3.安装形式：距地2.5m壁装 | 套 | 4 | 73.19 | 292.76 | 74.32
5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散指示灯单向 2.装饰灯型号：TY-BLJC I系列 1W 3.装饰灯规格：36V，中型 4.安装形式：距地0.5m壁装 | 套 | 11 | 67.70 | 744.70 | 204.38
6 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散出口标志灯 2.装饰灯型号：TY-BLJC III系列 4W 3.装饰灯规格：36V，大型 4.安装形式： 门框上方0.1m壁装 | 套 | 1 | 141.63 | 141.63 | 18.58
本页小计 | [6 empty] | 9088.58 | 1038.89 | 98.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口标志灯 2.装饰灯型号：TY-BLJC III系列 4W 3.装饰灯规格：36V，大型 4.安装形式： 门框上方0.1m壁装 | 套 | 10 | 141.63 | 1416.30 | 185.80
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：消防应急灯 2.型 号：TY-ZFJC系列 3.灯具规格：36V，10W 4.类 型：吸顶安装 | 套 | 23 | 93.98 | 2161.54 | 411.24
9 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.灯具名称：消防应急灯 2.型 号：TY-ZFJC系列 3.灯具规格：36V，6W 4.类 型：吸顶安装 | 套 | 2 | 79.42 | 158.84 | 35.76
10 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.灯具名称：消防应急灯 2.型 号：TY-ZFJC系列 3.灯具规格：36V，6W 4.类 型：距地2.5m壁装 | 套 | 6 | 77.97 | 467.82 | 100.56
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：单管直管灯 2.规 格：1x24W（LED灯） 3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 1 | 64.79 | 64.79 | 16.60
12 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：220V 10A 86型系列 3、安装方式：墙上 底距地1.3m | 个 | 1 | 16.85 | 16.85 | 7.30
13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配配 | m | 139.90 | 20.34 | 2845.57 | 1066.04 | 7.00
本页小计 | [6 empty] | 7131.71 | 1823.30 | 7.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：砖、混凝土结构明配配 | m | 379.40 | 25.37 | 9625.38 | 3361.48 | 26.56
15 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名 称：电缆保护管 2.电缆保护管规格：SC150 3.敷设方式：埋深0.8 | m | 46.00 | 93.19 | 4286.74 | 347.30 | 57.04
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：钢制开关盒、插座盒 2.规 格：86H50 3.安装形式：暗装 | 个 | 1 | 7.53 | 7.53 | 3.23
17 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：安装面板 2.规 格：86型 3.安装形式：暗装 | 个 | 63 | 5.18 | 326.34 | 74.97
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆敷设 2.电缆规格：WDZB1-YJY-4X185+1X95 3.敷设方式、部位：管内敷设 | m | 50.00 | 894.15 | 44707.50 | 537.00 | 135.50
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：户内干包式电力电缆头 2.型 号：终端头 3.规 格：240mm2及以下三芯及以上 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：户内 6.电压等级(kV)：1kV 以下交流 | 个 | 2 | 266.96 | 533.92 | 135.30
20 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB1N-BYJ-2.5 4.配线材质：铜 | m | 46.02 | 3.40 | 156.47 | 22.09
本页小计 | [6 empty] | 59643.88 | 4481.37 | 219.10
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB1N-BYJR-2.5 4.配线材质：铜 | m | 10.74 | 3.66 | 39.31 | 5.16
22 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：照明线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB1N-RYJS-2x2.5 4.配线材质：铜 | m | 513.57 | 8.62 | 4426.97 | 303.01
23 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：一般铁构件 2.材 质：型钢 | kg | 200.90 | 15.95 | 3204.36 | 1643.36 | 184.83
24 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：微锈 2、油漆品种：红丹防锈漆，调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚 度：各两遍 | kg | 200.90 | 1.78 | 357.60 | 148.67 | 46.21
25 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：总等电位箱,含接地跨接 | 台 | 2 | 187.20 | 374.40 | 112.32 | 2.58
26 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1、名称：局部等电位箱,含接地跨接 | 台 | 2 | 101.58 | 203.16 | 112.32 | 2.58
27 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：热镀锌圆钢 3.规 格：φ16 4.安装部位：暗敷 | m | 294.46 | 16.45 | 4843.87 | 2105.39 | 200.23
本页小计 | [6 empty] | 13449.67 | 4430.23 | 436.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：接地网 2.材质：不锈钢 3.规 格：-40*4 4.安装形式：暗敷 | m | 58.21 | 30.16 | 1755.61 | 416.20 | 39.58
29 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名 称：接闪网格 2.材 质：热镀锌扁钢 3.规 格：-40*4 4.安装形式：地面明敷 | m | 76.21 | 13.94 | 1062.37 | 455.74 | 62.49
30 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名 称：接闪带 2.材 质：热镀锌圆钢 3.规 格：φ12 4.安装形式：支架安装 | m | 265.82 | 12.71 | 3378.57 | 1589.60 | 217.97
31 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名 称：避雷引下线 2.安装形式：利用建筑结构钢筋引下 | m | 123.20 | 13.16 | 1621.31 | 688.69 | 494.03
32 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名 称：接地电阻测试点 2.规 格：86H50 | 套 | 14 | 36.44 | 510.16 | 350.42 | 0.14
33 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 8559.24 | 3652.63 | 837.96
合计 | [6 empty] | 97873.08 | 15426.42 | 1599.48

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 626.88 | 150.77
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 626.88 | 626.88 | 150.77
本页小计 | [6 empty] | 626.88 | 150.77
合计 | [6 empty] | 626.88 | 150.77

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5222.31 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5222.31 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5222.31 | -

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5222.31 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5222.31
合计 |  |  | 5222.31 | -

## 0_3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 抗震支架 | 安装抗震支吊架安装
2 | 能耗计量系统 | 包含此项内所有管线设备等安装
3 | 智能照明控制系统 | 包含此项内所有管线设备等安装
合计

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 104.533 | 149.00 | 15575.34

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | kg | 0.986 | 3.20 | 3.15
2 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 4.160 | 4.25 | 17.68
3 | 中厚钢板综合 | kg | 0.240 | 3.32 | 0.80
4 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 21.343 | 0.24 | 5.10
5 | 醇酸清漆 | kg | 1.937 | 12.39 | 24.00
6 | 酚醛调和漆 | kg | 0.072 | 12.39 | 0.89
7 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.085 | 12.39 | 1.05
8 | 汽油综合 | kg | 0.640 | 10.28 | 6.58
9 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 11.450 | 2.40 | 27.51
10 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 16.618 | 4.20 | 69.74
11 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 16.072 | 3.19 | 51.33
12 | 扁钢Q235B综合 | kg | 44.198 | 3.22 | 142.36
13 | 角钢Q235B综合 | kg | 150.675 | 3.13 | 472.06
14 | 型钢综合 | kg | 25.200 | 3.22 | 81.17
15 | 酚醛调和漆各色 | kg | 3.014 | 12.39 | 37.34
16 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 4.239 | 12.39 | 52.52
17 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 | m | 390.782 | 10.70 | 4180.51
18 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 144.097 | 7.51 | 1082.27
19 | 单管直管灯1x24W（LED灯） | 套 | 1.010 | 40.06 | 40.46
20 | 多信息复合指示标志灯36V，大型双面 | 套 | 5.050 | 129.00 | 651.45
21 | 安全出口标志灯36V，大型 | 套 | 10.100 | 115.00 | 1161.50
22 | 楼层标志灯36V，中型 | 套 | 4.040 | 47.24 | 190.85
23 | 消防应急灯36V，6W壁装 | 套 | 6.060 | 54.06 | 327.60
24 | 消防应急灯36V，10W | 套 | 23.230 | 68.48 | 1590.79
25 | 消防应急灯36V，6W | 套 | 2.020 | 54.06 | 109.20
26 | 疏散出口标志灯36V，大型 | 套 | 1.010 | 115.00 | 116.15
27 | 疏散指示灯单向36V，中型 | 套 | 11.110 | 41.81 | 464.51
28 | 单联单控开关 | 只 | 1.020 | 6.19 | 6.31
29 | 不锈钢-40*4 | m | 61.121 | 18.03 | 1101.88
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 热镀锌圆钢φ16 | m | 309.183 | 4.97 | 1536.64
31 | 铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2x2.5 | m | 554.656 | 7.21 | 4000.18
32 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJR-2.5 | m | 11.277 | 2.89 | 32.53
33 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 48.321 | 2.64 | 127.42
34 | 电力电缆WDZB1-YJY-4X185+1X95 | m | 50.500 | 867.21 | 43793.95
35 | 钢制接线盒86H50 | 个 | 1.020 | 2.82 | 2.88
36 | 局部等电位箱 | 个 | 2.000 | 25.00 | 50.00
37 | 总等电位箱 | 个 | 2.000 | 110.62 | 221.24
38 | 热镀锌扁钢-40*4 | m | 80.021 | 4.05 | 324.08
39 | 镀锌圆钢φ12 | m | 279.111 | 2.87 | 801.05
40 | 接线盒盖板86型 | 个 | 64.260 | 3.19 | 204.99
41 | 应急照明配电箱1YJ400*200*650 | 台 | 1.000 | 3195.00 | 3195.00
42 | 落地式配电箱ZMX1 | 台 | 1.000 | 2800.00 | 2800.00

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.200 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.200 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.400 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.200 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 32.319 | 1.02 | 32.97
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.067 | 779.52 | 52.23
7 | 汽车式起重机10t | 台班 | 0.100 | 845.35 | 84.54
8 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.044 | 1035.53 | 45.56
9 | 载货汽车4t | 台班 | 0.050 | 490.77 | 24.54
10 | 载货汽车5t | 台班 | 0.100 | 509.34 | 50.93
11 | 台式钻床16mm | 台班 | 0.028 | 4.32 | 0.12
12 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.834 | 6.26 | 5.22
13 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.092 | 102.73 | 9.45
14 | 弧焊机 综合 | 台班 | 18.650 | 68.02 | 1268.67

## 0_4_表10_2_2-13 【不含单列含安责险】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-室外给水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 91427.94 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9836.97
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 727.94
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 727.94 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 727.94 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4758.45
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4758.45 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4758.45 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3013.06
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 8993.47
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 108921.00

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-室外给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外生活给水 |  |  |  |  | 19813.22 | 3424.99 | 396.28
1 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：生活给水 3.材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN65 4.连接形式：热熔 | m | 164.16 | 50.01 | 8209.64 | 814.23 | 19.70
2 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.材 质：倒流防止器带水表 2.型号、 规格：DN65 3.连接形式：电熔法兰连接 4.附件配置：带2个闸阀 | 套 | 1 | 4635.35 | 4635.35 | 156.15 | 43.14
3 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3 | 395.50 | 1186.50 | 81.81 | 3.48
4 | 031208004001 | 阀门绝热 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑发泡保温管壳； 2.绝热厚度：30mm； 3.管道外径：DN65； | 个 | 4 | 37.42 | 149.68 | 62.28
5 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料：铝板； 2.厚度：δ0.5； 3.层数：1层涂抹密封胶。 | m2 | 2.18 | 36.34 | 79.22 | 9.77
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 89.10 | 7.77 | 692.31 | 344.82 | 196.91
本页小计 | [6 empty] | 14952.70 | 1469.06 | 263.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-室外给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用方 3.填方粒径要求：符合填料要求 4.填方来源、运距：运距自行考虑 | m3 | 79.31 | 20.64 | 1636.96 | 1132.55 | 132.45
8 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.名称：砖砌闸阀井DN65 2.规格：φ1200，h1200，盖板厚度150 | 座 | 2 | 1611.78 | 3223.56 | 823.38 | 0.60
|  | 室外消防给水 |  |  |  |  | 71614.72 | 6195.61 | 802.95
9 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式：落地安装 2.型号、规格：DN100 3.附件材质、规格：含一圈防撞围栏 | 套 | 2 | 1141.73 | 2283.46 | 186.84 | 7.76
10 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：消防给水 3.材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN150 4.连接形式：热熔 | m | 188.84 | 128.83 | 24328.26 | 1578.70 | 54.76
11 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：消防给水 3.材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管DN100 4.连接形式：热熔 | m | 14.61 | 79.44 | 1160.62 | 75.10 | 2.63
12 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称：消防给水法兰阀门 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 4 | 1434.03 | 5736.12 | 357.60 | 154.20
本页小计 | [6 empty] | 38368.98 | 4154.17 | 352.40
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-室外给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称：消防给水法兰阀门 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 2 | 908.19 | 1816.38 | 123.08 | 73.78
14 | 031003012002 | 倒流防止器 | 1.材 质：倒流防止器带水表 2.型号、 规格：DN150 3.连接形式：电熔法兰连接 4.附件配置：带2个闸阀 | 套 | 2 | 12122.93 | 24245.86 | 673.48 | 508.02
15 | 031208004002 | 阀门绝热 | 1.绝热材料品种：B1级橡塑发泡保温管壳； 2.绝热厚度：30mm； 3.管道外径：DN150； | m3 | 8.00 | 105.04 | 840.32 | 328.40
16 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1.材料：铝板； 2.厚度：δ0.5； 3.层数：1层涂抹密封胶。 | m2 | 5.18 | 36.34 | 188.24 | 23.21
17 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形 式：室外支架安装 2.规格、型号：MF/ABC4 | 组 | 2 | 224.88 | 449.76 | 49.18
18 | 010401011002 | 砖检查井 | 1.名称：砖砌闸阀井DN100 2.规格：φ1200，h1500，盖板厚度150 | 座 | 2 | 1760.95 | 3521.90 | 933.34 | 0.60
19 | 010401011003 | 砖检查井 | 1.名称：砖砌闸阀井DN150 2.规格：φ1200，h1500，盖板厚度150 | 座 | 4 | 1760.95 | 7043.80 | 1866.68 | 1.20
本页小计 | [6 empty] | 38106.26 | 3997.37 | 583.60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-室外给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 91427.94 | 9620.60 | 1199.23

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-室外给水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外给水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4758.45 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4758.45 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4758.45 | -

## 0_4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外给水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4758.45 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4758.45
合计 |  |  | 4758.45 | -

## 0_4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装-室外给水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外给水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 10.476 | 138.00 | 1445.65
2 | 一类人工 | 工日 | 0.231 | 138.00 | 31.86
3 | 二类人工 | 工日 | 54.653 | 149.00 | 8143.28

## 0_4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外给水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 碳素结构钢焊接钢管DN50×3.8 | m | 0.300 | 17.29 | 5.19
2 | 碳素结构钢焊接钢管DN80×4.0 | m | 0.600 | 27.34 | 16.41
3 | 水 | m3 | 17.713 | 5.73 | 101.50
4 | 橡塑隔热保温板材 | m3 | 0.044 | 1265.00 | 55.66
5 | PE管DN150 | m | 191.673 | 96.46 | 18488.74
6 | PE管DN65 | m | 166.622 | 36.57 | 6093.38
7 | PE管DN100 | m | 14.829 | 54.68 | 810.86
8 | 法兰阀门DN100 | 个 | 2.000 | 776.00 | 1552.00
9 | 法兰阀门DN150 | 个 | 4.000 | 1261.00 | 5044.00
10 | 螺纹阀门DN65 | 个 | 3.030 | 322.00 | 975.66
11 | 倒流防止器DN150 | 个 | 2.000 | 7949.00 | 15898.00
12 | 倒流防止器DN65 | 个 | 1.000 | 3193.00 | 3193.00
13 | 碳钢平焊法兰DN65 | 片 | 4.000 | 38.75 | 155.00
14 | 碳钢平焊法兰1.6MPa DN150 | 片 | 8.000 | 89.09 | 712.72
15 | 灭火器MF/ABC4 | 套 | 4.000 | 65.83 | 263.32
16 | 地上消火栓SS100/65-1.6 100 | 套 | 2.000 | 788.00 | 1576.00
17 | 法兰水表DN65 | 只 | 1.000 | 296.00 | 296.00
18 | 法兰水表DN150 | 只 | 2.000 | 866.52 | 1733.04
19 | 闸阀DN65 | 个 | 2.000 | 322.00 | 644.00
20 | 闸阀DN150 | 个 | 4.000 | 938.00 | 3752.00
21 | 铝板δ0.5 | m2 | 7.360 | 29.81 | 219.40
22 | 防撞围栏 | 套 | 2.000 | 160.00 | 320.00
23 | 干粉灭火器箱 | 套 | 2.000 | 60.62 | 121.24

## 0_4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外给水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.014 | 1029.68 | 14.00
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.158 | 1155.95 | 182.64
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.430 | 29.99 | 132.86
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.080 | 29.99 | 2.40
5 | 载货汽车5t | 台班 | 0.032 | 509.34 | 16.30
6 | 载货汽车8t | 台班 | 0.054 | 549.91 | 29.70
7 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.150 | 23.15 | 3.47
8 | 试压泵60MPa | 台班 | 0.504 | 25.23 | 12.72
9 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.130 | 18.35 | 2.39
10 | 热熔焊机160mm | 台班 | 3.991 | 18.68 | 74.55
11 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.620 | 542.64 | 336.44
12 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.342 | 542.64 | 185.58
13 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.006 | 27.37 | 0.16
14 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.662 | 19.93 | 13.20
15 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.573 | 117.30 | 184.51
16 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.114 | 68.02 | 7.75