## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2026年度碧溪村（冷水孔自然村）和美乡村建设项目 |  |  |  | 工程
预算价（终稿）
预算价 | (小写): | 348577元
| (大写): | 叁拾肆万捌仟伍佰柒拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2026年度碧溪村（冷水孔自然村）和美乡村建设项目 | 第1页 共1页
一、编制依据： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围：设计施工图范围内的工程。 三、取费：安全文明施工基本费按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按营改增一般纳税人计算，暂列金按税前造价4%计入，不计标化工地、优质工程增加费。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2026年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及2026年第5期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2026年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 五、其他说明： 1、公共厕所四个字按综合单价500元/项计取； 2、成品排水沟按综合单价30元/M计取； 3、滴水线按综合单价3元/M计取；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:2026年度碧溪村（冷水孔自然村）和美乡村建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程1 | 348577.00 |  | 7362.77 | 15388.68 | 28781.51
1.1 | 市政 | 174682.00 |  | 3270.45 | 5907.60 | 14423.27
1.2 | 建筑 | 143599.00 |  | 3612.54 | 7826.16 | 11856.80
1.3 | 电气 | 7478.00 |  | 141.72 | 488.85 | 617.42
1.4 | 水施 | 22818.00 |  | 338.06 | 1166.07 | 1884.02
合计 |  | 348577 |  | 7362.77 | 15388.68 | 28781.51

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程1-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 132292.78 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 24947.12
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 15894.39
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 12623.94 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6560.07
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.38% | 3270.45 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×10.38% | 3270.45 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6163.79
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6163.79 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6163.79 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 5907.60
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 14423.27
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 174682.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路硬化 |  |  |  |  | 42393.47 | 7515.07 | 2773.41
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 91.12 | 3.52 | 320.74 | 36.45 | 227.80
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：自行考虑 | m3 | 91.12 | 21.32 | 1942.68 | 36.45 | 1571.82
3 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格：砂砾石垫层 2.厚度：10CM | m2 | 350.47 | 14.22 | 4983.68 | 480.14 | 332.95
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：16CM 3.其他：塑料膜养护、割缝 | m2 | 350.47 | 82.71 | 28987.37 | 5667.10 | 480.14
5 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 1.150厚C25砼现浇台阶（防滑面） | m2 | 7.56 | 474.55 | 3587.60 | 794.18 | 41.43
6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25砼现浇面层 2.厚度：15CM 3.其他：塑料膜养护、割缝、防滑面 | m2 | 30.74 | 83.65 | 2571.40 | 500.75 | 119.27
|  | 管道 |  |  |  |  | 52137.33 | 8534.63 | 960.79
7 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 63.70 | 7.54 | 480.30 | 246.52 | 143.33
8 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：基础挖方 | m3 | 49.41 | 18.06 | 892.34 | 621.08 | 94.37
本页小计 | [6 empty] | 43766.11 | 8382.67 | 3011.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：自行考虑 | m3 | 6.88 | 21.32 | 146.68 | 2.75 | 118.68
10 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层，100厚C25砼基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：采用M10号水泥砂浆、MU20水泥砖砌筑 3.勾缝、抹面要求：井室墙内外表面用1:2防水水泥砂浆抹面，厚20MM 4.其他：500*500球墨铸铁井盖及井座，含模板，井平均深度1.3米 | 座 | 5 | 1127.44 | 5637.20 | 1443.65 | 73.85
11 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.管座材质：钢筋混凝土承插管(Ⅱ级管) 2.规格：D400 3.接口方式：橡胶圈接口 | m | 173.00 | 96.72 | 16732.56 | 2351.07 | 453.26
12 | 040803004001 | 管道包封 | 1.名称：混凝土包方 2.混凝土强度等级：C25 | m | 173.00 | 97.89 | 16934.97 | 1885.70 | 24.22
13 | 040501004002 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层 2.材质及规格：DN300聚乙烯（PE）双壁波纹管，环刚度≥8KN/㎡ 3.连接形式：承插连接，橡胶圈密封接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 85.73 | 75.63 | 6483.76 | 780.14 | 13.72
本页小计 | [6 empty] | 45935.17 | 6463.31 | 683.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.600*600砖砌污水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层、150厚C30混凝土地板（含模板） 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖（含溜槽） 4.勾缝、抹面要求：M10防水水泥砂浆抹面、勾缝 5.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆砌筑 6.井盖、井圈材质及规格：φ600球墨铸铁井盖 7.普通钢筋制作、安装 圆钢 8.高度暂按1米计取 | 座 | 6 | 804.92 | 4829.52 | 1203.72 | 39.36
|  | 挡墙 |  |  |  |  | 29133.09 | 7204.74 | 1014.85
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 3.工程量暂估 | m3 | 50.00 | 3.52 | 176.00 | 20.00 | 125.00
16 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：素土回填 3.工程量暂估 | m3 | 7.00 | 14.37 | 100.59 | 63.98 | 16.73
17 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：自行考虑 | m3 | 41.95 | 21.32 | 894.37 | 16.78 | 723.64
本页小计 | [6 empty] | 6000.48 | 1304.48 | 904.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.材料品种、规格：浆砌块石 2.泄水孔材料品种、规格：DE75 PVC-U管 3.滤水层要求：砂砾 4.沉降缝要求：缝内采用沥青麻丝填塞，M10砂浆凸缝处理 | m3 | 60.00 | 450.19 | 27011.40 | 7049.40 | 147.60
19 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：C25砼压顶 | m3 | 2.50 | 380.29 | 950.73 | 54.58 | 1.88
|  | 其他 |  |  |  |  | 8628.89 | 89.40
20 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.材质：成品玻璃钢化粪池4号 2.型号、规格：9m3 | 座 | 1 | 8628.89 | 8628.89 | 89.40
本页小计 | [6 empty] | 36591.02 | 7193.38 | 149.48
合计 | [6 empty] | 132292.78 | 23343.84 | 4749.05

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 12623.94 | 4887.68 | 2677.28
1 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 模板 2.工程量暂估 | m2 | 100.00 | 63.13 | 6313.00 | 3791.00 | 333.00
2 | 041102002001 | 基础模板 | 1.台阶 混凝土基础模板 | m2 | 0.95 | 54.65 | 51.92 | 22.88 | 4.60
3 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.压顶 现浇混凝土模板 | m2 | 10.00 | 52.00 | 520.00 | 174.80 | 10.80
4 | 04B001 | 围挡 | 1、通透式围挡（工程量暂估） | m2 | 50.00 | 29.70 | 1485.00 | 303.00 | 412.00
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4254.02 | 4254.02 | 596.00 | 1916.88
本页小计 | [6 empty] | 12623.94 | 4887.68 | 2677.28
合计 | [6 empty] | 12623.94 | 4887.68 | 2677.28

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3270.45
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 10.38 | 3270.45
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3270.45

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6163.79 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6163.79
合计 |  |  | 6163.79 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 7.559 | 138.00 | 1043.16
2 | 二类人工 | 工日 | 182.424 | 149.00 | 27181.10

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.408 | 4.25 | 5.98
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5.000 | 4.25 | 21.25
3 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.195 | 3247.00 | 634.14
4 | 通透式围挡 | m2 | 19.275 | 30.00 | 578.25
5 | 圆钉 | kg | 3.219 | 4.25 | 13.68
6 | 镀锌铁丝10# | kg | 1.675 | 4.25 | 7.12
7 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.833 | 4.25 | 3.54
8 | 镀锌铁丝14# | kg | 1.160 | 4.25 | 4.93
9 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 22727.299 | 0.33 | 7545.46
10 | 黄砂毛砂 | t | 10.475 | 136.00 | 1424.57
11 | 黄砂净砂 | t | 56.385 | 160.00 | 9021.65
12 | 砂砾石 | t | 57.197 | 69.32 | 3964.83
13 | 碎石综合 | t | 83.289 | 109.00 | 9078.51
14 | 块石 | t | 111.960 | 89.32 | 10000.27
15 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.156 | 407.10 | 63.63
16 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 2.323 | 407.00 | 945.30
17 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.606 | 311.00 | 188.47
18 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.273 | 326.00 | 88.90
19 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 44.185 | 339.00 | 14978.68
20 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 541.105 | 0.23 | 123.91
21 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 135.395 | 0.18 | 24.64
22 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 39057.455 | 0.19 | 7420.92
23 | 枕木 | m3 | 0.080 | 1416.00 | 113.28
24 | 石油沥青 | kg | 5.406 | 5.01 | 27.08
25 | 石油沥青 | t | 0.038 | 5009.00 | 190.84
26 | 碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5 | m | 0.074 | 13.26 | 0.98
27 | PE双壁波纹排水管DN300,环刚度≥8KN/㎡ | m | 74.349 | 52.75 | 3921.90
28 | 钢筋混凝土承插管φ400×4000 | m | 172.205 | 75.42 | 12987.70
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 钢支撑 | kg | 0.239 | 4.69 | 1.12
30 | 电 | kW·h | 0.314 | 0.88 | 0.28
31 | 水 | m3 | 128.984 | 5.73 | 739.08
32 | 木模板 | m3 | 0.312 | 1903.00 | 593.17
33 | 铸铁检查井盖500*500 | 套 | 5.000 | 342.11 | 1710.53
34 | 成品玻璃钢化粪池4号 | 套 | 1.010 | 8421.15 | 8505.36
35 | 橡胶圈DN300 | 个 | 12.392 | 5.00 | 61.96
36 | 混凝土井盖φ600 | 套 | 6.000 | 87.82 | 526.94

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.034 | 1050.96 | 35.42
2 | 平地机90kW | 台班 | 0.210 | 719.95 | 151.41
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.330 | 835.04 | 275.73
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.891 | 1178.00 | 1049.48
5 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.098 | 445.58 | 43.71
6 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.193 | 718.87 | 138.60
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.721 | 29.99 | 141.58
8 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.169 | 470.91 | 79.63
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.645 | 789.47 | 508.89
10 | 载货汽车4t | 台班 | 0.814 | 500.71 | 407.38
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.008 | 520.61 | 4.11
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 2.078 | 1028.95 | 2137.95
13 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1327.88 | 1327.88
14 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.295 | 234.97 | 69.25
15 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 1.839 | 235.62 | 433.26
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.060 | 170.09 | 10.22
17 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.397 | 36.03 | 14.31
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.764 | 211.41 | 161.54
19 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.028 | 39.74 | 1.11
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.021 | 46.85 | 0.98
21 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.064 | 27.99 | 1.79
22 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 4.747 | 30.08 | 142.79
23 | 木工平刨床300mm | 台班 | 4.730 | 11.70 | 55.34
24 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.006 | 34.46 | 0.19
25 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.042 | 106.95 | 4.50
26 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 1.327 | 17.26 | 22.89
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.428 | 13.13 | 31.87
28 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 9.140 | 5.08 | 46.43
29 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.231 | 118.32 | 27.36
30 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.212 | 471.50 | 100.10
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程1-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 101314.37 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 23595.50
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 17534.64
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 13922.10 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6761.98
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×11.9% | 3612.54 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×11.9% | 3612.54 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5067.01
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5067.01 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5067.01 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 7826.16
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 11856.80
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 143599.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 760.70 | 194.04 | 437.49
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 55.76 | 7.13 | 397.57 | 163.38 | 166.16
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：基础挖方 | m3 | 36.93 | 2.29 | 84.57 | 18.83 | 49.12
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土 2.运距：自行考虑 | m3 | 13.29 | 20.96 | 278.56 | 11.83 | 222.21
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 10076.96 | 3331.95 | 131.12
4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2.基础类型：240厚 3.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 | m3 | 3.92 | 672.33 | 2635.53 | 881.96 | 34.34
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10多孔砖(P型） 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | m3 | 18.33 | 405.97 | 7441.43 | 2449.99 | 96.78
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 16025.71 | 2456.31 | 101.58
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 2.94 | 376.65 | 1107.35 | 132.65 | 2.09
7 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 9.09 | 404.93 | 3680.81 | 410.14 | 6.45
本页小计 | [6 empty] | 15625.82 | 4068.78 | 577.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.24 | 545.28 | 1221.43 | 367.56 | 1.55
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.20 | 472.70 | 94.54 | 19.34 | 0.09
10 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.71 | 389.49 | 276.54 | 21.29 | 0.33
11 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.77 | 402.14 | 309.65 | 31.15 | 0.35
12 | 010503002002 | 斜梁 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.80 | 410.40 | 738.72 | 81.58 | 0.83
13 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.27 | 486.20 | 131.27 | 29.73 | 0.19
14 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.28 | 486.20 | 136.14 | 30.83 | 0.19
15 | 010507007001 | 窗台板 | 1.混凝土类别：非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.05 | 597.18 | 29.86 | 8.75 | 0.03
16 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别：泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 5.27 | 427.19 | 2251.29 | 283.89 | 4.32
17 | 010507001001 | 散水 | 1.混凝土类别：非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m2 | 1.27 | 82.10 | 104.27 | 31.88 | 0.51
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400，直径6mm | t | 0.051 | 5306.60 | 270.64 | 62.09 | 3.05
本页小计 | [6 empty] | 5564.35 | 968.09 | 11.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400，直径8mm | t | 0.118 | 4991.42 | 588.99 | 143.66 | 7.06
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400，直径8mm | t | 0.475 | 4125.11 | 1959.43 | 290.67 | 11.67
21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400，直径10mm | t | 0.107 | 4125.11 | 441.39 | 65.48 | 2.63
22 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400，直径12mm | t | 0.156 | 4044.34 | 630.92 | 82.21 | 11.58
23 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400，直径14mm | t | 0.111 | 4044.34 | 448.92 | 58.50 | 8.24
24 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400，直径16mm | t | 0.207 | 4008.46 | 829.75 | 109.09 | 15.36
25 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400，直径18mm | t | 0.047 | 3962.34 | 186.23 | 24.77 | 3.49
26 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400，直径20mm | t | 0.075 | 3990.01 | 299.25 | 39.53 | 5.57
27 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 1.直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）20 | 个 | 32 | 9.01 | 288.32 | 131.52 | 16.00
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 5640.12 | 223.55
本页小计 | [6 empty] | 5673.20 | 945.43 | 81.60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1022 2.门框或扇外围尺寸：45系列普通铝合金玻璃平开门 3.镶嵌玻璃品种、厚度：8MM长虹玻璃 4.含五金等一切配件 | 樘 | 3 | 1289.29 | 3867.87 | 129.36
29 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：BYC1608 2.框、扇材质：80系列铝合金固定防飘雨百叶窗，内设纱窗 3.含五金等一切配件 | m2 | 2.56 | 533.62 | 1366.07 | 81.43
30 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C1208 2.框、扇材质：80系列成品普通铝合金固定窗 3.玻璃品种、厚度：8MM钢化玻璃 | m2 | 0.96 | 423.10 | 406.18 | 12.76
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 11930.70 | 2713.17 | 84.08
31 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：混凝土瓦,顺水条30*20,挂瓦条30*30 2.含屋脊 | m2 | 48.32 | 72.12 | 3484.84 | 700.16 | 0.48
32 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度：50厚C25细石混凝土刚性层 2.钢筋规格、型号：内配双向ф6@200 | m2 | 48.32 | 55.36 | 2675.00 | 710.30 | 27.54
33 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 48.32 | 20.02 | 967.37 | 492.38 | 28.03
34 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：3厚BAC双面自粘防水卷材 | m2 | 48.32 | 79.39 | 3836.12 | 317.95
本页小计 | [6 empty] | 16603.45 | 2444.34 | 56.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 48.32 | 20.02 | 967.37 | 492.38 | 28.03
| 0111 | 地面 |  |  |  |  | 22942.38 | 3969.01 | 71.35
36 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：80厚压实碎石 | m3 | 23.24 | 265.63 | 6173.24 | 1274.25 | 27.89
37 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 23.24 | 391.80 | 9105.43 | 1048.59 | 16.50
38 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：纯水泥砂浆一道(内掺建筑胶),1:3水泥砂浆找坡找平最薄处20厚 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色：600*600*10厚防滑地砖面层(干水泥擦缝) | m2 | 23.24 | 134.21 | 3119.04 | 969.11 | 26.96
39 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂膜,上翻墙裙1200 | m2 | 69.80 | 34.73 | 2424.15 | 323.17
40 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料,上翻墙裙1200 | m2 | 69.80 | 30.38 | 2120.52 | 353.89
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 853.01 | 500.31 | 0.53
本页小计 | [6 empty] | 23909.75 | 4461.39 | 99.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：3厚底基防裂腻子分遍找平,清补满刮水性腻子 2.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料二度 | m2 | 26.74 | 26.59 | 711.02 | 433.99
42 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮） | 1.砂浆厚度、配合比：2厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆防潮层 | m2 | 26.74 | 5.31 | 141.99 | 66.32 | 0.53
|  | 内墙 |  |  |  |  | 17761.83 | 6893.36 | 21.17
43 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.装饰面材料种类：内衬耐碱玻纤网格布 | m2 | 6.22 | 6.31 | 39.25 | 24.69
44 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：15厚聚合物防水水泥砂浆，专用胶粘剂层,600*300*8厚瓷砖面层(填缝剂勾缝) | m2 | 124.50 | 142.35 | 17722.58 | 6868.67 | 21.17
| 0114 | 外墙 |  |  |  |  | 7543.83 | 3170.10 | 12.13
45 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮） | 1.砂浆厚度、配合比：10厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 52.20 | 16.75 | 874.35 | 600.30 | 11.48
46 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 52.20 | 30.38 | 1585.84 | 264.65
47 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.装饰面材料种类：5厚抗裂复合耐碱玻纤网格布一层磨平 | m2 | 9.34 | 29.25 | 273.20 | 123.47 | 0.65
本页小计 | [6 empty] | 21348.23 | 8382.09 | 33.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：外墙一 2.刮腻子要求：满批防水腻子砂光 3.涂料品种、喷刷遍数：真石漆底漆,弹性真石漆弹涂3度 | m2 | 52.20 | 64.26 | 3354.37 | 1567.57
49 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.墙体类型：外墙二 2.面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘接层,青色毛石饰面,水泥细沙砂浆勾缝 | m2 | 9.70 | 150.11 | 1456.07 | 614.11
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 7779.13 | 1749.37 | 34.44
50 | 01B001 | 成品排水沟 | 1.成品排水沟 | m | 12.00 | 30.00 | 360.00
51 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格：D20泄水钢管@2000 | m | 1.20 | 30.83 | 37.00 | 9.35 | 0.18
52 | 01B002 | 大便坑 | 1.地砖面层大便坑（10只） | 只 | 4 | 271.44 | 1085.76 | 450.40 | 1.76
53 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：木隔断，具体做法参照02J915 | m2 | 17.96 | 216.26 | 3884.03 | 757.91
54 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：直径为40不锈钢安全抓杆，具体做法参照图集12J926第J9页 2.工程量暂估 | m | 10.00 | 103.74 | 1037.40 | 300.60 | 32.50
55 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色：20MM黑金沙大理石 2.台下开孔，磨小圆边 | m2 | 1.20 | 670.22 | 804.26 | 231.11
本页小计 | [6 empty] | 12018.89 | 3931.05 | 34.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 01B003 | 公共厕所 | 1.公共厕所 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
57 | 011502008001 | 滴水线 | 1.滴水线 | m | 23.56 | 3.00 | 70.68
本页小计 | [6 empty] | 570.68
合计 | [6 empty] | 101314.37 | 25201.17 | 893.89

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 13922.10 | 7073.45 | 473.46
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 73.13 | 21.37 | 1562.79 | 948.50 | 83.37
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 66.79 | 13.03 | 870.27 | 594.43 | 31.39
3 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 5.54 | 50.58 | 280.21 | 160.00 | 6.26
4 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 39.43 | 46.55 | 1835.47 | 944.74 | 27.60
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 3.24 | 56.73 | 183.81 | 94.09 | 6.38
6 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 5.85 | 56.29 | 329.30 | 147.65 | 14.86
7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 20.50 | 53.75 | 1101.88 | 471.50 | 19.68
8 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 21.84 | 70.70 | 1544.09 | 791.48 | 63.55
9 | 011702006002 | 斜梁 | 1.现浇混凝土 斜梁 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 23.64 | 81.41 | 1924.53 | 1024.56 | 66.43
10 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 3.07 | 56.76 | 174.25 | 102.94 | 2.21
11 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4.08 | 56.76 | 231.58 | 136.80 | 2.94
12 | 011702016001 | 平板 | 1.现浇混凝土 斜板、坡屋面板 复合木模~平均支模高度3.6m以内 | m2 | 47.04 | 70.15 | 3299.86 | 1380.62 | 136.89
本页小计 | [6 empty] | 13338.04 | 6797.31 | 461.56
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 8.32 | 70.20 | 584.06 | 276.14 | 11.90
本页小计 | [6 empty] | 584.06 | 276.14 | 11.90
合计 | [6 empty] | 13922.10 | 7073.45 | 473.46

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3612.54
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 11.9 | 3612.54
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3612.54

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5067.01 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5067.01
合计 |  |  | 5067.01 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 1.405 | 138.00 | 193.93
2 | 二类人工 | 工日 | 126.540 | 149.00 | 18854.39
3 | 三类人工 | 工日 | 77.343 | 171.00 | 13225.72

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.594 | 3257.00 | 1933.36
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 0.120 | 3319.00 | 399.61
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ6 | t | 0.052 | 3628.00 | 188.66
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 0.048 | 3088.00 | 148.84
5 | 热轧带肋钢筋HRB400φ20 | t | 0.077 | 3115.00 | 239.54
6 | 热轧带肋钢筋HRB400φ14 | t | 0.114 | 3168.00 | 360.52
7 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 0.160 | 3168.00 | 506.56
8 | 热轧带肋钢筋HRB400φ16 | t | 0.212 | 3133.00 | 664.82
9 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 7.154 | 4.25 | 30.41
10 | 角钢Q235B综合 | kg | 10.204 | 3.11 | 31.69
11 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.487 | 4.25 | 2.07
12 | 圆钉 | kg | 15.942 | 4.25 | 67.75
13 | 镀锌铁丝18# | kg | 4.009 | 4.25 | 17.04
14 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.186 | 4.25 | 0.79
15 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 13.782 | 0.23 | 3.17
16 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1884.239 | 0.33 | 625.57
17 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 30.716 | 0.63 | 19.29
18 | 黄砂净砂 | t | 10.467 | 160.00 | 1674.64
19 | 碎石综合 | t | 42.997 | 109.00 | 4686.67
20 | 混凝土多孔砖240×115×90 MU10 | 千块 | 6.214 | 513.30 | 3189.59
21 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.060 | 407.10 | 24.43
22 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 2.074 | 407.00 | 844.00
23 | 彩色水泥脊瓦420×220 | 千张 | 0.019 | 4500.00 | 83.25
24 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 8.888 | 344.00 | 3057.47
25 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 3.293 | 311.00 | 1024.25
26 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 23.576 | 326.00 | 7685.61
27 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 11.999 | 339.00 | 4067.59
28 | 非泵送商品混凝土C25细石 | m3 | 2.597 | 347.82 | 903.36
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 2035.142 | 0.20 | 402.96
30 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 252.346 | 0.21 | 51.73
31 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 39.600 | 0.18 | 6.93
32 | 瓷砖600*300 | m2 | 128.235 | 58.41 | 7490.21
33 | 地砖300×300 | m2 | 4.280 | 58.41 | 249.99
34 | 地砖600×600 | m2 | 23.937 | 64.60 | 1546.34
35 | 青色毛石饰面 | m2 | 9.894 | 50.00 | 494.70
36 | 黑金沙大理石20MM | m2 | 1.224 | 388.00 | 474.91
37 | 铝合金百叶窗1.0厚 | m2 | 2.369 | 341.00 | 807.83
38 | 80系列成品普通铝合金固定窗8MM钢化玻璃 | m2 | 0.888 | 303.08 | 269.26
39 | 45系列普通铝合金玻璃平开门8MM长虹玻璃 | m2 | 6.339 | 501.98 | 3181.85
40 | 铝合金隐形纱窗扇 | m2 | 2.560 | 53.10 | 135.94
41 | 真石漆骨架 | kg | 234.900 | 3.72 | 873.83
42 | 普通内墙涂料803型 | kg | 9.552 | 10.62 | 101.44
43 | 石油沥青 | kg | 7.496 | 5.01 | 37.55
44 | 3厚BAC双面自粘防水卷材 | m2 | 110.170 | 29.20 | 3216.95
45 | 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 | kg | 168.916 | 11.95 | 2018.55
46 | 聚合物水泥基复合防水涂料JS I型 | kg | 414.122 | 7.08 | 2931.98
47 | 汽油综合 | kg | 18.038 | 10.67 | 192.46
48 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 17.459 | 1.30 | 22.70
49 | 钢支撑 | kg | 77.156 | 4.69 | 361.86
50 | 电 | kW·h | 6.956 | 0.88 | 6.12
51 | 水 | m3 | 35.652 | 5.73 | 204.28
52 | 复合模板综合 | m2 | 44.812 | 42.48 | 1903.60
53 | 木模板 | m3 | 0.872 | 1903.00 | 1659.23
54 | 安全网 | m2 | 5.053 | 6.64 | 33.55
55 | 脚手架钢管 | kg | 37.035 | 4.51 | 167.14
56 | 成品卫生间隔断 | m2 | 17.960 | 164.00 | 2945.44
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
57 | 彩色水泥瓦420×330 | 千张 | 0.538 | 3717.00 | 1999.00
58 | 公共厕所 | 项 | 1.000 | 500.00 | 500.00
59 | 成品排水沟 | m | 12.000 | 30.00 | 360.00
60 | 滴水线 | m | 23.560 | 3.00 | 70.68
61 | 钢管DN20 | m | 1.216 | 5.65 | 6.87

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.006 | 858.87 | 4.72
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.013 | 962.16 | 12.32
3 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.027 | 932.08 | 25.26
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.131 | 1178.00 | 153.73
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.057 | 718.87 | 41.12
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.935 | 29.99 | 28.05
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.809 | 500.71 | 405.07
8 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.191 | 1028.95 | 196.94
9 | 洒水车4000L | 台班 | 0.006 | 582.50 | 3.20
10 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.211 | 170.09 | 206.01
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.224 | 211.41 | 47.40
12 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.234 | 39.74 | 9.31
13 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.169 | 46.85 | 7.90
14 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.551 | 27.99 | 15.42
15 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.449 | 30.08 | 13.51
16 | 螺栓套丝机39mm | 台班 | 0.512 | 31.54 | 16.15
17 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.160 | 31.45 | 5.03
18 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.268 | 106.95 | 28.71
19 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 0.114 | 162.77 | 18.62
20 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.066 | 131.93 | 8.67
21 | 氩弧焊机500A | 台班 | 0.260 | 105.59 | 27.45
22 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.027 | 9.73 | 0.26
23 | 液压断管机 500mm | 台班 | 0.002 | 115.26 | 0.18
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.514 | 13.13 | 33.01
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.937 | 5.08 | 4.76
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.115 | 471.50 | 54.41

## 0_3_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程1-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 5899.60 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1581.54
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 207.94
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 66.22 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 14.44
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.88% | 141.72 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.88% | 141.72 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 263.86
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 263.86 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 263.86 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 488.85
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 617.42
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 7478.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 5899.60 | 1593.92 | 142.33
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 AL； 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：嵌墙暗装； 4.设备进场前品牌需甲方认可后方可施工。 | 台 | 1 | 1095.35 | 1095.35 | 167.89
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：金属软管敷设φ20每根长≤1m； 3.配置形式：吊顶内敷设； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 3.50 | 14.81 | 51.84 | 23.42
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：刚性阻燃管 PVC20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 25.47 | 7.39 | 188.22 | 110.03
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 1.50 | 22.33 | 33.50 | 10.47 | 0.11
5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名 称：电缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC25； 4.敷设方式：埋地敷设。 | m | 60.00 | 19.29 | 1157.40 | 263.40 | 49.80
本页小计 | [6 empty] | 2526.31 | 575.21 | 49.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJV-3*4； 3.敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室内。 | m | 51.74 | 17.74 | 917.87 | 97.27 | 2.59
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规 格：截面10(mm2)以下三芯及以上； 3.材质、类型：铜芯，干包式； 4.安装部位：配电箱、柜内； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 2 | 27.89 | 55.78 | 19.14
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 50.72 | 3.82 | 193.75 | 33.98
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料软电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 14.89 | 4.17 | 62.09 | 9.98
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：卫生间防水灯； 2.规格型号：GXD112 1*13W； 3.安装形式：吸顶式； 4.备注：采用业主推荐品牌。 | 套 | 7 | 105.05 | 735.35 | 125.16
本页小计 | [6 empty] | 1964.84 | 285.53 | 2.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关； 2.规格：A86-KD11YG-10； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 16.92 | 16.92 | 7.30
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双联单控开关； 2.规格：A86-KD21YG-10； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 3 | 19.36 | 58.08 | 21.90
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：塑料 86HS50N； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 7 | 6.23 | 43.61 | 21.49
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：塑料 86HS50N； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 4 | 5.96 | 23.84 | 12.92
15 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名称：总等电位箱端子箱； 2.材质：钢制箱体、接地铜排； 3.规格：400*300*160（mm）。 | 台 | 1 | 182.41 | 182.41 | 43.75
16 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称：户内接地母线； 2.材质、规格：镀锌扁钢-40*4； 3.安装部位：按设计要求； 4.安装形式：沿砖混结构暗敷。 | m | 3.59 | 17.83 | 64.01 | 25.67 | 2.44
17 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称：户内接地母线； 2.材质、规格：镀锌扁钢-50*5； 3.安装部位：按设计要求； 4.安装形式：沿砖混结构暗敷。 | m | 1.87 | 21.50 | 40.21 | 13.37 | 1.27
本页小计 | [6 empty] | 429.08 | 146.40 | 3.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称：户内接地母线； 2.材质、规格：镀锌扁钢-40*4； 3.安装部位：按设计要求； 4.安装形式：埋地敷设。 | m | 12.47 | 38.94 | 485.58 | 295.41 | 12.72
19 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称：均压环接地焊接； 2.安装形式：利用底板钢筋焊接。 | m | 30.23 | 5.30 | 160.22 | 78.30 | 32.95
20 | 030414011001 | 接地装置 | 1.独立接地装置6根接地极以内 | 系统 | 1 | 102.35 | 102.35 | 61.09 | 16.70
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合)。 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 979.37 | 586.78 | 86.12
合计 | [6 empty] | 5899.60 | 1593.92 | 142.33

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 66.22 | 15.94
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 66.22 | 66.22 | 15.94
本页小计 | [6 empty] | 66.22 | 15.94
合计 | [6 empty] | 66.22 | 15.94

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 141.72
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.88 | 141.72
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 141.72

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 | 263.86 | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 263.86
合计 |  |  | 263.86 | -

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 10.805 | 149.00 | 1609.89

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.212 | 4.25 | 0.90
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 2.944 | 4.25 | 12.51
3 | 热轧普碳高速盘条HPB300综合 | kg | 3.023 | 3.25 | 9.82
4 | 中厚钢板综合 | kg | 0.840 | 3.46 | 2.91
5 | 镀锌铁丝 | kg | 0.053 | 4.25 | 0.23
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 5.582 | 0.33 | 1.85
7 | 黄砂净砂 | t | 0.035 | 160.00 | 5.65
8 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.029 | 12.39 | 0.36
9 | 汽油综合 | kg | 0.268 | 10.67 | 2.86
10 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 9.315 | 2.55 | 23.73
11 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 0.048 | 4.45 | 0.21
12 | 水 | m3 | 0.007 | 5.73 | 0.04
13 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 | m | 1.545 | 10.81 | 16.70
14 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 | m | 61.800 | 10.81 | 668.09
15 | 卫生间防水灯GXD112 1*13W | 套 | 7.070 | 77.83 | 550.26
16 | 单联单控开关A86-KD11YG-10 | 只 | 1.020 | 6.19 | 6.31
17 | 双联单控开关A86-KD21YG-10 | 只 | 3.060 | 8.58 | 26.25
18 | 接地母线镀锌扁钢-40*4 | m | 16.863 | 6.29 | 106.05
19 | 接地母线镀锌扁钢-50*5 | m | 1.964 | 9.78 | 19.21
20 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 58.835 | 2.55 | 149.85
21 | 铜芯塑料软电线BVR-2.5 | m | 17.272 | 2.85 | 49.21
22 | 铜芯电力电缆YJV-3*4 | m | 52.257 | 14.93 | 780.41
23 | 刚性阻燃管DN20 | m | 26.998 | 1.32 | 35.64
24 | 金属软管φ20 | m | 3.605 | 3.10 | 11.18
25 | 塑料开关盒、插座盒86HS50N | 个 | 4.080 | 1.29 | 5.26
26 | 塑料接线盒86HS50N | 个 | 7.140 | 1.29 | 9.21
27 | 总等电位箱端子箱 | 个 | 1.000 | 125.00 | 125.00
28 | 成套配电箱AL | 台 | 1.000 | 852.20 | 852.20

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.200 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.200 | 31.24 | 6.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 0.400 | 41.76 | 16.70
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.400 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.200 | 17.79 | 3.56
6 | 其他机械费 | 元 | 0.099 | 1.02 | 0.10
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.002 | 789.47 | 1.66
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 520.61 | 1.09
9 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.126 | 102.73 | 12.94
10 | 弧焊机 综合 | 台班 | 1.263 | 68.02 | 85.91

## 0_4_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程1-水施 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 18506.14 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3781.19
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 456.23
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 118.17 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 25.77
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.88% | 338.06 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.88% | 338.06 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 805.14
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 805.14 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 805.14 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1166.07
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 1884.02
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 22818.00

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水系统 |  |  |  |  | 8654.97 | 2418.06 | 72.98
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S4 DN15(De20*2.3) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 3.94 | 15.10 | 59.49 | 28.41 | 0.43
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S4 DN20(De25*2.8) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 10.86 | 18.02 | 195.70 | 87.53 | 1.19
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S4 DN25(De32*3.6) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 3.99 | 23.49 | 93.73 | 35.59 | 0.44
本页小计 | [6 empty] | 348.92 | 151.53 | 2.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S4 DN32(De40*4.5) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 0.24 | 30.64 | 7.35 | 2.55 | 0.03
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S4 DN40(De50*5.6) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 1.80 | 42.75 | 76.95 | 23.31 | 0.20
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S4 DN50(De63*7.1) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 5.81 | 53.60 | 311.42 | 77.21 | 1.10
本页小计 | [6 empty] | 395.72 | 103.07 | 1.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：聚丙烯(PP-R)冷水管 S4 DN65(De75*8.4) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 53.43 | 71.20 | 3804.22 | 776.34 | 11.22
8 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.阀门类型：闸阀； 2.阀门材质：Z15W-16Q； 3.规格、压力等级：DN65； 4.连接形式：螺纹法兰连接。 | 个 | 1 | 427.09 | 427.09 | 47.98 | 1.13
9 | 040504001002 | 砌筑井 | 1200*1200闸阀井，平均井深1.45米 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C25混凝土垫层，200厚C25混凝土底板 2.浇筑材料品种、规格、强度等级：井砌筑 砖砌圆形^水泥砂浆 M10.0 3.盖板材质、规格：C25混凝土盖板150厚 44.井盖、井圈材质及规格：φ800球墨铸铁井盖，C25混凝土井圈 5.含模板 6.详见图集《室外给水管道附属构筑物》05S502 | 座 | 1 | 2630.24 | 2630.24 | 592.19 | 34.21
本页小计 | [6 empty] | 6861.55 | 1416.51 | 46.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管制作安装； 2.材 质：碳素结构钢； 3.规 格：DN65管道管径； 4.填料材质：按施工验收规范要求。 | 个 | 1 | 220.19 | 220.19 | 105.04 | 23.03
11 | 03B001 | 卫生间暗敷管道 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 2 | 192.36 | 384.72 | 298.00
12 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方三类土，抛土于沟槽边1m以外堆放 2.回填土、夯实、清理现场。 | m3 | 7.35 | 60.39 | 443.87 | 343.91
|  | 排水系统 |  |  |  |  | 2926.35 | 1061.67 | 130.66
13 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De50*2.0 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 10.86 | 20.02 | 217.42 | 98.72
14 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De75*2.3 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 1.82 | 28.85 | 52.51 | 20.18
本页小计 | [6 empty] | 1318.71 | 865.85 | 23.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De110*3.2 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 14.74 | 44.73 | 659.32 | 198.11
16 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De160*4.0 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 10.92 | 73.99 | 807.97 | 222.22
17 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 2.材 质：碳素结构钢 3.规 格：DN100管道管径； 4.填料材质：按施工验收规范要求。 | 个 | 1 | 266.76 | 266.76 | 122.33 | 34.57
18 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管制作安装 2.材 质：碳素结构钢 3.规 格：DN150管道管径； 4.填料材质：按施工验收规范要求。 | 个 | 2 | 333.92 | 667.84 | 290.84 | 79.28
本页小计 | [6 empty] | 2401.89 | 833.50 | 113.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：不锈钢地漏 2.型号、规格：DN50 | 组 | 3 | 44.16 | 132.48 | 31.41
20 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1m内 | m3 | 4.29 | 7.81 | 33.50 | 16.60 | 9.65
21 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 4.29 | 20.64 | 88.55 | 61.26 | 7.16
|  | 卫生洁具 |  |  |  |  | 6924.82 | 480.60
22 | 031004003001 | 台下式洗脸盆 | 1.材质：陶瓷； 2.规格、类型：台下式； 3.组装形式：冷水； 4.附件名称、数量：含冷水龙头、角型阀(带铜活)、金属软管、洗脸盆托架、洗脸盆排水附件等一切所需配件 5.备注：采用业主推荐品牌 | 组 | 2 | 456.29 | 912.58 | 61.22
23 | 031004006001 | 大便器 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：坐式大便器 3.组装形式：连体水箱 4.附件名称、数量：角型阀(带铜活)、进水阀配件、座便器桶盖、金属软管等一切所需配件 5.备注：采用业主推荐品牌 | 组 | 2 | 674.20 | 1348.40 | 88.86
本页小计 | [6 empty] | 2515.51 | 259.35 | 16.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 031004006002 | 大便器 | 1.材 质：陶瓷； 2.规格、类型：蹲式大便器； 3.组装形式：延时自闭式冲洗阀； 4.附件名称、数量：瓷蹲式大便器低水箱及配件、延时自闭式冲洗阀、冲洗管、防污器等一切所需配件； 5.备注：采用业主推荐品牌。 | 组 | 4 | 407.91 | 1631.64 | 150.80
25 | 031004007001 | 小便器 | 1.材 质：陶瓷； 2.规格、类型：壁挂式小便器； 3.组装形式：感应开关； 4.附件名称、数量：小便器排水附件、埋入式感应控制器、小便器冲水连接管等一切所需配件； 5.备注：采用业主推荐品牌。 | 组 | 3 | 741.20 | 2223.60 | 128.88
26 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材 质：陶瓷 2.规格、类型：拖布池 3.组装形式：立式成品 4.附件名称、数量：陶瓷芯中长水嘴、排水栓带链堵 5.备注：采用业主推荐品牌 | 组 | 2 | 404.30 | 808.60 | 50.84
本页小计 | [6 empty] | 4663.84 | 330.52
合计 | [6 empty] | 18506.14 | 3960.33 | 203.64

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-水施 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 118.17 | 28.36
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 118.17 | 118.17 | 28.36
本页小计 | [6 empty] | 118.17 | 28.36
合计 | [6 empty] | 118.17 | 28.36

## 0_4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:水施 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 338.06
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.88 | 338.06
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 338.06

## 0_4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:水施 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 | 805.14 | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 805.14
合计 |  |  | 805.14 | -

## 0_4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:水施 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.564 | 138.00 | 77.86
2 | 二类人工 | 工日 | 26.246 | 149.00 | 3910.65

## 0_4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:水施 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.763 | 4.25 | 3.24
2 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.104 | 3247.00 | 337.69
3 | 圆钉 | kg | 0.453 | 4.25 | 1.92
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 111.457 | 0.33 | 37.00
5 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.036 | 176.80 | 6.36
6 | 黄砂净砂 | t | 0.663 | 160.00 | 106.03
7 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 0.700 | 407.00 | 284.78
8 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.243 | 339.00 | 421.38
9 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 100.099 | 0.23 | 22.92
10 | 防水密封胶 | 支 | 2.830 | 21.68 | 61.35
11 | 溶剂汽油200# | kg | 0.080 | 10.67 | 0.85
12 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 3.000 | 2.55 | 7.64
13 | 电 | kW·h | 0.602 | 0.88 | 0.53
14 | 水 | m3 | 3.036 | 5.73 | 17.40
15 | 木模板 | m3 | 0.050 | 1903.00 | 94.96
16 | 铸铁检查井盖φ800 重型 B200 | 套 | 1.000 | 487.18 | 487.18
17 | 扁钢Q235B综合 | kg | 4.400 | 3.20 | 14.06
18 | 中厚钢板综合 | kg | 22.064 | 3.46 | 76.34
19 | 角型阀(带铜活)DN15 | 个 | 4.040 | 13.72 | 55.43
20 | 排水栓带链堵 | 套 | 2.020 | 15.00 | 30.30
21 | 座便器桶盖 | 套 | 2.020 | 65.00 | 131.30
22 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 3.030 | 30.09 | 91.17
23 | 防污器DN32 | 个 | 4.040 | 25.00 | 101.00
24 | 冷水龙头 | 个 | 2.020 | 65.00 | 131.30
25 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 2.020 | 25.00 | 50.50
26 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 3.030 | 35.00 | 106.05
27 | 小便器排水附件 | 套 | 3.030 | 25.00 | 75.75
28 | 陶瓷芯中长水嘴DN15 | 个 | 2.020 | 11.46 | 23.15
29 | 焊接钢管综合 | kg | 18.920 | 3.33 | 62.91
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:水施 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 碳素结构钢焊接钢管综合 | kg | 9.160 | 3.33 | 30.46
31 | 聚丙烯(PP-R)冷水管S4 DN15(De20*2.3) | m | 4.003 | 3.07 | 12.29
32 | 聚丙烯(PP-R)冷水管S4 DN20(De25*2.8) | m | 11.034 | 4.61 | 50.87
33 | 聚丙烯(PP-R)冷水管S4 DN25(De32*3.6) | m | 4.054 | 7.79 | 31.58
34 | 聚丙烯(PP-R)冷水管S4 DN32(De40*4.5) | m | 0.244 | 12.29 | 3.00
35 | 聚丙烯(PP-R)冷水管S4 DN40(De50*5.6) | m | 1.829 | 19.25 | 35.20
36 | 聚丙烯(PP-R)冷水管S4 DN50(De63*7.1) | m | 5.903 | 25.65 | 151.41
37 | 聚丙烯(PP-R)冷水管S4 DN65(De75*8.4) | m | 54.285 | 32.88 | 1784.89
38 | PVC-U排水管De110*3.2 | m | 12.676 | 16.16 | 204.85
39 | PVC-U排水管De50*2.0 | m | 10.990 | 5.07 | 55.72
40 | PVC-U排水管De75*2.3 | m | 1.784 | 8.79 | 15.68
41 | PVC-U排水管De160*4.0 | m | 10.374 | 32.40 | 336.12
42 | 冲洗管DN32 | 根 | 4.040 | 25.00 | 101.00
43 | 闸阀Z15W-16Q DN65 | 个 | 1.000 | 280.00 | 280.00
44 | 延时自闭式冲洗阀DN25 | 个 | 4.040 | 33.84 | 136.71
45 | 螺纹法兰DN65 | 片 | 2.000 | 35.75 | 71.50
46 | 洗脸盆台下式 | 个 | 2.020 | 265.00 | 535.30
47 | 成品拖布池 | 个 | 2.020 | 330.00 | 666.60
48 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4.040 | 239.00 | 965.56
49 | 连体坐便器 | 个 | 2.020 | 487.00 | 983.74
50 | 挂式小便器 | 个 | 3.030 | 257.00 | 778.71
51 | 洗脸盆托架 | 副 | 2.020 | 25.00 | 50.50
52 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 2.020 | 18.98 | 38.34
53 | 金属软管 | 根 | 4.040 | 11.95 | 48.28
54 | 埋入式感应控制器 | 个 | 3.030 | 350.00 | 1060.50
55 | 水 | m3 | 4.766 | 5.73 | 27.31

## 0_4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:水施 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 2.187 | 1.02 | 2.23
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.001 | 1050.96 | 0.74
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.008 | 1178.00 | 8.95
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.240 | 29.99 | 7.19
5 | 载货汽车5t | 台班 | 0.002 | 520.61 | 0.94
6 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.063 | 234.97 | 14.78
7 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.073 | 170.09 | 12.42
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.001 | 211.41 | 0.23
9 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.015 | 39.74 | 0.59
10 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.011 | 46.85 | 0.52
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.034 | 27.99 | 0.95
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.006 | 30.08 | 0.18
13 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.003 | 34.46 | 0.12
14 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.117 | 75.31 | 8.81
15 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.049 | 23.15 | 1.13
16 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.022 | 106.95 | 2.40
17 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.108 | 18.35 | 1.98
18 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.646 | 18.68 | 12.06
19 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.073 | 13.13 | 0.96
20 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.019 | 5.08 | 0.10
21 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.014 | 19.93 | 0.28
22 | 电焊机 （综合） | 台班 | 1.075 | 117.30 | 126.10