## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价（终稿）
招标控制价 | (小写): | 307259元
| (大写): | 叁拾万柒仟贰佰伍拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程 | 第1页 共1页
一、编制依据： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围：设计施工图范围内的改造工程。 三、取费：安全文明施工基本费按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按营改增一般纳税人计算。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2026年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2026年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 五、其他说明 1、暂列金额按本工程税前总造价的4%计取； 2、餐梯，消毒房及厨房设备不计入此次预算； 3、原水电拆除残值综合考虑，拆除费按一次性包干1000/项计入； 4、原厨房设备拆装费不计入此次预算； 5、室外排水部分排水管破路面及修复按专业工程暂估价1000/项计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程 | 307259.00 | 1000.00 | 3695.74 | 16680.13 | 25369.91
1.1 | 装饰 | 207761.00 |  | 2656.36 | 12464.81 | 17154.55
1.2 | 电气 | 83000.00 |  | 797.67 | 3301.71 | 6853.17
1.3 | 给排水 | 12484.00 |  | 199.02 | 823.77 | 1030.75
1.4 | 室外排水 | 4014.00 | 1000.00 | 42.69 | 89.84 | 331.44
合计 |  | 307259 | 1000.00 | 3695.74 | 16680.13 | 25369.91

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 166013.33 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 43205.10
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4797.00
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2140.64 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1439.63
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.95% | 2656.36 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.95% | 2656.36 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7331.01
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7331.01 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7331.01 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 12464.81
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 17154.55
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 207761.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  |  |  | 106100.50 | 27032.65 | 2004.59
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质：实心砖（含垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m3 | 21.30 | 163.79 | 3488.73 | 1482.48 | 1421.14
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除(含残值回收及垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 38.51 | 24.32 | 936.56 | 776.36
3 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.原铝合金隔断拆除(含残值回收及垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 45.17 | 3.85 | 173.90 | 144.09
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.地砖地面拆除（含垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 17.50 | 22.27 | 389.73 | 309.05 | 14.35
5 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.无筋混凝土基础拆除（含垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m3 | 0.77 | 214.79 | 165.39 | 54.16 | 84.50
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面砖及陶瓷面砖铲除（含垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 10.95 | 9.80 | 107.31 | 80.15 | 8.98
7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰面铲除（含垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 61.21 | 9.47 | 579.66 | 460.91 | 20.20
8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚金属龙骨及金属面拆除(含残值回收及垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 64.56 | 10.25 | 661.74 | 548.11
本页小计 | [6 empty] | 6503.02 | 3855.31 | 1549.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：240厚蒸压砂加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：MA7.5专用砌筑砂浆 | m3 | 15.74 | 367.35 | 5782.09 | 1339.16 | 11.96
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：120厚蒸压砂加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：MA7.5专用砌筑砂浆 | m3 | 5.47 | 402.37 | 2200.96 | 619.42 | 4.16
11 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色：12mm防火石膏板隔墙 | m2 | 2.50 | 86.36 | 215.90 | 111.25 | 4.95
12 | 01B001 | 不锈钢挡鼠板 | 1.不锈钢挡鼠板 | 块 | 3 | 220.00 | 660.00
13 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙1522钢制乙级防火门（含五金配件） 2.门框、扇材质： | 樘 | 1 | 1819.27 | 1819.27 | 123.36
14 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙1022钢制乙级防火门（含五金配件） 2.门框、扇材质： | 樘 | 3 | 1196.60 | 3589.80 | 206.31
15 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲0822钢制甲级防火门（含五金配件） 2.门框、扇材质： | 樘 | 1 | 1007.22 | 1007.22 | 57.71
16 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：M1022防盗门（样式甲定）含五金配件 | 樘 | 6 | 767.49 | 4604.94 | 461.28 | 3.78
本页小计 | [6 empty] | 19880.18 | 2918.49 | 24.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：M1522防盗门（样式甲定）含五金配件 | 樘 | 2 | 1151.23 | 2302.46 | 230.62 | 1.88
18 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：80系列灰白色氟碳漆铝合金推拉窗（不带纱） 2.玻璃品种、厚度：6厚安全钢化白色玻璃 | m2 | 8.19 | 306.33 | 2508.84 | 131.12
19 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质：80系列灰白色氟碳漆铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度：6厚安全钢化白色玻璃 | m2 | 20.43 | 299.23 | 6113.27 | 271.51
20 | 011102003001 | 块料楼地面（地面1） | 1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找坡，1%坡向排水沟 2.结合层厚度、砂浆配合比：纯水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑地砖面层,满铺(面层为密铺缝宽 1),纯水泥砂浆擦缝(地砖规格、 4.防护层材料种类：2道1.5厚聚合物防水涂料周边上翻300(有水槽处上翻1200） | m2 | 9.46 | 184.34 | 1743.86 | 445.76 | 4.07
本页小计 | [6 empty] | 12668.43 | 1079.01 | 5.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 011102003002 | 块料楼地面（地面2） | 1.结合层厚度、砂浆配合比：纯水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600防滑地砖面层,满铺(面层为密铺缝宽 1),纯水泥砂浆擦缝(地砖规格、 | m2 | 8.04 | 111.78 | 898.71 | 244.26 | 1.77
22 | 01B002 | 地面割缝 | 1.锯缝机切缝缝~深10(cm) | m | 24.48 | 6.52 | 159.61 | 102.08 | 5.63
23 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸：250*250mm 2.基础、垫层：材料品种、厚度：纯水泥浆一道（内掺建筑胶），120厚C25混凝土 3.找平材料：20厚1:2水泥砂浆找坡，0.5%坡向排水口 4.防水涂料：2道1.5厚聚合物防水涂料 5.伸缩缝填塞.：通长L60*6预埋 6.盖板材质、规格：2.0mm不锈钢板盖板 | m | 12.24 | 308.50 | 3776.04 | 548.11 | 260.59
24 | 011207001001 | 排水沟包不锈钢板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：专用胶一道，覆盖一层1.0mm不锈钢板（室内外包） | m2 | 27.79 | 283.52 | 7879.02 | 1471.48
本页小计 | [6 empty] | 12713.38 | 2365.93 | 267.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 011204003001 | 块料墙面1 | 1.找平种类：专用界面剂一道，15厚1:3聚合物砂浆分层压实抹平 2.防水材料及种类：2.0厚聚合物水泥防水涂料,同墙砖高 3.面层材料品种、规格、颜色：5厚砂浆结合层,专用胶泥黏贴10厚300*600面砖(背面刷背胶)至吊顶底,白水泥擦缝处理 4.防护材料种类：墙体不同材料交接处加设耐碱玻纤网格布,现浇混凝土墙及梁柱面喷界面剂一道甩毛 | m2 | 39.91 | 212.25 | 8470.90 | 3082.65 | 26.74
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.装饰面材料种类：墙体不同材料交接处加设耐碱玻纤网格布 | m2 | 21.80 | 6.24 | 136.03 | 86.55
27 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：专用界面剂一道，15厚1:3聚合物砂浆分层压实抹平 | m2 | 96.60 | 24.16 | 2333.86 | 1367.86 | 57.96
28 | 011204003002 | 块料墙面2 | 1.面层材料品种、规格、颜色：5厚砂浆结合层,专用胶泥黏贴10厚300*600面砖(背面刷背胶)至吊顶底,白水泥擦缝处理 | m2 | 104.08 | 114.57 | 11924.45 | 4452.54 | 6.24
29 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底抹平、压光，分二次粉刷 2.专用界面剂一道 | m2 | 104.15 | 24.16 | 2516.26 | 1474.76 | 62.49
本页小计 | [6 empty] | 25381.50 | 10464.36 | 153.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：清补基层，3厚耐水腻子分遍找平 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二度 | m2 | 104.15 | 26.31 | 2740.19 | 1690.35
31 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨，主龙骨中距1200，次龙骨中距600 2.面层材料品种、规格：覆面板为1厚600X600铝扣板(吊顶离地2.8m) | m2 | 152.50 | 134.35 | 20488.38 | 3939.08
32 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：清补基层,满刮水性腻子二度 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二度 | m2 | 3.76 | 26.31 | 98.93 | 61.02
33 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比：专用粘结剂 2.窗台板材质、规格、颜色：20mm黑金沙大理石台面，石材磨小圆边 | m2 | 4.93 | 600.59 | 2960.91 | 512.72
34 | 010507007001 | 其他构件 | 1.混凝土种类：窗台板及反沿 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.44 | 585.08 | 257.44 | 77.00 | 0.30
35 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：10内螺纹钢 | t | 0.091 | 4068.30 | 370.22 | 55.69 | 2.23
36 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：10内箍筋 | t | 0.012 | 4826.28 | 57.92 | 13.69 | 0.67
37 | 01B003 | 10*10防小动物钢丝网 | 1.10*10防小动物钢丝网 | m2 | 19.80 | 100.00 | 1980.00
本页小计 | [6 empty] | 28953.99 | 6349.55 | 3.20
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 二层 |  |  |  |  | 32135.14 | 10089.68 | 251.54
38 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体材质：实心砖（含垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m3 | 2.87 | 163.79 | 470.08 | 199.75 | 191.49
39 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除(含残值回收及垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 10.71 | 24.32 | 260.47 | 215.91
40 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.地砖地面拆除（含垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 11.79 | 22.27 | 262.56 | 208.21 | 9.67
41 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.墙面砖及陶瓷面砖铲除（含垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 4.94 | 9.80 | 48.41 | 36.16 | 4.05
42 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚金属龙骨及金属面拆除(含残值回收及垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 21.27 | 10.25 | 218.02 | 180.58
43 | 011210002002 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：120厚轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色：双层双面12mm纸面石膏板，内填充75mm岩棉板，容重100kg/m | m2 | 38.02 | 189.03 | 7186.92 | 2458.37
44 | 011210002003 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色：12mm防火石膏板隔墙 | m2 | 2.50 | 86.36 | 215.90 | 111.25 | 4.95
本页小计 | [6 empty] | 8662.36 | 3410.23 | 210.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：240厚蒸压砂加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：DM M7.5专用砌筑砂浆 | m3 | 1.78 | 367.35 | 653.88 | 151.44 | 1.35
46 | 010802004003 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：M1022防盗门（样式甲定）含五金配件 | 樘 | 1 | 767.49 | 767.49 | 76.88 | 0.63
47 | 010802004004 | 防盗门 | 1.门框、扇材质：M1522防盗门（样式甲定）含五金配件 | 樘 | 1 | 1151.23 | 1151.23 | 115.31 | 0.94
48 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙1522钢制乙级防火门（含五金配件） 2.门框、扇材质： | 樘 | 1 | 1819.27 | 1819.27 | 123.36
49 | 01B004 | 不锈钢挡鼠板 | 1.不锈钢挡鼠板 | 块 | 1 | 220.00 | 220.00
50 | 011102003003 | 块料楼地面（楼面1） | 1.结合层厚度、砂浆配合比：纯水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色：12厚防滑地砖面层,满铺(面层为密铺缝宽 1),纯水泥砂浆擦缝(地砖规格）工程量暂定 | m2 | 11.79 | 111.78 | 1317.89 | 358.18 | 2.59
51 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.装饰面材料种类：墙体不同材料交接处加设耐碱玻纤网格布 | m2 | 18.20 | 6.24 | 113.57 | 72.25
52 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：专用界面剂一道，15厚1:3聚合物砂浆分层压实抹平 | m2 | 6.75 | 24.16 | 163.08 | 95.58 | 4.05
本页小计 | [6 empty] | 6206.41 | 993.00 | 9.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 011204003003 | 块料墙面2 | 1.面层材料品种、规格、颜色：5厚砂浆结合层,专用胶泥黏贴10厚300*600面砖(背面刷背胶)至吊顶底,白水泥擦缝处理 | m2 | 14.23 | 114.57 | 1630.33 | 608.76 | 0.85
54 | 011204003004 | 块料墙面3 | 1.找平种类：专用界面剂一道，5厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底压实抹平,(水槽出增设一道 2.面层材料品种、规格、颜色：3厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，10厚面砖(背面刷背胶)至吊顶底,白水泥擦缝处理。 3.防护材料种类：满钉0.6厚钢板网 | m2 | 59.47 | 161.16 | 9584.19 | 3729.36 | 27.95
55 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.装饰面材料种类：墙体不同材料交接处加设耐碱玻纤网格布 | m2 | 1.12 | 6.24 | 6.99 | 4.45
56 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：3厚底基防裂腻子分遍找平,3厚耐水腻子分遍找平 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二度 | m2 | 12.68 | 23.78 | 301.53 | 183.86
57 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比：15厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底抹平、压光，分二次粉刷 2.专用界面剂一道 | m2 | 5.04 | 24.16 | 121.77 | 71.37 | 3.02
58 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：清补基层，3厚耐水腻子分遍找平 2.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二度 | m2 | 5.04 | 26.31 | 132.60 | 81.80
本页小计 | [6 empty] | 11777.41 | 4679.60 | 31.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨，主龙骨中距1200，次龙骨中距600 2.面层材料品种、规格：覆面板为1厚600X600铝扣板(吊顶离地2.8m) | m2 | 38.98 | 134.35 | 5236.96 | 1006.85
60 | 01B005 | 10*10防小动物钢丝网 | 1.10*10防小动物钢丝网 | m2 | 2.52 | 100.00 | 252.00
|  | 其他 |  |  |  |  | 27777.69 | 8354.27 | 156.61
61 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥地面凿毛,70厚C25细石混凝土随捣随抹压光,强度达标后表面进行打磨 | m2 | 13.00 | 48.70 | 633.10 | 243.23 | 1.30
62 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：刷纯水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖面层,满铺(面层为密铺缝宽 1),纯水泥砂浆擦缝(地砖规格、色彩及铺拼花纹与原有地面相同) | m2 | 63.00 | 111.78 | 7042.14 | 1913.94 | 13.86
63 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.地砖地面拆除（含垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 50.00 | 22.27 | 1113.50 | 883.00 | 41.00
64 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.墙面砖及陶瓷面砖铲除（含垃圾清运） 2.运距：自行考虑 | m2 | 50.00 | 9.80 | 490.00 | 366.00 | 41.00
本页小计 | [6 empty] | 14767.70 | 4413.02 | 97.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 011204003005 | 块料墙面 | 1.找平种类：专用界面剂一道，15厚1:3聚合物砂浆分层压实抹平 2.防水材料及种类：2.0厚聚合物水泥防水涂料,同墙砖高 3.面层材料品种、规格、颜色：5厚砂浆结合层,专用胶泥黏贴10厚面砖(背面刷背胶)至吊顶底,白水泥擦缝处理 4.防护材料种类：墙体不同材料交接处加设耐碱玻纤网格布,现浇混凝土墙及梁柱面喷界面剂一道甩毛 | m2 | 50.00 | 178.46 | 8923.00 | 3187.50 | 32.50
66 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨，主龙骨中距1200，次龙骨中距600 2.面层材料品种、规格：覆面板为1厚600X600铝扣板(吊顶离地2.8m) | m2 | 65.00 | 134.35 | 8732.75 | 1678.95
67 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：12CM 3.运距：自行考虑 | m2 | 5.00 | 18.66 | 93.30 | 51.15 | 26.20
68 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 5~40 2.厚度：12cm 3.其他：塑料薄膜养护 | m2 | 5.00 | 49.98 | 249.90 | 30.50 | 0.75
69 | 01B006 | 原有墙地砖保护费 | 1.原有墙地砖保护费（一次性包干） | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
本页小计 | [6 empty] | 18498.95 | 4948.10 | 59.45
合计 | [6 empty] | 166013.33 | 45476.60 | 2412.74

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 2140.64 | 1487.26 | 118.51
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 260.24 | 7.44 | 1936.19 | 1389.68 | 114.51
2 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 2.94 | 69.54 | 204.45 | 97.58 | 4.00
本页小计 | [6 empty] | 2140.64 | 1487.26 | 118.51
合计 | [6 empty] | 2140.64 | 1487.26 | 118.51

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2656.36
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.95 | 2656.36
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2656.36

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7331.01 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7331.01
合计 |  |  | 7331.01 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.222 | 138.00 | 30.69
2 | 二类人工 | 工日 | 74.101 | 149.00 | 11041.09
3 | 三类人工 | 工日 | 209.882 | 171.00 | 35889.80

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.093 | 3212.00 | 298.07
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.634 | 4.25 | 2.69
3 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t | 0.012 | 3274.00 | 39.94
4 | 方钢综合 | kg | 17.967 | 3.44 | 61.84
5 | 角钢综合 | t | 0.013 | 3071.00 | 41.15
6 | 不锈钢板304δ1.0 | m2 | 29.180 | 201.33 | 5874.81
7 | 角钢综合 | t | 0.074 | 3071.00 | 226.64
8 | 圆钉 | kg | 1.368 | 4.25 | 5.82
9 | 铁件综合 | kg | 24.232 | 6.37 | 154.36
10 | 镀锌铁丝18# | kg | 1.874 | 4.25 | 7.96
11 | 钢丝网综合 | m2 | 62.444 | 7.70 | 480.81
12 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 663.529 | 0.33 | 216.97
13 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 66.743 | 0.63 | 41.91
14 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.264 | 146.00 | 38.56
15 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 22.346 | 248.00 | 5541.88
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.340 | 335.00 | 784.03
17 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 177.076 | 0.19 | 34.35
18 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 372.273 | 0.20 | 74.83
19 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 8376.794 | 0.22 | 1817.76
20 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 2539.900 | 0.23 | 571.48
21 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2693.279 | 0.18 | 479.40
22 | 瓷砖300×600 | m2 | 286.647 | 58.41 | 16743.05
23 | 地砖600×600 | m2 | 95.059 | 64.60 | 6140.79
24 | 黑金沙大理石20mm | m2 | 4.979 | 323.20 | 1609.31
25 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 81.363 | 13.27 | 1079.68
26 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 80.602 | 13.27 | 1069.59
27 | 防火纸面石膏板1200×2400×12 | m2 | 5.300 | 13.27 | 70.33
28 | 铝扣板600*600*1.0 | m2 | 269.304 | 79.65 | 21450.06
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m | 40.301 | 5.46 | 220.04
30 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m | 75.565 | 5.46 | 412.58
31 | 钢制防盗门 | m2 | 24.746 | 305.00 | 7547.50
32 | 钢质防火门乙级 | m2 | 12.969 | 509.00 | 6601.27
33 | 钢质防火门甲级 | m2 | 1.729 | 536.00 | 926.85
34 | 80系列铝合金热固定窗6厚安全钢化玻璃 | m2 | 18.906 | 169.47 | 3203.98
35 | 80系列铝合金推拉窗6厚安全钢化玻璃 | m2 | 7.816 | 215.47 | 1684.05
36 | 无机涂料 | kg | 44.875 | 10.62 | 476.57
37 | 聚合物水泥基复合防水涂料JS I型 | kg | 517.380 | 7.08 | 3663.05
38 | 界面剂 | kg | 138.002 | 0.46 | 64.03
39 | 岩棉板δ75 | m3 | 1.939 | 387.00 | 750.39
40 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 73.574 | 1.30 | 95.65
41 | 电 | kW·h | 51.778 | 0.88 | 45.56
42 | 水 | m3 | 15.347 | 5.73 | 87.94
43 | 复合模板综合 | m2 | 0.901 | 42.48 | 38.25
44 | 木模板 | m3 | 0.019 | 1903.00 | 36.16
45 | 脚手架钢管 | kg | 13.716 | 4.51 | 61.90
46 | 不锈钢盖板2.0 | m2 | 4.574 | 402.67 | 1841.84

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装饰 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.001 | 996.24 | 1.30
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.114 | 782.17 | 88.93
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.003 | 1121.30 | 2.80
4 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 5.363 | 12.61 | 67.62
5 | 门式起重机10t | 台班 | 0.029 | 486.21 | 14.20
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.250 | 474.97 | 118.55
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.479 | 981.32 | 470.05
8 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.010 | 229.54 | 2.20
9 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.153 | 36.03 | 5.51
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.510 | 211.41 | 107.88
11 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.028 | 39.74 | 1.12
12 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.012 | 46.85 | 0.56
13 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.044 | 27.99 | 1.23
14 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.013 | 30.08 | 0.38
15 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.024 | 390.93 | 9.34
16 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.005 | 88.32 | 0.47
17 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.104 | 69.68 | 7.23
18 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 2.344 | 102.85 | 241.10
19 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.048 | 9.73 | 0.47
20 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 4.343 | 35.76 | 155.31
21 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.077 | 134.06 | 10.26
22 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 2.917 | 418.88 | 1221.91
23 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 0.017 | 16.92 | 0.29
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.118 | 13.13 | 1.54
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.100 | 5.08 | 0.51

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 68703.64 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 10689.00
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1212.28
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 414.61 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 90.35
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 797.67 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 797.67 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2928.71
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2928.71 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2928.71 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3301.71
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 6853.17
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 83000.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 68703.64 | 11693.13 | 102.10
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电总箱CFAP（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工）； 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求（部分元器件利旧）； 3.安装方式：暗装。 | 台 | 1 | 5932.27 | 5932.27 | 214.56
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：成套电梯配电箱DT1（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工）； 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 2923.52 | 2923.52 | 139.91
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱PYY（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工）； 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 1827.88 | 1827.88 | 139.91
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：成套应急照明集中电源箱1YJ； 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 2479.62 | 2479.62 | 139.91
本页小计 | [6 empty] | 13163.29 | 634.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称、材质、类型：热镀锌板+防火喷塑槽式电缆桥架； 2.型 号、规格：GQJ-C/P 100×100×δ1.0； 3.接地方式：按设计及施工验收规范要求。 | m | 14.06 | 59.03 | 829.96 | 164.22 | 7.87
6 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称、材质、类型：热镀锌板+防火喷塑槽式电缆桥架； 2.型 号、规格：GQJ-C/P 150×100×δ1.0； 3.接地方式：按设计及施工验收规范要求。 | m | 27.98 | 78.11 | 2185.52 | 544.49 | 30.50
7 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：电缆桥架吊支架； 2.材质；型钢。 | kg | 33.60 | 15.89 | 533.90 | 274.85 | 30.91
8 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：手工除微锈； 2.油漆品种：红丹防锈漆、红色调和漆； 3.结构类型：一般管架； 4.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆二遍、再刷调和漆二遍。 | kg | 33.60 | 1.71 | 57.46 | 24.86 | 7.39
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：金属软管φ20； 3.配置形式：吊顶内敷设。 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 55.20 | 12.12 | 669.02 | 274.34
本页小计 | [6 empty] | 4275.86 | 1282.76 | 76.67
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC20； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 131.47 | 20.47 | 2691.19 | 1001.80 | 6.57
11 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC20； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 11.59 | 16.54 | 191.70 | 66.64 | 0.58
12 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC25； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 16.04 | 25.53 | 409.50 | 142.11 | 1.12
13 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC25； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 3.40 | 22.38 | 76.09 | 23.73 | 0.24
14 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC32； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 2.33 | 27.28 | 63.56 | 17.29 | 0.16
15 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC40； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 3.95 | 36.87 | 145.64 | 45.62 | 0.36
本页小计 | [6 empty] | 3577.68 | 1297.19 | 9.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：JDG导管(热镀锌) 2.规格：20*1.6 G20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 282.49 | 14.36 | 4056.56 | 1946.36
17 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：JDG导管(热镀锌) 2.规格：20*1.6 G20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； | m | 69.40 | 10.56 | 732.86 | 288.70 | 3.47
18 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：JDG导管(热镀锌) 2.规格：25*1.6 G25 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； | m | 61.26 | 16.14 | 988.74 | 447.20
19 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：JDG导管(热镀锌) 2.规格：25*1.6 G25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； | m | 2.80 | 14.35 | 40.18 | 16.02 | 0.20
20 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：JDG导管(热镀锌) 2.规格：32*1.6 G32 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； | m | 4.52 | 19.07 | 86.20 | 34.94
21 | 030411001013 | 配管 | 1.名称：JDG导管(热镀锌) 2.规格：40*1.6 G40 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； | m | 5.37 | 20.81 | 111.75 | 43.60
22 | 030411001014 | 配管 | 1.名称：JDG导管(热镀锌) 2.规格：40*1.6 G40 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； | m | 10.65 | 19.85 | 211.40 | 74.44 | 0.96
本页小计 | [6 empty] | 6227.69 | 2851.26 | 4.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2.电缆规格、型号：WDZB1-YJY-4*2.5； 3.敷设方式、部位：穿管敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室内。 | m | 17.47 | 17.45 | 304.85 | 32.84 | 0.87
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2.电缆规格、型号：WDZB1-YJY-4*4； 3.敷设方式、部位：穿管敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室内。 | m | 17.47 | 26.32 | 459.81 | 32.84 | 0.87
25 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2.电缆规格、型号：YJV-5*6； 3.敷设方式、部位：穿管敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室内。 | m | 4.67 | 37.88 | 176.90 | 8.78 | 0.23
26 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2.电缆规格、型号：WDZB1-YJY-5*10； 3.敷设方式、部位：穿管敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室内。 | m | 145.37 | 68.71 | 9988.37 | 273.30 | 7.27
本页小计 | [6 empty] | 10929.93 | 347.76 | 9.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规 格：截面10(mm2)以下三芯及以上； 3.材质、类型：铜芯，干包式； 4.安装部位：配电箱、柜内； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 13 | 27.82 | 361.66 | 124.41
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号：NH-BV-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 32.02 | 4.29 | 137.37 | 21.45
29 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号：NH-BVR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 11.74 | 4.61 | 54.12 | 7.87
30 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 1041.49 | 4.80 | 4999.15 | 697.80
31 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：电缆桥架内配线； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线。 | m | 343.68 | 4.59 | 1577.49 | 264.63
本页小计 | [6 empty] | 7129.79 | 1116.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：WDZB1-BYJR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 192.15 | 5.17 | 993.42 | 128.74
33 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：WDZB1-BYJ-4； 4.配线线制：照明线。 | m | 192.18 | 6.21 | 1193.44 | 119.15
34 | 030411004007 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：电缆桥架内配线； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJ-4； 4、配线线制：照明线。 | m | 489.39 | 6.42 | 3141.88 | 460.03
35 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：WDZB1-BYJ-6； 4.配线线制：动力线。 | m | 22.60 | 8.13 | 183.74 | 12.20
36 | 030411004009 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：电缆桥架内配线； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJ-6； 4、配线线制：动力线。 | m | 87.95 | 8.66 | 761.65 | 82.67
37 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：NH-RVV-2*2.5； 4.配线线制：应急线。 | m | 141.46 | 12.14 | 1717.32 | 83.46
本页小计 | [6 empty] | 7991.45 | 886.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.荧光灯名称：LED吸顶灯 2.荧光灯型号.规格：1*12W 3.安装形式：吸顶式 4.备注：采用业主推荐品牌。 | 套 | 2 | 72.72 | 145.44 | 35.76
39 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：单管LED荧光灯 2.荧光灯型号.规格：1*21W 3.安装形式：吸顶式 4.备注：采用业主推荐品牌 | 套 | 2 | 41.58 | 83.16 | 33.20
40 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：单管紫外线灯 2.荧光灯型号.规格：30W 3.安装形式：吊杆式 4.备注：采用业主推荐品牌 | 套 | 3 | 94.78 | 284.34 | 46.14
41 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：双管紫外线灯 2.荧光灯型号.规格：2*30W 3.安装形式：吊杆式 4.备注：采用业主推荐品牌 | 套 | 14 | 154.47 | 2162.58 | 271.18
42 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：成品LED平板灯 2.荧光灯型号：600*600 3.规 格：24W 4.安装形式：嵌入式 | 套 | 5 | 81.78 | 408.90 | 116.65
43 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：成品LED平板灯（带蓄电池） 2.荧光灯型号：600*600 3.规 格：24W 4.安装形式：嵌入式 | 套 | 1 | 132.28 | 132.28 | 23.33
本页小计 | [6 empty] | 3216.70 | 526.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：防水防尘平板灯 2.荧光灯型号：600*600 3.规 格：40W 4.安装形式：嵌入式 | 套 | 16 | 163.00 | 2608.00 | 373.28
45 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：防水防尘平板灯（带蓄电池） 2.荧光灯型号：600*600 3.规 格：40W （蓄电池供电时间大于等于60分钟） 4.安装形式：嵌入式 | 套 | 11 | 213.50 | 2348.50 | 256.63
46 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具； 2.规格、型号：TY-ZFJC 6W； 3.安装方式：吸顶式安装。 | 套 | 15 | 80.09 | 1201.35 | 278.70
47 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具（室外防水）； 2.规格、型号：TY-ZFJC 6W； 3.安装方式：壁装。 | 套 | 2 | 94.72 | 189.44 | 37.16
48 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯； 2.规格、型号：TY-BLJC 1W； 3.安装方式：墙壁式安装。 | 套 | 2 | 67.79 | 135.58 | 37.16
49 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口标志灯； 2.规格、型号：TY-BLJC 1W； 3.安装方式：墙壁式安装。 | 套 | 11 | 67.79 | 745.69 | 204.38
本页小计 | [6 empty] | 7228.56 | 1187.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：单向不可调疏散指示灯； 2.规格、型号：TY-BLJC 1W； 3.安装方式：墙壁式安装。 | 套 | 1 | 67.79 | 67.79 | 18.58
51 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：多信息复合标志灯（中型）； 2.规格、型号：TY-BLJC 1W ； 3.安装形式：吊装。 | 套 | 1 | 81.01 | 81.01 | 21.80
52 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：单联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 4 | 16.94 | 67.76 | 29.20
53 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：单联单控开关 86型 10A(防水型）； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 2 | 26.52 | 53.04 | 14.60
54 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：双联单控开关 86型 10A(防水型）； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 7 | 28.96 | 202.72 | 51.10
55 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：紫外线灯开关（有明显标识）； 2.规格：单联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 10 | 36.13 | 361.30 | 73.00
本页小计 | [6 empty] | 833.62 | 208.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相二三极两用安全型插座 2.规格：250V/10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 28 | 20.79 | 582.12 | 241.08
57 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：单相二三极两用防水安全型插座 2.规格：250V/10A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 11 | 31.56 | 347.16 | 94.71
58 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：单相三极安全型插座（保温台） 2.规格：250V/16A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 6 | 22.81 | 136.86 | 51.66
59 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：三相安全型插座（柜式空调） 2.规格：380V/16A； 3.安装方式：暗装。 | 个 | 1 | 23.21 | 23.21 | 8.61
60 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：钢制开关盒、插座盒 86型 H50； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 69 | 7.52 | 518.88 | 222.87
61 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：钢质接线盒 86型 H50； 3.安装形式：明装。 | 个 | 86 | 11.11 | 955.46 | 526.32
62 | 030411006003 | 接线盒 | 1.接线盒面板安装 2.材质、规格：86型 | 个 | 69 | 5.18 | 357.42 | 82.11
本页小计 | [6 empty] | 2921.11 | 1227.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 11.59 | 2.70 | 31.29 | 21.79 | 0.81
64 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 17.20 | 3.71 | 63.81 | 42.83 | 1.72
65 | 030411001015 | 配管 | 沟槽恢复配管~1-2根 | m | 28.79 | 3.92 | 112.86 | 63.63
66 | 03B001 | 拆除原水电工程 | 1.拆除原水电工程（残值综合考虑） | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
本页小计 | [6 empty] | 1207.96 | 128.25 | 2.53
合计 | [6 empty] | 68703.64 | 11693.13 | 102.10

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 414.61 | 99.72
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 414.61 | 414.61 | 99.72
本页小计 | [6 empty] | 414.61 | 99.72
合计 | [6 empty] | 414.61 | 99.72

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 797.67
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.4 | 797.67
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 797.67

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2928.71 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2928.71
合计 |  |  | 2928.71 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 79.191 | 149.00 | 11799.52

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝 | kg | 0.190 | 4.25 | 0.81
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 25.845 | 0.33 | 8.45
3 | 黄砂净砂 | t | 0.163 | 160.00 | 26.11
4 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.015 | 243.00 | 3.57
5 | 碎石综合 | m3 | 0.022 | 152.60 | 3.37
6 | 溶剂汽油 | kg | 0.235 | 9.66 | 2.27
7 | 汽油综合 | kg | 1.694 | 9.66 | 16.36
8 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 131.474 | 2.59 | 339.86
9 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 21.579 | 4.52 | 97.43
10 | 水 | m3 | 0.011 | 5.73 | 0.06
11 | 水 | m3 | 0.021 | 5.73 | 0.12
12 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 2.688 | 3.23 | 8.68
13 | 扁钢Q235B综合 | kg | 7.392 | 3.16 | 23.35
14 | 角钢Q235B综合 | kg | 25.200 | 3.07 | 77.39
15 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.504 | 12.39 | 6.24
16 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 0.571 | 12.39 | 7.08
17 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 147.352 | 7.62 | 1122.61
18 | 单向不可调疏散指示灯TY-BLJC 1W | 套 | 1.010 | 41.81 | 42.23
19 | 多信息复合标志灯（中型）TY-BLJC 1W | 套 | 1.010 | 48.30 | 48.78
20 | 安全出口标志灯TY-BLJC 1W | 套 | 2.020 | 41.81 | 84.46
21 | 疏散出口标志灯TY-BLJC 1W | 套 | 11.110 | 41.81 | 464.51
22 | 单联单控开关86型 10A | 只 | 4.080 | 6.19 | 25.26
23 | 单联单控开关86型 10A（防水型） | 只 | 2.040 | 15.58 | 31.78
24 | 双联单控开关86型 10A（防水型） | 只 | 7.140 | 17.97 | 128.31
25 | 紫外线灯开关（有明显标识）86型 10A | 只 | 10.200 | 25.00 | 255.00
26 | 单相三极安全型插座（保温台）250V/16A | 套 | 6.120 | 10.29 | 62.97
27 | 单相二三极两用防水安全型插座250V/10A | 套 | 11.220 | 18.87 | 211.72
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 单相二三极组合安全型插座250V/10A | 套 | 28.560 | 8.31 | 237.33
29 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVV-2*2.5 | m | 152.777 | 10.47 | 1599.42
30 | 铜芯低烟无卤电线WDZB1-BYJ-2.5 | m | 360.864 | 3.39 | 1223.33
31 | 铜芯低烟无卤电线WDZB1-BYJ-2.5 | m | 1208.128 | 3.39 | 4095.56
32 | 铜芯低烟无卤电线WDZB1-BYJ-6 | m | 116.078 | 7.05 | 818.35
33 | 铜芯低烟无卤电线WDZB1-BYJR-2.5 | m | 222.894 | 3.71 | 826.94
34 | 铜芯低烟无卤电线WDZB1-BYJ-4 | m | 725.258 | 4.91 | 3561.01
35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线NH-BVR-2.5 | m | 13.618 | 3.22 | 43.86
36 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线NH-BV-2.5 | m | 37.143 | 2.95 | 109.46
37 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZB1-YJY-5*10 | m | 146.824 | 65.40 | 9601.98
38 | 铜芯低烟无卤电力电缆YJV-5*6 | m | 4.717 | 34.88 | 164.49
39 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZB1-YJY-4*4 | m | 17.645 | 23.43 | 413.36
40 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZB1-YJY-4*2.5 | m | 17.645 | 14.64 | 258.32
41 | JDG电线套管(镀锌)20*1.6 G20 | m | 362.447 | 4.03 | 1460.66
42 | 钢制开关盒、插座盒86型 H50 | 个 | 70.380 | 2.82 | 198.47
43 | 成套应急照明集中电源箱1YJ | 台 | 1.000 | 2277.00 | 2277.00
44 | 成套电梯配电箱DT1 | 台 | 1.000 | 2720.90 | 2720.90

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 16.512 | 1.02 | 16.84
2 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.007 | 763.89 | 5.65
3 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.008 | 1015.81 | 7.62
4 | 载货汽车5t | 台班 | 0.007 | 491.64 | 3.64
5 | 载货汽车8t | 台班 | 0.056 | 530.39 | 29.70
6 | 载货汽车8t | 台班 | 0.014 | 530.39 | 7.48
7 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.139 | 6.26 | 0.87
8 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.042 | 27.37 | 1.15
9 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.443 | 68.02 | 30.12

## 0_3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 9847.56 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 2658.47
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 341.00
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 141.98 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 30.94
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 199.02 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 199.02 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 440.49
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 440.49 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 440.49 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 823.77
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 1030.75
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 12484.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水管 |  |  |  |  | 6274.36 | 1586.97 | 18.27
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15(De20*2.3) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 73.96 | 15.10 | 1116.80 | 533.25 | 8.14
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R冷水管DN20（De25*2.8）； 4.连接形式：热熔连接（含管件）； 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗。 | m | 13.56 | 18.03 | 244.49 | 109.29 | 1.49
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN25(De32*3.6) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 52.31 | 23.49 | 1228.76 | 466.61 | 5.75
本页小计 | [6 empty] | 2590.05 | 1109.15 | 15.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水； 2.介质：给水； 3.材质、规格：PP-R冷水管DN32（De40*4.5）； 4.连接形式：热熔连接（含管件）； 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗。 | m | 9.16 | 30.64 | 280.66 | 97.37 | 1.01
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN40(De50*5.6) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 6.33 | 42.75 | 270.61 | 81.97 | 0.70
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.难燃型发泡橡塑管壳保温，保温厚度15mm 2.管道DN50mm以下（综合考虑） | m3 | 0.21 | 2087.78 | 438.43 | 91.96
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：ZP-Ⅰ型 DN15 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 | 69.29 | 69.29 | 12.52 | 0.07
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：螺纹截止阀； 2.阀门材质：铸铁、铜芯； 3.规格、压力等级：J11T-16K DN15； 4.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 33.62 | 33.62 | 7.45 | 0.14
本页小计 | [6 empty] | 1092.61 | 291.27 | 1.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：螺纹截止阀； 2.阀门材质：铸铁、铜芯； 3.规格、压力等级：J11T-16K DN25； 4.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 52.20 | 52.20 | 8.79 | 0.37
10 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：螺纹截止阀； 2.阀门材质：铸铁、铜芯； 3.规格、压力等级：J11T-16K DN40； 4.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 1 | 101.65 | 101.65 | 18.48 | 0.60
11 | 030901013001 | 灭火器 | 1、室内灭火器安装箱体内配干粉灭火器MF/ABC4*2。 | 套 | 9 | 247.66 | 2228.94
12 | 03B002 | 厨房暗敷管道 | 1.厨房暗敷管道，每间补贴 0.5 工日 | 间 | 2 | 96.18 | 192.36 | 149.00
13 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 1 | 16.55 | 16.55 | 10.28
|  | 排水管 |  |  |  |  | 3573.20 | 1327.62
14 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De50*2.0 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 10.93 | 20.02 | 218.82 | 99.35
本页小计 | [6 empty] | 2810.52 | 285.90 | 0.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De75*2.3 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 96.31 | 28.85 | 2778.54 | 1068.08
16 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De110*3.2 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 1.55 | 44.73 | 69.33 | 20.83
17 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：PVC-U排水管 De160*4.0 4.连接形式：粘接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 1.76 | 73.99 | 130.22 | 35.82
18 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 1 | 28.98 | 28.98 | 18.77
19 | 011615001003 | 开孔（打洞） | 1.混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 1 | 37.21 | 37.21 | 25.48
本页小计 | [6 empty] | 3044.28 | 1168.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031004014001 | 给.排水附(配)件 | 1.名称.材质：不锈钢地漏（侧排）； 2.型号.规格：DN50。 | 个 | 1 | 44.16 | 44.16 | 10.47
21 | 031004014002 | 给.排水附(配)件 | 1.名称.材质：网框式地漏； 2.型号.规格：DN100。 | 个 | 2 | 132.97 | 265.94 | 48.82
本页小计 | [6 empty] | 310.10 | 59.29
合计 | [6 empty] | 9847.56 | 2914.59 | 18.27

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 141.98 | 34.15
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 141.98 | 141.98 | 34.15
本页小计 | [6 empty] | 141.98 | 34.15
合计 | [6 empty] | 141.98 | 34.15

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 199.02
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.4 | 199.02
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 199.02

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 440.49 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 440.49
合计 |  |  | 440.49 | -

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 19.786 | 149.00 | 2948.10

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 0.863 | 5.73 | 4.95
2 | 水 | m3 | 0.058 | 5.73 | 0.33
3 | 不锈钢地漏DN50 | 个 | 1.010 | 30.09 | 30.39
4 | PP-R给水管DN15(De20*2.3) | m | 75.143 | 3.07 | 230.69
5 | PP-R给水管DN25(De32*3.6) | m | 53.147 | 7.79 | 414.02
6 | PP-R冷水管DN20（De25*2.8） | m | 13.777 | 4.61 | 63.51
7 | PP-R冷水管DN32（De40*4.5） | m | 9.307 | 12.29 | 114.38
8 | PP-R给水管DN40(De50*5.6) | m | 6.431 | 19.25 | 123.80
9 | PVC-U排水管De110*3.2 | m | 1.333 | 16.16 | 21.54
10 | PVC-U排水管De50*2.0 | m | 11.061 | 5.07 | 56.08
11 | PVC-U排水管De75*2.3 | m | 94.384 | 8.79 | 829.63
12 | PVC-U排水管De160*4.0 | m | 1.672 | 32.40 | 54.17
13 | 自动排气阀ZP-Ⅰ型 DN15 | 个 | 1.000 | 51.33 | 51.33
14 | 水 | m3 | 0.966 | 5.73 | 5.53
15 | 水 | m3 | 5.636 | 5.73 | 32.29
16 | 灭火器箱(含灭火器)MF/ABC4*2 | 套 | 9.000 | 247.66 | 2228.94

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 16.309 | 1.02 | 16.63
2 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.003 | 23.15 | 0.07
3 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.048 | 23.15 | 1.11
4 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.017 | 19.93 | 0.34

## 0_4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-室外排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 2408.52 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 479.13
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 42.69
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 42.69 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 42.69 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1141.64
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 141.64 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 141.64 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 1000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 1000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 89.84
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 331.44
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 4014.00

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-室外排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外排水 |  |  |  |  | 2408.52 | 509.50 | 20.90
1 | 040501004001 | 塑料管 | 1.、垫层、基础材质及厚度：15中粗砂垫层，中粗砂回填至2α+30º范围 2..材质及规格：HDPE双壁波纹管DN200（环刚度8KN/m2） 2.连接形式：胶圈接口 3.管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 3.79 | 232.35 | 880.61 | 118.13 | 4.55
2 | 040504002001 | 混凝土井（600*600mm） | 1.垫层、基础材质及厚度：100mm厚C15混凝土垫层；150mm厚C30底板 2.混凝土强度等级：井墙为C30混凝土浇筑，厚度为150mm，h=1.25m 3.盖板材质、规格：φ600铸铁井盖 4.井盖、井圈材质及规格：J09B2 5.说明：含模板。做法详见图纸，满足设计要求 | 座 | 1 | 1414.74 | 1414.74 | 300.57 | 16.35
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 1.67 | 34.96 | 58.38 | 46.91
4 | 040103001001 | 回填方 | 1.人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 1.67 | 32.81 | 54.79 | 43.89
本页小计 | [6 empty] | 2408.52 | 509.50 | 20.90
合计 | [6 empty] | 2408.52 | 509.50 | 20.90

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-室外排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 42.69
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 42.69
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 42.69

## 0_4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 141.64 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 141.64
合计 |  |  | 141.64 | -

## 0_4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州市金庭镇中心小学食堂改造工程-室外排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 排水管破路面及修复 | 排水管破路面及修复 | 1000.00
合计 |  |  | 1000.00

## 0_4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.658 | 138.00 | 90.80
2 | 二类人工 | 工日 | 2.810 | 149.00 | 418.73

## 0_4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 铁件 | kg | 0.819 | 6.37 | 5.22
2 | 圆钉 | kg | 1.015 | 4.25 | 4.31
3 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.002 | 407.10 | 0.65
4 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 0.182 | 308.00 | 55.99
5 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.576 | 346.00 | 199.19
6 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 94.219 | 0.23 | 21.20
7 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1.688 | 0.18 | 0.30
8 | 碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5 | m | 0.001 | 12.87 | 0.01
9 | HDPE双壁波纹管DN200 | m | 3.238 | 34.87 | 112.91
10 | 水 | m3 | 0.148 | 5.73 | 0.85
11 | 水 | m3 | 0.781 | 5.73 | 4.48
12 | 木模板 | m3 | 0.047 | 1903.00 | 88.49
13 | 铸铁检查井盖φ600 轻型 | 套 | 1.000 | 274.00 | 274.00
14 | 检查井盖混凝土井盖 | 套 | 1.000 | 300.00 | 300.00

## 0_4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.139 | 29.99 | 4.17
2 | 载货汽车5t | 台班 | 0.027 | 491.64 | 13.13
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.000 | 211.41 | 0.02
4 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.044 | 30.08 | 1.34
5 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.029 | 34.46 | 0.99
6 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.029 | 13.13 | 0.37
7 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.070 | 13.13 | 0.91