## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
2025年嵊州市下王镇梅坑村道路硬化及停车场建设工程项目
预 算 价
预 算 价 | (小写): | 543896元
| (大写): | 伍拾肆万叁仟捌佰玖拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2025年嵊州市下王镇梅坑村道路硬化及停车场建设工程项目 | 第1页 共1页
一、工程概况： 1、工程地点：嵊州市下王镇梅坑村； 二、招标范围： 依据建设单位提供的资料； 三、工程量清单编制： 1、工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等； 四、工程定额及材料单价编制依据： 1、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)； 2、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)； 3、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》(2018版)； 4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 五、取费依据： 取费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及《建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》确定； 六、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2025年第9期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2025年第9期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 七、取费费率的确定： 1、本工程按市政、土建工程取费，工程企业管理费、利润、施工组织措施费，安全文明施工基本费，按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按9%计算。 八、其他说明： 1、预备金额按税前工程造价的5%计入； 2、拆除混凝土结构为暂估工程量，按实结算； 3、石坎拆除及修复为暂估工程量、石坎修复石方利用为暂估工程量，按实结算； 4、混凝土挡墙、绿化为暂估工程量，按实结算；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:2025年嵊州市下王镇梅坑村道路硬化及停车场建设工程项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 场外 | 543895.94 |  | 5609.74 | 19926.57 | 44908.84
1.1 | 建筑 | 308227.48 |  | 2043.39 | 10766.43 | 25449.98
1.2 | 市政 | 235668.46 |  | 3566.35 | 9160.14 | 19458.86
合计 |  | 543896 |  | 5609.74 | 19926.57 | 44908.84

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:场外-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 254935.72 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 42241.97
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3609.75
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1566.36 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 686.39
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 2043.39 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 2043.39 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 13465.60
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 13465.60 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 13465.60 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.08% | 10766.43
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 25449.98
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 586.46 | 已计入企业管理费
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 308227.48

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 254935.72 | 39441.92 | 7147.44
1 | 010501003001 | 独立基础（含柱脚包裹） | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 | m3 | 11.61 | 421.04 | 4888.27 | 308.13 | 3.13
2 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级：C30微膨胀细石商品混凝土 | m3 | 0.06 | 681.39 | 40.88 | 8.60 | 0.16
3 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级：C35细石商品混凝土 | m3 | 0.12 | 678.96 | 81.48 | 17.20 | 0.32
4 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格：HN346*17*6*9，Q335B 2.包括防锈底漆一道 | t | 2.063 | 6480.28 | 13368.82 | 657.21 | 297.67
5 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：HN450*200*9*14/HN346*174*6*9/HN300*150*6.5*9，Q335B 2.包括防锈底漆一道 | t | 13.341 | 6488.36 | 86561.21 | 2945.16 | 3151.68
6 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格：Q235B 2.包括防锈底漆一道 3.部位：水平支撑SC、柱间支撑ZC、刚系杆GXG、拉条、偶撑、撑杆、天沟内支撑； | t | 1.757 | 6198.70 | 10891.12 | 2614.19 | 861.65
7 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格：20#C型镀锌钢檩条C200*70*20*2.5 2.部位：檩条、天沟托板 | t | 1.987 | 5755.44 | 11436.06 | -342.54 | 382.44
本页小计 | [6 empty] | 127267.84 | 6207.95 | 4697.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1.钢材品种、规格：3厚镀锌钢板 | t | 0.623 | 6981.99 | 4349.78 | 926.94 | 305.53
9 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格：压型钢板YX51-240-720 Q355B 2.钢板厚度：1.0mm | m2 | 173.76 | 111.24 | 19329.06 | 3242.36 | 926.14
10 | 010605001002 | 钢板楼板 | 1.0.6厚压型屋面彩钢板 ‌YX25-210-840 2.1.2厚聚氯乙烯防水卷材P型（织物内增强版） 3.50厚岩棉保温层 4.0.3厚聚丙烯膜 5.φ1.5不锈钢丝网 | m2 | 303.44 | 139.73 | 42399.67 | 7589.03 | 643.29
11 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 1.规格、型号：10.9sM20 | 套 | 168 | 4.38 | 735.84 | 100.80 | 10.08
12 | Z010606014002 | 高强螺栓 | 1.花篮螺栓安装 | 套 | 14 | 6.18 | 86.52 | 8.40 | 0.84 |  | 4173
13 | 010516001001 | 螺栓 | 1.规格：10.9sM24 | t | 0.122 | 7871.25 | 960.29 | 153.93 | 55.08
14 | 01B001 | 栓钉 | 1.规格：φ16 L=100 | 套 | 610 | 2.89 | 1762.90 | 524.60 | 183.00
15 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.076 | 9524.93 | 723.89 | 214.04 | 146.19
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm）8 | t | 1.830 | 4103.34 | 7509.11 | 1119.85 | 44.94
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm）12 | t | 1.641 | 3996.57 | 6558.37 | 864.82 | 121.76
本页小计 | [6 empty] | 84415.43 | 14744.77 | 2436.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.金属面刷防火涂料 耐火极限~1h | m2 | 140.39 | 30.00 | 4211.70 | 1934.57
19 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 1.金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1.5(h) | m2 | 355.92 | 40.86 | 14542.89 | 6748.24
20 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 | 1.金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2.5(h) | m2 | 61.41 | 62.57 | 3842.42 | 1799.31
21 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、环氧富锌底漆1遍 | m2 | 486.22 | 14.44 | 7021.02 | 3583.44
22 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1、环氧云铁中间漆1遍，总厚度70(μm) | m2 | 486.22 | 9.35 | 4546.16 | 2786.04
23 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1、聚氨酯面漆2遍，总厚度80(μm) | m2 | 68.89 | 19.29 | 1328.89 | 789.48
24 | 010505002001 | 无梁板 | 1.混凝土强度等级：C30商品混凝土 | m3 | 16.51 | 469.98 | 7759.37 | 848.12 | 13.54
本页小计 | [6 empty] | 43252.45 | 18489.20 | 13.54
合计 | [6 empty] | 254935.72 | 39441.92 | 7147.44

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1566.36 | 732.22 | 27.36
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 34.20 | 45.80 | 1566.36 | 732.22 | 27.36
本页小计 | [6 empty] | 1566.36 | 732.22 | 27.36
合计 | [6 empty] | 1566.36 | 732.22 | 27.36

## 0_1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:场外-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 254935.72
1 | 010501003001 | 独立基础（含柱脚包裹） | m3 | 11.61 | 26.54 | 388.77 | 0.27 | 3.61 | 1.85 | 421.04 | 4888.27
| 5-3换 | 现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 11.61 | 26.54 | 388.77 | 0.27 | 3.61 | 1.85 | 421.04 | 4888.27
2 | 010501006001 | 设备基础 | m3 | 0.06 | 143.31 | 505.68 | 2.70 | 19.62 | 10.08 | 681.39 | 40.88
| 5-5 | 现浇混凝土 基础设备基础二次灌浆^非泵送商品砼C30 | m3 | 0.06 | 143.31 | 505.68 | 2.70 | 19.62 | 10.08 | 681.39 | 40.88
3 | 010501006002 | 设备基础 | m3 | 0.12 | 143.31 | 503.25 | 2.70 | 19.62 | 10.08 | 678.96 | 81.48
| 5-5换 | 现浇混凝土 基础设备基础二次灌浆^非泵送商品混凝土 C35 | m3 | 0.12 | 143.31 | 503.25 | 2.70 | 19.62 | 10.08 | 678.96 | 81.48
4 | 010603001001 | 实腹钢柱 | t | 2.063 | 318.57 | 5923.18 | 144.29 | 62.27 | 31.97 | 6480.28 | 13368.82
| 6-18 | 厂（库）房钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 | t | 2.063 | 318.57 | 5923.18 | 144.29 | 62.27 | 31.97 | 6480.28 | 13368.82
5 | 010604001001 | 钢梁 | t | 13.341 | 220.76 | 5938.34 | 236.24 | 61.46 | 31.56 | 6488.36 | 86561.21
| 6-22 | 厂（库）房钢结构 钢梁安装 质量（t以内）1.5 | t | 13.341 | 220.76 | 5938.34 | 236.24 | 61.46 | 31.56 | 6488.36 | 86561.21
6 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | t | 1.757 | 1487.87 | 3817.98 | 490.41 | 265.91 | 136.53 | 6198.70 | 10891.12
| 6-74 | 其他钢构件现场制作 | t | 1.757 | 1139.54 | 3605.75 | 297.94 | 193.46 | 99.33 | 5336.02 | 9375.39
| 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装 | t | 1.757 | 348.33 | 212.23 | 192.47 | 72.45 | 37.20 | 862.68 | 1515.73
7 | 010606002001 | 钢檩条 | t | 1.987 | -172.39 | 5731.69 | 192.47 | 2.50 | 1.17 | 5755.44 | 11436.06
| 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装 | t | 1.987 | 348.33 | 6125.23 | 192.47 | 72.45 | 37.20 | 6775.68 | 13463.28
| 14-118 | 金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍 | m2 | -140.39 | 7.37 | 5.57 |  | 0.99 | 0.51 | 14.44 | -2027.23
8 | 010606011001 | 钢板天沟 | t | 0.623 | 1487.87 | 4601.27 | 490.41 | 265.91 | 136.53 | 6981.99 | 4349.78
| 6-74 | 其他钢构件现场制作 | t | 0.623 | 1139.54 | 4389.04 | 297.94 | 193.46 | 99.33 | 6119.31 | 3812.33
| 6-33 | 厂（库）房钢结构 钢支撑等其他构件安装 | t | 0.623 | 348.33 | 212.23 | 192.47 | 72.45 | 37.20 | 862.68 | 537.45
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:场外-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
9 | 010605001001 | 钢板楼板 | m2 | 173.76 | 18.66 | 82.31 | 5.33 | 3.26 | 1.68 | 111.24 | 19329.06
| 6-54 | 围护体系安装 压型钢板楼层板^角钢 Q235B综合 | m2 | 173.76 | 18.66 | 82.31 | 5.33 | 3.26 | 1.68 | 111.24 | 19329.06
10 | 010605001002 | 钢板楼板 | m2 | 303.44 | 25.01 | 107.08 | 2.12 | 3.65 | 1.87 | 139.73 | 42399.67
| 6-58 | 屋面玻纤保温棉 50厚 | m2 | 303.44 | 3.08 | 24.93 | 1.06 | 0.55 | 0.28 | 29.90 | 9072.86
| 9-98 | 干铺油毡一层^聚氯乙烯薄膜 | m2 | 303.44 | 1.39 | 3.68 |  | 0.19 | 0.10 | 5.36 | 1626.44
| 9-74 | 平面高分子卷材 预铺反粘法 | m2 | 303.44 | 3.78 | 32.32 |  | 0.51 | 0.26 | 36.87 | 11187.83
| 6-57 | 钢结构屋面板安装 压型钢板 | m2 | 303.44 | 16.76 | 46.15 | 1.06 | 2.40 | 1.23 | 67.60 | 20512.54
11 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 套 | 168 | 0.60 | 3.58 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 4.38 | 735.84
| 6-50 | 高强螺栓安装 | 套 | 168 | 0.60 | 3.58 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 4.38 | 735.84
12 | Z010606014002 | 高强螺栓 | 套 | 14 | 0.60 | 5.38 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 6.18 | 86.52
| 6-52 | 花篮螺栓安装 | 套 | 14 | 0.60 | 5.38 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 6.18 | 86.52
13 | 010516001001 | 螺栓 | t | 0.122 | 1261.73 | 5809.25 | 451.51 | 230.44 | 118.32 | 7871.25 | 960.29
| 5-94 | 预埋螺栓 | t | 0.122 | 1261.73 | 5809.25 | 451.51 | 230.44 | 118.32 | 7871.25 | 960.29
14 | 01B001 | 栓钉 | 套 | 610 | 0.86 | 1.49 | 0.30 | 0.16 | 0.08 | 2.89 | 1762.90
| 6-51 | 剪力栓钉安装 | 套 | 610 | 0.86 | 1.49 | 0.30 | 0.16 | 0.08 | 2.89 | 1762.90
15 | 010516002001 | 预埋铁件 | t | 0.076 | 2816.25 | 3819.43 | 1923.56 | 638.07 | 327.62 | 9524.93 | 723.89
| 5-95 | 预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.076 | 2816.25 | 3819.43 | 1923.56 | 638.07 | 327.62 | 9524.93 | 723.89
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | t | 1.830 | 611.94 | 3336.93 | 24.56 | 85.84 | 44.07 | 4103.34 | 7509.11
| 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10^热轧带肋钢筋 HRB400φ8 | t | 1.83 | 611.94 | 3336.93 | 24.56 | 85.84 | 44.07 | 4103.34 | 7509.11
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | t | 1.641 | 527.01 | 3272.77 | 74.20 | 81.00 | 41.59 | 3996.57 | 6558.37
| 5-39 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18^热轧带肋钢筋 HRB400φ12 | t | 1.641 | 527.01 | 3272.77 | 74.20 | 81.00 | 41.59 | 3996.57 | 6558.37
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:场外-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
18 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | m2 | 140.39 | 13.78 | 13.41 |  | 1.86 | 0.95 | 30.00 | 4211.70
| 14-119 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~1h | m2 | 140.39 | 13.78 | 13.41 |  | 1.86 | 0.95 | 30.00 | 4211.70
19 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | m2 | 355.92 | 18.96 | 18.04 |  | 2.55 | 1.31 | 40.86 | 14542.89
| 14-119+14-120*1换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限1.5(h) | m2 | 355.92 | 18.96 | 18.04 |  | 2.55 | 1.31 | 40.86 | 14542.89
20 | 011407005003 | 金属构件刷防火涂料 | m2 | 61.41 | 29.30 | 27.29 |  | 3.95 | 2.03 | 62.57 | 3842.42
| 14-119+14-120*3换 | 金属面刷防火涂料 耐火极限~耐火极限2.5(h) | m2 | 61.41 | 29.30 | 27.29 |  | 3.95 | 2.03 | 62.57 | 3842.42
21 | 011405001001 | 金属面油漆 | m2 | 486.22 | 7.37 | 5.57 |  | 0.99 | 0.51 | 14.44 | 7021.02
| 14-118 | 金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍 | m2 | 486.22 | 7.37 | 5.57 |  | 0.99 | 0.51 | 14.44 | 7021.02
22 | 011405001002 | 金属面油漆 | m2 | 486.22 | 5.73 | 2.45 |  | 0.77 | 0.40 | 9.35 | 4546.16
| 14-114+14-115*-1换 | 金属面刷银粉漆 ~遍数1^环氧云铁底漆 842 | m2 | 486.22 | 5.73 | 2.45 |  | 0.77 | 0.40 | 9.35 | 4546.16
23 | 011405001004 | 金属面油漆 | m2 | 68.89 | 11.46 | 5.50 |  | 1.54 | 0.79 | 19.29 | 1328.89
| 14-114 | 金属面刷银粉漆 ~二遍^聚氨酯清漆 | m2 | 68.89 | 11.46 | 5.50 |  | 1.54 | 0.79 | 19.29 | 1328.89
24 | 010505002001 | 无梁板 | m3 | 16.51 | 51.37 | 407.15 | 0.82 | 7.03 | 3.61 | 469.98 | 7759.37
| 5-16*A1.10换 | 现浇混凝土 平板^泵送商品砼C30`压型钢板上浇捣混凝土 | m3 | 16.51 | 51.37 | 407.15 | 0.82 | 7.03 | 3.61 | 469.98 | 7759.37
合计 | [10 empty] | 254935.72

## 0_1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:场外-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 1566.36
1 | 011702001001 | 基础 | m2 | 34.20 | 21.41 | 19.08 | 0.80 | 2.98 | 1.53 | 45.80 | 1566.36
| 5-103 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 34.2 | 21.41 | 19.08 | 0.80 | 2.98 | 1.53 | 45.80 | 1566.36
合计 | [10 empty] | 1566.36

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2043.39
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 2043.39
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2043.39

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 13465.60 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 13465.60 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 13465.60 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 13465.60 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 13465.60
合计 |  |  | 13465.60 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 39.179 | 149.00 | 5837.64
2 | 三类人工 | 工日 | 200.793 | 171.00 | 34335.67

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.015 | 3153.00 | 48.56
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t | 1.867 | 3248.00 | 6062.72
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 1.682 | 3133.00 | 5269.71
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 16.311 | 4.25 | 69.32
5 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.012 | 3221.00 | 37.36
6 | 角钢Q235B综合 | t | 0.191 | 3150.00 | 601.97
7 | 型钢综合 | t | 1.607 | 3115.00 | 5004.56
8 | 压型彩钢板(平面展开)0.6 | m2 | 42.087 | 21.67 | 912.03
9 | 压型彩钢板0.6 ?YX25-210-840 | m2 | 315.578 | 25.80 | 8141.14
10 | 中厚钢板综合 | t | 0.306 | 3398.00 | 1039.11
11 | 镀锌钢板3厚 | t | 0.660 | 3894.00 | 2571.60
12 | 高强螺栓M20 | 套 | 171.360 | 3.51 | 601.47
13 | 圆钉 | kg | 4.053 | 4.25 | 17.23
14 | 镀锌铁丝12# | kg | 1.064 | 4.25 | 4.52
15 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.062 | 4.25 | 0.26
16 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 2.394 | 0.24 | 0.58
17 | 黄砂净砂 | t | 0.006 | 164.00 | 0.95
18 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 11.726 | 383.00 | 4491.10
19 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 16.675 | 394.00 | 6569.99
20 | 非泵送商品混凝土C30细石 微膨胀 | m3 | 0.061 | 427.41 | 25.90
21 | 非泵送商品混凝土C35细石 | m3 | 0.121 | 425.00 | 51.51
22 | 环氧富锌底漆 | kg | 127.252 | 20.35 | 2589.57
23 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 7.822 | 12.50 | 97.81
24 | 环氧云铁底漆 842 | kg | 57.714 | 14.18 | 818.22
25 | 钢结构防火漆 | kg | 648.321 | 13.94 | 9037.59
26 | 聚氯乙烯防水卷材P型（织物内增强版）1.2mm | m2 | 345.922 | 28.32 | 9796.50
27 | 钢支撑 | kg | 1.313 | 4.69 | 6.16
28 | 压型钢板楼板YX51-240-720 | m2 | 180.710 | 73.15 | 13218.62
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 水 | m3 | 8.356 | 5.73 | 47.88
30 | 复合模板综合 | m2 | 8.168 | 42.48 | 346.99
31 | 木模板 | m3 | 0.104 | 1903.00 | 198.67
32 | 钢梁HN450*200*9*14、HN346*174*6*9、HN300*150*6.5*9 | t | 13.341 | 5757.00 | 76804.14
33 | 20#C型钢檩条C200*70*20*2.5 | t | 1.987 | 5913.00 | 11749.13
34 | 钢柱HN346*17*6*9 | t | 2.063 | 5757.00 | 11876.69

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 1.540 | 103.02 | 158.69
2 | 汽车式起重机20t | 台班 | 3.783 | 1057.60 | 4001.32
3 | 门式起重机10t | 台班 | 0.469 | 486.21 | 227.98
4 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.119 | 480.65 | 57.25
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.053 | 449.24 | 23.85
6 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.494 | 39.74 | 19.64
7 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.365 | 46.85 | 17.12
8 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.945 | 27.99 | 26.44
9 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.109 | 30.08 | 3.29
10 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.214 | 22.78 | 4.88
11 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.014 | 390.93 | 5.36
12 | 折方机4×2000mm | 台班 | 24.187 | 34.58 | 836.40
13 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.048 | 102.73 | 4.89
14 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.170 | 88.32 | 14.98
15 | 电动扭力扳手 | 台班 | 1.219 | 8.21 | 10.01
16 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 6.538 | 102.85 | 672.44
17 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 1.904 | 144.16 | 274.48
18 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.739 | 106.95 | 78.98
19 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.181 | 131.93 | 23.81
20 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 3.041 | 140.16 | 426.17
21 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 1.125 | 9.73 | 10.94
22 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.167 | 436.77 | 72.77
23 | 栓钉焊机 | 台班 | 1.830 | 98.79 | 180.78
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.743 | 13.13 | 9.76
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.370 | 5.08 | 6.96
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.002 | 429.56 | 0.90

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:场外-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 167924.50 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 35500.49
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 28829.26
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 25262.91 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 13353.57
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.3% | 3566.35 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.3% | 3566.35 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10295.70
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10295.70 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10295.70 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 9160.14
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 19458.86
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 661.56 | 已计入企业管理费
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 235668.46

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路面 |  |  |  |  | 88590.29 | 8428.73 | 7179.48
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表土 | m3 | 194.88 | 17.83 | 3474.71 | 77.95 | 2716.63
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 974.42 | 1.89 | 1841.65 | 282.58 | 1198.54
3 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：5cm | m2 | 974.42 | 12.60 | 12277.69 | 886.72 | 847.75
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2.厚度：15cm 3.其他：塑料膜养护、切缝、路面防滑条等 | m2 | 974.42 | 72.86 | 70996.24 | 7181.48 | 2416.56
|  | 挡墙 |  |  |  |  | 79334.21 | 20254.24 | 4148.21
5 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表土 2.挖土深度：30cm | m3 | 100.80 | 2.90 | 292.32 | 40.32 | 194.54
6 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：挡墙挖土方 | m3 | 306.56 | 3.31 | 1014.71 | 122.62 | 692.83
7 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：挖土方 | m3 | 199.04 | 14.52 | 2890.06 | 1819.23 | 475.71
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方 2.运距：投标单位自行考虑 | m3 | 77.66 | 15.28 | 1186.64 | 31.06 | 925.71
9 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式：拆除无筋混凝土花坛 2.运距：运距及堆场费用投标方自行考虑 | m3 | 2.00 | 151.44 | 302.88 | 12.12 | 231.20
本页小计 | [6 empty] | 94276.90 | 10454.08 | 9699.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.结构形式：拆除石坎 | m3 | 15.00 | 150.98 | 2264.70 | 1801.20
11 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 | m3 | 26.24 | 418.47 | 10980.65 | 1013.39 | 201.52
12 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级：C25商品混凝土 2.泄水孔材料品种、规格：DN100PVC泄水管，间距2.5m，管口内侧端头包一层U-300无纺布 3.滤水层要求：砂石反滤层（全线布设，底宽0.6，顶宽1.225，高0.45）、粘土 4.沉降缝要求：每隔10-13米设沉降缝，缝宽2-3cm，材料选用沥青麻丝板，沿内、外、顶三方填塞沥青麻絮，深度不小于15cm | m3 | 82.32 | 520.76 | 42868.96 | 5289.06 | 88.08
13 | 040305002001 | 干砌块料 | 1.部位：石坎 2.材料品种、规格：块石（利用拆除料） | m3 | 12.00 | 134.88 | 1618.56 | 1287.36
14 | 040305002002 | 干砌块料 | 1.部位：石坎 2.材料品种、规格：块石 | m3 | 3.00 | 293.02 | 879.06 | 268.20
15 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.回填种植土（利用现场表层土） | m3 | 100.80 | 7.41 | 746.93 | 83.66 | 518.11
16 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 369.60 | 5.28 | 1951.49 | 1552.32
本页小计 | [6 empty] | 61310.35 | 11295.19 | 807.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：高羊茅、狗牙根、结缕草等植物混种 2.铺种方式：播草籽 3.养护期：2年 | m2 | 369.60 | 33.38 | 12337.25 | 6933.70 | 820.51
本页小计 | [6 empty] | 12337.25 | 6933.70 | 820.51
合计 | [6 empty] | 167924.50 | 28682.97 | 11327.69

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:场外-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 25262.91 | 9565.42 | 5386.68
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机等大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4082.40 | 4082.40 | 596.00 | 1756.91
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 110.95 | 68.17 | 7563.46 | 4206.11 | 356.15
3 | 041102002001 | 基础模板 | 1.挡墙基础 混凝土基础模板 | m2 | 25.60 | 54.52 | 1395.71 | 616.45 | 111.62
4 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1.挡墙 现浇混凝土模板 | m2 | 168.64 | 72.47 | 12221.34 | 4146.86 | 3162.00
本页小计 | [6 empty] | 25262.91 | 9565.42 | 5386.68
合计 | [6 empty] | 25262.91 | 9565.42 | 5386.68

## 0_2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:场外-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 路面 | [8 empty] | 88590.29
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | m3 | 194.88 | 0.40 |  | 13.94 | 2.26 | 1.23 | 17.83 | 3474.71
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 194.88 | 0.40 |  | 3.74 | 0.66 | 0.36 | 5.16 | 1005.58
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | m3 | 194.88 |  |  | 10.20 | 1.60 | 0.87 | 12.67 | 2469.13
2 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | m2 | 974.42 | 0.29 |  | 1.23 | 0.24 | 0.13 | 1.89 | 1841.65
| 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 974.42 | 0.29 |  | 1.23 | 0.24 | 0.13 | 1.89 | 1841.65
3 | 040202011001 | 碎石 | m2 | 974.42 | 0.91 | 10.37 | 0.87 | 0.29 | 0.16 | 12.60 | 12277.69
| 2-105+2-106*-15换 | 碎石底层 人机配合~厚5(cm) | m2 | 974.42 | 0.91 | 10.37 | 0.87 | 0.29 | 0.16 | 12.60 | 12277.69
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | m2 | 974.42 | 7.37 | 60.56 | 2.48 | 1.59 | 0.86 | 72.86 | 70996.24
| 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 | m2 | 974.42 | 5.60 | 57.69 | 0.18 | 0.96 | 0.52 | 64.95 | 63288.58
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | m2 | 974.42 | 0.72 | 1.19 |  | 0.12 | 0.06 | 2.09 | 2036.54
| 2-219+2-220*-1换 | 锯缝机切缝缝~深4(cm) | m | 162.403333 | 1.58 | 0.95 | 0.23 | 0.30 | 0.16 | 3.22 | 522.94
| 2-223 | 路面防滑条 | m2 | 974.42 | 0.79 | 1.52 | 2.26 | 0.46 | 0.25 | 5.28 | 5144.94
|  | 挡墙 | [8 empty] | 79334.21
5 | 040101001002 | 挖一般土方 | m3 | 100.80 | 0.40 |  | 1.93 | 0.37 | 0.20 | 2.90 | 292.32
| 1-68 | 挖掘机挖土 不装车一、二类土 | 1000m3 | 0.1008 | 397.44 |  | 1925.05 | 370.52 | 201.06 | 2894.07 | 291.72
6 | 040101001003 | 挖一般土方 | m3 | 306.56 | 0.40 |  | 2.26 | 0.42 | 0.23 | 3.31 | 1014.71
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 | 1000m3 | 0.30656 | 397.44 |  | 2257.32 | 423.03 | 229.55 | 3307.34 | 1013.90
7 | 040103001001 | 回填方 | m3 | 199.04 | 9.14 |  | 2.39 | 1.94 | 1.05 | 14.52 | 2890.06
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 | 100m3 | 1.9904 | 914.11 |  | 239.32 | 193.61 | 105.06 | 1452.10 | 2890.26
8 | 040103002001 | 余方弃置 | m3 | 77.66 | 0.40 |  | 11.92 | 1.92 | 1.04 | 15.28 | 1186.64
| 1-88 | 装载机装松散土 | 1000m3 | 0.07766 | 397.44 |  | 1721.12 | 324.36 | 176.01 | 2618.93 | 203.39
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:场外-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) | 1000m3 | 0.07766 |  |  | 10202.32 | 1597.64 | 866.94 | 12666.90 | 983.71
9 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | m3 | 2.00 | 6.06 |  | 115.60 | 19.30 | 10.48 | 151.44 | 302.88
| 1-401 | 拆除混凝土障碍物 岩石破碎机拆除无筋 | m3 | 2 | 5.66 |  | 93.38 | 15.75 | 8.55 | 123.34 | 246.68
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 | m3 | 2 | 0.40 |  | 6.37 | 1.07 | 0.58 | 8.42 | 16.84
| 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) | m3 | 2 |  |  | 15.85 | 2.48 | 1.35 | 19.68 | 39.36
10 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | m3 | 15.00 | 120.08 |  |  | 20.03 | 10.87 | 150.98 | 2264.70
| 1-396*A1.17换 | 拆除砖石构筑物 砖砌其他构筑物`拆除石砌构筑物时 | m3 | 15 | 120.08 |  |  | 20.03 | 10.87 | 150.98 | 2264.70
11 | 040303002001 | 混凝土基础 | m3 | 26.24 | 38.62 | 360.23 | 7.68 | 7.74 | 4.20 | 418.47 | 10980.65
| 3-188换 | 基础 混凝土基础毛石混凝土 ^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 26.24 | 38.62 | 360.23 | 7.68 | 7.74 | 4.20 | 418.47 | 10980.65
12 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | m3 | 82.32 | 64.25 | 438.62 | 1.07 | 10.90 | 5.92 | 520.76 | 42868.96
| 1-188换 | 挡墙 现浇混凝土混凝土^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 82.32 | 32.72 | 387.62 | 1.07 | 5.64 | 3.06 | 430.11 | 35406.66
| 1-164 | 护岸泄水孔 | m | 16.92 | 6.26 | 16.48 |  | 1.04 | 0.57 | 24.35 | 412.00
| 2-58 | 土工合成材料 土工布平铺 | m2 | 4.8 | 1.79 | 3.73 |  | 0.30 | 0.16 | 5.98 | 28.70
| 1-161 | 砂石滤沟 | m3 | 13.104 | 131.33 | 244.95 |  | 21.91 | 11.89 | 410.08 | 5373.69
| 1-201 | 伸缩缝沥青板 | m2 | 13.94 | 54.53 | 49.61 |  | 9.10 | 4.94 | 118.18 | 1647.43
13 | 040305002001 | 干砌块料 | m3 | 12.00 | 107.28 |  |  | 17.89 | 9.71 | 134.88 | 1618.56
| 1-184换 | 挡墙 干砌块石`块石如需冲洗时（利用旧料） | m3 | 12 | 107.28 |  |  | 17.89 | 9.71 | 134.88 | 1618.56
14 | 040305002002 | 干砌块料 | m3 | 3.00 | 89.40 | 180.62 |  | 14.91 | 8.09 | 293.02 | 879.06
| 1-184 | 挡墙 干砌块石 | m3 | 3 | 89.40 | 180.62 |  | 14.91 | 8.09 | 293.02 | 879.06
15 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | m3 | 100.80 | 0.83 |  | 5.14 | 0.93 | 0.51 | 7.41 | 746.93
| E1-6 | 机械回填种植土 | 10m3 | 10.08 | 8.28 |  | 51.36 | 9.31 | 5.05 | 74.00 | 745.92
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:场外-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
16 | 050101010001 | 整理绿化用地 | m2 | 369.60 | 4.20 |  |  | 0.70 | 0.38 | 5.28 | 1951.49
| E1-31 | 绿地细平整 | 10m2 | 36.96 | 41.95 |  |  | 7.00 | 3.80 | 52.75 | 1949.64
17 | 050102012001 | 铺种草皮 | m2 | 369.60 | 18.76 | 7.06 | 2.22 | 3.46 | 1.88 | 33.38 | 12337.25
| E1-217 | 栽植草皮籽播 | 100m2 | 3.696 | 327.61 | 519.56 |  | 54.63 | 29.65 | 931.45 | 3442.64
| E1-325*J1.7换 | 草坪养护 混合草坪播种`实际养护期为两年时 | 10m2 | 36.96 | 154.84 | 18.63 | 22.16 | 29.18 | 15.83 | 240.64 | 8894.05
合计 | [10 empty] | 167924.50

## 0_2_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:场外-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 25262.91
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 596.00 | 1142.04 | 1756.91 | 380.81 | 206.64 | 4082.40 | 4082.40
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台次 | 1 | 596.00 | 1142.04 | 1756.91 | 380.81 | 206.64 | 4082.40 | 4082.40
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | m2 | 110.95 | 37.91 | 16.48 | 3.21 | 6.85 | 3.72 | 68.17 | 7563.46
| 2-215 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 110.95 | 37.91 | 16.48 | 3.21 | 6.85 | 3.72 | 68.17 | 7563.46
3 | 041102002001 | 基础模板 | m2 | 25.60 | 24.08 | 18.86 | 4.36 | 4.68 | 2.54 | 54.52 | 1395.71
| 3-190 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 25.6 | 24.08 | 18.86 | 4.36 | 4.68 | 2.54 | 54.52 | 1395.71
4 | 041102017001 | 挡墙模板 | m2 | 168.64 | 24.59 | 18.17 | 18.75 | 7.10 | 3.86 | 72.47 | 12221.34
| 1-189 | 挡墙 现浇混凝土模板 | m2 | 168.64 | 24.59 | 18.17 | 18.75 | 7.10 | 3.86 | 72.47 | 12221.34
合计 | [10 empty] | 25262.91

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3566.35
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 3566.35
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3566.35

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10295.70 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10295.70 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10295.70 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10295.70 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 10295.70
合计 |  |  | 10295.70 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 77.232 | 138.00 | 10658.07
2 | 二类人工 | 工日 | 185.108 | 149.00 | 27581.08

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5.000 | 4.25 | 21.25
2 | 铁件 | kg | 370.711 | 6.37 | 2361.43
3 | 圆钉 | kg | 5.364 | 4.25 | 22.80
4 | 黄砂净砂 | t | 15.437 | 164.00 | 2531.59
5 | 碎石综合 | t | 93.904 | 113.00 | 10611.15
6 | 块石 | t | 16.011 | 93.20 | 1492.22
7 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 83.143 | 383.00 | 31843.85
8 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 170.152 | 376.00 | 63977.00
9 | 木板δ20 | m3 | 0.321 | 1681.00 | 538.93
10 | 枕木 | m3 | 0.080 | 1416.00 | 113.28
11 | Pvc塑料管φ100 | m | 17.258 | 16.16 | 278.90
12 | 钢支撑 | kg | 108.116 | 4.69 | 507.06
13 | 水 | m3 | 254.325 | 5.73 | 1457.28
14 | 木模板 | m3 | 0.560 | 1903.00 | 1065.11

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.789 | 757.17 | 597.63
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.605 | 855.94 | 517.67
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.336 | 941.52 | 316.26
4 | 平地机90kW | 台班 | 0.594 | 656.15 | 390.02
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.183 | 729.29 | 133.68
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.732 | 1064.60 | 1843.46
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.273 | 409.96 | 111.84
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 1.111 | 537.08 | 596.59
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.536 | 641.56 | 343.81
10 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 15.883 | 29.99 | 476.34
11 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 5.359 | 410.87 | 2201.98
12 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.735 | 256.16 | 188.20
13 | 履带式起重机5t | 台班 | 4.722 | 544.02 | 2568.81
14 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.348 | 738.30 | 256.56
15 | 载货汽车4t | 台班 | 1.244 | 449.24 | 558.76
16 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.012 | 933.68 | 2812.34
17 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1224.61 | 1224.61
18 | 洒水车4000L | 台班 | 1.571 | 521.48 | 819.14
19 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 1.015 | 36.03 | 36.57
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 5.248 | 30.08 | 157.86
21 | 木工平刨床300mm | 台班 | 5.248 | 11.70 | 61.40
22 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 3.391 | 17.26 | 58.52
23 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 0.131 | 1430.06 | 186.77
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 9.193 | 13.13 | 120.71
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 18.527 | 5.08 | 94.12
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.061 | 429.56 | 26.37