## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
甘霖镇锦秀村乐龄之家及周边改造工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 495472元
| (大写): | 肆拾玖万伍仟肆佰柒拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:甘霖镇锦秀村乐龄之家及周边改造工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程位于嵊州市。 二、工程范围： 项目位于嵊州市，根据设计出具的《甘霖镇锦秀村乐龄之家及周边改造工程》施工图编制，工程内容为乐龄之家装修改造、周边道路硬化等。 三、清单编制依据： 根据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。 四、定额及取费： 1、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版） 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 6、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 7、取费标准：本工程为非市区工程，企业管理费、利润、施工组织措施费（仅计安全文明施工基本费）按工程中值计取，规费按定额规定值计取，税金按一般纳税人税率（9%）计取，不计标化工地增加费及优质工程增加费。 五、人工及材料信息价： 1、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2026年第6期； 2、材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2026年第6期、《浙江造价信息》2026年第5期的价格计取；部分没有信息价的材料按浙江交通《质监与造价》信息价、杭州、嘉兴信息价等地区计取，无价材料按嵊州市公共投资建设项目无价材料、设备定价审批表计取。 六、其他： 1、暂列金额按税前工程造价5%计取。 2、乐龄之家门头由施工单位深化，按2500元计取； 4、监控管线，由施工单位深化，一次性包干 按1500元计取； 5、施工围挡工程量暂按50㎡计取。 6、YJV-1-4x25+PE16电缆及其配管SC50，工程量暂按50m计取

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:甘霖镇锦秀村乐龄之家及周边改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 495472.00 |  | 6984.56 | 16858.38 | 40910.53
1.1 | 建筑 | 171834.00 |  | 2829.96 | 7361.90 | 14188.11
1.2 | 安装 | 34524.00 |  | 370.36 | 1533.01 | 2850.62
1.3 | 市政 | 289114.00 |  | 3784.24 | 7963.47 | 23871.80
合计 |  | 495472 |  | 6984.56 | 16858.38 | 40910.53

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 138069.74 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 27266.01
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4707.11
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1877.15 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1290.62
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.91% | 2829.96 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.91% | 2829.96 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7506.94
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7506.94 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7506.94 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 7361.90
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 14188.11
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 171834.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 138069.74 | 29192.92 | 872.40
1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 拆除原有木龙骨饰面 | m2 | 7.80 | 6.24 | 48.67 | 39.78
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 天棚石膏板吊顶和塑料扣板吊顶拆除 | m2 | 105.00 | 8.53 | 895.65 | 731.85
3 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 原有水泥地面凿除 | m3 | 15.75 | 100.65 | 1585.24 | 1070.84 | 211.68
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 铲除原有粉刷层至墙体基层 | m2 | 295.80 | 9.19 | 2718.40 | 2221.46
5 | 011610001001 | 原门窗拆除 | 原门窗拆除 | m2 | 20.93 | 20.89 | 437.23 | 357.48
6 | 011603001001 | 木构件拆除 | 原有木梁拆除 | m3 | 0.66 | 593.69 | 391.84 | 310.95
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾外运 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 26.07 | 16.83 | 438.76 | 23.20 | 342.56
8 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 铲除原隔墙涂料面 | m2 | 63.69 | 5.84 | 371.95 | 261.77
9 | 010702002001 | 木梁 | 更换破损直径180mm，长度为4.3m冷杉木6根 | m3 | 0.66 | 2108.25 | 1391.45 | 403.02
10 | 011207001001 | 隔墙 | 木龙骨两侧10mm厚阻燃板 | m2 | 1.52 | 114.40 | 173.89 | 47.17
11 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩烧结多孔砖 2.墙体类型：240mm厚内墙 3.砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | m3 | 3.40 | 432.04 | 1468.94 | 406.30 | 6.60
本页小计 | [6 empty] | 9922.02 | 5873.82 | 560.84
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：纯水泥浆一道，30mm厚1:3干硬水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800*1200防滑地砖面层 | m2 | 103.69 | 180.49 | 18715.01 | 4414.08 | 89.17
13 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C25~厚120(mm) | m2 | 104.21 | 65.18 | 6792.41 | 1864.32 | 13.55
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 136.02 | 29.71 | 4041.15 | 2453.80 | 88.41
15 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 183.34 | 38.53 | 7064.09 | 4629.34 | 119.17
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：抹灰面内墙面 2.刮腻子要求：刮腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 | m2 | 136.02 | 25.07 | 3410.02 | 2309.62
17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：木隔板内墙面 2.刮腻子要求：刮腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 | m2 | 63.69 | 22.51 | 1433.66 | 971.27
18 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位：外墙面 2.刮腻子要求：刮外墙腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数：外墙涂料两遍 | m2 | 183.34 | 26.71 | 4897.01 | 2975.61
本页小计 | [6 empty] | 46353.35 | 19618.04 | 310.30
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2.天棚硅酸钙板面层 搁放在U形龙骨上 | m2 | 105.00 | 103.21 | 10837.05 | 3104.85
20 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：M0819 2.门框、扇材质：成品防盗门 | 樘 | 1 | 1266.98 | 1266.98 | 53.11 | 0.34
21 | 010802004002 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1823 2.门框、扇材质：成品防盗门 | 樘 | 1 | 3450.89 | 3450.89 | 144.67 | 0.92
22 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：成品实木门M1022 | 樘 | 4 | 1281.79 | 5127.16 | 226.96
23 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 80系普通铝合金推拉窗（5mm厚钢化玻璃） | m2 | 10.71 | 372.95 | 3994.29 | 171.47
24 | 01B001 | 乐龄之家门头 | 含乐龄之家文字，招牌及其他图样，样式甲方定，一次性包干 | 项 | 1 | 2500.00 | 2500.00
25 | 01B002 | 餐桌/椅 | 一桌4椅子,采用实木材料，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部方便轮椅进入 尺寸：1400*800*75 | 套 | 5 | 2017.00 | 10085.00
26 | 01B003 | 书柜/陈列柜 | 300*220枫木色 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
27 | 01B004 | 工作台（放置微波炉等） | 原木色 加厚台面 110*80*35 | 个 | 1 | 247.00 | 247.00
28 | 01B005 | 微波炉 | 美的 20L | 个 | 1 | 487.00 | 487.00
29 | 01B006 | 消毒柜 | 1000*400 铁 | 个 | 1 | 1672.00 | 1672.00
本页小计 | [6 empty] | 42167.37 | 3701.06 | 1.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 01B007 | 自动麻将机（含椅子） | 材质：主机底钢板加厚，电机为铜，升牌条铝材质，塑料件为abs 机器全自动静音颜色：主体大部分灰色 900*900*750 | 张 | 2 | 3309.00 | 6618.00
31 | 01B008 | 茶水台 | 颜色：天空灰+浅灰 90*30*90cm | 张 | 2 | 550.00 | 1100.00
32 | 01B009 | 躺椅 | 外观尺寸：总长170cm*总高73cm，坐宽58cm，坐高46cm，总宽90cm，扶手高57cm，颜色：深灰色 | 把 | 5 | 870.00 | 4350.00
33 | 01B010 | 电视机(壁挂) | 55英寸 | 台 | 1 | 3139.00 | 3139.00
34 | 01B011 | 沙发 | 双人 深咖色原木棉麻 带茶几 | 套 | 1 | 867.00 | 867.00
35 | 01B012 | 拐杖 | 拐杖 | 套 | 2 | 102.00 | 204.00
36 | 01B013 | 轮椅 | 轮椅 | 套 | 2 | 480.00 | 960.00
37 | 01B014 | 助行器 | 助行器 | 套 | 2 | 240.00 | 480.00
38 | 01B015 | 助浴椅 | 50*80cm升级款，升级款加厚铝合金；管厚1.2mm,最大承重360斤，防生锈款；一体式坐板结构，加5cm脚垫 | 套 | 2 | 292.00 | 584.00
39 | 01B016 | 血压计 | 臂筒式，测量血压 电源适配器 智能加压 测量脉博 不规则脉波显示 高压警示 高血压报警 双人使用 大屏显示 | 套 | 1 | 2500.00 | 2500.00
本页小计 | [6 empty] | 20802.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 01B017 | 折叠式踏步器 | 形尺寸（长×宽×高）：82cm×78cm×130cm，产品用途：适用于下肢关节活动度及肌力训练，阻力可调。 特点和功能：1.运动阻力分12档可调，适应不同肌力人群使用。 | 套 | 1 | 1592.00 | 1592.00
41 | 01B018 | 空调 | 1.5匹 | 台 | 2 | 2212.00 | 4424.00
42 | 01B019 | 空调 | 3匹 | 台 | 1 | 4500.00 | 4500.00
43 | 01B020 | 半球摄像机 | 400万像素全彩带拾音半球摄像机 | 只 | 6 | 570.00 | 3420.00
44 | 01B021 | 网络录像机 | 网络录像机 | 只 | 1 | 1064.00 | 1064.00
45 | 01B022 | 监控硬盘 | 视频保存可以一个月 | 块 | 1 | 915.00 | 915.00
46 | 01B023 | 显示器 | 液晶屏24寸 | 块 | 1 | 840.00 | 840.00
47 | 01B024 | POE交换机 | POE交换机 6端口 | 块 | 1 | 570.00 | 570.00
48 | 01B025 | 监控管线 | 含配管配线，由施工单位深化，一次性包干 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00
本页小计 | [6 empty] | 18825.00
合计 | [6 empty] | 138069.74 | 29192.92 | 872.40

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 1877.15 | 1172.11 | 293.74
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 105.20 | 3.95 | 415.54 | 280.88 | 46.29
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 209.70 | 6.97 | 1461.61 | 891.23 | 247.45
本页小计 | [6 empty] | 1877.15 | 1172.11 | 293.74
合计 | [6 empty] | 1877.15 | 1172.11 | 293.74

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2829.96
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.91 | 2829.96
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2829.96

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7506.94 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7506.94 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7506.94 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 | 7506.94 | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7506.94
合计 |  |  | 7506.94 | -

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 28075.75 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4964.37
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 556.49
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 186.13 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 40.56
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 370.36 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 370.36 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1508.26
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1508.26 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1508.26 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1533.01
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2850.62
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 34524.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 28075.75 | 5226.57 | 239.73
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型 号：MX 3.安装方式：距地1.5m嵌墙暗装 | 台 | 1 | 2502.62 | 2502.62 | 139.91
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：应急照明集中电源配电箱 2.型 号：YJ 3.规 格：400X200X650 4.安装方式：距地1.5m挂墙安装 | 台 | 1 | 2579.62 | 2579.62 | 139.91
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联单控开关 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：距地1.3m嵌墙暗装 | 个 | 2 | 16.94 | 33.88 | 14.60
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：距地1.3m嵌墙暗装 | 个 | 2 | 19.38 | 38.76 | 14.60
5 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：三联单控开关 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：距地1.3m嵌墙暗装 | 个 | 1 | 22.45 | 22.45 | 7.30
6 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：应急照明现场手动按钮 2.安装方式：暗装 | 个 | 1 | 46.88 | 46.88 | 6.33
7 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：安全型单相二三极插座(带保护门) 2.规 格：KG426/10USL 3.安装方式：距地0.4m嵌墙暗装 | 个 | 16 | 20.79 | 332.64 | 137.76
本页小计 | [6 empty] | 5556.85 | 460.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：安全型单相二三极地面暗插座(带保护门) 2.规 格：KG426/10USL 3.安装方式：地面暗装 | 个 | 2 | 154.38 | 308.76 | 22.40
9 | 030404035003 | 插座 | 1.名 称：安全型单相空调插座 2.规 格：KG426/15CS 3.安装方式：距地2.2m嵌墙暗装 | 个 | 3 | 22.81 | 68.43 | 25.83
10 | 030404035004 | 插座 | 1.名 称：安全型三相空调插座 2.规 格：KG436/20CS 3.安装方式：距地0.4m嵌墙暗装 | 个 | 1 | 26.98 | 26.98 | 8.42
11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED平板灯 2.荧光灯型号：600*600 3.规 格：LED, 40W, 220V 4.安装形式：嵌入式 | 套 | 18 | 91.42 | 1645.56 | 419.94
12 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：应急LED平板灯 2.荧光灯型号：600*600 3.规 格：LED, 40W, 220V 4.安装形式：嵌入式 | 套 | 2 | 141.92 | 283.84 | 46.66
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：双面多信息复合标志灯(中型) 2.装饰灯规格：A-BLJC I系列 1W A型(36V) 3.安装形式：吊挂 | 套 | 2 | 81.01 | 162.02 | 43.60
本页小计 | [6 empty] | 2495.59 | 566.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口消防应急标志灯(中型) 2.装饰灯规格：A-BLJC I系列1W A型(36V) 3.安装形式：门上0.1m 壁装 | 套 | 2 | 67.79 | 135.58 | 37.16
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散出口标志灯(中型) 2.装饰灯规格：A-BLJC I系列1W A型(36V) 3.安装形式：门上0.1m 壁装 | 套 | 2 | 67.79 | 135.58 | 37.16
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急照明灯 2.装饰灯规格：A-ZFJC系列 6W A型(36V) 3.安装形式：壁装 | 套 | 6 | 80.16 | 480.96 | 111.48
17 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急照明灯 2.装饰灯型号：室外防护等级不低于IP67 3.装饰灯规格：A-ZFJC系列 6W A型(36V) 4.安装形式：壁装 | 套 | 2 | 94.72 | 189.44 | 37.16
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：开关、插座盒 2.材 质：钢制 3.规 格：86H60 4.安装形式：暗装 | 个 | 28 | 7.98 | 223.44 | 90.44
本页小计 | [6 empty] | 1165.00 | 313.40
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢制 3.规 格：86H60 含白面板 4.安装形式：暗装 | 个 | 34 | 13.41 | 455.94 | 144.84
20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 110.68 | 14.36 | 1589.36 | 762.59
21 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 29.44 | 16.14 | 475.16 | 214.91
22 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：JDG32 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 6.11 | 19.07 | 116.52 | 47.23
23 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 51.00 | 10.53 | 537.03 | 212.16 | 2.55
24 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 5.00 | 14.29 | 71.45 | 28.60 | 0.35
25 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：JDG32 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 3.70 | 17.08 | 63.20 | 22.57 | 0.26
本页小计 | [6 empty] | 3308.66 | 1432.90 | 3.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：SC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 7.18 | 16.48 | 118.33 | 41.29 | 0.36
27 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：镀锌电线管 2.规格：SC20 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 38.45 | 20.44 | 785.92 | 292.99 | 1.92
28 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：穿管配线 3.配线型号：WDZB1-BYJ-2.5 | m | 615.24 | 4.07 | 2504.03 | 412.21
29 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：穿管配线 3.配线型号：WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 11.01 | 5.37 | 59.12 | 7.38
30 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：穿管配线 3.配线型号：WDZB1-BYJR-2.5 | m | 49.37 | 4.38 | 216.24 | 33.08
31 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：穿管配线 3.配线型号：WDZB1N-BYJR-2.5 | m | 5.51 | 5.55 | 30.58 | 3.69
32 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：穿管配线 3.配线型号：WDZB1-BYJ-6 | m | 48.84 | 7.73 | 377.53 | 30.28
33 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：铜芯塑料绝缘线 2.配线形式：穿管配线 3.配线型号：WDZB1-BYJR-6 | m | 12.21 | 8.40 | 102.56 | 7.57
本页小计 | [6 empty] | 4194.31 | 828.49 | 2.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.配线形式：穿管配线 3.配线型号：WDZB1N-RYJS-2x2.5 | m | 36.79 | 9.27 | 341.04 | 21.71
35 | 030411004009 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股绝缘电线 2.配线形式：穿管配线 3.配线型号：WDZB1N-RYJSP-2X1.5 | m | 6.75 | 6.19 | 41.78 | 3.92
36 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：SC50 3.配置形式：埋地敷设 | m | 48.50 | 29.67 | 1439.00 | 175.57
37 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：SC50 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 1.50 | 42.76 | 64.14 | 18.54 | 0.72
38 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.型 号：YJV-1-4x25+PE16 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：埋地 | m | 50.00 | 135.23 | 6761.50 | 381.00 | 41.50
39 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 36.37 | 72.74 | 25.50
40 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类 型：刚性防水套管 2.规 格：SC100 3.填料材质：详见设计图纸 | 个 | 3 | 331.77 | 995.31 | 436.26 | 116.79
本页小计 | [6 empty] | 9715.51 | 1062.50 | 159.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 230.75 | 230.75 | 151.98 | 23.28
42 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.事故照明切换 | 系统 | 1 | 162.45 | 162.45 | 93.27 | 30.10
43 | 03B001 | 原有电线配管拆除 | 1.原有电线配管拆除，一次性包干 | 项
44 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形 式：灭火器 2.规格、型号：4KG | 具 | 3 | 98.43 | 295.29 | 73.77
45 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：12cmC25混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砖砌井0.6*0.6m，井深0.7m，井壁厚24cm 3.勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆抹面 4.井盖、井圈材质及规格：600*600高强塑料井盖 | 座 | 1 | 921.42 | 921.42 | 230.88 | 10.51
46 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 1.28 | 7.81 | 10.00 | 4.95 | 2.88
47 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：土方回填 2.填方材料品种：三类土 3.填方粒径要求：原土回填夯实 | m3 | 0.64 | 16.82 | 10.76 | 6.95 | 1.38
48 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.废弃料品种：三类土 3.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 0.54 | 16.97 | 9.16 | 0.22 | 7.13
本页小计 | [6 empty] | 1639.83 | 562.02 | 75.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 28075.75 | 5226.57 | 239.73

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 186.13 | 44.77
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 186.13 | 186.13 | 44.77
本页小计 | [6 empty] | 186.13 | 44.77
合计 | [6 empty] | 186.13 | 44.77

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 370.36
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.4 | 370.36
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 370.36

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1508.26 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1508.26 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1508.26 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 | 1508.26 | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1508.26
合计 |  |  | 1508.26 | -

## 0_3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 235374.91 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 39821.33
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9273.28
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5489.04 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2650.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 3784.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 3784.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 12630.58
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 12630.58 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 12630.58 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 7963.47
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 23871.80
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 289114.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外地面 |  |  |  |  | 235374.91 | 25717.16 | 20508.90
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：挖花坛土方及清表 | m3 | 291.40 | 3.40 | 990.76 | 116.56 | 693.53
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种：三类土 2.填方粒径要求：原土回填夯实 | m3 | 21.98 | 28.06 | 616.76 | 494.11
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：三类土 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 207.39 | 15.79 | 3274.69 | 82.96 | 2606.89
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：15CM 3.已综合考虑残值回收及装车外运 | m2 | 729.40 | 19.94 | 14544.24 | 1123.28 | 10773.24
5 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1097.86 | 1.94 | 2129.85 | 318.38 | 1427.22
6 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石垫层 2.厚度：10CM | m2 | 1097.86 | 22.38 | 24570.11 | 1262.54 | 999.05
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土路面 2.厚度：20CM 3.嵌缝材料：塑料膜养护，油膏灌缝,防滑条,含模板 | m2 | 1097.86 | 87.11 | 95634.58 | 10770.01 | 3063.03
8 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸：排水沟300*350 2.基础、垫层：材料品种、厚度：12cm厚C25混凝土底板，12cm厚C25壁板 3.盖板材质、规格：390*510*50球墨铸铁井盖 | m | 140.88 | 590.46 | 83184.00 | 7775.17 | 494.49
本页小计 | [6 empty] | 224944.99 | 21943.01 | 20057.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040901009001 | 预埋铁件 | 两侧预埋通长角钢50*50*5 | t | 1.055 | 7448.59 | 7858.26 | 3252.05
10 | 040205006001 | 标线 | 1.热熔型地面标线 | m2 | 70.65 | 36.40 | 2571.66 | 522.10 | 451.45
本页小计 | [6 empty] | 10429.92 | 3774.15 | 451.45
合计 | [6 empty] | 235374.91 | 25717.16 | 20508.90

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 5489.04 | 899.00 | 2228.39
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4154.04 | 4154.04 | 596.00 | 1836.89
2 | 04B001 | 施工围挡 | 1、通透式钢丝施工围挡（工程量暂估） | m2 | 50.00 | 26.70 | 1335.00 | 303.00 | 391.50
本页小计 | [6 empty] | 5489.04 | 899.00 | 2228.39
合计 | [6 empty] | 5489.04 | 899.00 | 2228.39

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3784.24
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 3784.24
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3784.24

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 12630.58 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 12630.58 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 12630.58 | -

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1.1 | 标化工地增加费 | 项
1.2 | 优质工程增加费 | 项
1.3 | 其他暂列金额 | 项 | 12630.58 | 估算比例一般不高于5%
1.3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 12630.58
合计 |  |  | 12630.58 | -