## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 黄泽镇甲青村“四中心”二楼装潢 |  |  |  | 工程
预算编制终稿
预算价 | (小写): | 277977元
| (大写): | 贰拾柒万柒仟玖佰柒拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:黄泽镇甲青村“四中心”二楼装潢 | 第1页 共1页
一、项目基本情况 本工程名称为黄泽镇甲青村“四中心”二楼装潢工程，工程主要内容：施工图范围内。 二、编制说明 1、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则及业主送审的设计施工图纸和其他相关资料计算工程量。 2、定额：定额套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省建筑安装工程修缮预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及浙建建发〔2019〕92号文件确定。 3、工程取费：按单独装饰、安装工程分别计取；施工组织措施费[安全文明施工费等]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 4、人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2026年第5期。 5、材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2026第5期、《浙江造价信息》2026年第5期的价格计取。 三、相关问题说明 1、预留网线配管JDG25明敷暂按180m，暗敷暂按20m。 2、成品可移动折叠门按专业工程暂估价4000元/项计入。 3、暂列金额按5%计。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:黄泽镇甲青村“四中心”二楼装潢 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程1 | 220275.00 | 4000.00 | 2779.14 | 13040.95 | 18187.86
1.1 | 建筑 | 220275.00 | 4000.00 | 2779.14 | 13040.95 | 18187.86
2 | 单项工程1 | 57702.00 |  | 833.72 | 3450.92 | 4764.36
2.1 | 安装 | 57702.00 |  | 833.72 | 3450.92 | 4764.36
合计 |  | 277977 | 4000.00 | 3612.86 | 16491.87 | 22952.22

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程1-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 166993.46 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 43134.68
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8429.72
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5650.58 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3573.58
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.95% | 2779.14 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.95% | 2779.14 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 13623.21
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9623.21 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9623.21 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 4000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 4000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 13040.95
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 18187.86
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 220275.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.4 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 4136.44 | 898.04 | 2.14
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 2.墙体类型：200厚 3.砂浆强度等级：专用胶粘剂 | m3 | 10.70 | 366.54 | 3921.98 | 854.50 | 2.03
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 2.墙体类型：240厚 3.砂浆强度等级：专用胶粘剂 | m3 | 0.60 | 357.44 | 214.46 | 43.54 | 0.11
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 2924.35 | 642.67 | 26.56
3 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土类别：现浇商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.40 | 542.47 | 759.46 | 229.73 | 0.97
4 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土类别：现浇商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.03 | 484.31 | 498.84 | 113.40 | 0.71
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土类别：现浇商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.20 | 484.31 | 96.86 | 22.02 | 0.14
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内加固钢筋HPB300 φ6 | t | 0.046 | 5694.69 | 261.96 | 83.58 | 2.75
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋，带肋钢筋HRB400，直径6mm | t | 0.045 | 4917.06 | 221.27 | 51.33 | 2.52
8 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400，直径10mm | t | 0.010 | 4114.20 | 41.14 | 6.12 | 0.25
本页小计 | [6 empty] | 6015.97 | 1404.22 | 9.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400，直径12mm | t | 0.086 | 4034.04 | 346.93 | 45.32 | 6.38
10 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400，直径14mm | t | 0.173 | 4034.04 | 697.89 | 91.17 | 12.84
| A.6 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 62.61 | 20.75
11 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.两种材料交接处,加敷镀锌钢丝网(每边各延伸300宽) | m2 | 4.60 | 13.61 | 62.61 | 20.75
| A.8 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 5612.33 | 285.13
12 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品实木门： 1.洞口尺寸:1000*2200 2.其他:门套（含门套线）及所有五金配件 3.门代号:M1022 | 樘 | 2 | 1280.82 | 2561.64 | 113.48
13 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号:FM1522 2.等级:乙级 3.含一切五金配件及油漆、防火密封条、闭门器、顺位器等 | 樘 | 1 | 1239.59 | 1239.59 | 112.11
14 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1.门窗类型:平开门 2.门框、扇材质:穿条隔热铝合金粉末喷涂2.2厚、60系列 3.镶嵌玻璃品种、厚度:5中透单银LOW-E+12A+5暖边双层中空钢化玻璃 4.配套五金配件 | m2 | 2.43 | 745.31 | 1811.10 | 59.54
本页小计 | [6 empty] | 6719.76 | 442.37 | 19.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| A.10 | K 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  | 1047.90 | 232.23 | 26.31
15 | 011001001001 | 轻骨料砼填高 | 1.轻骨料陶粒砼填高30mm | m2 | 57.20 | 18.32 | 1047.90 | 232.23 | 26.31
| A.11 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 71079.26 | 16061.97 | 187.08
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、清除现有楼板表面的灰尘、泥土等杂物 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、40厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层 4、10厚800x800浅灰色防滑地砖面层 | m2 | 406.90 | 160.37 | 65254.55 | 14685.02 | 174.97
17 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、清除现有楼板表面的灰尘、泥土等杂物 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层 4、20厚800x800芝麻灰花岗岩板火烧面面层 | m2 | 36.40 | 142.81 | 5198.28 | 1244.52 | 11.65
18 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、清除现有楼板表面的灰尘、泥土等杂物 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、30厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层 4、20厚中国黑大理石门口板 | m2 | 2.10 | 298.30 | 626.43 | 132.43 | 0.46
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 31309.78 | 10507.38 | 90.20
本页小计 | [6 empty] | 72127.16 | 16294.20 | 213.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、界面剂一层 2、15厚DPM15水泥砂浆打底找平,内衬耐碱玻纤网格布一层 | m2 | 93.70 | 30.48 | 2855.98 | 1697.84 | 56.22
20 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚DPM20水泥砂浆修补 | m2 | 61.22 | 29.13 | 1783.34 | 1011.97 | 15.31
21 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、界面剂一道 2、9厚DPM15水泥砂浆打底找平 3、基层墙体干燥、除油、除尘 | m2 | 35.90 | 21.62 | 776.16 | 508.34 | 18.67
22 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、瓷砖胶粘剂粘结层 2、8厚400X800墙面瓷砖 | m2 | 124.50 | 155.92 | 19412.04 | 5482.98
23 | 011205002001 | 块料柱面 | 1、瓷砖胶粘剂粘结层 2、8厚400X800墙面瓷砖 | m2 | 7.68 | 163.45 | 1255.30 | 378.01
24 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、在墙面上钻孔植入M8X80膨胀螺栓(双向间距约600) 2、50X30竖向木龙骨,涂防火涂料,中距600,用膨胀螺栓和墙体固定 3、20厚木质(槽孔)吸音板 | m2 | 23.80 | 219.62 | 5226.96 | 1428.24
| A.13 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 36092.36 | 10577.95
本页小计 | [6 empty] | 31309.78 | 10507.38 | 90.20
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、φ6钢筋吊杆,双向中距1200,用膨胀螺栓与上方已建钢筋混凝土屋面板连接 2、T型主龙骨,间距1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、T型次龙骨,间距600 4、12厚600X600矿棉板面层 | m2 | 408.10 | 88.44 | 36092.36 | 10577.95
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 6223.93 | 4266.46
26 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、3厚耐水腻子分遍找平（抹灰面） 2、白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 231.60 | 24.77 | 5736.73 | 3932.57
27 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、3厚耐水腻子分遍找平（砼面） 2、白色内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 18.56 | 26.25 | 487.20 | 333.89
| A.15 | Q 其他装饰工程 |  |  |  |  | 4359.48 | 625.02
28 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.1.0厚不锈钢护角条，展开宽度40mm | m | 90.00 | 19.08 | 1717.20 | 474.30
29 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.1.0厚不锈钢包边条，展开宽度90mm | m | 28.60 | 31.80 | 909.48 | 150.72
30 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.450高铝合金栏杆，含安装构件，详见图集1J509第B8页 | m | 21.66 | 80.00 | 1732.80
| A.16 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 4145.02 | 1387.74 | 2084.27
31 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有砌筑墙体拆除 2.运距：投标人根据现场实际情况决定 | m3 | 31.30 | 93.81 | 2936.25 | 480.77 | 1986.30
本页小计 | [6 empty] | 49612.02 | 15950.20 | 1986.30
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.原有过梁拆除（工程量暂估） 2.运距：投标人根据现场实际情况决定 | m3 | 0.08 | 509.32 | 40.75 | 16.28 | 17.84
33 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原墙面空鼓处水泥砂浆 2.运距：投标人根据现场实际情况决定 | m2 | 61.22 | 9.58 | 586.49 | 460.99 | 26.32
34 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.原有木门拆除 2.运距：投标人根据现场实际情况决定 | m2 | 23.54 | 23.26 | 547.54 | 404.18 | 51.08
35 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.原有铝合金门拆除 2.运距：投标人根据现场实际情况决定 | m2 | 1.26 | 26.98 | 33.99 | 25.52 | 2.73
本页小计 | [6 empty] | 1208.77 | 906.97 | 97.97
合计 | [6 empty] | 166993.46 | 45505.34 | 2416.56

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 5650.58 | 3716.98 | 236.43
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 408.10 | 7.47 | 3048.51 | 2179.25 | 191.81
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以上 | m2 | 76.91 | 7.71 | 592.98 | 385.32 | 20.00
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱木摸 | m2 | 15.90 | 53.34 | 848.11 | 365.70 | 15.26
4 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈梁 复合木模 | m2 | 10.30 | 56.17 | 578.55 | 345.36 | 7.42
5 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 2.70 | 56.17 | 151.66 | 90.53 | 1.94
6 | 01B001 | 材料上楼费 | 1.一次性包干 | 项 | 1 | 430.77 | 430.77 | 350.82
本页小计 | [6 empty] | 5650.58 | 3716.98 | 236.43
合计 | [6 empty] | 5650.58 | 3716.98 | 236.43

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2779.14
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.95 | 2779.14
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2779.14

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9623.21 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9623.21 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 4000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 4000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 13623.21 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9623.21 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9623.21
合计 |  |  | 9623.21 | -

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 成品可移动折叠门 | 成品可移动折叠门 | 4000.00
合计 |  |  | 4000.00

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.232 | 138.00 | 31.95
2 | 二类人工 | 工日 | 43.579 | 149.00 | 6493.32
3 | 三类人工 | 工日 | 247.631 | 171.00 | 42344.85
4 | 人工费 | 元 | 350.831 | 1.00 | 350.83

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.010 | 3257.00 | 33.22
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ14 | t | 0.177 | 3168.00 | 561.69
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ12 | t | 0.088 | 3168.00 | 279.42
4 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 1.454 | 4.25 | 6.18
5 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ6 | t | 0.046 | 3363.00 | 154.36
6 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ6 | t | 0.047 | 3363.00 | 157.72
7 | 圆钉 | kg | 3.205 | 4.25 | 13.62
8 | 镀锌铁丝18# | kg | 4.615 | 4.25 | 19.61
9 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.023 | 4.25 | 0.10
10 | 钢丝网综合 | m2 | 4.830 | 7.70 | 37.19
11 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.390 | 0.23 | 0.09
12 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 7831.624 | 0.33 | 2600.10
13 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 72.681 | 0.63 | 45.64
14 | 黄砂净砂 | t | 25.941 | 160.00 | 4150.48
15 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.095 | 146.00 | 13.81
16 | 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 | m3 | 11.413 | 248.00 | 2830.42
17 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.656 | 339.00 | 900.49
18 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 3247.792 | 0.22 | 717.76
19 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 2343.502 | 0.23 | 536.66
20 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 149.160 | 0.18 | 27.15
21 | 砌块砌筑粘结剂 | kg | 298.207 | 0.42 | 125.25
22 | 板枋材杉木 | m3 | 0.219 | 1903.00 | 416.76
23 | 墙面砖400×800 | m2 | 136.222 | 85.84 | 11693.31
24 | 地砖800×800 | m2 | 423.176 | 96.46 | 40819.56
25 | 中国黑大理石板20厚 | m2 | 2.226 | 201.00 | 447.43
26 | 芝麻灰火烧面花岗岩20厚 | m2 | 37.128 | 87.00 | 3230.14
27 | 铝合金龙骨不上人型（平面）600×600 | m2 | 420.343 | 22.12 | 9297.99
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 铝合金断桥隔热平开门2.2厚，5中透单银LOW-E+12A+5暖边双层中空钢化玻璃 | m2 | 2.334 | 662.00 | 1544.98
29 | 木质防火门乙级 | m2 | 3.242 | 335.00 | 1086.17
30 | 乳胶漆内墙 | kg | 72.146 | 4.51 | 325.38
31 | 界面剂 | kg | 48.056 | 0.46 | 22.30
32 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 98.385 | 1.30 | 127.90
33 | 钢支撑 | kg | 7.232 | 4.69 | 33.92
34 | 电 | kW·h | 63.255 | 0.88 | 55.66
35 | 水 | m3 | 17.182 | 5.73 | 98.45
36 | 复合模板综合 | m2 | 6.752 | 42.48 | 286.81
37 | 木模板 | m3 | 0.118 | 1903.00 | 224.93
38 | 脚手架钢管 | kg | 32.070 | 4.51 | 144.73
39 | 竹脚手片 | m2 | 7.666 | 8.50 | 65.16
40 | 不锈钢包边条1厚，展开90mm | m | 30.316 | 23.00 | 697.27
41 | 不锈钢护角条20×20×1 | m | 95.400 | 11.00 | 1049.40
42 | 成品实木门（带门套）1000*2200 | 樘 | 2.000 | 1210.00 | 2420.00
43 | 木质（槽孔）吸音板20厚 | m2 | 24.990 | 120.00 | 2998.80
44 | 矿棉板600*600*12 | m2 | 428.505 | 30.00 | 12855.15
45 | 陶粒 | m3 | 1.459 | 245.00 | 357.36
46 | 铝合金栏杆450高 | m | 21.660 | 80.00 | 1732.80

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程1-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 45809.85 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 11196.29
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1155.73
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 322.01 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 70.17
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 833.72 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 833.72 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2520.83
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2520.83 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2520.83 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 3450.92
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4764.36
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 57702.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气部分 |  |  |  |  | 45809.85 | 12086.55 | 258.79
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电箱2MX 2.规 格：按设计要求 3.安装方式：明装 | 台 | 1 | 3213.34 | 3213.34 | 178.80
2 | 030404017002 | 配电箱 | 原有配电箱2MX拆除 | 台 | 1 | 139.80 | 139.80 | 89.40
3 | 030404019002 | 控制开关 | 1.开关名称：空气开关（2KT增加元器件） 2.规 格：PLD9X-16A/2P/D/30mA | 个 | 3 | 177.14 | 531.42 | 25.47
4 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：平板灯 2.规 格：LED灯 50W 3.安装形式：吸顶/嵌入安装 | 套 | 32 | 161.06 | 5153.92 | 668.16
5 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：平板灯 2.规 格：LED灯 35W 3.安装形式：吸顶/嵌入安装 | 套 | 4 | 140.86 | 563.44 | 83.52
6 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：平板灯（自带蓄电池） 2.规 格：50W LED灯 3.安装形式：吸顶/嵌入安装 | 套 | 11 | 211.56 | 2327.16 | 229.68
7 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：平板灯（自带蓄电池） 2.规 格：35W LED灯 3.安装形式：吸顶/嵌入安装 | 套 | 2 | 191.36 | 382.72 | 41.76
本页小计 | [6 empty] | 12311.80 | 1316.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.灯具名称：消防应急照明灯 2.灯具规格：A-ZFJC系列6W A型(36V) 3.安装形式：吸顶式 | 套 | 12 | 79.48 | 953.76 | 214.56
9 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散出口标志灯（中型） 2.装饰灯规格：A-BLJC I系列1W A型(36V) 3.安装形式：壁装 | 套 | 2 | 67.77 | 135.54 | 37.16
10 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：多信息复合标志灯(中型) 2.装饰灯规格：A-BLJC I系列1W A型(36V) 3.安装形式：吊装 | 套 | 2 | 80.99 | 161.98 | 43.60
11 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：方向标志灯（单向不可调）中型 2.装饰灯规格：A-BLJC I系列1W A型(36V) 3.安装形式：壁装 | 套 | 4 | 67.77 | 271.08 | 74.32
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZB1-YJY-3*10 | m | 32.10 | 42.58 | 1366.82 | 60.35 | 1.61
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.18 | 74.36 | 25.50
本页小计 | [6 empty] | 2963.54 | 455.49 | 1.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 26.00 | 10.56 | 274.56 | 108.16 | 1.30
15 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：吊顶内明配 | m | 253.80 | 14.36 | 3644.57 | 1748.68
16 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 8.20 | 7.39 | 60.60 | 35.42
17 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PC20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 59.25 | 10.81 | 640.49 | 384.53
18 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PC25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 212.08 | 9.03 | 1915.08 | 977.69
19 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PC32 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 4.42 | 10.62 | 46.94 | 21.53
20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护钢管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 25.30 | 16.51 | 417.70 | 145.48 | 1.27
本页小计 | [6 empty] | 6999.94 | 3421.49 | 2.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护钢管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：吊顶内明配 | m | 102.33 | 20.44 | 2091.63 | 779.75 | 5.12
22 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：多芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：RVV-2*1.5 | m | 14.77 | 4.64 | 68.53 | 8.57
23 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：多芯软导线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1N-RYJS-2*2.5 | m | 132.43 | 10.11 | 1338.87 | 78.13
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1-BYJ-2.5 | m | 739.74 | 4.08 | 3018.14 | 495.63
25 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1-BYJ-4 | m | 365.58 | 5.43 | 1985.10 | 226.66
26 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1-BYJ-6 | m | 68.44 | 7.09 | 485.24 | 36.96
本页小计 | [6 empty] | 8987.51 | 1625.70 | 5.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1-BYJR-2.5 | m | 349.95 | 4.22 | 1476.79 | 234.47
28 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1-BYJR-4 | m | 182.79 | 5.65 | 1032.76 | 113.33
29 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1-BYJR-6 | m | 34.22 | 7.45 | 254.94 | 18.48
30 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：双绞线缆（预留网线） 2.线缆对数：CAT6 | m | 200.00 | 5.61 | 1122.00 | 198.00 | 4.00
31 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：线缆保护钢管（预留网线配管） 2.规格：JDG25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 20.00 | 14.35 | 287.00 | 114.40 | 1.40
32 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：线缆保护钢管（预留网线配管） 2.规格：JDG25 3.配置形式：吊顶内明配 | m | 180.00 | 16.14 | 2905.20 | 1314.00
本页小计 | [6 empty] | 7078.69 | 1992.68 | 5.40
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：安全型单相二三极插座(带保护门) 2.规 格：86型，10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 26 | 20.38 | 529.88 | 223.86
34 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称： 安全型单相空调插座 2.规 格：86型，16A 3.安装方式：暗装 | 个 | 2 | 23.18 | 46.36 | 17.22
35 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：双联单控开关 2.规 格：86型，10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 2 | 19.36 | 38.72 | 14.60
36 | 030404019001 | 控制开关 | 1.多路开关手动控制器 | 个 | 1 | 265.77 | 265.77 | 22.95
37 | 030506004001 | 智能照明控制器 | 1.名称：6路智能多路开关 2.规格：按设计要求 | 台 | 1 | 656.31 | 656.31 | 16.39 | 0.19
38 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒(含面板) 2.材 质：钢制 3.安装形式：明装 | 个 | 69 | 16.74 | 1155.06 | 505.08
39 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：开关、插座盒 2.材 质：塑料 3.安装形式：暗装 | 个 | 28 | 6.34 | 177.52 | 90.44
40 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名 称：开关、插座盒 2.材 质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 3 | 7.98 | 23.94 | 9.69
本页小计 | [6 empty] | 2893.56 | 900.23 | 0.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030411001007 | 配管 | 1.金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤0.5m | m | 19.60 | 20.50 | 401.80 | 186.98
42 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名 称：原粉刷层上进行砖墙开凿 2.规 格：DN20 3.填充(恢复)方式：沟槽恢复配管~1-2根 | m | 106.90 | 6.60 | 705.54 | 436.15 | 7.48
43 | 030413001001 | 铁构件 | 1.明配管支架制作安装 | kg | 192.21 | 15.92 | 3059.98 | 1572.28 | 176.83
44 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 192.21 | 2.12 | 407.49 | 178.76 | 59.59
本页小计 | [6 empty] | 4574.81 | 2374.17 | 243.90
合计 | [6 empty] | 45809.85 | 12086.55 | 258.79

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 322.01 | 77.45
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 313.75 | 313.75 | 75.46
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 8.26 | 8.26 | 1.99
本页小计 | [6 empty] | 322.01 | 77.45
合计 | [6 empty] | 322.01 | 77.45

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 833.72
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.4 | 833.72
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 833.72

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2520.83 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2520.83 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2520.83 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2520.83 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2520.83
合计 |  |  | 2520.83 | -

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程1-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 81.658 | 149.00 | 12167.00

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 4.759 | 4.25 | 20.22
2 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 14.538 | 0.23 | 3.34
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 103.368 | 0.33 | 34.32
4 | 黄砂净砂 | t | 0.653 | 160.00 | 104.40
5 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.034 | 208.00 | 7.11
6 | 碎石综合 | m3 | 0.051 | 141.70 | 7.27
7 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.016 | 12.39 | 0.20
8 | 溶剂汽油 | kg | 1.403 | 8.87 | 12.45
9 | 汽油综合 | kg | 0.269 | 10.67 | 2.87
10 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 71.607 | 2.55 | 182.38
11 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 19.438 | 4.45 | 86.48
12 | 水 | m3 | 0.129 | 5.73 | 0.74
13 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 15.377 | 3.25 | 49.93
14 | 扁钢Q235B综合 | kg | 42.286 | 3.20 | 135.10
15 | 角钢Q235B综合 | kg | 144.158 | 3.11 | 447.75
16 | 酚醛调和漆各色 | kg | 2.883 | 12.39 | 35.72
17 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 4.056 | 12.39 | 50.25
18 | 镀锌钢管DN20 | m | 105.400 | 7.59 | 799.70
19 | 镀锌钢管DN20 | m | 26.059 | 7.59 | 197.72
20 | 多信息复合标志灯(中型)A-BLJC I系列1W A型(36V) | 套 | 2.020 | 48.30 | 97.57
21 | 平板灯LED灯 35W | 套 | 4.040 | 110.00 | 444.40
22 | 平板灯LED灯 50W | 套 | 32.320 | 130.00 | 4201.60
23 | 平板灯（自带蓄电池）50W LED灯 | 套 | 11.110 | 180.00 | 1999.80
24 | 平板灯（自带蓄电池）35W LED灯 | 套 | 2.020 | 160.00 | 323.20
25 | 应急照明灯A-ZFJC系列6W A型(36V) | 套 | 12.120 | 54.06 | 655.21
26 | 方向标志灯（单向不可调）中型A-BLJC I系列1W A型(36V) | 套 | 4.040 | 41.81 | 168.91
27 | 疏散出口标志灯（中型）A-BLJC I系列1W A型(36V) | 套 | 2.020 | 41.81 | 84.46
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 双联单控开关 | 只 | 2.040 | 8.58 | 17.50
29 | 安全型单相空调插座86型，16A | 套 | 2.040 | 10.29 | 20.99
30 | 安全型单相二三极插座(带保护门)86型，10A | 套 | 26.520 | 8.31 | 220.38
31 | 多芯软导线RVV-2*1.5 | m | 15.952 | 3.55 | 56.63
32 | 多芯软导线WDZB1N-RYJS-2*2.5 | m | 143.024 | 8.60 | 1229.35
33 | 低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZB1-BYJ-6 | m | 71.862 | 6.06 | 435.27
34 | 低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZB1-BYJ-2.5 | m | 858.098 | 2.76 | 2370.93
35 | 低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZB1-BYJR-6 | m | 35.931 | 6.40 | 230.10
36 | 低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZB1-BYJ-4 | m | 402.138 | 4.20 | 1687.77
37 | 低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线WDZB1-BYJR-2.5 | m | 405.942 | 2.89 | 1171.14
38 | 低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线WDZB1-BYJR-4 | m | 201.069 | 4.40 | 885.31
39 | 双绞线缆CAT6 | m | 210.000 | 4.06 | 852.60
40 | 电力电缆WDZB1-YJY-3*10 | m | 32.421 | 39.53 | 1281.54
41 | 刚性阻燃管DN20 | m | 71.497 | 1.32 | 94.38
42 | 刚性阻燃管PC25 | m | 224.805 | 2.21 | 496.82
43 | 刚性阻燃管PC32 | m | 4.685 | 3.31 | 15.51
44 | 金属软管 | m | 20.188 | 3.00 | 60.56
45 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 288.194 | 4.03 | 1161.42
46 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 206.000 | 5.35 | 1102.10
47 | 塑料接线盒 | 个 | 28.560 | 1.65 | 47.12
48 | 钢制接线盒 | 个 | 73.440 | 3.26 | 239.41
49 | 接线盒盖板 | 个 | 70.380 | 3.19 | 224.51
50 | 微型空气开关PLD9X-16A/2P/D/30mA | 个 | 3.000 | 165.53 | 496.59
51 | 成套配电箱2MX | 台 | 1.000 | 2958.11 | 2958.11
52 | 多路开关手动控制器 | 个 | 1.000 | 235.00 | 235.00
53 | 6路智能多路开关 | 台 | 1.000 | 630.00 | 630.00
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注