## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
2026年嵊州市省级农村综合性改革建设项目谷来镇竹溪村（青少年研学基地建设项目一期）
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 687062元
| (大写): | 陆拾捌万柒仟零陆拾贰元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2026年嵊州市省级农村综合性改革建设项目谷来镇竹溪村（青少年研学基地建设项目一期） | 第1页 共1页
一、工程概况 本工程位于嵊州市谷来镇，主要建设内容为停车场，排水沟，道路白改黑等工程。 二、定额套用及取费： 《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额》（2018）版、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规（GB50500-2013）》。 三、工程量的计算 根据建设单位提供的施工图文件计算工程量。 四、取费费率的确定 工程类别为市政工程、市政安装工程计取，企业管理费、利润、施工组织措施费安全文明施工费、按非市区工程区间弹性区间中值计取，规费按文件要求规定标准值计取，税金按浙建建发[2019]92 号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》计取，暂列金计取税前造价的5%。 五、主要材料价格及人工工日单价： 1.主要材料价格依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2026年第3期嵊州市单价（除税价）、2026年第3期《浙江造价信息》及市场调查价； 2、人工工日单价按2026年第3期《绍兴市建设工程造价管理信息》人工市场信息价； 3、大型机械进出场按1台次考虑； 4、引入防空洞电缆及配管为原有； 5、因线路走向为明敷，开关暂按明装考虑； 6、人防钢质门暂按7600元/扇计入暂估价，总计1扇共7600元； 7、电气抗震支架暂按3000元/项计入专业工程暂估价； 8、7#楼屋顶楼屋顶处设置防空报警基座,电源就近人防箱引暂按1500元/项计入专业工程暂估价。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2026年嵊州市省级农村综合性改革建设项目谷来镇竹溪村（青少年研学基地建设项目一期） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 687062.00 | 12100.00 | 9838.85 | 23964.77 | 56729.83
1.1 | 道路工程 | 567248.00 | 7600.00 | 8236.67 | 17333.06 | 46836.96
1.2 | 电气 | 119814.00 | 4500.00 | 1602.18 | 6631.71 | 9892.87
合计 |  | 687062 | 12100.00 | 9838.85 | 23964.77 | 56729.83

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-道路工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 446724.22 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 80714.96
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 31571.91
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 23335.24 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 11728.03
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 8236.67 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 8236.67 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 24781.46
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 24781.46 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 24781.46 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 17333.06
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 46836.96
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 567248.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 446724.22 | 68608.69 | 23589.56
|  | 道路1 |  |  |  |  | 109892.12 | 4230.37 | 7399.26
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土路面（考虑残值回收） 2.厚度：暂按15CM | m2 | 267.17 | 20.50 | 5476.99 | 411.44 | 4095.72
2 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15CM（暂按） 3.含割缝养护 | m2 | 267.17 | 64.84 | 17323.30 | 1776.68 | 56.11
3 | 040402017002 | 变形缝 | 1、清缝，灌缝 | m | 211.38 | 12.49 | 2640.14 | 456.58
4 | 04B001 | 抗裂贴 | 1、抗裂贴，厚2mm | m2 | 67.64 | 16.51 | 1116.74 | 142.72 | 51.41
5 | 040203003003 | 透层、粘层 | 1、乳化沥青粘层(0.3~0.6L/m2) | m2 | 801.50 | 1.28 | 1025.92 | 8.02 | 16.03
6 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1、6cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料（玄武岩） | m2 | 801.50 | 100.66 | 80678.99 | 1106.07 | 2885.40
7 | 040205006001 | 标线 | 1、热熔标线 | m2 | 44.50 | 36.63 | 1630.04 | 328.86 | 294.59
|  | 道路2 |  |  |  |  | 336832.10 | 64378.32 | 16190.30
8 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 824.54 | 3.49 | 2877.64 | 329.82 | 2036.61
9 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.岩石类别：软岩、较软岩 | m3 | 38.19 | 33.52 | 1280.13 | 9.93 | 1045.26
本页小计 | [6 empty] | 114049.89 | 4570.12 | 10481.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表 2.挖土深度：20CM（暂按） | m3 | 116.78 | 3.05 | 356.18 | 46.71 | 246.41
11 | 040103001001 | 回填方 | 1、塘渣回填 | m3 | 35.65 | 76.21 | 2716.89 | 124.42 | 193.58
12 | 040103001002 | 回填方 | 1、原土回填 | m3 | 288.06 | 14.37 | 4139.42 | 2632.87 | 688.46
13 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方弃置 2.运距：运距施工方自行考虑 | m3 | 610.05 | 16.27 | 9925.51 | 244.02 | 7961.15
14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余渣弃置 2.运距：运距施工方自行考虑 | m3 | 38.19 | 29.87 | 1140.74 | 15.28 | 926.11
15 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1、路床整形 | m2 | 290.50 | 1.99 | 578.10 | 84.25 | 392.18
16 | 040202011002 | 碎石 | 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 290.50 | 22.78 | 6617.59 | 334.08 | 275.98
17 | 040204003001 | 现浇混凝土人行道 | 1、20cm厚C25砼基层(5m一道横缝,再填灌缝塑料油膏) | m2 | 290.50 | 78.46 | 22792.63 | 1376.97 | 37.77
18 | 040203008001 | 块料面层 | 1、60cm*40cm*16cm尺寸条石,M10水泥砂浆满灌缝 5cm厚M10水泥砂浆卧底 | m2 | 290.50 | 224.05 | 65086.53 | 8976.45 | 81.34
19 | 040305001001 | 垫层 | 1、30CM碎石层 | m3 | 175.17 | 279.43 | 48947.75 | 10440.13
20 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：高羊茅黑麦草1:1密度25g/m2 2.铺种方式：播草籽 3.养护期：1年 | m2 | 583.90 | 15.63 | 9126.36 | 4951.47 | 671.49
本页小计 | [6 empty] | 171427.70 | 29226.65 | 11474.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度：C25砼底板（含模板） 2.砌体材料：C25砼沟壁（含模板） 3.盖板材质、规格：C25砼预制盖板（钢筋另计） | m | 86.57 | 510.96 | 44233.81 | 12328.43 | 784.32
22 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1、预制圆钢制安 | t | 1.277 | 4798.59 | 6127.80 | 1506.96 | 55.92
23 | 040901002002 | 预制构件钢筋 | 1、预制带肋钢筋制安 | t | 1.137 | 4250.33 | 4832.63 | 912.12 | 31.61
24 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇带肋钢筋制安 | t | 0.909 | 4250.33 | 3863.55 | 729.22 | 25.27
25 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇圆钢制安 | t | 0.342 | 4798.59 | 1641.12 | 403.59 | 14.98
26 | 040201023001 | 盲沟 | 1、φ80mm塑料盲沟管，碎石盲沟，做法详图纸 | m | 86.57 | 196.81 | 17037.84 | 6227.85
27 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、C20毛石混凝土基础 | m3 | 37.62 | 379.70 | 14284.31 | 1452.88 | 288.92
28 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1、M7.5浆砌MU30块石，φ50 PVC管泄水孔（含反滤包） | m3 | 102.74 | 414.10 | 42544.63 | 10356.19 | 245.55
29 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1、C25混凝土挡墙 | m3 | 11.59 | 405.66 | 4701.60 | 511.93 | 12.40
30 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1、Gr-SB-2B护栏，做法详图纸 | m | 44.30 | 324.59 | 14379.34 | 382.75 | 174.99
31 | 010804007001 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸：XM0920 2.门框、扇材质：钢质门（成品采购，带军事元素） | 樘 | 1 | 7600.00 | 7600.00 |  |  | 7600.00
本页小计 | [6 empty] | 161246.63 | 34811.92 | 1633.96 | 7600.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 446724.22 | 68608.69 | 23589.56 | 7600.00

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-道路工程 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 23335.24 | 5844.24 | 7848.22
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 2.沥青混凝土摊铺机 3.压路机 | 台·次 | 1 | 13742.30 | 13742.30 | 1937.00 | 6223.73
2 | 041102002001 | 基础模板 | 1、混凝土道路模板 | m2 | 38.20 | 67.76 | 2588.43 | 1448.16 | 126.44
3 | 041102002002 | 基础模板 | 1、基础模板 | m2 | 44.30 | 54.59 | 2418.34 | 1066.74 | 211.75
4 | 041102017001 | 挡墙模板 | 1、挡墙模板 | m2 | 44.30 | 73.04 | 3235.67 | 1089.34 | 879.80
5 | 04B002 | 围挡 | 1、通透式围挡 | m2 | 50.00 | 27.01 | 1350.50 | 303.00 | 406.50
本页小计 | [6 empty] | 23335.24 | 5844.24 | 7848.22
合计 | [6 empty] | 23335.24 | 5844.24 | 7848.22

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:道路工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 24781.46 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 24781.46
合计 |  |  | 24781.46 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:道路工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 59.607 | 138.00 | 8225.72
2 | 二类人工 | 工日 | 444.463 | 149.00 | 66224.99

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:道路工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 2.087 | 3127.00 | 6525.74
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 21.090 | 4.25 | 89.63
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 12.000 | 4.25 | 51.00
4 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 1.651 | 3168.00 | 5231.32
5 | 通透式围挡 | m2 | 19.275 | 25.00 | 481.88
6 | 抗裂贴 | m2 | 80.492 | 8.00 | 643.93
7 | 无纺土工布 | m2 | 5.192 | 4.65 | 24.14
8 | 碎石综合 | t | 52.994 | 111.00 | 5882.31
9 | 碎石5-70 | t | 397.521 | 111.00 | 44124.78
10 | 塘渣 | t | 72.797 | 32.00 | 2329.51
11 | 块石 | t | 206.332 | 91.26 | 18829.85
12 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 39.608 | 332.00 | 13149.99
13 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 114.105 | 345.00 | 39366.12
14 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 40.476 | 357.00 | 14450.04
15 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 580.198 | 0.23 | 135.19
16 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 62214.207 | 0.19 | 11571.84
17 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 24614.537 | 0.19 | 4775.22
18 | 6cmSMA-13沥青玛蹄脂碎石混合料玄武岩 | m3 | 48.571 | 1547.00 | 75139.18
19 | 60cm*40cm*16cm尺寸条石 | m2 | 293.405 | 166.40 | 48822.59
20 | 乳化沥青 | kg | 442.624 | 2.74 | 1210.58
21 | 石油沥青 | t | 0.027 | 4093.00 | 109.28
22 | 柴油0# | kg | 48.090 | 8.67 | 416.94
23 | Pvc塑料管φ50 | m | 13.056 | 5.07 | 66.19
24 | 塑料盲沟管φ80 | m | 91.158 | 12.00 | 1093.90
25 | 水 | m3 | 193.221 | 5.73 | 1107.16
26 | 木模板 | m3 | 1.696 | 1903.00 | 3227.30
27 | 复合木模板面板 | m2 | 45.328 | 42.48 | 1925.53
28 | 高羊茅黑麦草1:1密度25g/m2 | m2 | 613.095 | 2.66 | 1630.83

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 90989.03 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 21441.07
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2565.72
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 963.54 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 209.97
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 1602.18 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 1602.18 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9734.32
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5234.32 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5234.32 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 4500.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 4500.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 6631.71
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 9892.87
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 119814.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气（引入电缆及配管为原有） |  |  |  |  | 90989.03 | 23158.63 | 478.80
1 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AL1（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工） 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 3362.62 | 3362.62 | 139.91
2 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱TY-D-1.0KVA（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工） 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 4275.62 | 4275.62 | 139.91
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称、材质：钢制槽式桥架； 2.规格：100*50 3.接地方式：按施工验收规范要求。 | m | 242.57 | 50.78 | 12317.70 | 2833.22 | 140.69
4 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：电缆桥架吊支架； 2.材质；型钢。 | kg | 125.60 | 15.92 | 1999.55 | 1027.41 | 115.55
5 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.油漆品种：桥架支架-红丹防锈漆、调和漆 3.结构类型：一般铁构件 4.涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 125.60 | 1.78 | 223.57 | 92.94 | 28.89
本页小计 | [6 empty] | 22179.06 | 4233.39 | 285.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：镀锌钢管SC20； 3.配置形式：明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 1302.98 | 20.26 | 26398.37 | 9928.71 | 65.15
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 973.05 | 3.94 | 3833.82 | 651.94
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：WDZ-BYJR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 336.32 | 4.23 | 1422.63 | 225.33
9 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：桥架内穿线； 3.配线型号、规格：WDZ-BYJ-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 1898.32 | 3.81 | 7232.60 | 1461.71
10 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：桥架内穿线； 3.配线型号、规格：WDZ-BYJR-2.5； 4.配线线制：照明线。 | m | 946.76 | 4.07 | 3853.31 | 729.01
本页小计 | [6 empty] | 42740.73 | 12996.70 | 65.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030411004005 | 配线 | 1.电缆名称：铜芯软线； 2.电缆规格、型号：WDZN-RYJS-2×2.5 3.敷设方式、部位：穿管及水平电缆桥架内敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室内。 | m | 845.44 | 9.11 | 7701.96 | 498.81
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：单管LED灯 2.荧光灯型号：T8管LED灯 3.规 格：1x22W 4.安装形式：壁装 | 套 | 38 | 72.59 | 2758.42 | 630.80
13 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：线槽灯(LED) 2.荧光灯型号：T8管LED安装与照明线槽上 3.规 格：1x22W 4.安装形式：线槽上 | 套 | 57 | 72.59 | 4137.63 | 946.20
14 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.规格、型号：A型灯具/DC36V，BJ-BLJC I系列，1W，巡检、常亮、频闪 小型 持续型 3.安装方式：墙壁式。 | 套 | 1 | 67.72 | 67.72 | 18.58
本页小计 | [6 empty] | 14665.73 | 2094.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：疏散指示标志灯 2.规格、型号：A型灯具/DC36V，BJ-BLJC I系列，1W，巡检、常亮、频闪 小型 持续型 3.安装方式：墙壁式。 | 套 | 30 | 67.72 | 2031.60 | 557.40
16 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格、型号：A型灯具/DC36V，BJ-BLJC I系列，1W，巡检、常亮、频闪 小型 持续型 3.安装方式：墙壁式。 | 套 | 3 | 67.72 | 203.16 | 55.74
17 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急照明灯具(防水型壁灯) 2.装饰灯型号、规格：A型灯具/DC36V,BJ-ZFJC系列,6W,500lm 应急照明、巡检、开灯、灭灯 3.安装形式：壁装 | 套 | 34 | 94.66 | 3218.44 | 631.72
18 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：单联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：明装。 | 个 | 14 | 15.28 | 213.92 | 88.62
19 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：双联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：明装。 | 个 | 9 | 17.72 | 159.48 | 56.97
本页小计 | [6 empty] | 5826.60 | 1390.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：跷板暗开关； 2.规格：三联单控开关 86型 10A； 3.安装方式：明装。 | 个 | 1 | 20.79 | 20.79 | 6.33
21 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：钢质接线盒 86H50； 3.安装形式：明装。 | 个 | 194 | 11.11 | 2155.34 | 1187.28
22 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：防护密闭接线盒； 2.材质、规格：钢质接线盒 86型； 3.安装形式：明装。 | 个 | 50 | 24.05 | 1202.50 | 306.00
23 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：钢制开关盒、插座盒 86H50； 3.安装形式：明装。 | 个 | 24 | 7.52 | 180.48 | 77.52
24 | 030411001006 | 配管 | 1.桥架出线口-金属软管敷设 内径（mm）≤20每根长≤0.5m | m | 3.50 | 20.60 | 72.10 | 33.39
25 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称：桥架出线口-空白面板 | 个 | 7 | 5.18 | 36.26 | 8.33
26 | 031002003001 | 套管 | 1.电气人防穿墙管制作安装（含密闭肋） 公称直径（mm以内）25 | 个 | 27 | 70.72 | 1909.44 | 824.85 | 128.52
本页小计 | [6 empty] | 5576.91 | 2443.70 | 128.52
合计 | [6 empty] | 90989.03 | 23158.63 | 478.80

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 963.54 | 231.74
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 963.54 | 963.54 | 231.74
本页小计 | [6 empty] | 963.54 | 231.74
合计 | [6 empty] | 963.54 | 231.74

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5234.32 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5234.32
合计 |  |  | 5234.32 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 157.088 | 149.00 | 23406.05

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 10.437 | 4.25 | 44.36
2 | 中厚钢板(综合) | kg | 103.410 | 3.26 | 336.81
3 | 溶剂汽油 | kg | 0.917 | 10.41 | 9.54
4 | 汽油综合 | kg | 1.552 | 10.41 | 16.16
5 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 10.048 | 3.17 | 31.83
6 | 扁钢Q235B综合 | kg | 27.632 | 3.20 | 88.28
7 | 角钢Q235B综合 | kg | 94.200 | 3.11 | 292.59
8 | 酚醛调和漆各色 | kg | 1.884 | 12.39 | 23.34
9 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 2.650 | 12.39 | 32.84
10 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 1342.069 | 7.43 | 9974.93
11 | 单管LED灯T8管LED灯，22W | 套 | 38.380 | 48.00 | 1842.24
12 | 安全出口标志灯A型灯具/DC36V，BJ-BLJC I系列，1W，巡检、常亮、频闪 小型 持续型 | 套 | 3.030 | 41.81 | 126.68
13 | 消防应急照明灯具(防水型壁灯)A型灯具/DC36V,BJ-ZFJC系列,6W,500lm 应急照明、巡检、开灯、灭灯 | 套 | 34.340 | 68.48 | 2351.60
14 | 疏散出口标志灯A型灯具/DC36V，BJ-BLJC I系列，1W，巡检、常亮、频闪 小型 持续型 | 套 | 1.010 | 41.81 | 42.23
15 | 疏散指示标志灯A型灯具/DC36V，BJ-BLJC I系列，1W，巡检、常亮、频闪 小型 持续型 | 套 | 30.300 | 41.81 | 1266.84
16 | 线槽灯(LED)T8管LED灯，22W | 套 | 57.570 | 48.00 | 2763.36
17 | 三联单控开关86型 10A | 只 | 1.020 | 11.59 | 11.82
18 | 单联单控开关86型 10A | 只 | 14.280 | 6.19 | 88.39
19 | 双联单控开关86型 10A | 只 | 9.180 | 8.58 | 78.76
20 | 铜芯多股绝缘电线WDZN-RYJS-2×2.5 | m | 913.075 | 7.67 | 7006.03
21 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 1128.738 | 2.64 | 2983.25
22 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-2.5 | m | 390.131 | 2.90 | 1129.82
23 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 1993.236 | 2.64 | 5268.12
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
24 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJR-2.5 | m | 994.098 | 2.90 | 2878.91
25 | 金属软管DN20 | m | 3.605 | 3.10 | 11.18
26 | 钢制开关盒、插座盒86H50 | 个 | 24.480 | 2.82 | 69.03
27 | 钢制接线盒86H50 | 个 | 197.880 | 2.82 | 558.02
28 | 防护密闭接线盒86H50 | 个 | 51.000 | 15.50 | 790.50
29 | 电缆桥架100*50 | m | 244.996 | 30.51 | 7474.82
30 | 空白面板 | 个 | 7.140 | 3.19 | 22.78
31 | 钢管DN25 | 根 | 27.810 | 7.75 | 215.61
32 | 成套配电箱TY-D-1.0KVA | 台 | 1.000 | 4073.00 | 4073.00
33 | 成套配电箱AL1 | 台 | 1.000 | 3160.00 | 3160.00