## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:仙岩镇岩头村马家头公墓道路建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 仙岩镇岩头村马家头公墓道路建设项目 | 399733 |  | 6646.81 | 13987.39 | 33005.51
1.1 | 市政 | 399733 |  | 6646.81 | 13987.39 | 33005.51
合计 |  | 399733 |  | 6646.81 | 13987.39 | 33005.51

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:仙岩镇岩头村马家头公墓道路建设项目-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 304273.91 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 58737.05
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 37785.20
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 29780.68 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 15862.38
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.73% | 8004.52 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 6646.81 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10681.40
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10681.40 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10681.40 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 13987.39
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 33005.51
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 399733.41

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:仙岩镇岩头村马家头公墓道路建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 改建区域布置图一 |  |  |  |  | 86761.62 | 17709.75 | 7386.71
1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：综合土方 2、挖土深度：按设计要求，人机配合 | m3 | 113.40 | 7.77 | 881.12 | 513.70 | 199.58
2 | 040103001010 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方来源、运距：挖方土 | m3 | 100.00 | 14.37 | 1437.00 | 914.00 | 239.00
3 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身 | 挡墙高度h1为2.8米; 1.混凝土强度等级：C30 2.泄水孔材料品种、规格：φ100PVC 3.滤水层要求：挡土墙墙后卵石滤水层材料应为20mm左右直径的粗砾或卵石，卵石滤水层厚度为600mm,高度为700mm且应高于泄水孔，进水口最少250mm 4.沉降缝要求：挡土墙每间隔15m~20m应设置一道变形缝，变形缝宽度为20mm，分缝位置应避开挡土墙转角或垂直相交范围(5m)，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板，塞入深度不小于200mm 5.模板、场内二次运输综合考虑 6.具体做法参见新建砼悬臂式挡土墙节点详图 | m3 | 74.48 | 840.16 | 62575.12 | 14246.53 | 6752.36
4 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋综合 | t | 1.860 | 4250.33 | 7905.61 | 1492.13 | 51.71
本页小计 | [6 empty] | 72798.85 | 17166.36 | 7242.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:仙岩镇岩头村马家头公墓道路建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040303001001 | 混凝土垫层 | C25混凝土垫层，厚度100mm，模板综合考虑 | m3 | 8.56 | 462.94 | 3962.77 | 543.39 | 144.06
6 | 040309001003 | 金属栏杆 | 新建镀锌圆管栏杆：横杆DN100镀锌圆管，壁厚4.0mm，竖杆DN60镀锌圆管壁厚3.5mm，竖杆间距≤110mm，栏杆高度1.2m，含预埋件及钢筋，含喷漆，具体做法详见图纸详图 | m | 40.00 | 250.00 | 10000.00
|  | 改建区域布置图二 |  |  |  |  | 217512.29 | 25037.30 | 18466.71
7 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤做法:放水及挖除并清理干净原有渠道1米深淤泥及杂质 | m3 | 40.00 | 13.20 | 528.00 | 198.80 | 230.40
8 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土（表土） 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 428.25 | 3.03 | 1297.60 | 171.30 | 895.04
9 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：表土 2.运距：投标人自行考虑 | m3 | 428.25 | 16.18 | 6929.09 | 171.30 | 5550.12
10 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2855.00 | 1.99 | 5681.45 | 827.95 | 3854.25
11 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 新建混凝土路面 1.150mm厚C25砼随捣随抹 2.6m*6m设置5cm地面分隔缝； 3.路面防滑条 4.含养护、沥青嵌缝 | m2 | 2855.00 | 71.13 | 203076.15 | 23667.95 | 7936.90
本页小计 | [6 empty] | 231475.06 | 25580.69 | 18610.77
合计 | [6 empty] | 304273.91 | 42747.05 | 25853.42

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:仙岩镇岩头村马家头公墓道路建设项目-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 29780.68 | 13363.24 | 4593.66
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机、压路机等进出场费，由投标人综合考虑，结算不再调整。 | 台·次 | 1 | 7796.15 | 7796.15 | 1043.00 | 3504.85
2 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 307.29 | 67.76 | 20821.97 | 11649.36 | 1017.13
3 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 挡墙大于1.2m时搭设脚手架 | m2 | 112.00 | 10.38 | 1162.56 | 670.88 | 71.68
本页小计 | [6 empty] | 29780.68 | 13363.24 | 4593.66
合计 | [6 empty] | 29780.68 | 13363.24 | 4593.66

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 6646.81
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 6646.81
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 96.98
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 1260.73
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8004.52

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10681.40 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10681.40 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10681.40 | -

## 0_1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:仙岩镇岩头村马家头公墓道路建设项目-市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:仙岩镇岩头村马家头公墓道路建设项目-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 14.248 | 138.00 | 1966.28
2 | 二类人工 | 工日 | 363.293 | 149.00 | 54130.70

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3 | 47.583 | 5.73 | 272.65
2 | 镀锌圆管栏杆 | m | 40.000 | 250.00 | 10000.00

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 2.313 | 845.87 | 1956.16
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.062 | 1029.68 | 63.94
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.014 | 1036.97 | 14.31
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 1.011 | 814.48 | 823.19
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.720 | 1155.95 | 831.71
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.160 | 1163.51 | 185.70
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.500 | 1163.51 | 581.76
8 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.170 | 1163.51 | 197.21
9 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.500 | 587.46 | 293.73
10 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 3.255 | 587.46 | 1912.01
11 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 7.980 | 29.99 | 239.32
12 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 15.703 | 459.32 | 7212.47
13 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.399 | 256.16 | 102.18
14 | 履带式起重机5t | 台班 | 8.288 | 572.94 | 4748.53
15 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.215 | 782.93 | 168.41
16 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.474 | 782.93 | 370.80
17 | 载货汽车4t | 台班 | 1.744 | 490.77 | 855.90
18 | 载货汽车4t | 台班 | 0.492 | 490.77 | 241.31
19 | 自卸汽车15t | 台班 | 4.680 | 1010.43 | 4728.31
20 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1314.68 | 1314.68
21 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1314.68 | 1314.68
22 | 机动翻斗车1t | 台班 | 3.411 | 233.58 | 796.79
23 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 5.948 | 36.03 | 214.30
24 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.167 | 46.85 | 7.84
25 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.394 | 27.99 | 11.04
26 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 14.535 | 30.08 | 437.21
27 | 木工平刨床300mm | 台班 | 14.535 | 11.70 | 170.06
28 | 电动单级离心清水泵100mm | 台班 | 0.840 | 39.39 | 33.09
29 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.307 | 106.95 | 32.82
30 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.205 | 35.76 | 7.32
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 9.935 | 16.92 | 168.11
32 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 17.864 | 13.13 | 234.55
33 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 35.560 | 5.08 | 180.64
34 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.019 | 466.14 | 8.95
35 | 折旧费(机械) | 元 | 382.643 | 1.02 | 390.30
36 | 检修费(机械) | 元 | 154.184 | 1.02 | 157.27
37 | 维护费(机械) | 元 | 443.842 | 1.02 | 452.72