## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市甘霖镇沙地村庄园蹲田园改造建设项目
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 390437元
| (大写): | 叁拾玖万零肆佰叁拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇沙地村庄园蹲田园改造建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 390436.99 | 1000.00 | 5438.88 | 11445.46 | 32237.92
1.1 | 市政 | 390436.99 | 1000.00 | 5438.88 | 11445.46 | 32237.92
合计 |  | 390437 | 1000.00 | 5438.88 | 11445.46 | 32237.92

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 308984.55 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 54742.82
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 19711.96
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 14193.72 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6299.62
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.04% | 5518.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 5438.88 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 18057.10
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 17057.10 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 17057.10 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 1000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 1000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 11445.46
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 32237.92
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 390436.99

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 东区田园 |  |  |  |  | 159120.52 | 24236.75 | 7592.74
|  | 田埂路 |  |  |  |  | 66399.04 | 8996.37 | 374.80
1 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1.路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 264.54 | 1.93 | 510.56 | 367.71 | 42.33
2 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.200*200*60绿色透水砖平铺 2.30厚1:2.5水泥砂浆垫层 3.100厚碎石垫层 | m2 | 196.50 | 103.46 | 20329.89 | 2811.92 | 243.66
3 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.1000*300*100芝麻灰花岗岩侧石，含倒角 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.100厚C20砼垫层，C20砼卧牢 4.素土夯实 | m | 393.00 | 94.52 | 37146.36 | 5258.34 | 27.51
4 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.600*300*40芝麻灰花岗岩 | m2 | 37.26 | 179.37 | 6683.33 | 557.04 | 16.39
5 | 04B005 | 砂垫层 | 1.100厚中砂垫层 | m2 | 68.04 | 25.41 | 1728.90 | 1.36 | 44.91
|  | 排水沟、竹篱笆 |  |  |  |  | 65655.26 | 11165.71 | 1583.69
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类 2.挖土深度：1m内 | m3 | 94.93 | 3.27 | 310.42 | 37.97 | 213.59
7 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.300*300 C25砼排水沟（含模板） 2.素土夯实 | m | 263.70 | 143.08 | 37730.20 | 9880.84 | 825.38
本页小计 | [6 empty] | 104439.66 | 18915.18 | 1413.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 04B001 | 仿竹篱笆 | 1.φ100*1.5铝合金仿竹立柱@1300 2.高度1.12m φ30*1.5铝合金仿柱围栏 3.篱笆门（按实设置） 4.做法详见图纸节点 | m | 70.00 | 180.00 | 12600.00
9 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合土方 2.挖土深度：1m内 | m3 | 17.04 | 3.27 | 55.72 | 6.82 | 38.34
10 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 72.42 | 19.91 | 1441.88 | 1034.16 | 121.67
11 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 28.69 | 15.12 | 433.79 | 11.48 | 341.41
12 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.C20砼基础，400*400*400 | m3 | 3.52 | 422.89 | 1488.57 | 136.36 | 33.86
13 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.C20砼基础，250*250*250 | m3 | 0.89 | 422.89 | 376.37 | 34.48 | 8.56
14 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.020 | 4915.64 | 98.31 | 23.60 | 0.88
15 | 04B002 | 仿竹围栏 | 1.φ60mm竹节管立柱高度0.7m，高出地面≥45cm；立柱@2000 2.横杆φ40竹节管，格栅φ25mm竹节管 3.做法详见图纸节点 | m | 111.20 | 100.00 | 11120.00
|  | 灌溉池 |  |  |  |  | 2327.16 | 52.80 | 1836.12
本页小计 | [6 empty] | 27614.64 | 1246.90 | 544.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：综合土方 2.挖土深度：2m内 | m3 | 132.00 | 5.10 | 673.20 | 52.80 | 492.36
17 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 132.00 | 12.53 | 1653.96 |  | 1343.76
|  | 取水口 |  |  |  |  | 1280.72 | 418.57 | 5.00
18 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：DN20不锈钢水嘴 | 个 | 4 | 27.68 | 110.72 | 7.32
19 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：聚乙烯给水管PPR DN20 4.连接形式：热熔连接 5.管道水压试验及水冲洗。 | m | 125.00 | 9.36 | 1170.00 | 411.25 | 5.00
|  | 种植区 |  |  |  |  | 11407.58 | 1600.42 | 3267.62
20 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：种植区清表 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m3 | 215.40 | 16.90 | 3640.26 | 86.16 | 2871.28
21 | 040103001002 | 回填方 | 1.种植土回填30cm | m3 | 215.40 | 36.06 | 7767.32 | 1514.26 | 396.34
|  | 其他 |  |  |  |  | 12050.76 | 2002.88 | 525.51
22 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类 2.挖土深度：1m内 | m3 | 88.20 | 3.27 | 288.41 | 35.28 | 198.45
23 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 84.67 | 19.91 | 1685.78 | 1209.09 | 142.25
本页小计 | [6 empty] | 16989.65 | 3316.16 | 5449.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 3.53 | 15.12 | 53.37 | 1.41 | 42.01
25 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE DN300双壁波纹管 | m | 50.00 | 58.84 | 2942.00 | 207.50
26 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：YJV22-0.6/1KV-4*10 | m | 120.00 | 47.80 | 5736.00 | 141.60 | 3.60
27 | 040804001001 | 配管 | 1.PE50套管 | m | 120.00 | 11.21 | 1345.20 | 408.00 | 139.20
|  | 西区田园 |  |  |  |  | 149864.03 | 22589.80 | 6666.88
|  | 田埂路 |  |  |  |  | 54204.65 | 6940.59 | 325.27
28 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1.路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 243.34 | 1.93 | 469.65 | 338.24 | 38.93
29 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 1.200*200*60绿色透水砖平铺 2.30厚1:2.5水泥砂浆垫层 3.100厚碎石垫层 | m2 | 140.20 | 103.46 | 14505.09 | 2006.26 | 173.85
30 | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.1000*300*100芝麻灰花岗岩侧石，含倒角 2.30厚1:2.5水泥砂浆粘结层 3.100厚C20砼垫层，C20砼卧牢 4.素土夯实 | m | 280.40 | 94.52 | 26503.41 | 3751.75 | 19.63
31 | 040204002004 | 人行道块料铺设 | 1.600*300*40芝麻灰花岗岩 | m2 | 56.34 | 179.37 | 10105.71 | 842.28 | 24.79
32 | 04B006 | 砂垫层 | 1.100厚中砂垫层 | m2 | 103.14 | 25.41 | 2620.79 | 2.06 | 68.07
本页小计 | [6 empty] | 64281.22 | 7699.10 | 510.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水沟、竹篱笆 |  |  |  |  | 67405.30 | 11104.55 | 1576.25
33 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类 2.挖土深度：1m内 | m3 | 94.14 | 3.27 | 307.84 | 37.66 | 211.82
34 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.300*300 C25砼排水沟（含模板） 2.素土夯实 | m | 261.50 | 143.08 | 37415.42 | 9798.41 | 818.50
35 | 04B003 | 仿竹篱笆 | 1.φ100*1.5铝合金仿竹立柱@1300 2.高度1.12m φ30*1.5铝合金仿柱围栏 3.篱笆门（按实设置） 4.做法详见图纸节点 | m | 73.80 | 180.00 | 13284.00
36 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：综合土方 2.挖土深度：1m内 | m3 | 18.15 | 3.27 | 59.35 | 7.26 | 40.84
37 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 73.07 | 19.91 | 1454.82 | 1043.44 | 122.76
38 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 28.26 | 15.12 | 427.29 | 11.30 | 336.29
39 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.C20砼基础，400*400*400 | m3 | 3.71 | 422.89 | 1568.92 | 143.73 | 35.69
40 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1.C20砼基础，250*250*250 | m3 | 0.98 | 422.89 | 414.43 | 37.97 | 9.43
41 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.021 | 4915.64 | 103.23 | 24.78 | 0.92
本页小计 | [6 empty] | 55035.30 | 11104.55 | 1576.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 04B004 | 仿竹围栏 | 1.φ60mm竹节管立柱高度0.7m，高出地面≥45cm；立柱@2000 2.横杆φ40竹节管，格栅φ25mm竹节管 3.做法详见图纸节点 | m | 123.70 | 100.00 | 12370.00
|  | 取水口 |  |  |  |  | 1421.12 | 467.92 | 5.60
43 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：DN20不锈钢水嘴 | 个 | 4 | 27.68 | 110.72 | 7.32
44 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室外； 2.介质：给水； 3.材质、规格：聚乙烯给水管PPR DN20； 4.连接形式：热熔连接 5.管道水压试验及水冲洗。 | m | 140.00 | 9.36 | 1310.40 | 460.60 | 5.60
|  | 种植区 |  |  |  |  | 14782.20 | 2073.86 | 4234.25
45 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：种植区清表 2.垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m3 | 279.12 | 16.90 | 4717.13 | 111.65 | 3720.67
46 | 040103001005 | 回填方 | 1.种植土回填30cm | m3 | 279.12 | 36.06 | 10065.07 | 1962.21 | 513.58
|  | 其他 |  |  |  |  | 12050.76 | 2002.88 | 525.51
47 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类 2.挖土深度：1m内 | m3 | 88.20 | 3.27 | 288.41 | 35.28 | 198.45
本页小计 | [6 empty] | 28861.73 | 2577.06 | 4438.30
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 84.67 | 19.91 | 1685.78 | 1209.09 | 142.25
49 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 3.53 | 15.12 | 53.37 | 1.41 | 42.01
50 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格：HDPE DN300双壁波纹管 | m | 50.00 | 58.84 | 2942.00 | 207.50
51 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称：YJV22-0.6/1KV-4*10 | m | 120.00 | 47.80 | 5736.00 | 141.60 | 3.60
52 | 040804001002 | 配管 | 1.PE50套管 | m | 120.00 | 11.21 | 1345.20 | 408.00 | 139.20
本页小计 | [6 empty] | 11762.35 | 1967.60 | 327.06
合计 | [6 empty] | 308984.55 | 46826.55 | 14259.62

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 14193.72 | 4283.62 | 2824.99
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4050.73 | 4050.73 | 596.00 | 1754.25
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 67.30 | 33.91 | 2282.14 | 738.95 | 33.65
3 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 102.32 | 54.16 | 5541.65 | 2463.87 | 445.09
4 | 04B001 | 围挡 | 1.通透式围挡，量暂定 | m2 | 80.00 | 28.99 | 2319.20 | 484.80 | 592.00
本页小计 | [6 empty] | 14193.72 | 4283.62 | 2824.99
合计 | [6 empty] | 14193.72 | 4283.62 | 2824.99

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5438.88
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 5438.88
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 79.36
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5518.24

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 17057.10 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 17057.10 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 1000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 1000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 18057.10 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 17057.10 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 17057.10
合计 |  |  | 17057.10 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 60.916 | 138.00 | 8406.35
2 | 二类人工 | 工日 | 286.597 | 149.00 | 42702.98

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.418 | 4.25 | 1.77
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5.000 | 4.25 | 21.25
3 | 镀锌铁丝10# | kg | 445.616 | 4.25 | 1893.87
4 | 镀锌铁丝16# | kg | 0.634 | 4.25 | 2.69
5 | 黄砂毛砂 | t | 30.265 | 138.00 | 4176.53
6 | 碎石综合 | t | 60.727 | 111.00 | 6740.72
7 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 28.915 | 357.00 | 10322.62
8 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 79.568 | 371.00 | 29519.65
9 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 13.325 | 0.23 | 3.10
10 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 777.777 | 0.19 | 144.67
11 | 干混砌筑砂浆DM M20.0 | kg | 13983.319 | 0.21 | 2922.51
12 | 水 | m3 | 82.114 | 5.73 | 470.51
13 | 透水砖200*200*60 | m2 | 340.067 | 56.64 | 19261.39
14 | 仿竹围栏 | m | 234.900 | 100.00 | 23490.00
15 | 仿竹篱笆围栏 | m | 143.800 | 180.00 | 25884.00
16 | 水嘴DN20 | 个 | 8.080 | 25.00 | 202.00
17 | 聚乙烯给水管PPR DN20 | m | 268.975 | 4.61 | 1239.97
18 | 硬塑料管PE 50 | m | 254.400 | 5.21 | 1325.42
19 | 铜芯电缆YJV22-0.6/1KV-4*10 | m | 242.400 | 45.73 | 11084.95
20 | 种植土 | m3 | 494.520 | 25.00 | 12363.00