## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 崇仁中学校门口停车场平整和人行通道改造 |  |  |  | 工程
预算价（终稿）
预算价 | (小写): | 157995元
| (大写): | 壹拾伍万柒仟玖佰玖拾伍元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:崇仁中学校门口停车场平整和人行通道改造 | 第1页 共1页
一、工程招标范围：崇仁中学校门口停车场平整和人行通道改造工程 二、预算编制依据： 1、业主提供的资料； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）； 3、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 6、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）； 7、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）； 8、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建发[2018]61号）； 9、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释； 三、取费说明： 1、安全防护、文明施工措施费，取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费；安全文明施工费、行人行车干扰费按相应专业工程考虑。 2、企业管理费取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 3、利润取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 4、规费：取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 5、税金取费基数为税前工程造价，税率为9%。 四、人工、材料价格取定： 1、人工单价：按《绍兴造价信息》2026年5月刊嵊州信息价计入。 2、材料价格：《绍兴造价信息》2026年5月刊嵊州价、《浙江造价信息》2026年第5期信息价格；《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。 五、技术措施项目 本工程施工技术措施费均按施工技术措施中有关内容取定和计算。 六、其他需要说明的问题： 1.预留金按4%计取； 2.土方由业主点对点消纳。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:崇仁中学校门口停车场平整和人行通道改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 157995.00 |  | 1678.98 | 4459.52 | 13045.52
1.1 | 市政 | 127368.00 |  | 1471.49 | 3096.56 | 10516.66
1.2 | 园林 | 30627.00 |  | 207.49 | 1362.96 | 2528.86
合计 |  | 157995 |  | 1678.98 | 4459.52 | 13045.52

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单位工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 98194.52 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 12568.07
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9996.38
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 8245.79 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3946.94
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.6% | 1750.59 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 1471.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5564.37
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5564.37 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5564.37 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 3096.56
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 10516.66
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 127368.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 市政 |  |  |  |  | 98194.52 | 4701.94 | 10887.85
1 | 040202001005 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2701.00 | 2.01 | 5429.01 | 783.29 | 3700.37
2 | 040202011005 | 碎石 | 1、碎石（彩色碎石）底层 人机配合~厚7(cm) | m2 | 605.00 | 36.68 | 22191.40 | 611.05 | 580.80
3 | 040202011004 | 碎石 | 1、碎石底层 人机配合~厚7(cm) | m2 | 2096.00 | 16.35 | 34269.60 | 2116.96 | 2012.16
4 | 040204001001 | 人行道整形碾压 | 1、路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 8.00 | 1.95 | 15.60 | 11.12 | 1.44
5 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、20*10*6cm的红色透水砖+3cmM10水泥砂浆+15cm厚C20砼 | m2 | 8.00 | 141.57 | 1132.56 | 162.56 | 5.36
6 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、拆除原有人行道及基础 2、拆除外运，运距自行考虑 | m2 | 8.00 | 31.25 | 250.00 | 34.48 | 171.28
7 | 040101001004 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一二类土（清表） 2.挖土深度：0.3米 3、就近堆放 | m3 | 810.30 | 3.07 | 2487.62 | 324.12 | 1725.94
8 | 040103001003 | 回填方 | 1、土方回填夯实 2、外购（土方） | m3 | 1023.20 | 25.49 | 26081.37 | 409.28 | 2527.30
9 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、更换φ700井盖(采用承重等级D400的球墨铸铁井盖) | 块 | 4 | 740.34 | 2961.36 | 75.08 | 162.80
10 | 040204007001 | 树池砌筑 | 1、石尺寸为10*30*100cm芝麻灰花岗岩,下面为3cm厚 M10水泥砂浆修复。 | 个 | 10 | 337.60 | 3376.00 | 174.00 | 0.40
本页小计 | [6 empty] | 98194.52 | 4701.94 | 10887.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 98194.52 | 4701.94 | 10887.85

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  | 0 |  | 8245.79 | 1133.90 | 3665.78
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1m3以内 2、压路机 | 项 | 1 | 7856.39 | 7856.39 | 1043.00 | 3542.18
2 | 04B001 | 固定式施工围挡 围挡板 | 1、固定式施工围挡 围挡板（工程量暂估） 2、满足文明施工要求 | m2 | 15.00 | 25.96 | 389.40 | 90.90 | 123.60
本页小计 | [6 empty] | 8245.79 | 1133.90 | 3665.78
合计 | [6 empty] | 8245.79 | 1133.90 | 3665.78

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1471.49
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 1471.49
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 279.10
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1750.59

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5564.37 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5564.37
合计 |  |  | 5564.37 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.286 | 138.00 | 729.47
2 | 二类人工 | 工日 | 34.200 | 149.00 | 5095.79

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 43.584 | 0.33 | 14.47
2 | 黄砂净砂 | t | 0.275 | 160.00 | 44.02
3 | 碎石综合 | t | 264.662 | 109.00 | 28848.15
4 | 碎石（彩色）综合 | t | 76.393 | 270.00 | 20626.22
5 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 1.212 | 326.00 | 395.11
6 | 人行道砖200×100×60 | m2 | 8.240 | 56.64 | 466.71
7 | 芝麻灰花岗岩侧石30×10cm | m | 40.400 | 78.00 | 3151.20
8 | 外购土方 | m3 | 1023.200 | 22.00 | 22510.40
9 | φ700井盖(采用承重等级D400的球墨铸铁井盖) | 块 | 4.000 | 668.00 | 2672.00

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 2.589 | 858.87 | 2223.53
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.122 | 1050.96 | 127.80
3 | 平地机90kW | 台班 | 1.648 | 719.95 | 1186.26
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.369 | 1178.00 | 1612.92
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.500 | 1178.00 | 589.00
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.756 | 445.58 | 336.99
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 3.582 | 594.84 | 2130.42
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.486 | 718.87 | 1067.95
9 | 钢轮振动压路机8t | 台班 | 3.481 | 627.52 | 2184.33
10 | 载货汽车2t | 台班 | 0.400 | 407.03 | 162.81
11 | 载货汽车4t | 台班 | 0.188 | 500.71 | 93.88
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.033 | 1028.95 | 33.54
13 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1327.88 | 1327.88
14 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1327.88 | 1327.88
15 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.030 | 170.09 | 5.15
16 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班 | 0.078 | 1583.59 | 124.15
17 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.040 | 13.13 | 0.52
18 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.063 | 471.50 | 29.70
19 | 折旧费(机械) | 元 | 355.963 | 1.02 | 363.08
20 | 检修费(机械) | 元 | 85.859 | 1.02 | 87.58
21 | 维护费(机械) | 元 | 293.199 | 1.02 | 299.06

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单位工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 24537.89 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4323.63
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 859.52
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 609.73 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 129.03
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.61% | 249.79 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.66% | 207.49 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1338.02
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1338.02 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1338.02 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.61% | 1362.96
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 2528.86
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 30627.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 24537.89 | 4077.10 | 825.19
1 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、挖除原有广玉兰 2、胸径或干径：φ10-12 3、外运，运距自行考虑 | 株 | 17 | 42.80 | 727.60 | 382.84 | 191.08
2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：金丝楠木 2.胸径或干径：φ10-12 3.株高、冠径：500-600,P200-300 4.养护期：2年 | 株 | 23 | 1035.23 | 23810.29 | 3694.26 | 634.11
本页小计 | [6 empty] | 24537.89 | 4077.10 | 825.19
合计 | [6 empty] | 24537.89 | 4077.10 | 825.19

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 609.73 | 142.60
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1、树棍支撑三脚桩 | 株 | 23 | 20.87 | 480.01 | 77.74
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1、草绳绕树杆胸径（cm）15以内 | 株 | 23 | 5.64 | 129.72 | 64.86
本页小计 | [6 empty] | 609.73 | 142.60
合计 | [6 empty] | 609.73 | 142.60

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 207.49
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.66 | 207.49
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.95 | 42.30
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 249.79

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1338.02 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1338.02
合计 |  |  | 1338.02 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 30.579 | 138.00 | 4219.85

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 金丝楠木φ10-12，500-600,P200-300 | 株 | 23.230 | 780.00 | 18119.40

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.186 | 1028.95 | 191.18
2 | 洒水车4000L | 台班 | 0.422 | 582.50 | 245.99
3 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.823 | 471.50 | 388.23