## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市蚕种场制种能力提升项目(一期延伸工程) |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 646404元
| (大写): | 陆拾肆万陆仟肆佰零肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市蚕种场制种能力提升项目(一期延伸工程) | 第1页 共1页
一、编制依据： 1.“嵊州市蚕种场制种能力提升项目(一期延伸工程)”施工图。 2.《浙江省建设工程计价规范（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及相关配套文件。 3.浙建建发[2015]517号文件、浙建站定[2016]54号文件、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、建建发〔2016〕144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》、浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》、浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》。 4.直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围： 设计施工图范围内的嵊州市蚕种场制种能力提升项目(一期延伸工程)等工程。 三、工程类别与取费： 企业管理费、利润、施工组织措施费按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按营改增一般纳税人计算，民工工伤保险费按嵊劳社【2007】126号文件规定计取，并计取税前工程造价5%的暂列金额（预留金），不计风险费用、创标化工地增加费及危险作业意外伤害保险费。 根据《浙建建发【2019】》92 号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知，4月1日后，增值税税率及计价系数调整。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2026年第7期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2026年第7期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 五、相关问题说明： 1.“本项目所有原木门窗重新刷漆,破碎严重的门窗更换（含新增门窗）”暂按30000元/项考虑 2.暂列金按5%计取

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市蚕种场制种能力提升项目(一期延伸工程) |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 土建 | 619025.27 | 30000.00 | 7784.31 | 35979.61 | 51112.17
1.1 | 综合楼 | 189535.79 | 30000.00 | 2301.20 | 10798.26 | 15649.74
1.2 | 场外 | 140011.35 |  | 1147.70 | 4837.70 | 11560.57
1.3 | 催青室 | 289478.13 |  | 4335.41 | 20343.65 | 23901.86
2 | 安装 | 27378.64 |  | 292.35 | 1210.08 | 2260.62
2.1 | 安装 | 27378.64 |  | 292.35 | 1210.08 | 2260.62
合计 |  | 646404 | 30000.00 | 8076.66 | 37189.69 | 53372.79

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:土建-综合楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 112436.70 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 31836.86
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12370.80
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 10069.60 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6838.85
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.95% | 2301.20 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.95% | 2301.20 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 38280.29
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 8280.29 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 8280.29 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 30000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 30000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 10798.26
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 15649.74
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 189535.79

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-综合楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 112436.70 | 34100.91 | 1035.54
| 0116 | 屋面 |  |  |  |  | 76210.02 | 14931.52 | 814.40
1 | 01B001 | 屋面拆除 | 1、拆除原瓦片以及挂瓦条、顺水条 2、建筑垃圾运输到地面 3、建筑垃圾外运（运距由施工单位自行考虑） | m2 | 519.09 | 13.75 | 7137.49 | 5512.74 | 410.08
2 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、满铺20厚松木板 2、25X5(h)顺水条,中距600 3、30X4(h)挂瓦条,中距按瓦材规格 4、铺设屋面瓦脊 5、灰色陶瓷瓦(看样确定) | m2 | 519.09 | 108.31 | 56222.64 | 7210.16 | 5.19
3 | 01B002 | 山墙封檐瓦 | 1、山墙封檐瓦 2、做法详见图集09J202-1 1/K20 | m | 87.48 | 30.00 | 2624.40
4 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨(国标60系列) 2、1.0厚铝扣板吊顶面+成品铝扣板收边条收口(燃烧性能等级≥A级) | m2 | 20.11 | 162.71 | 3272.10 | 562.28
5 | 020508019001 | 封檐板 | 1、25厚封檐板 | m | 22.32 | 13.69 | 305.56 | 111.38
6 | 010606011001 | 钢板天沟 | 1、1.2厚镀锌钢板檐沟 | m | 71.40 | 72.63 | 5185.78 | 1399.44 | 399.13
7 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1、1厚铝板泛水板 | m2 | 14.25 | 102.60 | 1462.05 | 135.52
|  | 外立面 |  |  |  |  | 27532.65 | 17345.12 | 181.66
本页小计 | [6 empty] | 76210.02 | 14931.52 | 814.40
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-综合楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、凿除并清理破损、空鼓处(约占20%) 2、垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 150.22 | 9.46 | 1421.08 | 1131.16 | 48.07
9 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除外墙涂料至抹灰层 2、垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 600.88 | 8.03 | 4825.07 | 3977.83 | 18.03
10 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1、12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 | m2 | 150.22 | 18.09 | 2717.48 | 1671.95 | 19.53
11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙乳胶漆涂料： 1、刮涂耐水腻子,干燥后打磨 2、外墙乳胶漆面层1道 | m2 | 751.10 | 20.91 | 15705.50 | 10102.30
12 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、夹胶玻璃简支式雨篷 | m2 | 3.60 | 784.82 | 2825.35 | 450.61 | 88.34
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件6*200*150 | t | 0.004 | 9542.16 | 38.17 | 11.27 | 7.69
|  | 走廊 |  |  |  |  | 8694.03 | 1824.27 | 39.48
14 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、清理原吊顶 2、建筑垃圾运输到地面 3、建筑垃圾外运（运距由施工单位自行考虑） | m2 | 49.98 | 11.24 | 561.78 | 426.83 | 39.48
15 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨(国标60系列) 2、1.0厚铝扣板吊顶面+成品铝扣板收边条收口(燃烧性能等级≥A级) | m2 | 49.98 | 162.71 | 8132.25 | 1397.44
本页小计 | [6 empty] | 36226.68 | 19169.39 | 221.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-综合楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 112436.70 | 34100.91 | 1035.54

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-综合楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 10069.60 | 6328.33 | 1375.99
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 445.65 | 7.87 | 3507.27 | 2179.23 | 583.80
2 | 011701002002 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度7m以内`如不能利用须另行搭设时 | m2 | 111.41 | 14.59 | 1625.47 | 1088.48 | 145.95
3 | 011701002003 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度13m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 351.97 | 8.80 | 3097.34 | 1861.92 | 499.80
4 | 011701002004 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度13m以内`如不能利用须另行搭设时 | m2 | 87.99 | 16.68 | 1467.67 | 931.81 | 124.95
5 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 49.98 | 7.44 | 371.85 | 266.89 | 21.49
本页小计 | [6 empty] | 10069.60 | 6328.33 | 1375.99
合计 | [6 empty] | 10069.60 | 6328.33 | 1375.99

## 0_1_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:综合楼 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 钢丝绳6×19-φ14 | m | 2.596 |  |  | 3.44
2 | 镀锌钢板δ1.2 | m2 | 58.091 |  |  | 32.36
3 | 铝板1200×300×1 | m2 | 15.248 |  |  | 84.22
4 | 地脚螺栓M24×500 | 个 | 4.746 |  |  | 12.75
5 | 幕墙用单爪挂件 | 套 | 0.619 |  |  | 71.93
6 | 幕墙用二爪挂件 | 套 | 1.608 |  |  | 89.95
7 | 幕墙用四爪挂件 | 套 | 2.412 |  |  | 143.82
8 | 不锈钢焊丝 | kg | 23.562 |  |  | 35.38
9 | 不锈钢焊丝1.1-3mm | kg | 0.752 |  |  | 35.38
10 | 低碳钢焊条J422 φ4.0 | kg | 0.071 |  |  | 5.59
11 | 电焊条E43系列 | kg | 0.410 |  |  | 5.59
12 | 圆脊瓦 | 千张 | 0.175 |  |  | 5456.00
13 | 夹胶玻璃（采光天棚用）6+0.76PVB+6 | m2 | 3.708 |  |  | 178.00
14 | 铝合金方板(配套) | m2 | 73.595 |  |  | 79.73
15 | 防水腻子 | kg | 2253.300 |  |  | 0.97
16 | 灰色陶瓷瓦看样确定 | 千张 | 5.778 |  |  | 3300.00
17 | 山墙封檐瓦 | m | 87.480 |  |  | 30.00
18 | 机械人工 | 工日 | 0.276 |  |  | 149.00
19 | 机械人工 | 工日 | 0.034 |  |  | 149.00
20 | 柴油(机械) | kg | 30.760 |  |  | 7.44
合计

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:土建-场外 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 110421.97 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 16237.86
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7074.41
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5926.71 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 3051.22
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.95% | 1147.70 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.95% | 1147.70 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 6116.70
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6116.70 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6116.70 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.08% | 4837.70
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 11560.57
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 140011.35

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场外 |  |  |  |  | 37815.45 | 5487.04 | 660.04
1 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、方钢栏杆制作安装 2、详见设计详图 | m | 7.68 | 216.23 | 1660.65 | 302.05 | 90.01
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、150厚C25混凝土 2、100厚碎石垫层 3、路基夯实,压实系数≥93%道路结构 | m2 | 397.81 | 89.32 | 35532.39 | 4996.49 | 568.87
3 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、自行车坡道（i=1:8） 2、混凝土强度等级：C25 3、详见设计详图 | m2 | 5.51 | 112.96 | 622.41 | 188.50 | 1.16
|  | 停车棚 |  |  |  |  | 30476.97 | 2529.59 | 552.44
4 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 29.47 | 6.72 | 198.04 | 86.35 | 80.75
5 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：基坑挖方土 | m3 | 24.59 | 2.12 | 52.13 | 12.54 | 29.75
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、土方外运 2、运距运距由施工单位自行考虑 | m3 | 1.19 | 15.46 | 18.40 | 1.06 | 14.58
7 | 010501001001 | 垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.37 | 385.68 | 528.38 | 61.81 | 0.97
8 | 010501003001 | 独立基础 | 1、混凝土类别：独立基础 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 2.82 | 386.84 | 1090.89 | 112.26 | 0.76
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：矩形柱 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.69 | 465.23 | 321.01 | 70.06 | 0.32
本页小计 | [6 empty] | 40024.30 | 5831.12 | 787.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.122 | 3897.89 | 475.54 | 64.30 | 9.05
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.065 | 3897.89 | 253.36 | 34.26 | 4.82
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.257 | 4760.54 | 1223.46 | 312.89 | 15.38
13 | 010603003001 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格：H300*100*6*8 2.单根柱质量：3t以内 | t | 0.434 | 6400.89 | 2777.99 | 138.26 | 63.24
14 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：H(200~100)*100*6*8 2.单根柱质量：1.5t以内 | t | 0.502 | 6410.33 | 3217.99 | 110.82 | 119.67
15 | 010604001002 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：HHD89*3 2.单根柱质量：1.5t以内 | t | 0.610 | 6617.33 | 4036.57 | 134.66 | 145.41
16 | 010604001003 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格：B80*40*5*5 2.单根柱质量：1.5t以内 | t | 0.216 | 6606.33 | 1426.97 | 47.68 | 51.49
17 | 05B001 | 自行车棚膜 | 1、自行车棚膜 2、停车棚膜安装 | m2 | 108.43 | 110.00 | 11927.30
18 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1、预埋螺栓 | t | 0.036 | 7877.19 | 283.58 | 45.42 | 16.25
本页小计 | [6 empty] | 25622.76 | 888.29 | 425.31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、红丹油性防锈漆,二道漆，膜厚70μm 2、乳白色醇酸或酚醛调和漆，二度，漆膜厚70μm | m2 | 42.34 | 29.54 | 1250.72 | 829.02
20 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1、金属面刷白色氟碳漆 | m2 | 26.80 | 32.62 | 874.22 | 434.16
21 | 011405001003 | 金属面油漆 | 1、金属面刷金属面镀锌 | m2 | 26.80 | 17.18 | 460.42 | 34.04
22 | 01B003 | 沉降观测 | 1、沉降观测 | 个 | 2 | 30.00 | 60.00
|  | 雨棚 |  |  |  |  | 42129.55 | 7612.29 | 1156.99
23 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 20.80 | 6.72 | 139.78 | 60.94 | 56.99
24 | 010103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：基坑挖方土 | m3 | 18.02 | 2.12 | 38.20 | 9.19 | 21.80
25 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、土方外运 2、运距运距由施工单位自行考虑 | m3 | 0.08 | 15.46 | 1.24 | 0.07 | 0.98
26 | 010501001002 | 垫层 | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.78 | 385.68 | 300.83 | 35.19 | 0.55
27 | 010501003002 | 独立基础 | 1、混凝土类别：独立基础 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.59 | 386.84 | 615.08 | 63.30 | 0.43
28 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、混凝土类别：矩形柱 2、混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.41 | 465.23 | 190.74 | 41.63 | 0.19
本页小计 | [6 empty] | 3931.23 | 1507.54 | 80.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 | t | 0.080 | 3897.89 | 311.83 | 42.16 | 5.94
30 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.014 | 3897.89 | 54.57 | 7.38 | 1.04
31 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.159 | 3644.19 | 579.43 | 57.57 | 9.59
32 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.106 | 4868.66 | 516.08 | 129.05 | 6.34
33 | 010603003002 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格：H300*220*6*10 2.单根柱质量：3t以内 | t | 1.453 | 6328.89 | 9195.88 | 462.88 | 211.73
34 | 010604001004 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：H300*220*6*10 2、单根梁质量：1.5t以内 | t | 1.289 | 6338.33 | 8170.11 | 284.56 | 307.27
35 | 010606001001 | 钢拉条 | 1、钢材品种、规格：Φ12+Φ32*2.5 双层拉条 2、构件类型：钢拉条 | t | 0.153 | 6299.26 | 963.79 | 248.57 | 77.28
36 | 010606002001 | 钢檩条 | 1、钢材品种、规格：C200*70*20*2.5 2、单根梁质量：1.5t以内 | t | 0.624 | 6299.26 | 3930.74 | 1013.79 | 315.19
37 | 010901002001 | 型材屋面 | 1、50厚彩钢聚苯乙烯夹芯板(双面) | m2 | 104.86 | 114.29 | 11984.45 | 2053.16 | 112.20
38 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.M20高强螺栓 | 套 | 32 | 3.55 | 113.60 | 19.20 | 1.92
本页小计 | [6 empty] | 35820.48 | 4318.32 | 1048.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 011405001004 | 金属面油漆 | 1、红丹油性防锈漆,二道漆，膜厚70μm 2、乳白色醇酸或酚醛调和漆，二度，漆膜厚70μm | m2 | 153.38 | 29.54 | 4530.85 | 3003.18
40 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1、预埋螺栓 | t | 0.061 | 7877.19 | 480.51 | 76.97 | 27.54
41 | 010507007001 | 其他构件 | 1、待柱子安装校正后用C30微膨胀细石混凝土二次浇灌层,无收缩 | m3 | 0.02 | 591.93 | 11.84 | 3.50 | 0.01
本页小计 | [6 empty] | 5023.20 | 3083.65 | 27.55
合计 | [6 empty] | 110421.97 | 15628.92 | 2369.47

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-场外 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 5926.71 | 1616.86 | 1857.24
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 3969.58 | 3969.58 | 596.00 | 1787.12
2 | 011702001001 | 基础 | 1、现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 5.90 | 49.50 | 292.05 | 170.39 | 6.31
3 | 011702001002 | 基础 | 1、现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 11.79 | 45.32 | 534.32 | 252.42 | 9.67
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 1、现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 11.90 | 55.23 | 657.24 | 345.58 | 21.66
5 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1、单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高7m以内 | m2 | 104.76 | 4.52 | 473.52 | 252.47 | 32.48
本页小计 | [6 empty] | 5926.71 | 1616.86 | 1857.24
合计 | [6 empty] | 5926.71 | 1616.86 | 1857.24

## 0_2_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:场外 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 槽铝75 | m | 51.381 |  |  | 8.79
2 | 工字铝综合 | m | 176.060 |  |  | 6.15
3 | 角铝25.4×1 | m | 27.788 |  |  | 2.63
4 | 高强螺栓M20 | 套 | 32.640 |  |  | 2.71
5 | 不锈钢焊丝1.1-3mm | kg | 0.960 |  |  | 35.38
6 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 14.079 |  |  | 5.59
7 | 电焊条E43系列 | kg | 18.255 |  |  | 5.59
8 | 垫木 | m3 | 0.063 |  |  | 2374.56
9 | 方钢栏杆 | m | 7.757 |  |  | 144.34
10 | 醇酸磁漆 | kg | 38.263 |  |  | 21.26
11 | 环氧富锌底漆 | kg | 17.441 |  |  | 9.89
12 | 自行车棚膜 | m2 | 108.430 |  |  | 110.00
13 | 沉降观测 | 个 | 2.000 |  |  | 30.00
14 | 机械人工 | 工日 | 3.120 |  |  | 149.00
15 | 柴油(机械) | kg | 169.008 |  |  | 7.44
合计

## 0_3_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:土建-催青室 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 218330.16 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 66188.19
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 14255.97
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 9920.56 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 6675.87
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.95% | 4335.41 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.95% | 4335.41 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 12646.49
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 12646.49 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 12646.49 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 20343.65
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 23901.86
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 289478.13

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-催青室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0116 | 屋面 |  |  |  |  | 75964.37 | 15297.16 | 502.57
1 | 01B004 | 屋面拆除 | 1、拆除原瓦片以及挂瓦条、顺水条 2、建筑垃圾运输到地面 3、建筑垃圾外运（运距由施工单位自行考虑） | m2 | 628.22 | 13.75 | 8638.03 | 6671.70 | 496.29
2 | 010901001002 | 瓦屋面 | 1、满铺20厚松木板 2、25X5(h)顺水条,中距600 3、30X4(h)挂瓦条,中距按瓦材规格 4、铺设屋面瓦脊 5、灰色陶瓷瓦(看样确定) | m2 | 628.22 | 107.17 | 67326.34 | 8625.46 | 6.28
|  | 外立面 |  |  |  |  | 16462.22 | 11022.88 | 59.36
3 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1、凿除并清理破损、空鼓处(约占20%) 2、垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 97.21 | 9.46 | 919.61 | 731.99 | 31.11
4 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、铲除外墙涂料至抹灰层 2、垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 388.84 | 8.03 | 3122.39 | 2574.12 | 11.67
5 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | 1、12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹平 | m2 | 97.21 | 18.09 | 1758.53 | 1081.95 | 12.64
6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙乳胶漆涂料： 1、刮涂耐水腻子,干燥后打磨 2、外墙乳胶漆面层1道 | m2 | 486.05 | 20.91 | 10163.31 | 6537.37
7 | 010503005001 | 过梁 | 1、现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.50 | 478.41 | 239.21 | 55.05 | 0.35
本页小计 | [6 empty] | 92167.42 | 26277.64 | 558.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-催青室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.017 | 3987.72 | 67.79 | 10.40 | 0.42
9 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）14 | t | 0.033 | 3906.94 | 128.93 | 17.39 | 2.45
10 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）6 | t | 0.012 | 5204.10 | 62.45 | 14.61 | 0.72
|  | 室内 |  |  |  |  | 125903.57 | 45560.38 | 665.47
11 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、木门窗拆除 2、垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 155.06 | 21.59 | 3347.75 | 2654.63 | 122.50
12 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 28.84 | 474.89 | 13695.83 | 4443.38 | 72.10
13 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、清理原吊顶 2、建筑垃圾运输到地面 3、建筑垃圾外运（运距由施工单位自行考虑） | m2 | 298.69 | 11.24 | 3357.28 | 2550.81 | 235.97
14 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、轻钢次龙骨300×300×20 2、塑料PVC长条扣板 3、30厚保温棉,建筑胶粘剂贴于塑料PVC长条扣板 4、塑料PVC长条扣板(吊顶底面距楼地面3m) | m2 | 298.69 | 193.37 | 57757.69 | 13766.62
15 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | 1、内墙涂料及抹灰面铲除，铲除至砌体基层 2、垃圾外运，运距施工方自行考虑 | m2 | 511.56 | 9.46 | 4839.36 | 3852.05 | 163.70
本页小计 | [6 empty] | 83257.08 | 27309.89 | 597.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-催青室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011201002003 | 墙面装饰抹灰 | 1、10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 | m2 | 647.28 | 16.85 | 10906.67 | 7204.23 | 71.20
17 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、3厚面层水性腻子分遍刮平 2、封底漆1道(干燥后再做面涂,A级) 3、无机涂料(A级) | m2 | 647.28 | 26.58 | 17204.70 | 10505.35
18 | 010801001001 | 木质门 | 1、门窗类型：成品实木门 2、型号：M1524 3、洞口尺寸：1500*2400mm 4、含制作、运输、安装、门框、门锁、五金配件等所有费用具体详见门窗设计说明 | 樘 | 7 | 2113.47 | 14794.29 | 583.31
本页小计 | [6 empty] | 42905.66 | 18292.89 | 71.20
合计 | [6 empty] | 218330.16 | 71880.42 | 1227.40

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:土建-催青室 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 9920.56 | 6473.33 | 1015.12
1 | 011701002005 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 413.79 | 7.87 | 3256.53 | 2023.43 | 542.06
2 | 011701002006 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架 高度7m以内`如不能利用须另行搭设时 | m2 | 103.45 | 14.59 | 1509.34 | 1010.71 | 135.52
3 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、内墙脚手架 高度3.6m以上 | m2 | 163.80 | 8.48 | 1389.02 | 902.54 | 42.59
4 | 011701003002 | 里脚手架 | 1、内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 620.52 | 1.70 | 1054.88 | 632.93 | 161.34
5 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 298.69 | 7.44 | 2222.25 | 1595.00 | 128.44
6 | 011702008001 | 圈梁 | 1、现浇混凝土 弧形圈、过梁 木模板 | m2 | 6.72 | 72.70 | 488.54 | 308.72 | 5.17
本页小计 | [6 empty] | 9920.56 | 6473.33 | 1015.12
合计 | [6 empty] | 9920.56 | 6473.33 | 1015.12

## 0_3_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:催青室 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | PVC长条扣板 | m2 | 627.249 |  |  | 33.63
2 | 电焊条E43系列 | kg | 0.657 |  |  | 5.59
3 | 圆脊瓦 | 千张 | 0.119 |  |  | 5456.00
4 | 双扇套装平开实木门 | 樘 | 7.000 |  |  | 2000.00
5 | 防水腻子 | kg | 3399.990 |  |  | 0.97
6 | 灰色陶瓷瓦看样确定 | 千张 | 6.992 |  |  | 3300.00
7 | 机械人工 | 工日 | 0.324 |  |  | 149.00
8 | 柴油(机械) | kg | 63.151 |  |  | 7.44
9 | 机械人工 | 工日 | 0.580 |  |  | 149.00
合计

## 0_4_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:安装-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 22269.35 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3917.93
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 442.49
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 150.14 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 32.72
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 292.35 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 292.35 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1196.10
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1196.10 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1196.10 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1210.08
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 2260.62
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 27378.64

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气部分 |  |  |  |  | 20647.89 | 3487.85 | 396.36
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：新建配电箱CD1 2.型 号：304不锈钢箱体 3.安装方式：明装 4.设备进场前品牌需甲方认可后方可施工 | 台 | 1 | 3540.57 | 3540.57 | 178.80
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：非机动车智能化充电设备（可刷卡，可扫码） 2.型 号：IP65 3.安装方式：明装 4.设备进场前品牌需甲方认可后方可施工 | 台 | 5 | 1205.23 | 6026.15 | 894.00
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆（预估数量100m） 2.电缆规格：YJV-5*6 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 100.00 | 37.53 | 3753.00 | 188.00 | 5.00
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：YJV-2*2.5+PE2.5 3.敷设方式、部位：穿管敷设 | m | 62.88 | 8.10 | 509.33 | 118.21 | 3.14
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BV-2.5； | m | 48.90 | 3.87 | 189.24 | 32.76
本页小计 | [6 empty] | 14018.29 | 1411.77 | 8.14
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯聚氯乙烯绝缘电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：BVR-2.5； | m | 24.45 | 4.23 | 103.42 | 16.38
7 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质、规格：SC40 3.配置形式：埋地敷设 | m | 98.14 | 29.33 | 2878.45 | 615.34 | 115.81
8 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质、规格：SC40 3.配置形式：明配 | m | 1.86 | 35.51 | 66.05 | 19.66 | 0.11
9 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管G20*1.6； 3.配置形式：明配； | m | 85.81 | 13.58 | 1165.30 | 520.01 | 4.29
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 27.77 | 55.54 | 19.14
11 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：防溅型二三极插座 2.规 格：KG426/10USL 3.安装方式：明装 | 个 | 35 | 32.96 | 1153.60 | 337.40
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：开关、插座盒 2.规 格：钢制86型 H50 3.安装形式：明装 | 个 | 35 | 7.53 | 263.55 | 113.05
本页小计 | [6 empty] | 5685.91 | 1640.98 | 120.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 04B001 | 路面割缝 | 混凝土路面割缝分割 | m | 40.00 | 3.88 | 155.20 | 80.40 | 9.20
14 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类（无筋） 2.厚度：15cm 3.拆除废料外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 8.00 | 24.55 | 196.40 | 12.80 | 141.60
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：人工+机械挖沟槽、基坑土方，三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 26.28 | 7.63 | 200.52 | 101.70 | 54.40
16 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足要求 2.填方来源、运距：机械回填原土 | m3 | 26.28 | 14.90 | 391.57 | 240.20 | 62.81
|  | 给排水 |  |  |  |  | 1621.46 | 446.38
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：雨水 3.材质、规格：UPVC雨水管DN100 4.连接形式：粘接 | m | 32.75 | 40.35 | 1321.46 | 446.38
18 | 03B001 | 原有雨水管拆除 | 1.原有雨水管拆除，清运 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00
本页小计 | [6 empty] | 2565.15 | 881.48 | 268.01
合计 | [6 empty] | 22269.35 | 3934.23 | 396.36

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 150.14 | 36.11
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 126.93 | 126.93 | 30.53
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 23.21 | 23.21 | 5.58
本页小计 | [6 empty] | 150.14 | 36.11
合计 | [6 empty] | 150.14 | 36.11

## 0_4_表10_2-33主要工日、材料和设备、机械台班价
【表10.2.2-33】
主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表
（适用于信息价差调整法）
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险幅度(%) |  | 基准单价(元) | 调整单价（元） | 差价 | 价差合价
|  |  |  | 波动幅度 | 可调幅度
1 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 16.030 |  |  | 2.59
2 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 2.805 |  |  | 4.52
3 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40 | m | 1.916 |  |  | 17.16
4 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管SC40 | m | 101.084 |  |  | 17.16
5 | 防溅型二三极插座KG426/10USL | 套 | 35.700 |  |  | 18.87
6 | 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 | m | 28.362 |  |  | 2.89
7 | 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 | m | 56.724 |  |  | 2.59
8 | 电力电缆YJV-5*6 | m | 101.000 |  |  | 34.53
9 | 电力电缆YJV-2*2.5+PE2.5 | m | 63.509 |  |  | 5.39
10 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 88.384 |  |  | 4.03
11 | 接线盒 | 个 | 35.700 |  |  | 2.82
12 | UPVC雨水管DN100 | m | 31.113 |  |  | 16.16
13 | 成套配电箱CD1 | 台 | 1.000 |  |  | 3285.34
14 | 非机动车智能化充电设备（可刷卡，可扫码）IP65 | 台 | 5.000 |  |  | 950.00
15 | 柴油(机械) | kg | 11.806 |  |  | 7.44
合计