## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 2026年嵊州市省级农村综合性改革建设项目石璜镇雅璜村 |  |  |  | 工程
招标控制价（终稿）
招标控制价 | (小写): | 590501元
| (大写): | 伍拾玖万零伍佰零壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2026年嵊州市省级农村综合性改革建设项目石璜镇雅璜村 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1.“2026年嵊州市省级农村综合性改革建设项目石璜镇雅璜村”施工图。 2.《浙江省建设工程计价规范（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及相关配套文件。 3.浙建建发[2015]517号文件、浙建站定[2016]54号文件、财税〔2016〕36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、建建发〔2016〕144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》、浙建站定[2016]23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》、浙建站信[2016]25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》。 4.直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围： 设计施工图范围内的2026年嵊州市省级农村综合性改革建设项目石璜镇雅璜村的路灯，景观等工程。 三、工程类别与取费： 企业管理费、利润、施工组织措施费按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按营改增一般纳税人计算，计取税前工程造价5%的暂列金额（预留金）。 根据《浙建建发【2019】》92 号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知，4月1日后，增值税税率及计价系数调整。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2026年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2026年第2期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。 五、相关问题说明： 1.经与设计沟通暂定8米的修复河坎墙身需考虑拆除工程量，拆除出来的块石考虑70%利用。 2.晒衣架半成品运输，运距考虑5KM。 3.新增控制柜进线电缆，配管按暂估50m考虑。 4.电力PE管 DN32*2（壁厚）按暂估80m考虑。 5.电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-3*4按暂估540m考虑。 6.铝合金线槽 30*40按暂估515m考虑。 7.经与设计沟通部分管道开挖修复暂按绿化路面修复考虑。 8.原有15盏路灯拆除其残值由施工方处理，不计取拆除费。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:2026年嵊州市省级农村综合性改革建设项目石璜镇雅璜村 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 590501.00 |  | 5494.84 | 24310.49 | 48756.96
1.1 | 园林 | 165608.00 |  | 2294.38 | 10685.23 | 13674.05
1.2 | 景观照明 | 424893.00 |  | 3200.46 | 13625.26 | 35082.91
合计 |  | 590501 |  | 5494.84 | 24310.49 | 48756.96

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 131719.35 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 34501.88
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2294.38
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.65% | 2294.38 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.65% | 2294.38 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7234.95
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7234.95 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7234.95 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 10685.23
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 13674.05
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 165608.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 河坎修复 |  |  |  |  | 48463.35 | 11959.41 | 151.10
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 河坎墙身后背土方开挖 | m3 | 38.40 | 21.37 | 820.61 | 647.04
2 | 040103001001 | 回填方 | 河坎墙身后背原土回填夯实 | m3 | 38.40 | 16.55 | 635.52 | 432.00 | 68.74
3 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 拆除河坎挡墙 | m3 | 14.77 | 152.26 | 2248.88 | 1773.58
4 | 040305003001 | 浆砌块料 | MU30块石，M10水泥砂浆砌筑，外不露浆（块石利用） | m3 | 10.34 | 282.56 | 2921.67 | 1361.36 | 13.03
5 | 040305003002 | 浆砌块料 | MU30块石，M10水泥砂浆砌筑，外不露浆（块石新购） | m3 | 42.83 | 460.25 | 19712.51 | 5639.00 | 53.97
6 | 040305003003 | 浆砌块料 | 自然面条石（当地条石）150厚1000*500，30厚M10水泥砂浆 | m3 | 19.20 | 1152.30 | 22124.16 | 2106.43 | 15.36
|  | 晾衣架 |  |  |  |  | 82230.60 | 21520.80 | 4187.40
7 | 011505002001 | 晒衣架 | 10厚200*200镀锌板，外套装饰盖 4-M12*120不锈钢膨胀螺栓固定 3厚60*80镀锌管 1.5厚φ40镀锌管 1.5厚30*50镀锌管 镀锌板、镀锌管均为氟碳漆一底两面 含制作安装 具体做法详见施工图 | 个 | 60 | 1370.51 | 82230.60 | 21520.80 | 4187.40
|  | 绿化修复 |  |  |  |  | 1025.40 | 225.30 | 56.10
本页小计 | [6 empty] | 130693.95 | 33480.21 | 4338.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 050102008001 | 栽植花卉 | 麦冬(3-5芽/丛，64丛/m2)，养护期一年 | m2 | 30.00 | 34.18 | 1025.40 | 225.30 | 56.10
本页小计 | [6 empty] | 1025.40 | 225.30 | 56.10
合计 | [6 empty] | 131719.35 | 33705.51 | 4394.60

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2294.38
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.65 | 2294.38
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2294.38

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 9.450 | 138.00 | 1304.13
2 | 二类人工 | 工日 | 73.021 | 149.00 | 10880.14
3 | 三类人工 | 工日 | 125.865 | 171.00 | 21522.93

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 金属结构铁件 | kg | 36.435 | 6.37 | 232.09
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 5490.672 | 0.33 | 1822.90
3 | 黄砂净砂 | t | 34.660 | 162.00 | 5614.89
4 | 块石200-500 | t | 83.390 | 91.26 | 7610.17
5 | 自然面条石（当地条石） | m3 | 19.392 | 915.20 | 17747.56
6 | 水 | m3 | 14.612 | 5.73 | 83.73
7 | 麦冬(3-5芽/丛，64丛/m2) | m2 | 31.500 | 19.08 | 600.88

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.293 | 29.99 | 68.75
2 | 汽车式起重机20t | 台班 | 1.457 | 1056.45 | 1539.67
3 | 门式起重机10t | 台班 | 1.505 | 486.21 | 731.70
4 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.396 | 479.83 | 190.01
5 | 洒水车4000L | 台班 | 0.108 | 520.27 | 56.19
6 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.484 | 170.09 | 82.26
7 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.713 | 22.78 | 16.24
8 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.158 | 102.73 | 16.27
9 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.554 | 88.32 | 48.96
10 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 4.431 | 102.85 | 455.73
11 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 6.337 | 144.16 | 913.48
12 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 3.406 | 9.73 | 33.14
13 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.554 | 436.77 | 242.15

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-景观照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 354421.98 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 49011.71
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3200.46
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.53% | 3200.46 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.53% | 3200.46 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 18562.39
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 18562.39 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 18562.39 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 13625.26
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 35082.91
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 424893.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 灯带 |  |  |  |  | 114267.78 | 21553.21 | 337.53
1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称：户外落地照明控制箱M1（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工）,含智能照明控制终端 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计； 3.安装方式：落地式 4.混凝土板 1.05*0.9*0.2 5.C25 混凝土基础 6.接地：L50*5*2500镀锌角钢接地4根，镀锌扁钢-40*4连接（含接地测试） | 台 | 1 | 7270.46 | 7270.46 | 1087.00 | 187.59
2 | 040803001001 | 电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆（暂估540m）； 2.电缆规格、型号：ZR-YJV-0.6/1KV-3*4 3.敷设方式、部位：穿管或线槽敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室外。 | m | 540.00 | 16.21 | 8753.40 | 637.20 | 16.20
3 | 040803001002 | 电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆（配电箱进线暂估50m）； 2.电缆规格、型号：ZR-YJV-0.6/1KV-5*10 3.敷设方式、部位：穿管敷设； 4.电压等级(KV)：1KV以下； 5.地形：室外。 | m | 50.00 | 58.20 | 2910.00 | 59.00 | 1.50
本页小计 | [6 empty] | 18933.86 | 1783.20 | 205.29
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040804002001 | 配线 | 1.名 称：三芯单芯导线 2.规 格：ZR-RVV-3*2.5 3.配线部位：线槽配线 | m | 410.00 | 7.53 | 3087.30 | 348.50
5 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称：电力电缆终端头； 2.型号、规 格：截面10mm2及以下三芯及以上； 3.材质、类型：铜芯，干包式； 4.安装部位：配电箱、柜内； 5.电压等级(kV)：1KV以下。 | 个 | 6 | 28.50 | 171.00 | 60.36
6 | 040804001001 | 配管 | 1、名称：电线电缆护套PE管(暂估） 2、材质、规格：PE DN32*2（PE40*2） 3、配置形式：埋地敷设 | m | 80.00 | 8.02 | 641.60 | 212.00 | 57.60
7 | 040804001002 | 配管 | 1、名称：电线电缆护套PE管(暂估） 2、材质、规格：PE DN50*2.8（PE63*2.8） 3、配置形式：埋地敷设 | m | 50.00 | 13.79 | 689.50 | 170.00 | 58.00
8 | 030411002001 | 线槽 | 1.名 称：电力线槽（暂估） 2.线槽材质：铝合金 3.规 格：30*40 | m | 515.00 | 36.68 | 18890.20 | 4295.10
9 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.名称：洗墙灯 2.型号：12W/M 截光型成套灯具，IP68，色温3000K，DC24V,功率因素不小于0.95，光效不小于120Lm/W | m | 515.00 | 122.33 | 62999.95 | 12154.00
本页小计 | [6 empty] | 86479.55 | 17239.96 | 115.60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030404031001 | 小电器 | AC220V/DC24V变压器,350W | 台 | 21 | 285.83 | 6002.43 | 578.97
11 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：500*500*1000电缆井 2.角钢L20*4*700*2 3.钢筋混凝土盖板，含模版、钢筋，具体详见图纸 | 座 | 1 | 716.69 | 716.69 | 252.56 | 16.64
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:人工挖沟槽、基坑土方 三类土； 2.挖土深度:1.5m以内。 | m3 | 31.24 | 35.27 | 1101.83 | 877.53
13 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:人工 填土夯实槽、坑； 2.填方材料品种:电缆管沟开挖起挖土； 3.填方来源、运距:管沟顶二侧。 | m3 | 31.24 | 33.08 | 1033.42 | 820.99
|  | 太阳能路灯 |  |  |  |  | 240154.20 | 22932.80 | 9387.40
本页小计 | [6 empty] | 8854.37 | 2530.05 | 16.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.路灯名称：太阳能路灯（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工） 2.型号、规格：LED 100W IP65 3.灯杆材质、规格：杆高6M 4.C30 混凝土基础 5.铁件制安预埋铁件 基础预埋钢板12mm 6.预埋安装地脚螺栓 M20 4根 7.L50*5*2500镀锌角钢接地 8.供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 套 | 110 | 2183.22 | 240154.20 | 22932.80 | 9387.40
本页小计 | [6 empty] | 240154.20 | 22932.80 | 9387.40
合计 | [6 empty] | 354421.98 | 44486.01 | 9724.93

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3200.46
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.53 | 3200.46
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3200.46

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:景观照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 12.308 | 138.00 | 1698.50
2 | 二类人工 | 工日 | 287.181 | 149.00 | 42790.01

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:景观照明 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.305 | 3127.00 | 953.42
2 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.228 | 3141.00 | 715.83
3 | 扁钢Q235B 4×45 | kg | 23.712 | 3.21 | 76.16
4 | 型钢综合 | kg | 128.381 | 3.20 | 410.18
5 | 中厚钢板综合 | t | 0.622 | 3239.00 | 2013.36
6 | 铁件 | kg | 0.609 | 6.37 | 3.88
7 | 圆钉 | kg | 5.952 | 4.25 | 25.29
8 | 镀锌铁丝10# | kg | 0.272 | 4.25 | 1.16
9 | 镀锌铁丝16# | kg | 0.638 | 4.25 | 2.71
10 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 88.592 | 0.33 | 29.41
11 | 黄砂净砂 | t | 0.360 | 162.00 | 58.35
12 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 0.348 | 416.00 | 144.93
13 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.777 | 371.00 | 288.42
14 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 47.520 | 384.00 | 18247.68
15 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 23.174 | 0.23 | 5.40
16 | 调和漆 | kg | 0.050 | 12.39 | 0.62
17 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.020 | 12.39 | 0.25
18 | 汽油综合 | kg | 1.317 | 8.61 | 11.34
19 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 528.390 | 2.50 | 1318.86
20 | 水 | m3 | 1.176 | 5.73 | 6.74
21 | 木模板 | m3 | 0.277 | 1903.00 | 527.32
22 | 地脚螺栓M20 | kg | 907.528 | 3.05 | 2770.68
23 | 硬塑料管PE63*2.8 | m | 53.000 | 7.59 | 402.27
24 | 硬塑料管PE40*2 | m | 84.800 | 3.55 | 301.04
25 | 太阳能路灯100W | 套 | 111.100 | 1500.00 | 166650.00
26 | 铜芯多股绝缘电线ZR-RVV-3*2.5 | m | 442.800 | 5.90 | 2612.52
27 | 铜芯电缆ZR-YJV-0.6/1KV-5*10 | m | 50.500 | 56.02 | 2828.91
28 | 铜芯电缆ZR-YJV-0.6/1KV-3*4 | m | 545.400 | 14.44 | 7876.67
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:景观照明 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 金属线槽铝合金 30*40 | m | 530.450 | 22.50 | 11935.13
30 | 户外落地照明控制箱M1 | 台 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00
31 | 洗墙灯12W/M | m | 515.000 | 90.00 | 46350.00
32 | 镀锌角钢50*5*2500 | 根（块） | 114.000 | 46.13 | 5258.82
33 | 接地母线敷设-40*4 | m | 20.000 | 6.26 | 125.15

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:景观照明 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 11.400 | 41.76 | 476.05
2 | 汽车式起重机8t | 台班 | 4.432 | 737.45 | 3268.67
3 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.084 | 737.45 | 61.95
4 | 载货汽车4t | 台班 | 0.560 | 448.22 | 251.09
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.050 | 448.22 | 22.41
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.034 | 461.70 | 15.88
7 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.038 | 223.94 | 8.49
8 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 5.291 | 624.76 | 3305.61
9 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.044 | 170.09 | 7.43
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.001 | 211.41 | 0.11
11 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.001 | 39.74 | 0.02
12 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.083 | 46.85 | 3.87
13 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.065 | 27.99 | 1.81
14 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.033 | 30.08 | 1.00
15 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.022 | 34.46 | 0.75
16 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 20.605 | 69.68 | 1435.76
17 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 4.004 | 102.85 | 411.79
18 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 3.846 | 106.95 | 411.34
19 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.445 | 9.73 | 4.33
20 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.975 | 35.76 | 34.87
21 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.066 | 13.13 | 0.86
22 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.009 | 5.08 | 0.04