## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市金庭镇华堂村（观下）家宴中心 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 736308元
| (大写): | 柒拾叁万陆仟叁佰零捌元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市金庭镇华堂村（观下）家宴中心 | 第1页 共1页
一 、编制依据 ： 1、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013)； 4、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013) 5、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 6、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）； 7、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版） 8、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）； 9、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（建建发〔2019〕92号）； 10、有关规范及标准图集； 11、浙江省相关文件及解释； 二 、编制范围 ： 嵊州市金庭镇华堂村（观下）家宴中心建设工程项目业主要求的工作内容。 三 、事项说明： 1、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则及业主送审的工程实施方案计算工程量，施工时按实调整； 2、取费标准：分别按市政、建筑、园林、安装工程取费标准取费； 3、人工及材料价格： (1)人工费：一类人工单价按138元/工日计算，二类人工单价按149元/工日计算，三类人工单价按171元/工日计算； 其余材料单价按2026年第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》嵊州信息价(除税价),并参考同期《浙江造价信息》(除税价)及市场调查价。 四 、其他说明： 1、本工程计取5%暂列金； 2、室外给水总表不包含在本次预算内； 3、电气只作管线预留，电线电缆、灯具、开关插座，不在本次预算内； 4、室内给水只预留进水给水点位； 5、室内消火栓只预留进水点位； 6、明装配电箱、应急照明电源箱不在本次预算内 7、工程量按实结算。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市金庭镇华堂村（观下）家宴中心 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 736308.12 |  | 11943.49 | 31659.02 | 60796.06
1.1 | 建筑 | 595555.25 |  | 10183.08 | 26490.38 | 49174.29
1.2 | 市政 | 89419.87 |  | 1040.90 | 2190.44 | 7383.29
1.3 | 安装 | 51333.00 |  | 719.51 | 2978.20 | 4238.48
合计 |  | 736308 |  | 11943.49 | 31659.02 | 60796.06

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 439737.99 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 80859.03
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 54134.45
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 43838.34 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 21896.53
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×10.02% | 10296.11 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.91% | 10183.08 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 26018.14
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 26018.14 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 26018.14 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 26490.38
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 49174.29
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 595555.25

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0101 | A 土石方工程 |  |  |  |  | 3527.79 | 1198.08 | 1712.64
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 190.84 | 7.13 | 1360.69 | 559.16 | 568.70
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土`挖桩承台土方时 | m3 | 161.79 | 7.13 | 1153.56 | 474.04 | 482.13
3 | 010103001001 | 回填方 | 1、原土回填 2、夯实，达到设计要求 | m3 | 290.10 | 2.29 | 664.33 | 147.95 | 385.83
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.挖掘机装土方 3.自卸汽车运土，运距由投标人自行考虑决定报价 | m3 | 19.02 | 18.36 | 349.21 | 16.93 | 275.98
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 84015.38 | 23455.55 | 437.01
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1、砖基础，厚度240mm 2、MU20实心水泥砖 3、M10水泥砂浆砌筑 4、防潮层:采用20厚1:2水泥砂浆(掺5%防水剂)抹面 | m3 | 31.97 | 643.05 | 20558.31 | 6774.12 | 144.18
6 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1、厚度240mm 2、烧结页岩多孔砖,强度等级MU15 3、混合砂浆强度等级 M7.5砌筑 | m3 | 119.35 | 433.49 | 51737.03 | 14262.33 | 239.89
7 | 010404001001 | 垫层 | 1.地面1 2.120厚碎石垫层 | m3 | 44.12 | 265.64 | 11720.04 | 2419.10 | 52.94
本页小计 | [6 empty] | 87543.17 | 24653.63 | 2149.65
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  | 92453.27 | 14711.04 | 860.67
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.地面1 2.现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 36.77 | 391.80 | 14406.49 | 1659.06 | 26.11
9 | 010501001002 | 垫层 | 1.现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C20 | m3 | 13.98 | 391.80 | 5477.36 | 630.78 | 9.93
10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.现浇混凝土 基础 混凝土^泵送商品砼C30 | m3 | 19.39 | 391.28 | 7586.92 | 514.61 | 5.24
11 | 010503001001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁^泵送商品砼C30 | m3 | 17.15 | 398.58 | 6835.65 | 514.16 | 7.89
12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^泵送商品砼C30 | m3 | 7.33 | 481.79 | 3531.52 | 708.81 | 3.37
13 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁^泵送商品砼C30 | m3 | 9.72 | 411.23 | 3997.16 | 393.17 | 4.47
14 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 斜梁^泵送商品砼C30`坡度30°＜α≤45°时 | m3 | 4.85 | 419.49 | 2034.53 | 219.80 | 2.23
15 | 010502002001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱^非泵送商品砼C25 | m3 | 10.63 | 545.28 | 5796.33 | 1744.28 | 7.33
16 | 010503004001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 5.22 | 486.20 | 2537.96 | 574.72 | 3.60
17 | 010510003001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^非泵送商品砼C25 | m3 | 0.12 | 486.20 | 58.34 | 13.21 | 0.08
本页小计 | [6 empty] | 52262.26 | 6972.60 | 70.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 010507005001 | 压顶 | 1.现浇混凝土 扶手、压顶^泵送商品混凝土 C25 | m3 | 1.98 | 554.81 | 1098.52 | 313.79 | 1.37
19 | 010501006001 | 设备基础 | 1.现浇混凝土 基础设备基础二次灌浆^非泵送商品砼C30 | m3 | 0.34 | 606.39 | 206.17 | 48.73 | 1.02
20 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇混凝土 雨篷^泵送商品砼C30 | m3 | 1.27 | 465.51 | 591.20 | 99.24 | 0.84
21 | 010507001001 | 坡道 | 1.现浇混凝土坡道^非泵送商品混凝土 C25 | m2 | 20.99 | 114.58 | 2405.03 | 718.07 | 4.41
22 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.砌体内加固钢筋 | t | 0.100 | 5726.86 | 572.69 | 181.69 | 5.98
23 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.464 | 4125.11 | 1914.05 | 283.94 | 11.40
24 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 4.617 | 3962.34 | 18294.12 | 2433.21 | 342.58
25 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）25 | t | 0.999 | 3784.89 | 3781.11 | 361.71 | 60.28
26 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.105 | 4883.53 | 512.77 | 119.76 | 5.89
27 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 1.921 | 4928.18 | 9467.03 | 2338.78 | 114.97
28 | Z010515011001 | 钢筋连接 | 1.电渣压力焊接 直径（mm以内）18 | 个 | 212 | 6.36 | 1348.32 | 839.52 | 241.68
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  |  |  | 216693.79 | 27635.22 | 4977.32
本页小计 | [6 empty] | 40191.01 | 7738.44 | 790.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型：工字形，成品安装 2.钢材品种、规格：Q355B 3.单根柱质量：3T以内 4.探伤要求：满足设计要求 | t | 6.901 | 6730.59 | 46447.80 | 3419.86 | 720.05
30 | 010604001001 | 钢梁 | 1.柱类型：工字形，成品安装 2.钢材品种、规格：Q355B 3.单根柱质量：0.5T以内 4.探伤要求：满足设计要求 | t | 4.414 | 6649.76 | 29352.04 | 1984.36 | 478.65
31 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.住宅钢结构 钢支撑安装 2.Z型钢檩条 3.钢材品种、规格： Q355B 4.探伤要求：满足设计要求 | t | 3.381 | 6115.94 | 20677.99 | 2010.82 | 389.39
32 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.住宅钢结构 钢支撑等其他构件安装 2..钢材品种：镀锌圆钢Q235B | t | 0.783 | 5924.94 | 4639.23 | 465.68 | 90.18
33 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.住宅钢结构 钢支撑等其他构件安装 2..钢材品种：镀锌钢管Q235B | t | 0.845 | 6977.94 | 5896.36 | 502.56 | 97.32
34 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.住宅钢结构 钢支撑等其他构件安装 2.钢材品种：镀锌角钢Q235B | t | 0.201 | 5933.94 | 1192.72 | 119.54 | 23.15
本页小计 | [6 empty] | 108206.14 | 8502.82 | 1798.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 010605001001 | 钢板屋面板 | 1、100厚彩钢瓦隔热阻燃复合夹心板 | m2 | 570.00 | 131.54 | 74977.80 | 11160.60 | 644.10
36 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称：钢柱 2.防火等级要求：2.5小时 3.厚型防火材料 | m2 | 185.12 | 90.26 | 16708.93 | 2791.61 | 1079.25
37 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 1.喷刷防火涂料构件名称：钢梁 2.防火等级要求：1.5小时 | m2 | 145.00 | 45.34 | 6574.30 | 2749.20
38 | Z010606014001 | 高强螺栓 | 高强螺栓M20 | 套 | 214 | 4.89 | 1046.46 | 128.40 | 12.84
39 | Z010606014002 | 高强螺栓 | 高强螺栓M22 | 套 | 8 | 5.91 | 47.28 | 4.80 | 0.48
40 | Z010606014003 | 高强螺栓 | 花篮螺栓安装M25 | 套 | 8 | 21.21 | 169.68 | 4.80 | 0.48
41 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓 | t | 0.304 | 7904.65 | 2403.01 | 383.57 | 137.26
42 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.678 | 9675.80 | 6560.19 | 1909.42 | 1304.17
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 34577.68 | 8387.62 | 239.48
43 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、外墙M面1 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 429.31 | 39.85 | 17108.00 | 1987.71
44 | 010904003001 | 墙面防潮 | 1.外墙面1、内墙 2.5厚聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 1251.38 | 10.78 | 13489.88 | 5180.71 | 75.08
45 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.彩钢板成品天沟 2.展开宽度800mm | m | 60.00 | 66.33 | 3979.80 | 1219.20 | 164.40
本页小计 | [6 empty] | 143065.33 | 27520.02 | 3418.06
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 8350.08 | 5872.96 | 30.05
46 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.外墙面1 2.6厚DP M20水泥砂浆压实抹平 | m2 | 429.31 | 19.45 | 8350.08 | 5872.96 | 30.05
|  | 自补 |  |  |  |  | 120.00
47 | 01B001 | 沉降观测点 | 沉降观测点 | 个 | 4 | 30.00 | 120.00
本页小计 | [6 empty] | 8470.08 | 5872.96 | 30.05
合计 | [6 empty] | 439737.99 | 81260.47 | 8257.17

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0 |  | 4085.26 | 2136.15 | 300.24
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.单层钢结构厂（库）房综合脚手架 ~檐高17(m) | m2 | 492.20 | 8.30 | 4085.26 | 2136.15 | 300.24
| 011702 | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0 |  | 33864.55 | 17203.66 | 1094.93
2 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 27.32 | 50.58 | 1381.85 | 789.00 | 30.87
3 | 011702001002 | 基础 | 1.现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 20.28 | 46.34 | 939.78 | 434.19 | 18.05
4 | 011702005001 | 基础梁 | 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 | m2 | 87.94 | 56.29 | 4950.14 | 2219.61 | 223.37
5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模高度3.6m以内 | m2 | 40.95 | 56.74 | 2323.50 | 1189.19 | 80.67
6 | 011702003001 | 构造柱 | 1.现浇混凝土 构造柱 | m2 | 97.61 | 53.75 | 5246.54 | 2245.03 | 93.71
7 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 矩形梁 复合木模~支模高度4.6(m) | m2 | 97.89 | 76.65 | 7503.27 | 3883.30 | 311.29
8 | 011702006002 | 矩形梁 | 1.现浇混凝土 斜梁 复合木模~支模高度6.6(m)`坡度30°＜α≤45°时 | m2 | 48.98 | 101.89 | 4990.57 | 2732.10 | 176.82
9 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 52.98 | 56.76 | 3007.14 | 1776.42 | 38.15
10 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 1.68 | 56.76 | 95.36 | 56.33 | 1.21
11 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 15.69 | 59.20 | 928.85 | 574.10 | 4.55
本页小计 | [6 empty] | 35452.26 | 18035.42 | 1278.93
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.现浇混凝土阳台、雨篷模板 | m2 | 17.91 | 139.45 | 2497.55 | 1304.39 | 116.24
| 011703 | S.3垂直运输（编码：011703) |  |  | 0 |  | 1683.32 |  | 1373.24
13 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.单层厂（库）房钢结构建筑物垂直运输 ~檐高17(m) | m2 | 492.20 | 3.42 | 1683.32 |  | 1373.24
| 011705 | S.5大型机械设备进出场及安拆（编码：011705) |  |  | 0 |  | 4205.21 | 596.00 | 1916.88
14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4205.21 | 4205.21 | 596.00 | 1916.88
本页小计 | [6 empty] | 8386.08 | 1900.39 | 3406.36
合计 | [6 empty] | 43838.34 | 19935.81 | 4685.29

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 10183.08
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.91 | 10183.08
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 113.03
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 10296.11

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 26018.14 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 26018.14
合计 |  |  | 26018.14 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 8.678 | 138.00 | 1197.58
2 | 二类人工 | 工日 | 453.470 | 149.00 | 67566.96
3 | 三类人工 | 工日 | 189.693 | 171.00 | 32437.55

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.137 | 3189.00 | 436.89
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 2.433 | 3257.00 | 7923.30
3 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 4.732 | 3088.00 | 14613.65
4 | 热轧带肋钢筋HRB400φ25 | t | 1.024 | 3142.00 | 3217.41
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 41.403 | 4.25 | 175.96
6 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5.000 | 4.25 | 21.25
7 | 型钢综合 | t | 0.069 | 3230.00 | 221.26
8 | 镀锌铁丝8# | kg | 1.462 | 4.25 | 6.21
9 | 镀锌铁丝18# | kg | 8.744 | 4.25 | 37.16
10 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 20.693 | 0.23 | 4.76
11 | 黄砂净砂 | t | 0.051 | 160.00 | 8.11
12 | 碎石综合 | t | 80.483 | 109.00 | 8772.61
13 | 块石200-500 | t | 7.976 | 89.32 | 712.43
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU20 | 千块 | 16.912 | 407.00 | 6883.22
15 | 烧结页岩多孔砖240×115×53 MU15 | 千块 | 40.221 | 672.60 | 27052.64
16 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.000 | 344.00 | 687.93
17 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 60.307 | 353.00 | 21288.41
18 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 51.258 | 326.00 | 16709.95
19 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 16.130 | 339.00 | 5467.97
20 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 2.141 | 339.00 | 725.80
21 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.343 | 350.00 | 120.19
22 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 10892.012 | 0.20 | 2156.62
23 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg | 10629.024 | 0.21 | 2178.95
24 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 4930.196 | 0.22 | 1089.57
25 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 37219.298 | 0.18 | 6773.91
26 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 12132.615 | 0.19 | 2305.20
27 | 防水剂 | kg | 171.866 | 3.72 | 639.86
28 | 垫木 | m3 | 0.202 | 2374.56 | 479.19
29 | 彩钢夹芯板δ100 | m2 | 592.800 | 65.79 | 39000.31
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 水 | t | 1.666 | 4.27 | 7.11
31 | 复合模板综合 | m2 | 114.761 | 42.48 | 4875.05
32 | 木模板 | m3 | 2.064 | 1903.00 | 3926.84
33 | 安全网 | m2 | 18.366 | 6.64 | 121.95
34 | 钢梁 | t | 4.414 | 5790.00 | 25557.06
35 | Z型钢檩条热镀锌 | t | 3.381 | 5015.00 | 16955.72
36 | 圆钢热镀锌 | t | 0.783 | 4824.00 | 3777.19
37 | 角钢热镀锌 | t | 0.201 | 4833.00 | 971.43
38 | 钢管热镀锌 | t | 0.845 | 5877.00 | 4966.07
39 | 钢柱Q355B | t | 6.901 | 5790.00 | 39956.79

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 1.653 | 103.02 | 170.24
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.044 | 858.87 | 37.36
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.108 | 962.16 | 103.62
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.354 | 1178.00 | 1594.66
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.450 | 718.87 | 323.28
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.765 | 29.99 | 52.93
7 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.570 | 1126.74 | 642.24
8 | 汽车式起重机40t | 台班 | 0.430 | 1750.50 | 752.19
9 | 门式起重机10t | 台班 | 0.149 | 486.21 | 72.54
10 | 载货汽车4t | 台班 | 2.328 | 500.71 | 1165.60
11 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.211 | 1028.95 | 216.80
12 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1327.88 | 1327.88
13 | 洒水车4000L | 台班 | 0.044 | 582.50 | 25.34
14 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班 | 7.388 | 173.29 | 1280.25
15 | 卷扬机井架30m | 台班 | 7.388 | 12.56 | 92.79
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 2.278 | 211.41 | 481.68
17 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.821 | 39.74 | 32.64
18 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 1.053 | 46.85 | 49.35
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 4.174 | 27.99 | 116.83
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.862 | 30.08 | 56.00
21 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.542 | 390.93 | 211.88
22 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.027 | 88.32 | 2.39
23 | 电动扭力扳手 | 台班 | 1.541 | 8.21 | 12.65
24 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 16.629 | 102.85 | 1710.26
25 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 2.477 | 106.95 | 264.95
26 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.568 | 131.93 | 74.91
27 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 3.443 | 140.16 | 482.57
28 | 电渣焊机电流 1000A | 台班 | 1.272 | 189.93 | 241.59
29 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.492 | 9.73 | 4.79
30 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班 | 8.053 | 134.06 | 1079.54
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.102 | 13.13 | 40.73
32 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 7.102 | 5.08 | 36.08
33 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.374 | 471.50 | 176.29

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 73908.94 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 11022.54
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2030.70
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 974.61 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 659.79
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.04% | 1056.09 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 1040.90 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3906.50
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3906.50 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3906.50 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 2190.44
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 7383.29
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 89419.87

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水 |  |  |  |  | 73908.94 | 9986.08 | 2499.49
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 144.45 | 7.54 | 1089.15 | 559.02 | 325.01
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 24.51 | 18.06 | 442.65 | 308.09 | 46.81
3 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求：满足设计要求 2、填方材料品种：粗砂 | m3 | 83.36 | 280.58 | 23389.15 | 2585.83 | 40.85
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：沟槽土方 2.运距：自行考虑（包括场内驳运） | m3 | 116.26 | 16.44 | 1911.31 | 46.50 | 1535.79
5 | 040501004001 | 塑料管 | 1、垫层、基础材质及厚度：150厚粗砂垫层 2、材质及规格：缠绕结构壁聚乙烯(HDPE)管承插D300 3、连接形式：胶圈接口 4、管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 136.16 | 98.52 | 13414.48 | 1691.11 | 43.57
本页小计 | [6 empty] | 40246.74 | 5190.55 | 1992.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 040504009001 | 雨水口 | 1.草坪位置 2.雨水篦子及圈口材质、型号、规格：450*450mm单篦式雨水口，平均井深H=1.0m(含模板) 3.垫层、基础材质及厚度：10cmC25砼底板 100厚碎石垫层 4.砌筑材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥砖 5.抹灰：20mm1:2水泥砂浆井壁内侧抹灰 6.井盖材质及规格：450*450 复合井盖 | 座 | 4 | 872.40 | 3489.60 | 641.88 | 35.88
7 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.规格、尺寸：800*800检查井，平均井深1米 2.垫层、基础材质及厚度：10cmC25砼基础（含模板） 100厚碎石垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥砖 4.勾缝、抹面要求：井壁内外20mm1:2防水水泥砂浆抹灰 5.盖板：C25钢筋混凝土盖板（含模板） 6.井盖材质及规格：450*450 复合井盖 7.防坠网 | 座 | 5 | 1649.65 | 8248.25 | 1934.45 | 136.60
本页小计 | [6 empty] | 11737.85 | 2576.33 | 172.48
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.规格、尺寸：φ700检查井，平均井深1米（含模板） 2.垫层、基础材质及厚度：10cmC25砼基础（含模板） 100厚碎石垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥砖 4.勾缝、抹面要求：井壁内外20mm1:2防水水泥砂浆抹灰 5.盖板：C25钢筋混凝土盖板（含模板） 6.井盖材质及规格：φ700复合井盖 7.防坠网 | 座 | 4 | 1115.08 | 4460.32 | 1160.88 | 73.60
9 | 010507006001 | 化粪池 | 1.6立方玻璃钢化粪池详14SS706-P24 YJBH-3-Ⅱ | 座 | 1 | 9060.70 | 9060.70 | 207.23 | 118.42
10 | 010507006002 | 隔油池 | 1.SHZ-1A有效容积2.4立方玻璃钢隔油池 2.详11BSZ2-1 | 座 | 1 | 4664.42 | 4664.42 | 163.22 | 118.42
11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.500 | 4313.57 | 2156.79 | 401.11 | 13.90
12 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.112 | 4879.17 | 546.47 | 132.17 | 4.90
13 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.131 | 4879.17 | 639.17 | 154.59 | 5.74
14 | 04B001 | 通气管 | 1.DN100通气管(钢塑管) | m | 4.00 | 99.12 | 396.48
本页小计 | [6 empty] | 21924.35 | 2219.20 | 334.98
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 73908.94 | 9986.08 | 2499.49

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 974.61 | 728.19
1 | 041101005001 | 井字架 | 1.钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 9 | 108.29 | 974.61 | 728.19
本页小计 | [6 empty] | 974.61 | 728.19
合计 | [6 empty] | 974.61 | 728.19

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1040.90
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 1040.90
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 15.19
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1056.09

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3906.50 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3906.50
合计 |  |  | 3906.50 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 5.683 | 138.00 | 784.23
2 | 一类人工 | 工日 | 0.934 | 138.00 | 128.84
3 | 二类人工 | 工日 | 65.773 | 149.00 | 9800.15

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.510 | 3189.00 | 1626.39
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 3.963 | 4.25 | 16.84
3 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.248 | 3247.00 | 804.61
4 | 零星卡具 | kg | 1.116 | 6.00 | 6.69
5 | 塑料薄膜 | m2 | 15.568 | 0.88 | 13.65
6 | 圆钉 | kg | 1.480 | 4.25 | 6.29
7 | 低碳钢焊条综合 | kg | 1.148 | 6.85 | 7.87
8 | 镀锌铁丝10# | kg | 0.926 | 4.25 | 3.94
9 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 639.863 | 0.33 | 212.43
10 | 黄砂毛砂 | t | 178.358 | 136.00 | 24256.66
11 | 黄砂净砂 | t | 2.886 | 160.00 | 461.74
12 | 碎石综合 | t | 3.379 | 109.00 | 368.28
13 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 0.507 | 319.00 | 161.70
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 3.809 | 407.10 | 1550.56
15 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.053 | 339.00 | 1035.00
16 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 2217.967 | 0.23 | 507.91
17 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1514.343 | 0.18 | 275.61
18 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 1.476 | 7.66 | 11.31
19 | 脱模剂 | kg | 1.185 | 1.57 | 1.86
20 | 碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5 | m | 0.041 | 12.80 | 0.52
21 | 碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5 | kg | 3.150 | 12.80 | 40.32
22 | 缠绕结构壁聚乙烯(HDPE)管承插DN300 | m | 130.297 | 52.75 | 6873.15
23 | 橡胶管 | m | 2.042 | 5.24 | 10.71
24 | 其他材料费 | 元 | 132.688 | 1.02 | 135.34
25 | 水 | m3 | 30.004 | 5.73 | 171.92
26 | 木模板 | m3 | 0.146 | 1903.00 | 277.27
27 | 木脚手板 | m3 | 0.018 | 1146.48 | 20.64
28 | 复合材料检查井盖φ700 | 套 | 4.000 | 304.00 | 1216.00
29 | 铸铁检查井盖φ700 | 套 | 2.000 | 668.00 | 1336.00
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 铸铁检查井盖φ800 | 套 | 1.000 | 872.41 | 872.41
31 | 高强模塑料平箅450*450 | 套 | 9.000 | 522.00 | 4698.00
32 | 其他材料费 | 元 | 2.097 | 1.02 | 2.14
33 | 成品玻璃钢化粪池6m3 | 座 | 1.010 | 7200.00 | 7272.00
34 | 成品玻璃钢隔油池2.4m3 | 座 | 1.010 | 2880.00 | 2908.80
35 | 防坠网 | 个 | 9.000 | 50.00 | 450.00
36 | 通气管(钢塑管)DN100 | m | 4.000 | 99.12 | 396.48
37 | 钢盖板490*1000 | 块 | 1.000 | 500.00 | 500.00
38 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | m3 | 1.344 | 379.80 | 510.53
39 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | m3 | 0.918 | 301.96 | 277.14
40 | 水泥砂浆1∶2 | m3 | 0.382 | 346.78 | 132.30
41 | 水泥砂浆1∶2.5 | m3 | 0.513 | 336.20 | 172.57
42 | 水泥砂浆M7.5 | m3 | 0.959 | 317.16 | 304.03
43 | 水泥砂浆M10.0 | m3 | 0.213 | 323.80 | 68.87
44 | 其他费用(机械) | 元 | 3.277 | 1.02 | 3.34

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.022 | 1050.96 | 23.23
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.274 | 835.04 | 229.13
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.256 | 1178.00 | 301.69
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.090 | 29.99 | 92.66
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.345 | 789.47 | 272.29
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.001 | 520.61 | 0.68
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.005 | 520.61 | 2.55
8 | 载货汽车8t | 台班 | 0.005 | 562.33 | 2.76
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.270 | 1028.95 | 1307.18
10 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.365 | 234.97 | 85.65
11 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.170 | 234.97 | 39.97
12 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.149 | 170.09 | 25.39
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.196 | 170.09 | 33.27
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.066 | 211.41 | 13.85
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.036 | 39.74 | 1.41
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.072 | 46.85 | 3.35
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.187 | 27.99 | 5.24
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.016 | 30.08 | 0.47
19 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.007 | 34.46 | 0.23
20 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.136 | 106.95 | 14.53
21 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.018 | 13.13 | 0.23
22 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 3.237 | 13.13 | 42.50
23 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.096 | 5.08 | 0.49

## 0_3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 40885.03 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 9667.32
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 988.40
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 256.25 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 55.84
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.53% | 732.15 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 719.51 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2242.58
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2242.58 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2242.58 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2978.20
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 4238.48
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 51333.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室内电气 |  |  |  |  | 13898.80 | 4472.00 | 415.27
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：配电总柜（含智能照明控制） 2.型 号：AP1 3.安装方式：嵌墙安装 | 台 | 1 | 3306.19 | 3306.19 | 214.56
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：JDG钢管 3.规格：G2020*1.6 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 232.59 | 10.56 | 2456.15 | 967.57 | 11.63
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 163.12 | 16.51 | 2693.11 | 937.94 | 8.16
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 10.93 | 43.46 | 475.02 | 138.92 | 0.87
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒 2.材 质：钢制 3.规 格：86H50 4.安装形式：暗装 | 个 | 12 | 7.53 | 90.36 | 38.76
6 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：钢制 3.规 格：86H50 4.安装形式：暗装 | 个 | 27 | 7.79 | 210.33 | 82.89
本页小计 | [6 empty] | 9231.16 | 2380.64 | 20.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：总等电位端子箱 2.材 质：钢制 | 台 | 1 | 213.19 | 213.19 | 48.95
8 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：辅助等电位端子箱 2.材 质：钢制 | 台 | 1 | 25.31 | 25.31 | 3.07
9 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 不锈钢扁钢 40*4 | m | 0.90 | 30.02 | 27.02 | 6.44 | 0.61
10 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.避雷引下线敷设 利用金属构件引下 2.断接卡子制作安装2套 3. 146 接线盒（加盖）2个 | m | 52.00 | 4.26 | 221.52 | 117.52 | 24.96
11 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名 称：接闪带明敷（坡屋面避雷网安装） 2.材 质：热镀锌圆钢 3.规 格：φ12 4.安装形式：沿折板支架敷设 | m | 67.37 | 19.60 | 1320.45 | 558.50 | 109.81
12 | 030409005002 | 避雷网 | 1.名 称：接闪带暗敷 2.材 质：热镀锌圆钢 3.规 格：φ12 | m | 116.50 | 15.79 | 1839.54 | 832.98 | 79.22
13 | 030409004001 | 均压环 | 1.均压环敷设利用圈梁钢筋 | m | 124.96 | 5.30 | 662.29 | 323.65 | 136.21
14 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材 质：不锈钢扁钢 3.规 格：40x4 4.安装形式：埋地敷设 | m | 2.00 | 51.13 | 102.26 | 47.38 | 2.04
本页小计 | [6 empty] | 4411.58 | 1938.49 | 352.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地网 | 系统 | 1 | 256.06 | 256.06 | 152.87 | 41.76
|  | 室内给排水 |  |  |  |  | 6143.48 | 1923.03 | 6.94
16 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR给水冷水管DN50（S4） 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求 | m | 1.57 | 53.60 | 84.15 | 20.87 | 0.30
17 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR给水冷水管DN32（S4） 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求 | m | 1.96 | 30.64 | 60.05 | 20.83 | 0.22
18 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污废水 3.材质、规格：UPVC排水管De50*2.0 4.连接形式：粘接 | m | 15.74 | 20.02 | 315.11 | 143.08
19 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污废水 3.材质、规格：UPVC排水管De75*2.3 4.连接形式：粘接 | m | 5.88 | 28.87 | 169.76 | 65.21
本页小计 | [6 empty] | 885.13 | 402.86 | 42.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污废水 3.材质、规格：UPVC排水管De110*3.2 4.连接形式：粘接 | m | 43.52 | 44.73 | 1946.65 | 584.91
21 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污废水 3.材质、规格：UPVC雨水管DN100 4.连接形式：粘接 5.87型雨水斗6个 | m | 45.56 | 60.10 | 2738.16 | 620.98
22 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：碳钢管 3.规 格：管径DN32（套管DN50） 4.填料材质：按设计要求 | 个 | 1 | 24.50 | 24.50 | 9.69 | 1.07
23 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：碳钢管 3.规 格：管径DN50（套管DN100） 4.填料材质：按设计要求 | 个 | 1 | 62.00 | 62.00 | 27.12 | 1.07
24 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：碳钢管 3.规 格：管径DN100（套管DN150） 4.填料材质：按设计要求 | 个 | 3 | 110.55 | 331.65 | 156.90 | 3.21
25 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：碳钢管 3.规 格：管径DN150（套管DN200） 4.填料材质：按设计要求 | 个 | 1 | 174.12 | 174.12 | 89.55 | 1.07
本页小计 | [6 empty] | 5277.08 | 1489.15 | 6.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽土方三类土 | m3 | 3.93 | 41.16 | 161.76 | 125.33
27 | 040103001003 | 回填方 | 人工沟槽原土夯实 | m3 | 3.93 | 19.23 | 75.57 | 58.56
|  | 室内消防水 |  |  |  |  | 247.19 | 80.63 | 5.91
28 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：消防水 3.材质、规格：涂塑钢管DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求 | m | 2.82 | 58.62 | 165.31 | 45.09 | 1.92
29 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | 1.涂刷(喷)品种：冷底子+石油沥青二道 2.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度：冷底子一遍，石油沥青两遍 | m2 | 0.67 | 14.39 | 9.64 | 3.77
30 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型：一般穿墙钢套管 2.材 质：碳钢管 3.规 格：管道DN25（套管DN40） 4.填料材质：按设计要求 | 个 | 2 | 23.08 | 46.16 | 19.38 | 2.14
31 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.材 质：型钢 2.管架形式：一般管架 | Kg | 1.59 | 14.79 | 23.52 | 11.21 | 1.48
32 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.油漆品种：红丹防锈漆+调和漆 3.结构类型：管道支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍 | kg | 1.59 | 1.61 | 2.56 | 1.18 | 0.37
本页小计 | [6 empty] | 484.52 | 264.52 | 5.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 室外给水 |  |  |  |  | 3768.20 | 543.28 | 10.63
33 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：涂塑钢管DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求 | m | 11.23 | 29.56 | 331.96 | 57.83 | 0.90
34 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：涂塑钢管DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求 | m | 26.58 | 57.29 | 1522.77 | 170.11 | 3.46
35 | 031202002002 | 管道防腐蚀 | 1.涂刷(喷)品种：冷底子+石油沥青二道 2.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度：冷底子一遍，石油沥青两遍 | m2 | 6.19 | 14.39 | 89.07 | 34.85
36 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：旋翼式液封冷水水表LXSY-50E 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：截止阀1个 | 组 | 1 | 558.16 | 558.16 | 58.26 | 1.36
37 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：旋翼式液封冷水水表LXSY-25E 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：截止阀1个 | 组 | 1 | 229.16 | 229.16 | 34.87 | 0.85
本页小计 | [6 empty] | 2731.12 | 355.92 | 6.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.水表井（600*300*450） 2.垫层碎石 3.底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 4.井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M10.0 5.砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1∶2 6.井圈制作^非泵送商品混凝土 C20 7.检查井盖铸铁井盖600*300 | 座 | 2 | 518.54 | 1037.08 | 187.36 | 4.06
|  | 室外消防水 |  |  |  |  | 5241.82 | 736.27 | 16.95
39 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室外 2.介质：消防水 3.材质、规格：钢丝骨架复合管DN100 4.连接形式：电熔 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求 | m | 3.60 | 88.52 | 318.67 | 27.94 | 1.55
40 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：涂塑钢管DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求 | m | 32.29 | 29.56 | 954.49 | 166.29 | 2.58
41 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：涂塑钢管DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求 | m | 24.48 | 57.29 | 1402.46 | 156.67 | 3.18
本页小计 | [6 empty] | 3712.70 | 538.26 | 11.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 031202002003 | 管道防腐蚀 | 1.涂刷(喷)品种：冷底子+石油沥青二道 2.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度：冷底子一遍，石油沥青两遍 | m2 | 6.19 | 14.39 | 89.07 | 34.85
43 | 031003013003 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室外 2.型号、规格：旋翼式液封冷水水表LXSY-25E 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：截止阀1个 | 组 | 2 | 229.16 | 458.32 | 69.74 | 1.70
44 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.水表井（600*300*450） 2.垫层碎石 3.底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 4.井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M10.0 5.砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1∶2 6.井圈制作^非泵送商品混凝土 C20 7.检查井盖铸铁井盖600*300 | 座 | 2 | 518.54 | 1037.08 | 187.36 | 4.06
45 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式：室外地上式（含底座） 2.型号、规格：SS100/65-1.6 100 | 套 | 1 | 981.73 | 981.73 | 93.42 | 3.88
|  | 土方 |  |  |  |  | 11585.54 | 1821.24 | 701.65
46 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.5m 以内 3.人工辅助开挖（包括切边、修整底边） | m3 | 53.73 | 7.81 | 419.63 | 207.94 | 120.89
本页小计 | [6 empty] | 2985.83 | 593.31 | 130.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 13.02 | 16.82 | 219.00 | 141.40 | 27.99
48 | 040103001005 | 回填方 | 1.沟槽回填 黄砂 | m3 | 30.59 | 282.04 | 8627.60 | 948.90 | 14.99
49 | 040305001001 | 垫层 | 1.砂砾石垫层 | m3 | 8.72 | 186.75 | 1628.46 | 506.72
50 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 40.71 | 16.97 | 690.85 | 16.28 | 537.78
本页小计 | [6 empty] | 11165.91 | 1613.30 | 580.76
合计 | [6 empty] | 40885.03 | 9576.45 | 1157.35

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 256.25 | 61.63
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 177.04 | 177.04 | 42.58
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 3.54 | 3.54 | 0.85
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 75.67 | 75.67 | 18.20
本页小计 | [6 empty] | 256.25 | 61.63
合计 | [6 empty] | 256.25 | 61.63

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 719.51
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.4 | 719.51
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 12.64
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 732.15

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2242.58 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2242.58
合计 |  |  | 2242.58 | -

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 2.648 | 138.00 | 365.37
2 | 二类人工 | 工日 | 62.236 | 149.00 | 9273.18

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.003 | 4.25 | 0.01
2 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 2.325 | 4.25 | 9.88
3 | 圆钉 | kg | 0.259 | 4.25 | 1.10
4 | 低碳钢焊条综合 | kg | 9.313 | 6.85 | 63.83
5 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 143.324 | 0.33 | 47.58
6 | 黄砂毛砂 | t | 54.274 | 136.00 | 7381.28
7 | 黄砂净砂 | t | 0.666 | 160.00 | 106.59
8 | 碎石综合 | t | 0.434 | 109.00 | 47.31
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.044 | 407.10 | 17.91
10 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.023 | 326.00 | 7.56
11 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.243 | 339.00 | 82.38
12 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 187.766 | 0.23 | 43.00
13 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 1.968 | 7.66 | 15.08
14 | 脱模剂 | kg | 0.169 | 1.57 | 0.27
15 | 其他材料费 | 元 | 73.008 | 1.02 | 74.47
16 | 水 | m3 | 7.343 | 5.73 | 42.08
17 | 木模板 | m3 | 0.016 | 1903.00 | 30.45
18 | 其他材料费 | 元 | 15.394 | 1.02 | 15.70
19 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | m3 | 0.114 | 379.80 | 43.22
20 | 水泥砂浆1∶2 | m3 | 0.139 | 346.78 | 48.13
21 | 水泥砂浆M10.0 | m3 | 0.330 | 323.80 | 106.85

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1.000 | 41.76 | 41.76
2 | 其他机械费 | 元 | 20.902 | 1.02 | 21.32
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.008 | 1050.96 | 8.62
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.096 | 835.04 | 80.25
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.095 | 1178.00 | 112.26
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.953 | 29.99 | 28.58
7 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.000 | 1048.08 | 0.42
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.001 | 520.61 | 0.62
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.445 | 1028.95 | 457.68
10 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.023 | 234.97 | 5.31
11 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.006 | 211.41 | 1.18
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.002 | 30.08 | 0.07
13 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.000 | 34.46 | 0.01
14 | 普通车床630×2000mm | 台班 | 0.001 | 75.31 | 0.08
15 | 台式钻床16mm | 台班 | 0.004 | 4.32 | 0.02
16 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.006 | 6.26 | 0.04
17 | 管子切断机250mm | 台班 | 0.039 | 47.65 | 1.84
18 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.462 | 23.15 | 10.70
19 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.012 | 57.10 | 0.66
20 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.009 | 18.35 | 0.17
21 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.016 | 18.68 | 0.29
22 | 砂轮切割机φ500 | 台班 | 0.003 | 48.88 | 0.12
23 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.007 | 27.37 | 0.20
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.154 | 13.13 | 15.15
25 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.174 | 19.93 | 3.46
26 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.083 | 117.30 | 9.68
27 | 电熔焊接机3.5kW | 台班 | 0.040 | 38.35 | 1.52
28 | 弧焊机 综合 | 台班 | 5.241 | 68.02 | 356.53