## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市甘霖镇白泥墩、东湖、蛟镇村社区卫生服务站维修改造工程 |  |  |  | 工程
预算价（终稿）
预算价 | (小写): | 223974元
| (大写): | 贰拾贰万叁仟玖佰柒拾肆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市甘霖镇白泥墩、东湖、蛟镇村社区卫生服务站维修改造工程 | 第1页 共1页
一、工程招标范围：嵊州市甘霖镇白泥墩、东湖、蛟镇村社区卫生服务站维修改造工程 二、预算编制依据： 1、业主提供的资料； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）； 3、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 6、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》（浙建站信[2016]25号）； 7、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）； 8、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建发[2018]61号）； 9、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释； 三、取费说明： 1、安全防护、文明施工措施费，取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费；安全文明施工费、按相应专业工程考虑。 2、企业管理费取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 3、利润取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 4、规费：取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 5、税金取费基数为税前工程造价，税率为9%。 四、人工、材料价格取定： 1、人工单价：按《绍兴造价信息》2025年10月刊嵊州信息价计入。 2、材料价格：《绍兴造价信息》2025年10月刊嵊州价、《浙江造价信息》2025年第10期信息价格；《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。 五、技术措施项目 本工程施工技术措施费均按施工技术措施中有关内容取定和计算。 六、其他需要说明的问题： 1.预留金按5%计取； 2、暂估价按实结算。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇白泥墩、东湖、蛟镇村社区卫生服务站维修改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 223974.00 | 22400.00 | 2624.16 | 14200.05 | 18493.24
1.1 | 建筑 | 218100.00 | 22400.00 | 2573.29 | 13936.87 | 18008.23
1.2 | 安装 | 5874.00 |  | 50.87 | 263.18 | 485.01
合计 |  | 223974 | 22400.00 | 2624.16 | 14200.05 | 18493.24

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 168945.54 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 51269.78
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7680.83
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5107.54 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2791.01
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×4.76% | 2573.29 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×4.76% | 2573.29 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9528.16
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9528.16 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9528.16 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 13936.87
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 18008.23
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 218100.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 东湖村 |  |  |  |  | 34296.93 | 7605.20 | 168.41
|  | 1 |  |  |  |  | 2967.46 | 748.92 | 7.87
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除原有墙面至砖砌墙基层 2、运距：由施工方自行考虑 | m2 | 25.38 | 9.55 | 242.38 | 191.11 | 7.87
2 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、8厚冰火装饰板 2、100*15阻燃板冲筋找平层，上下间距150 3、专用胶粘结 | m2 | 25.56 | 101.69 | 2599.20 | 498.42
3 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、顶部设配套铝合金收口线，铝合金壁厚1.5mm | m | 16.92 | 7.44 | 125.88 | 59.39
|  | 2 |  |  |  |  | 2715.66 | 1713.33 | 32.82
4 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除原有墙面至砖砌墙基层 2、基层墙体清理 3、运距：由施工方自行考虑 | m2 | 33.84 | 9.55 | 323.17 | 254.82 | 10.49
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、2厚1:1水泥砂浆掺水泥重量10%的建筑胶水毛化处理 2、18厚1:1:4混合砂浆 3、内衬耐碱玻纤网格布一层 | m2 | 33.84 | 37.80 | 1279.15 | 744.82 | 22.33
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机内墙涂料两度饰面 2、专用水性腻子两遍抹平，一遍压光 | m2 | 33.84 | 32.90 | 1113.34 | 713.69
|  | 3 |  |  |  |  | 1000.00
本页小计 | [6 empty] | 5683.12 | 2462.25 | 40.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 01B001 | 门诊楼废弃诊室原有空调内外机拆卸并安装至药房原有挂式空调处,药房原有挂式空调运回卫生院总部 | 1、门诊楼废弃诊室原有空调内外机拆卸并安装至药房原有挂式空调处,药房原有挂式空调运回卫生院总部 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
|  | 4 |  |  |  |  | 3679.37 | 1918.88 | 23.72
8 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除原有墙面至砖砌墙基层 2、运距：由施工方自行考虑 | m2 | 23.71 | 9.55 | 226.43 | 178.54 | 7.35
9 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 2、15厚干粉类聚合物防水水泥砂浆分层抹平抹面（收缩率比小于100%） | m2 | 23.71 | 64.82 | 1536.88 | 683.09 | 4.27
10 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.墙面挂钢丝网 | m2 | 8.52 | 13.67 | 116.47 | 38.43
11 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、6厚抗裂砂浆内衬4*4网格布一道 | m2 | 23.71 | 24.15 | 572.60 | 313.45 | 1.90
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色外墙弹性涂料三度（具体以建设单位要求为准） 2、专用防水界面剂一道 3、柔性耐水腻子，底漆 | m2 | 23.71 | 51.75 | 1226.99 | 705.37 | 10.20
|  | 5 |  |  |  |  | 2999.94 | 1812.91 | 41.37
13 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、铲除原有顶面至楼板基层 2、运距：由施工方自行考虑 | m2 | 53.04 | 12.12 | 642.84 | 486.38 | 41.37
14 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、腻子修补平整 2、柔性耐水腻子，底漆 3、白色外墙弹性涂料三度 | m2 | 53.04 | 44.44 | 2357.10 | 1326.53
本页小计 | [6 empty] | 7679.31 | 3731.79 | 65.09
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 6 |  |  |  |  | 7740.99 | 133.53
15 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：C1215 2.面层材料品种、规格：普通铝合金推拉窗6厚 | m2 | 3.60 | 565.67 | 2036.41 | 57.64
16 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1021 2.镶嵌玻璃品种、厚度：成品实木门 3、含五金配件等 | m2 | 4.20 | 572.52 | 2404.58 | 75.89
17 | 01B002 | 天沟清理 | 1.天沟清理 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |  | 500.00
18 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 1、成品雨棚板 2、详见施工图 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  | 800.00
19 | 011506003002 | 配电箱换新 | 1、配电箱换新 2、详见施工图 | 个 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |  | 2000.00
|  | 7 |  |  |  |  | 1000.00
20 | 050101001001 | 铲除场地大树,数量约7棵;场地杂草清理,工程量按实 | 1.铲除场地大树,数量约7棵;场地杂草清理,工程量按实 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 1000.00
|  | 8 |  |  |  |  | 280.02 | 20.72
21 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟 | 1.屋面不锈钢板泛水 2、工程量暂估 | m2 | 2.00 | 140.01 | 280.02 | 20.72
|  | 9 |  |  |  |  | 1379.25 | 75.47 | 0.63
本页小计 | [6 empty] | 9021.01 | 154.25 |  | 4300.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 010802004001 | 防盗门 | 1、成品钢制防盗门 2、含五金配件等 | m2 | 2.16 | 638.54 | 1379.25 | 75.47 | 0.63
|  | 10 |  |  |  |  | 10534.24 | 1181.44 | 62.00
23 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1、屋面拆除至屋面板 2、拆除外运，运距自行考虑 | m2 | 40.00 | 14.92 | 596.80 | 428.40 | 62.00
24 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、重铺20厚杉木屋面板,并双面涂刷冷底子油防腐;顺水条0X30@500;25X25挂瓦条 | m2 | 40.00 | 197.10 | 7884.00 | 622.00
25 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、(遇竖向构件时4厚SBS改性沥青防水卷材,上翻建筑完成面至少250) | m2 | 48.00 | 42.78 | 2053.44 | 131.04
|  | 白泥墩村 |  |  |  |  | 74154.20 | 31686.65 | 542.58
|  | 1 |  |  |  |  | 8000.00
26 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1.清理场地杂草、杂木及4棵高度约13米大树 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |  |  | 8000.00
|  | 2 |  |  |  |  | 1960.16 | 624.91 | 131.46
27 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、拆除原有预制板屋面 2、拆除外运，运距自行考虑 | m3 | 0.65 | 415.53 | 270.09 | 108.53 | 113.32
28 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：^非泵送商品混凝土C30 3、含模板 | m3 | 0.65 | 897.93 | 583.65 | 162.64 | 11.55
本页小计 | [6 empty] | 20767.23 | 1528.08 | 187.50 | 8000.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.150 | 4103.75 | 615.56 | 91.79 | 3.68
30 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C25~厚50(mm) | m2 | 5.40 | 36.90 | 199.26 | 76.57 | 0.32
31 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、14厚1:1:4水泥石灰分层抹平 2、砼专用界面处理甩毛 | m2 | 5.40 | 31.54 | 170.32 | 102.98 | 2.59
32 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、清补基层满刮水性腻子 2、白色涂料二度饰面 | m2 | 5.40 | 22.46 | 121.28 | 82.40
|  | 3 |  |  |  |  | 3136.22 | 232.06
33 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1.屋面不锈钢板泛水 2、工程量暂估 | m2 | 22.40 | 140.01 | 3136.22 | 232.06
|  | 4 |  |  |  |  | 30959.91 | 16617.97 | 150.45
34 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1、5#砖砌化粪池 容积9.41m3 | 座 | 1 | 29459.91 | 29459.91 | 16617.97 | 150.45
35 | 01B003 | 原有化粪池清理 | 1、原有化粪池清理 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00
|  | 5 |  |  |  |  | 3112.45 | 1089.09 | 28.44
36 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、铲除卫生间及盥洗间原有地面至混凝土垫层 2、运距：由施工方自行考虑 | m2 | 16.99 | 19.81 | 336.57 | 250.09 | 26.33
本页小计 | [6 empty] | 35539.12 | 17453.86 | 183.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） | m2 | 16.99 | 25.86 | 439.36 | 66.94
38 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚防滑地砖面层600*600，DTG砂浆擦缝用人造石专用填 2、C25细石混凝土0.5%找坡，最薄处20厚抹平，1%坡向排水沟或地漏 3、5厚陶瓷专用粘接剂，齿形抹子 | m2 | 16.23 | 131.64 | 2136.52 | 772.06 | 2.11
39 | 01B004 | 封堵 | 1、C25素砼封堵 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00
|  | 6 |  |  |  |  | 7834.45 | 1985.08 | 20.84
40 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除原有墙面至砖砌墙基层 2、运距：由施工方自行考虑 | m2 | 67.23 | 9.55 | 642.05 | 506.24 | 20.84
41 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、8厚冰火装饰板 2、100*15阻燃板冲筋找平层，上下间距150 3、专用胶粘结 | m2 | 67.23 | 101.69 | 6836.62 | 1310.99
42 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1、顶部设配套铝合金收口线，铝合金壁厚1.5mm | m | 47.82 | 7.44 | 355.78 | 167.85
|  | 7 |  |  |  |  | 11594.50 | 7405.87 | 153.96
43 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 | 1、铲除原有顶面至楼板基层 2、运距：由施工方自行考虑 | m2 | 158.72 | 9.55 | 1515.78 | 1195.16 | 49.20
本页小计 | [6 empty] | 12126.11 | 4019.24 | 72.15
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、1:3水泥砂浆抹灰抹平，厚度按实 | m2 | 158.72 | 30.60 | 4856.83 | 2863.31 | 104.76
45 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机内墙涂料两度饰面 2、专用水性腻子两遍抹平，一遍压光 | m2 | 158.72 | 32.90 | 5221.89 | 3347.40
|  | 8 |  |  |  |  | 4624.73 | 3032.97 | 53.11
46 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚抹灰面铲除 2、运距：由施工方自行考虑 | m2 | 67.22 | 11.52 | 774.37 | 614.39 | 20.84
47 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1、1:3水泥砂浆抹灰抹平，厚度按实 | m2 | 67.22 | 24.38 | 1638.82 | 1000.91 | 32.27
48 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、白色无机内墙涂料两度饰面 2、专用水性腻子两遍抹平，一遍压光 | m2 | 67.22 | 32.90 | 2211.54 | 1417.67
|  | 9 |  |  |  |  | 2931.78 | 698.70 | 4.32
49 | 011604003002 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚抹灰面铲除 2、运距：由施工方自行考虑 | m2 | 13.93 | 11.52 | 160.47 | 127.32 | 4.32
50 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）防潮层 | m2 | 13.93 | 25.86 | 360.23 | 54.88
51 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、外墙无机涂料三度饰面，颜色甲定 2、专用水性腻子两遍抹平，一遍压光 | m2 | 13.93 | 50.58 | 704.58 | 405.64
本页小计 | [6 empty] | 15928.73 | 9831.52 | 162.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、4厚SBS改性沥青防水卷材（自带铝基反光保护层） | m2 | 33.84 | 42.78 | 1447.68 | 92.38
53 | 010902007003 | 屋面天沟、檐沟 | 1、3厚SBS改性沥青防水卷材加强层 2、工程量暂估 | m2 | 6.77 | 38.23 | 258.82 | 18.48
|  | 蛟镇村 |  |  |  |  | 60494.41 | 15213.54 | 1465.81
|  | 1 |  |  |  |  | 2862.17 | 293.47 | 17.57
54 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：De200PVC排水管(C25混凝土包封) 2.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 10.00 | 153.59 | 1535.90 | 277.50 | 16.90
55 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.地沟铸铁盖板安装 厚30mm以内 2、型号款式同原箅子 | m2 | 1.60 | 828.92 | 1326.27 | 15.97 | 0.67
|  | 2 |  |  |  |  | 4833.31 | 1603.77 | 33.87
56 | 050307016001 | 树池 | 1、砖砌树池（花岗岩贴面） 2、含模板 3、详见施工图 | m | 10.52 | 459.44 | 4833.31 | 1603.77 | 33.87
|  | 3 |  |  |  |  | 1719.00 | 112.69
57 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1、4厚SBS改性沥青防水卷材（自带铝基反光保护层） | m2 | 30.96 | 42.78 | 1324.47 | 84.52
本页小计 | [6 empty] | 10726.45 | 2092.62 | 51.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 010902007004 | 屋面天沟、檐沟 | 1、3厚SBS改性沥青防水卷材加强层 2、工程量暂估 | m2 | 10.32 | 38.23 | 394.53 | 28.17
|  | 4 |  |  |  |  | 1794.38 | 860.89 | 6.32
59 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚抹灰面铲除 2、运距：由施工方自行考虑 | m2 | 20.40 | 11.52 | 235.01 | 186.46 | 6.32
60 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型）防潮层 | m2 | 20.40 | 25.86 | 527.54 | 80.38
61 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1、外墙无机涂料三度饰面，颜色甲定 2、专用水性腻子两遍抹平，一遍压光 | m2 | 20.40 | 50.58 | 1031.83 | 594.05
|  | 5 |  |  |  |  | 21567.41 | 5279.73 | 256.25
62 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格：镀铝锌灰色压型板 2.金属檀条材料品种、规格：0.6厚HV-470 3、清理屋面上方垃圾 | m2 | 168.46 | 84.54 | 14241.61 | 2823.39 | 178.57
63 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1.拆除原有压型钢板屋面层 2、运距：由施工方自行考虑 | m2 | 73.28 | 20.43 | 1497.11 | 1228.17
64 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格：镀铝锌灰色压型板 2.金属檀条材料品种、规格：0.6厚HV-470 | m2 | 73.28 | 79.54 | 5828.69 | 1228.17 | 77.68
本页小计 | [6 empty] | 23756.32 | 6168.79 | 262.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 6 |  |  |  |  | 1500.00
65 | 01B005 | 原有化粪池清理 | 1、原有化粪池清理 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00
|  | 7 |  |  |  |  | 26218.14 | 7062.99 | 1151.80
66 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、拆除原有挡墙 2、拆除外运，运距自行考虑 | m3 | 16.50 | 161.67 | 2667.56 | 1148.40 | 1039.83
67 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.拆除原有挡墙基础 | m3 | 8.00 | 125.09 | 1000.72 | 821.04
68 | 010403001001 | 石基础 | 1.块石基础（材料利用） | m3 | 8.00 | 138.05 | 1104.40 | 668.72 | 3.52
69 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1、12厚1:2聚合物水泥砂浆一道 2、6厚1:3水泥砂浆抹平(内掺抗裂纤维) | m2 | 39.21 | 43.35 | 1699.75 | 1104.15 | 7.84
70 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、弹性底涂，柔性腻子，外墙涂料 | m2 | 39.21 | 46.98 | 1842.09 | 1048.08
71 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3、含模板 | m3 | 3.49 | 792.38 | 2765.41 | 786.82 | 18.25
72 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土类别：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3、含模板 | m3 | 3.15 | 1091.32 | 3437.66 | 1234.61 | 57.52
73 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.266 | 3942.08 | 1048.59 | 140.18 | 19.74
本页小计 | [6 empty] | 17066.18 | 6952.00 | 1146.70
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
74 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.064 | 4103.75 | 262.64 | 39.16 | 1.57
75 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.059 | 4903.78 | 289.32 | 71.83 | 3.53
76 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、竖杆25*25*0.6，横杆50*25*0.8 2、实心螺纹钢栏杆，样式建设单位意见为准 | m | 20.20 | 500.00 | 10100.00 |  |  | 10100.00
本页小计 | [6 empty] | 10651.96 | 110.99 | 5.10 | 10100.00
合计 | [6 empty] | 168945.54 | 54505.39 | 2176.80 | 22400.00

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 5107.54 | 1318.50 | 1836.82
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 4096.85 | 4096.85 | 596.00 | 1751.58
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 202.95 | 4.98 | 1010.69 | 722.50 | 85.24
本页小计 | [6 empty] | 5107.54 | 1318.50 | 1836.82
合计 | [6 empty] | 5107.54 | 1318.50 | 1836.82

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2573.29
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 4.76 | 2573.29
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 2573.29

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 9528.16 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 9528.16 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 9528.16 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9528.16 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9528.16
合计 |  |  | 9528.16 | -

## 0_1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 天沟清理 | 元 | 1 | 500 | 500.00
2 | 成品雨棚板 | 元 | 1 | 800 | 800.00
3 | 清理场地杂草、杂木及4棵高度约13米大树 | 元 | 1 | 8000 | 8000.00
4 | 配电箱换新 | 元 | 1 | 2000 | 2000.00
5 | 实心螺纹钢栏杆 | m | 20.2 | 500 | 10100.00
6 | 铲除场地大树,数量约7棵;场地杂草清理,工程量按实 | 项 | 1 | 1000 | 1000.00
合计 |  |  |  |  | 22400.00

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.219 | 138.00 | 30.18
2 | 二类人工 | 工日 | 202.288 | 149.00 | 30140.96
3 | 三类人工 | 工日 | 149.997 | 171.00 | 25649.45

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀铝锌灰色压型板0.6厚HV-470 | m2 | 251.410 | 37.24 | 9361.49
2 | 钢丝网综合 | m2 | 8.946 | 7.70 | 68.88
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 2.148 | 0.25 | 0.53
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 3561.881 | 0.34 | 1214.60
5 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 2.858 | 0.63 | 1.80
6 | 黄砂净砂 | t | 12.244 | 164.00 | 2008.03
7 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.017 | 150.00 | 2.60
8 | 碎石综合 | t | 6.497 | 113.00 | 734.15
9 | 碎石40—60 | t | 0.913 | 113.00 | 103.18
10 | 塘渣 | t | 3.323 | 32.00 | 106.32
11 | 地砖300×300 | m2 | 16.717 | 58.41 | 976.43
12 | 芝麻黑花岗岩70厚 | m2 | 3.829 | 233.00 | 892.23
13 | 芝麻黑花岗岩30厚 | m2 | 0.438 | 132.00 | 57.76
14 | 芝麻黑花岗岩20厚 | m2 | 3.829 | 106.00 | 405.91
15 | 乳胶漆 | kg | 1.557 | 4.51 | 7.02
16 | 无机涂料 | kg | 74.921 | 10.62 | 795.66
17 | 3厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 19.483 | 27.43 | 534.41
18 | 4厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 128.592 | 31.42 | 4040.36
19 | 聚合物水泥基复合防水涂料JS I型 | kg | 242.140 | 6.64 | 1607.81
20 | PVC排水管De200 | m | 10.150 | 30.22 | 306.73
21 | 电 | kW·h | 43.822 | 0.88 | 38.56
22 | 水 | m3 | 33.306 | 5.73 | 190.84

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.113 | 725.77 | 81.72
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.500 | 1060.82 | 530.41
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.820 | 29.99 | 54.59
4 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 3.866 | 12.61 | 48.75
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.007 | 736.59 | 5.16
6 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.242 | 1055.29 | 255.17
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.390 | 447.45 | 174.42
8 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.464 | 930.50 | 432.03
9 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1221.17 | 1221.17
10 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.017 | 223.75 | 3.80
11 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.020 | 314.53 | 6.29
12 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.077 | 235.62 | 18.24
13 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 1.117 | 170.09 | 190.01
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.333 | 211.41 | 70.40
15 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.076 | 39.74 | 3.02
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.061 | 46.85 | 2.87
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.209 | 27.99 | 5.85
18 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.349 | 30.08 | 10.49
19 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.004 | 34.46 | 0.14
20 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 0.009 | 69.68 | 0.62
21 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.120 | 106.95 | 12.80
22 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.029 | 131.93 | 3.87
23 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.012 | 9.73 | 0.12
24 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.285 | 35.76 | 10.17
25 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 2.149 | 394.30 | 847.27
26 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.303 | 13.13 | 3.98
27 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 1.277 | 5.08 | 6.49
28 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.026 | 428.16 | 11.13

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 4818.31 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 859.21
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 50.87
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 50.87 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 50.87 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 256.62
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 256.62 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 256.62 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 263.18
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 485.01
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 5874.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 东湖村门诊楼 |  |  |  |  | 637.36 | 481.86
1 | 030701003001 | 空调器 | 挂式空调拆装 | 台 | 2 | 318.68 | 637.36 | 481.86
|  | 白泥墩村 |  |  |  |  | 4180.95 | 466.42
2 | 031004006001 | 大便器 | 拆除原有蹲便器，重新安装脚踏阀蹲便器 | 组 | 3 | 536.54 | 1609.62 | 169.65
3 | 031004007001 | 小便器 | 拆除原有小便器，重新安装感应式小便器 | 组 | 2 | 689.70 | 1379.40 | 88.64
4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 拆除原有台盆，重新安装感应式水嘴台盆 | 组 | 1 | 746.24 | 746.24 | 55.86
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 | m | 6.00 | 44.89 | 269.34 | 80.64
6 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 | m | 4.00 | 28.99 | 115.96 | 44.36
7 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 3.00 | 20.13 | 60.39 | 27.27
本页小计 | [6 empty] | 4818.31 | 948.28
合计 | [6 empty] | 4818.31 | 948.28

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 50.87
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 50.87
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 50.87

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 256.62 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 256.62 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 256.62 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 256.62 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 256.62
合计 |  |  | 256.62 | -

## 0_2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 6.364 | 149.00 | 948.25

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电 | kW·h | 0.355 | 0.88 | 0.31
2 | 水 | m3 | 0.111 | 5.73 | 0.63

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注