## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市金庭镇高龙村机耕路硬化和桥梁加宽建设工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 市政 | 518745.00 | 25000.00 | 7098.76 | 16086.61 | 42832.17
1.1 | 湾门口 | 274607.00 |  | 3999.70 | 8416.88 | 22673.95
1.2 | 橡皮口 | 145915.00 | 25000.00 | 1886.58 | 3970.07 | 12048.03
1.3 | 电气照明 | 43434.00 |  | 349.24 | 1486.83 | 3586.33
1.4 | 拼宽桥 | 54789.00 |  | 863.24 | 2212.83 | 4523.86
合计 |  | 518745 | 25000.00 | 7098.76 | 16086.61 | 42832.17

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:市政-湾门口 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 210502.02 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 36374.30
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 21017.11
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 17017.41 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 8515.73
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 3999.70 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 3999.70 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 11996.80
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 11996.80 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 11996.80 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 8416.88
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 22673.95
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 274607.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-湾门口 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 混凝土道路 |  |  |  |  | 181023.67 | 19503.49 | 16767.94
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表土 2.挖土深度：0.25m | m3 | 501.11 | 3.03 | 1518.36 | 200.44 | 1047.32
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：清表土 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 501.11 | 16.18 | 8107.96 | 200.44 | 6494.39
3 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2004.43 | 1.99 | 3988.82 | 581.28 | 2705.98
4 | 040202011001 | 碎石 | 1.100厚碎石垫层 | m2 | 1765.32 | 22.41 | 39560.82 | 2030.12 | 1659.40
5 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土路面 2.厚度：150厚 3.嵌缝材料：每隔五米设割缝防滑槽，纵横向伸缩缝不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 | m2 | 1765.32 | 71.93 | 126979.47 | 16276.25 | 4854.63
6 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.新旧道路交接：传力杆φ25@400，L=700 2.工程量暂估 | t | 0.140 | 3866.18 | 541.27 | 79.17 | 2.30
7 | 040204006001 | 检查井升降 | 500*500污水井抬升 1.M10水泥砂浆砌筑240厚MU25混凝土实心砖，高400 2.井内壁抹面20厚1：2水泥砂浆 3.100高C30混凝土井圈（含模板） 4.具体做法详见图纸X-01-3 | 座 | 1 | 326.97 | 326.97 | 135.79 | 3.92
本页小计 | [6 empty] | 181023.67 | 19503.49 | 16767.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-湾门口 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 挡墙 |  |  |  |  | 20256.22 | 5561.43 | 1134.28
8 | 040102001001 | 挖一般石方 | 1.现状修复挡墙拆除，其中30%块石利用 2.含挖除外运，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 40.00 | 22.55 | 902.00 | 16.00 | 727.60
9 | 040305002001 | 干砌块料 | 1.现状干砌挡墙部分修复 2.原块石利旧30% | m3 | 40.00 | 232.46 | 9298.40 | 3576.00
10 | 040102001002 | 挖一般石方 | 1.拆除原有干砌挡墙（不利用） 2.含挖除外运，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 14.01 | 29.71 | 416.24 | 5.60 | 337.50
11 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.150厚C25素砼挡墙垫层 | m3 | 1.72 | 411.96 | 708.57 | 70.49 | 21.31
12 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.200厚C25混凝土挡墙压顶 | m3 | 3.65 | 388.37 | 1417.55 | 79.68 | 2.74
13 | 040305003001 | 浆砌块料 | 新建浆砌挡墙一：高1.5m 1.挡土墙(MU30块石浆砌) 2.具体做法详见图纸X-02-1 | m3 | 8.07 | 559.55 | 4515.57 | 1077.91 | 27.52
14 | 040305003002 | 浆砌块料 | 挡土墙二：原有挡墙抬高0.5m 1.500宽浆砌挡墙，高0.5m 2.具体做法详见图纸X-02-2 | m3 | 7.37 | 406.77 | 2997.89 | 735.75 | 17.61
|  | 其他 |  |  |  |  | 9222.13 | 15.65
本页小计 | [6 empty] | 20256.22 | 5561.43 | 1134.28
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-湾门口 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040309001001 | 金属栏杆 | 池塘一周新建不锈钢栏杆：1.2m高 1.60*5厚不锈钢管扶手，10*40*3厚不锈钢栏杆横杆，□15*1.5厚不锈钢栏杆次立柱，10*60*5厚不锈钢主立柱 2.含预埋铁件 3.具体做法详见图纸X-04 | m | 34.00 | 180.00 | 6120.00
16 | 040501004001 | 塑料管 | 1.dn160PVC管子溢水口 | m | 2.50 | 40.85 | 102.13 | 15.65
17 | 04B001 | 池塘内垃圾清理 | 1.池塘内垃圾清理 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
本页小计 | [6 empty] | 9222.13 | 15.65
合计 | [6 empty] | 210502.02 | 25080.57 | 17902.22

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-湾门口 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 17017.41 | 6765.34 | 2951.76
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 4215.15 | 4215.15 | 596.00 | 1885.78
2 | 04B002 | 施工围挡 | 1.通透式钢丝施工围挡（工程量暂估） | m2 | 50.00 | 27.74 | 1387.00 | 303.00 | 404.00
3 | 04B003 | 施工围挡 | 1.封闭式施工围挡（工程量暂估） | m2 | 20.00 | 40.96 | 819.20 | 121.20 | 161.60
4 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.挡墙压顶模板 | m2 | 14.61 | 51.98 | 759.43 | 255.38 | 15.49
5 | 041102002001 | 基础模板 | 1.挡墙垫层模板 | m2 | 2.11 | 54.55 | 115.10 | 50.81 | 10.00
6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土路面模板 | m2 | 143.47 | 67.76 | 9721.53 | 5438.95 | 474.89
本页小计 | [6 empty] | 17017.41 | 6765.34 | 2951.76
合计 | [6 empty] | 17017.41 | 6765.34 | 2951.76

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:湾门口 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 11996.80 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 11996.80 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 11996.80 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:湾门口 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 11996.80 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 11996.80
合计 |  |  | 11996.80 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:湾门口 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.042 | 138.00 | 419.78
2 | 二类人工 | 工日 | 210.940 | 149.00 | 31430.10

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:湾门口 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.002 | 4.25 | 0.01
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 5.000 | 4.25 | 21.25
3 | 镀锌铁丝12# | kg | 1.217 | 4.25 | 5.17
4 | 镀锌铁丝14# | kg | 1.624 | 4.25 | 6.90
5 | 块石 | t | 89.643 | 89.32 | 8006.92
6 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.155 | 407.10 | 63.02
7 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.687 | 347.00 | 1279.22
8 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 269.183 | 341.00 | 91791.47
9 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.072 | 353.00 | 25.35
10 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 47.094 | 0.23 | 10.88
11 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 10917.790 | 0.18 | 2008.87
12 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 107.182 | 0.19 | 20.58

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:湾门口 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 1.624 | 839.09 | 1362.35
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.172 | 1029.68 | 177.31
3 | 平地机90kW | 台班 | 1.077 | 707.54 | 761.88
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 1.183 | 814.48 | 963.20
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.551 | 1155.95 | 1793.23
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.494 | 438.66 | 216.83
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 2.285 | 583.61 | 1333.61
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.971 | 703.84 | 683.36
9 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 9.709 | 459.32 | 4459.68
10 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.080 | 256.16 | 20.54
11 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.100 | 779.52 | 78.26
12 | 载货汽车4t | 台班 | 1.152 | 490.77 | 565.27
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 6.189 | 1010.43 | 6253.45
14 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1307.80 | 1307.80
15 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.012 | 232.86 | 2.77
16 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.003 | 170.09 | 0.49
17 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 2.207 | 36.03 | 79.51
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.216 | 211.41 | 45.66
19 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.049 | 46.85 | 2.30
20 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 6.788 | 30.08 | 204.17
21 | 木工平刨床300mm | 台班 | 6.786 | 11.70 | 79.40
22 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.001 | 34.46 | 0.05
23 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 6.143 | 16.92 | 103.94
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 8.802 | 13.13 | 115.58
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 18.282 | 5.08 | 92.87
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.299 | 463.34 | 138.58

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:市政-橡皮口 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 90962.59 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 18758.42
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 7559.77
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 5673.19 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2415.30
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 1886.58 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 1886.58 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 31374.62
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 6374.62 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 6374.62 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 25000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 25000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 3970.07
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 12048.03
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 145915.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-橡皮口 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 混凝土道路 |  |  |  |  | 43518.28 | 4129.17 | 3000.66
1 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表土 2.挖土深度：0.25m | m3 | 43.50 | 3.03 | 131.81 | 17.40 | 90.92
2 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：清表土 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 43.50 | 16.18 | 703.83 | 17.40 | 563.76
3 | 040103001002 | 回填方 | 1.塘渣回填 | m3 | 148.03 | 76.17 | 11275.45 | 516.62 | 797.88
4 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 328.17 | 1.99 | 653.06 | 95.17 | 443.03
5 | 040202011002 | 碎石 | 1.100厚碎石垫层 | m2 | 296.24 | 22.41 | 6638.74 | 340.68 | 278.47
6 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土路面 2.厚度：150厚 3.嵌缝材料：每隔五米设割缝防滑槽，纵横向伸缩缝不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 | m2 | 296.24 | 71.93 | 21308.54 | 2731.33 | 814.66
7 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.新旧道路交接：传力杆φ25@400，L=700 2.工程量暂估 | t | 0.726 | 3866.18 | 2806.85 | 410.57 | 11.94
|  | 挡墙 |  |  |  |  | 41176.02 | 11390.84 | 1379.12
8 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：综合考虑 3.工程量暂估 | m3 | 84.69 | 7.49 | 634.33 | 327.75 | 187.16
本页小计 | [6 empty] | 44152.61 | 4456.92 | 3187.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-橡皮口 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种：原土回填 | m3 | 29.97 | 14.37 | 430.67 | 273.93 | 71.63
10 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土外运 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 50.22 | 16.18 | 812.56 | 20.09 | 650.85
11 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.150厚C25素砼挡墙垫层 | m3 | 18.12 | 411.96 | 7464.72 | 742.56 | 224.51
12 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 1.100厚C25混凝土挡墙压顶 | m3 | 4.05 | 388.37 | 1572.90 | 88.41 | 3.04
13 | 040305003003 | 浆砌块料 | 1.部位：挡墙，高1.5m 2.材料品种、规格：M10水泥砂浆浆砌MU30块石 3.砂浆强度等级：1:2水泥砂浆勾缝,灌缝外表面不露浆 4.泄水孔材料品种、规格：φ100 PVC管，间距2-3米,按梅花形布置 5.沉降缝要求：每隔20m设置一道,缝宽30mm,缝中填塞沥青麻筋、沥青木板或其他有弹性的防水材料 6.具体做法详见图纸X-03-1 | m3 | 22.95 | 421.88 | 9682.15 | 3299.06 | 79.41
本页小计 | [6 empty] | 19963.00 | 4424.05 | 1029.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-橡皮口 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 040305003004 | 浆砌块料 | 1.部位：挡墙，高1m 2.材料品种、规格：M10水泥砂浆浆砌MU30块石 3.砂浆强度等级：1:2水泥砂浆勾缝,灌缝外表面不露浆 4.泄水孔材料品种、规格：φ100 PVC管，间距2-3米,按梅花形布置 5.沉降缝要求：每隔20m设置一道,缝宽30mm,缝中填塞沥青麻筋、沥青木板或其他有弹性的防水材料 6.具体做法详见图纸X-03-1 | m3 | 41.04 | 501.43 | 20578.69 | 6639.04 | 162.52
|  | 城墙式围墙 |  |  |  |  | 3199.97 | 1207.65 | 72.79
15 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.部位：城墙围墙，高度0.5m 2.材料品种、规格：240*115*53水泥砖 3.砂浆强度等级：20厚1:2水泥砂浆勾缝 | m3 | 2.94 | 589.49 | 1733.10 | 596.17 | 72.79
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.城墙一边安装灯带，灯带成品采购 | m | 24.15 | 60.74 | 1466.87 | 611.48
|  | 其他 |  |  |  |  | 3068.32 | 134.25 | 0.63
17 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 1.素土夯实 2.150厚碎石(碎石粒径≤40)垫层 3.100厚C25混凝土 | m2 | 6.30 | 90.21 | 568.32 | 134.25 | 0.63
18 | 04B004 | 石墩 | 1.石墩，直径40cm，高43cm | 个 | 5 | 500.00 | 2500.00
本页小计 | [6 empty] | 26846.98 | 7980.94 | 235.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-橡皮口 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 90962.59 | 16861.91 | 4453.20

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-橡皮口 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 5673.19 | 2019.29 | 761.43
1 | 04B005 | 施工围挡 | 1.通透式钢丝施工围挡（工程量暂估） | m2 | 50.00 | 27.74 | 1387.00 | 303.00 | 404.00
2 | 04B006 | 施工围挡 | 1.封闭式施工围挡（工程量暂估） | m2 | 20.00 | 40.96 | 819.20 | 121.20 | 161.60
3 | 041102002002 | 基础模板 | 1.挡墙垫层模板 | m2 | 24.31 | 54.55 | 1326.11 | 585.38 | 115.23
4 | 041102018002 | 压顶模板 | 1.挡墙压顶模板 | m2 | 16.21 | 51.98 | 842.60 | 283.35 | 17.18
5 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.路面混凝土模板 | m2 | 19.16 | 67.76 | 1298.28 | 726.36 | 63.42
本页小计 | [6 empty] | 5673.19 | 2019.29 | 761.43
合计 | [6 empty] | 5673.19 | 2019.29 | 761.43

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:橡皮口 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 6374.62 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 6374.62 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 25000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 25000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 31374.62 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:橡皮口 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 6374.62 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 6374.62
合计 |  |  | 6374.62 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:橡皮口 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 4.754 | 138.00 | 656.11
2 | 二类人工 | 工日 | 122.316 | 149.00 | 18225.14

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:橡皮口 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝12# | kg | 1.350 | 4.25 | 5.74
2 | 镀锌铁丝14# | kg | 1.624 | 4.25 | 6.90
3 | 碎石40—60 | t | 1.507 | 109.00 | 164.30
4 | 块石 | t | 68.300 | 89.32 | 6100.51
5 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 1.561 | 407.10 | 635.52
6 | 泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.733 | 347.00 | 1642.39
7 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 63.182 | 341.00 | 21544.93
8 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 1174.427 | 0.18 | 216.09
9 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 55836.379 | 0.19 | 10720.58

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:橡皮口 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.695 | 839.09 | 583.25
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.019 | 1029.68 | 19.87
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.181 | 707.54 | 127.85
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.221 | 814.48 | 180.16
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.223 | 1155.95 | 258.12
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.083 | 438.66 | 36.36
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.374 | 583.61 | 218.33
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.785 | 703.84 | 552.23
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.392 | 29.99 | 71.72
10 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 1.629 | 459.32 | 748.37
11 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.844 | 256.16 | 216.30
12 | 履带式起重机15t | 台班 | 0.071 | 837.77 | 59.82
13 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.013 | 779.52 | 10.45
14 | 载货汽车4t | 台班 | 1.121 | 490.77 | 549.96
15 | 自卸汽车15t | 台班 | 1.024 | 1010.43 | 1034.78
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.017 | 232.86 | 3.91
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.017 | 170.09 | 2.87
18 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.370 | 36.03 | 13.34
19 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 1.173 | 211.41 | 248.01
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.255 | 46.85 | 11.94
21 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.906 | 30.08 | 27.26
22 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.906 | 11.70 | 10.60
23 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 1.031 | 16.92 | 17.44
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.097 | 13.13 | 27.53
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 3.703 | 5.08 | 18.81
26 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.352 | 463.34 | 163.23

## 0_3_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:市政-电气照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 36114.49 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5348.31
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 349.24
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.53% | 349.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.53% | 349.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1897.53
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1897.53 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1897.53 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 1486.83
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 3586.33
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 43434.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-电气照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路灯 |  |  |  |  | 36114.49 | 4628.20 | 1330.53
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：1.35m | m3 | 45.56 | 7.56 | 344.43 | 176.32 | 100.69
2 | 040103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种：原土回填 | m3 | 34.92 | 14.49 | 505.99 | 319.17 | 83.46
3 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余土外运 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 5.40 | 16.30 | 88.02 | 2.16 | 69.98
4 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：单臂太阳能路灯 2.灯杆材质、高度：Q235钢板φ208~φ80，壁厚4mm 3.光源数量：P=50W LED（含太阳能板） 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：150厚C25素砼垫层，700*700*1200C25钢筋混凝土基础（含模板） 5.1接地要求：L50*50*5 L=2500不锈钢角钢接地极，-40*4不锈钢扁钢 6.其他：含10厚400*400底板法兰盘，基础顶预埋8厚280*280钢板；含灯具配线等 | 套 | 15 | 2318.01 | 34770.15 | 3889.20 | 1013.70
5 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 15 | 27.06 | 405.90 | 241.35 | 62.70
本页小计 | [6 empty] | 36114.49 | 4628.20 | 1330.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-电气照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 36114.49 | 4628.20 | 1330.53

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-电气照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气照明 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1897.53 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1897.53 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1897.53 | -

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1897.53 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1897.53
合计 |  |  | 1897.53 | -

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气照明 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.606 | 138.00 | 497.60
2 | 二类人工 | 工日 | 27.723 | 149.00 | 4130.65

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气照明 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.202 | 3127.00 | 630.40
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.845 | 4.25 | 3.59
3 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.064 | 3194.00 | 203.46
4 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 10.661 | 341.00 | 3635.30
5 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1.604 | 0.23 | 0.37

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气照明 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 1.500 | 41.76 | 62.64
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.007 | 1029.68 | 7.21
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.013 | 814.48 | 10.34
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.081 | 1155.95 | 93.40
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 2.787 | 29.99 | 83.57
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.044 | 779.52 | 34.38
7 | 载货汽车4t | 台班 | 0.791 | 490.77 | 388.00
8 | 载货汽车5t | 台班 | 0.008 | 509.34 | 4.07
9 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.059 | 1010.43 | 59.62
10 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.034 | 46.85 | 1.57
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.042 | 27.99 | 1.17
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.012 | 30.08 | 0.35
13 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 2.798 | 69.68 | 194.93
14 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.111 | 106.95 | 118.77
15 | 高架车13m | 台班 | 0.825 | 326.00 | 268.95
16 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.108 | 13.13 | 1.42

## 0_4_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:市政-拼宽桥 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 36488.59 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5131.32
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 9170.11
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 8306.87 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 4557.09
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 863.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 863.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 2393.58
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 2393.58 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 2393.58 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×22.84% | 2212.83
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 4523.86
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 54789.00

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-拼宽桥 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 桥台 |  |  |  |  | 3677.53 | 357.90 | 27.51
1 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.100厚C20素砼垫层 | m3 | 0.60 | 399.90 | 239.94 | 24.59 | 7.43
2 | 040303005001 | 混凝土墩（台）身 | 1.C30片石砼台身及侧墙 | m3 | 7.50 | 403.68 | 3027.60 | 249.45 | 3.83
3 | 040901003001 | 钢筋网片 | 1.φ10带肋钢筋网 | t | 0.086 | 4767.28 | 409.99 | 83.86 | 16.25
|  | 台帽 |  |  |  |  | 2503.29 | 401.68 | 12.12
4 | 040303004001 | 混凝土墩（台）帽 | 1.C30混凝土台帽及桥台背墙 | m3 | 2.00 | 417.28 | 834.56 | 83.20 | 1.08
5 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：φ16 | t | 0.213 | 4194.19 | 893.36 | 170.87 | 5.92
6 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：φ12 | t | 0.111 | 4229.89 | 469.52 | 89.05 | 3.09
7 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：φ20 | t | 0.036 | 4175.83 | 150.33 | 28.88 | 1.00
8 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：φ25 | t | 0.037 | 4203.37 | 155.52 | 29.68 | 1.03
|  | 桥台基础 |  |  |  |  | 1953.89 | 249.38 | 33.48
9 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.C30混凝土桥台基础 | m3 | 3.00 | 418.90 | 1256.70 | 116.22 | 28.86
10 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：φ12 | t | 0.074 | 4229.89 | 313.01 | 59.36 | 2.06
本页小计 | [6 empty] | 7750.53 | 935.16 | 70.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-拼宽桥 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：φ20 | t | 0.092 | 4175.83 | 384.18 | 73.80 | 2.56
|  | 桥面 |  |  |  |  | 20659.96 | 3249.64 | 143.98
12 | 040303013001 | 混凝土板梁 | 1.C40混凝土板梁 | m3 | 4.78 | 425.63 | 2034.51 | 131.21 | 6.64
13 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：φ16 | t | 0.601 | 4194.19 | 2520.71 | 482.13 | 16.71
14 | 040901001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：φ12 | t | 0.436 | 4229.89 | 1844.23 | 349.77 | 12.12
15 | 040901001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：带肋钢筋 2.钢筋规格：φ25 | t | 0.908 | 4203.37 | 3816.66 | 728.42 | 25.24
16 | 040901001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：圆钢 2.钢筋规格：φ10 | t | 0.283 | 4971.40 | 1406.91 | 333.96 | 12.39
17 | 040303019001 | 桥面铺装 | 1.8cmC40防水混凝土桥面铺装 2.含模板 | m2 | 27.06 | 40.43 | 1094.04 | 146.67 | 5.95
18 | 040901001013 | 现浇构件钢筋 | 1.桥面铺装钢筋采用LL550级冷轧带肋焊接网,焊接网代号为D10,钢筋网的间距为10cmX10cm | t | 0.334 | 5637.54 | 1882.94 | 415.35 | 12.22
19 | 040205012001 | 隔离护栏基础 | 1.C30隔离护栏混凝土基础 2.含模板 | m3 | 1.96 | 750.26 | 1470.51 | 442.76 | 44.90
本页小计 | [6 empty] | 16454.69 | 3104.07 | 138.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-拼宽桥 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040205012002 | 隔离护栏 | 1.桥面波形护栏Gr-B-1B2 高度H1.2m 2.具体做法详见图纸 | m | 19.60 | 180.00 | 3528.00
21 | 040901001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：隔离护栏基础带肋钢筋 2.钢筋规格：φ12 | t | 0.169 | 4229.89 | 714.85 | 135.58 | 4.70
22 | 040901001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：隔离护栏基础圆钢 2.钢筋规格：φ8 | t | 0.071 | 4881.64 | 346.60 | 83.79 | 3.11
|  | 其他 |  |  |  |  | 7693.92 | 954.21 | 265.73
23 | 040103001005 | 回填方 | 1.全桥台背回填级配砂碎石 | m3 | 16.65 | 234.56 | 3905.42 | 490.01 | 17.48
24 | 040103001006 | 回填方 | 1.全桥台背回填砂石料 | m3 | 2.25 | 280.62 | 631.40 | 69.80 | 1.10
25 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | 1.现状山体岩石开挖及外运 2.运距由施工单位自行考虑 3.工程量暂估 | m3 | 10.00 | 29.73 | 297.30 | 4.00 | 240.90
26 | 040501004002 | 塑料管 | 1.桥面泄水管 φ160PVC管 | m | 15.00 | 40.85 | 612.75 | 93.90
27 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1.现状挡墙M15水泥砂浆勾缝 | m2 | 30.00 | 7.62 | 228.60 | 132.90 | 0.90
28 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.现状桥梁桥身C30砼修复 | m3 | 5.00 | 403.69 | 2018.45 | 163.60 | 5.35
本页小计 | [6 empty] | 12283.37 | 1173.58 | 273.54
合计 | [6 empty] | 36488.59 | 5212.81 | 482.82

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:市政-拼宽桥 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 8306.87 | 4191.56 | 877.02
1 | 041102002003 | 基础模板 | 1.桥台垫层模板 | m2 | 1.40 | 54.59 | 76.43 | 33.71 | 6.64
2 | 041102005001 | 墩（台）身模板 | 1.桥台模板 | m2 | 47.88 | 77.59 | 3715.01 | 1699.26 | 545.83
3 | 041102004001 | 墩（台）帽模板 | 1.台帽模板 | m2 | 10.52 | 101.68 | 1069.67 | 373.35 | 104.67
4 | 041102002004 | 基础模板 | 1.桥台基础模板 | m2 | 15.00 | 54.59 | 818.85 | 361.20 | 71.10
5 | 041102015001 | 板梁模板 | 1.实心板梁模板 | m2 | 15.12 | 71.52 | 1081.38 | 552.94 | 148.78
6 | 041102040001 | 桥涵支架 | 1.满堂式钢管支架 | m3 | 97.51 | 15.85 | 1545.53 | 1171.10
本页小计 | [6 empty] | 8306.87 | 4191.56 | 877.02
合计 | [6 empty] | 8306.87 | 4191.56 | 877.02

## 0_4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:拼宽桥 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 2393.58 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 2393.58 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 2393.58 | -

## 0_4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:拼宽桥 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 2393.58 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 2393.58
合计 |  |  | 2393.58 | -

## 0_4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:拼宽桥 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.029 | 138.00 | 3.97
2 | 二类人工 | 工日 | 63.087 | 149.00 | 9400.02

## 0_4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:拼宽桥 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋φ25 | t | 0.964 | 3080.00 | 2968.81
2 | 热轧带肋钢筋φ12 | t | 0.806 | 3106.00 | 2502.81
3 | 热轧带肋钢筋φ16 | t | 0.830 | 3071.00 | 2549.85
4 | 热轧带肋钢筋φ20 | t | 0.131 | 3053.00 | 398.42
5 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 17.485 | 4.25 | 74.31
6 | 热轧光圆钢筋φ10 | t | 0.289 | 3336.00 | 963.10
7 | 热轧光圆钢筋φ8 | t | 0.072 | 3248.00 | 235.16
8 | 热轧带肋钢筋φ10 | t | 0.088 | 3195.00 | 281.80
9 | 泵送商品混凝土C30 | m3 | 14.645 | 357.00 | 5228.27
10 | 泵送商品混凝土C40 | m3 | 7.014 | 383.00 | 2686.44
11 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.606 | 329.00 | 199.37
12 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 5.010 | 353.00 | 1768.39

## 0_4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:拼宽桥 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.021 | 1029.68 | 21.83
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.041 | 1155.95 | 47.51
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.583 | 29.99 | 17.48
4 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 2.401 | 256.16 | 615.07
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.021 | 779.52 | 15.98
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.497 | 490.77 | 244.06
7 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.170 | 1010.43 | 171.57
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.005 | 211.41 | 1.01
9 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.223 | 39.74 | 8.85
10 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.344 | 46.85 | 16.11
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.817 | 27.99 | 22.87
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.700 | 30.08 | 21.06
13 | 木工平刨床300mm | 台班 | 0.060 | 11.70 | 0.70
14 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.520 | 106.95 | 55.56
15 | 点焊机长臂75kV·A | 台班 | 0.092 | 162.77 | 14.97
16 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.894 | 13.13 | 11.74
17 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 2.271 | 5.08 | 11.54
18 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.134 | 463.34 | 62.04