## 表10.2.2-4 招标控制价扉页
|  | 2026年度金庭镇（第三批）和美乡村建设村项目（小柏村） |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1379833元
| （大写）： |  | 壹佰叁拾柒万玖仟捌佰叁拾叁元整
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：2026年度金庭镇（第三批）和美乡村建设村项目（小柏村） |  | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况及范围： 1. 工程名称：2026年度金庭镇（第三批）和美乡村建设村项目（小柏村） 2. 编标范围：2026年度金庭镇（第三批）和美乡村建设村项目（小柏村）。具体以施工图、工程量清单及招标文件中明确的内容为准。 二、主要编制依据： 1. 公和设计集团有限公司设计的2026年度金庭镇（第三批）和美乡村建设村项目（小柏村）施工图纸； 2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）等浙江省2018版计价依据、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）、省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知（浙建建函〔2025〕320号）等省、市有关文件； 3. 招标人提供的其他相关资料； 4. 相关图集、文件、解释、设计疑问回复等。 5. 材料价格参照《绍兴造价信息》2026年1期嵊州信息价、《绍兴造价信息》2026年1期市区信息价、《浙江造价信息》2026年1期及市场询价，材料价格参照顺序：嵊州-绍兴市区-浙江省-市场询价。 三、工程质量、工期、材料等要求： 1.工程质量：根据招标文件要求。 2.工期：详见招标文件要求。 3.材料要求：具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。 四、安全文明施工措施、规费、税金等要求： 1.工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及造价相关文件规定编制。 2.本项目根据地理位置情况按非市区工程考虑。 3.安全文明施工基本费： (1)市政工程：按其取费基数额度（分部分项工程费与施工技术措施项目费所含“定额人工费+定额机械费”）以非市区工程中值计取，费率为8.91%； (2)照明工程：取费基数为定额人工费＋定额机械费，按6.53%计取； 4.企业管理费、利润： （1）市政工程：取费基数为定额人工费＋定额机械费，企业管理费按17.04%，利润按9.99%； （2）照明工程：取费基数为定额人工费＋定额机械费，企业管理费按16.78%，利润按11.44%； 5.其他组织措施项目费：
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：2026年度金庭镇（第三批）和美乡村建设村项目（小柏村） |  | 第 2 页 共 2 页
（1）市政工程：取费基数为定额人工费＋定额机械费，冬雨季施工增加费0.13%，行车、行人干扰增加费1.69%； （2）照明工程：取费基数为定额人工费＋定额机械费，冬雨季施工增加费0.13%，行车、行人干扰增加费1.57%； 6.规费： （1）市政工程：取费基数为“人工费＋机械费，按18.75%； （2）照明工程：取费基数为“人工费＋机械费，按27.8%； 7.税金： 本工程采用增值税一般计税法，税金根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92号)文件要求，费率按9%计入。 五、编制说明： 1.本项目土方及垃圾外运运距按3km考虑； 2.本项目混凝土按商品混凝土考虑，砂浆按预拌砂浆考虑； 3.经设计明确，1400*1800mm规格的井盖不需要更换； 4.经设计明确，600圆形井盖规格为直径600mm； 5.经设计明确，PE电缆套管直径50mm为外直径； 6.暂列金额按税前造价的5%计取； 7.垃圾外运及残值处理不单独列项，投标单位根据自身情况及现场实际情况，结合本工程特点综合考虑。

## 表10.2.2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称：2026年度金庭镇（第三批）和美乡村建设村项目（小柏村） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 小柏村 | 1379833.33 |  | 11538.09 | 32833.79 | 113931.19
1.1 | 市政工程 | 924467.5 |  | 7565.17 | 15919.98 | 76332.18
1.2 | 照明工程 | 455365.83 |  | 3972.92 | 16913.81 | 37599.01
合计 |  | 1379833.33 |  | 11538.09 | 32833.79 | 113931.19

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【市政工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：小柏村-市政工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 750167.57 | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 68306.68
2 | 措施项目费 |  | 41660.37
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） | 32549.9 | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） | 16599.87
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 9110.47 | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 7565.17 | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | 40387.4
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 40387.4 | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 40387.4 | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 15919.98
5 | 增值税 | 计算基数×费率 | 76332.18
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 924,467.50

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路改造 |  |  |  |  | 750167.57 | 42667.12 | 34005.42
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖除并清理干净原有150厚原土，土方外运，运距及弃置费用由投标单位自行考虑 | m3 | 108 | 17.35 | 1873.8 | 43.2 | 1473.12
2 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 原土压实,压实度93%以上;在无松动、无波浪、无弹簧土及无轮迹时,方可加铺上层材料 | m2 | 720 | 1.84 | 1324.8 | 208.8 | 864
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 新建混凝土路面 1、150厚C25混凝土随捣随抹平,每6mX6m设置地面分割缝;沥青嵌缝 2、含路面养护等 3、具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | m2 | 720 | 72.68 | 52329.6 | 5544 | 180
4 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 村内破损路面修补：150厚C25混凝土随捣随抹平,每6m*6m设置地面分割缝；沥青嵌缝，含路面养护等，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | m2 | 300 | 72.68 | 21804 | 2310 | 75
本页小计 | [6 empty] | 77332.2 | 8106 | 2592.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 04B001 | 抗裂贴 | 1、原混凝土路面保留及清洗干净，待干燥 2、整体采用抗裂贴(0.5m宽,1.5mm厚)按6m*6m设置 | m2 | 1691.67 | 18.07 | 30568.48 | 3569.42 | 1167.25
6 | 040203003001 | 透层、粘层 | 乳化沥青粘层(PC-3,用量0.5L/m2) | m2 | 10150 | 2.13 | 21619.5 | 304.5 | 304.5
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 新建沥青路面 1、50厚普通细粒式沥青混凝土面层( AC10)，碾压平整 2、具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | m2 | 10150 | 54.82 | 556423 | 11672.5 | 27100.5
8 | 040204006001 | 检查井升降 | 井盖基础提升，圆形，直径600mm：提升高度50mm，井壁厚度240mm，C25混凝土砌筑，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | 座 | 9 | 9.89 | 89.01 | 7.47 | 0.27
9 | 040204006002 | 检查井升降 | 井盖基础提升，尺寸200*200mm：提升高度50mm，井壁厚度240mm，C25混凝土砌筑，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | 座 | 31 | 4.19 | 129.89 | 10.54 | 0.31
本页小计 | [6 empty] | 608829.88 | 15564.43 | 28572.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040204006003 | 检查井升降 | 井盖基础提升，尺寸200*400mm：提升高度50mm，井壁厚度240mm，C25混凝土砌筑，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | 座 | 13 | 6.28 | 81.64 | 6.63 | 0.26
11 | 040204006004 | 检查井升降 | 井盖基础提升，尺寸400*400mm：提升高度50mm，井壁厚度240mm，C25混凝土砌筑，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | 座 | 29 | 8.37 | 242.73 | 19.72 | 0.87
12 | 040204006005 | 检查井升降 | 井盖基础提升，尺寸1400*1800mm：提升高度50mm，井壁厚度240mm，C25混凝土砌筑，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | 座 | 4 | 33.5 | 134 | 10.92 | 0.44
13 | 041001009001 | 拆除、安装井盖 | 原有井盖拆装费用，尺寸大小由投标单位综合考虑，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | 套 | 68 | 129.92 | 8834.56 | 2993.36
本页小计 | [6 empty] | 9292.93 | 3030.63 | 1.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 041001009002 | 原有井盖拆除及垃圾清运 | 原有井盖拆除及垃圾清运：原有井盖拆除，尺寸大小综合考虑，拆除后垃圾需清运离场，运距由投标单位结合现场实际情况自行考虑，并包含建筑垃圾弃置费用 | 套 | 18 | 60 | 1080
15 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 重型铸铁井盖，圆形，直径600mm，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | 块 | 3 | 574.92 | 1724.76 | 132.06
16 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 重型铸铁井盖，尺寸200*200mm，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | 块 | 6 | 169.92 | 1019.52 | 264.12
17 | 010512008003 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 重型铸铁井盖，尺寸200*400mm，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | 块 | 3 | 244.92 | 734.76 | 132.06
18 | 010512008004 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 重型铸铁井盖，尺寸400*400mm，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | 块 | 6 | 369.92 | 2219.52 | 264.12
本页小计 | [6 empty] | 6778.56 | 792.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040205006001 | 标线 | 白色热熔漆车划车位线，线宽15cm，具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | m2 | 240 | 35.28 | 8467.2 | 1773.6 | 1430.4
本页小计 | [6 empty] | 8467.2 | 1773.6 | 1430.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 040205012001 | 隔离护栏 | 新建镀锌圆管栏杆，高度1200mm 1、横向DN100镀锌圆管栏杆，壁厚4.0mm 2、竖向DN100镀锌圆管立柱，壁厚4.0mm，间距1200mm 3、DN60镀锌圆管栏杆竖杆（壁厚3.5mm），竖杆间距≤110mm 4、所有露明铁件均采用外表面热镀锌的处理方式；钢件焊缝需锉平磨光。所有构件表面均应除锈处理，达到Sa2.5级，并做防锈处理。镀锌圆管外涂防锈漆一道；刮腻子、磨光；喷涂枯黄色氟碳漆二道。用膨胀螺栓固定铁板；镀锌圆管采用整体满焊焊接方式连接；每个接口需打磨光滑 5、含预埋件制作、安装 6、具体详见施工图，满足设计及相关规范要求 | m | 90 | 438.52 | 39466.8 | 13400.1 | 1408.5
本页小计 | [6 empty] | 39466.8 | 13400.1 | 1408.5
合 计 | [6 empty] | 750167.57 | 42667.12 | 34005.42

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-市政工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施费 |  |  |  |  | 32549.9 | 9553.62 | 9016.41
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 12803.86 | 12803.86 | 1937 | 5723.78
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 水泥混凝土路面模板 | m2 | 123.08 | 62.98 | 7751.58 | 4665.96 | 392.63
3 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 井盖基础提升模板 | m2 | 12.94 | 95.09 | 1230.46 | 526.66
4 | 04B002 | 施工围挡 | 通透式施工围挡，工程量暂估，结算按实调整 | m2 | 400 | 26.91 | 10764 | 2424 | 2900
本页小计 | [6 empty] | 32549.9 | 9553.62 | 9016.41
合 计 | [6 empty] | 32549.9 | 9553.62 | 9016.41

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：小柏村-市政工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 7565.17
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 7565.17
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 110.38
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 1434.92
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 9110.47

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【市政工程】
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：小柏村-市政工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 40387.4 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 40387.4 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 40387.4

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【市政工程】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：小柏村-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.31104 | 138 | 42.92
2 | 二类人工 | 工日 | 348.8841 | 149 | 51983.72

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【市政工程】
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：小柏村-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 细粒式沥青混凝土 AC10 | m3 | 512.575 | 980 | 502323.5
2 | 乳化沥青 | kg | 7126.116046 | 4.08 | 29074.55
3 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 154.53 | 378 | 58412.34

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【市政工程】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：小柏村-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 13.8128 | 525.21 | 7254.62
2 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 12.992 | 625.67 | 8128.7
3 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 6.496 | 944 | 6132.22
4 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 | 2.1823 | 696.24 | 1519.37
5 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 6.496 | 931.74 | 6052.58
6 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.086156 | 727.78 | 62.7
7 | 载货汽车 4t | 台班 | 1.5169 | 438.79 | 665.61

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【照明工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：小柏村-照明工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） | 375952.14 | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） | 60841.04
2 | 措施项目费 |  | 5007.21
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 | 5007.21 | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  | 3972.92 | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | 19893.66
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 19893.66 | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 19893.66 | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率 | 16913.81
5 | 增值税 | 计算基数×费率 | 37599.01
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 | 455,365.83

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【照明工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 拆除并新建25盏钢质挑臂路灯 |  |  |  |  | 15136 | 3173.25 | 1282.75
1 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1、拆除原有钢质挑臂路灯及配套设施 2、拆除后垃圾需清运离场，运距由投标单位结合现场实际情况自行考虑，并包含建筑垃圾弃置费用 3、具体详见施工图，满足设计及相关规范要求。 | 套 | 25 | 51.37 | 1284.25 | 706.75 | 295.25
2 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1、成品钢质1.2m长防水led挑臂路灯led80W，含灯头、灯杆、支架、安装配件、灯泡、防锈镀锌等； 2、安装于村内水泥柱上或外墙上,高度及位置甲方自定;样式、颜色、规格及材质须甲方认可方可施工;具体做法参见新建挑臂路灯意向图，满足设计及相关规范要求。 | 套 | 25 | 329.5 | 8237.5 | 1413.75 | 983.75
3 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设YJV-5*4 2.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 125 | 16.18 | 2022.5 | 147.5 | 3.75
本页小计 | [6 empty] | 11544.25 | 2268 | 1282.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1、干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 10mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 25 | 28.47 | 711.75 | 251.5
5 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.名称:镀锌钢管 SC32 2.敷设方式:埋地敷设 | m | 125 | 23.04 | 2880 | 653.75
|  | 拆除并新建20盏钢质路灯 |  |  |  |  | 36597.2 | 8856.2 | 1530.8
6 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1、拆除原有钢质路灯(包括灯柱、灯杆、灯泡） 2、拆除后垃圾需清运离场，运距由投标单位结合现场实际情况自行考虑，并包含建筑垃圾弃置费用 3、具体详见施工图，满足设计及相关规范要求。 | 套 | 20 | 56.57 | 1131.4 | 648.2 | 236.2
7 | 04B003 | 拆除钢筋混凝土基础 | 1.拆除原有钢质路灯钢筋混凝土基础 2、拆除后垃圾需清运离场，运距由投标单位结合现场实际情况自行考虑，并包含建筑垃圾弃置费用 3、具体详见施工图，满足设计及相关规范要求。 | 套 | 20 | 197.18 | 3943.6 | 3140.6
本页小计 | [6 empty] | 8666.75 | 4694.05 | 236.2
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040805001004 | 常规照明灯 | 1、单叉灯,灯杆高8.0米,臂长1.5米,仰角10度,配120W LED灯，含灯柱、灯杆、灯泡、杆座、基础、接地、调试等； 2、样式、颜色、规格及材质须甲方认可方可施工;位置可现场实际调整，具体做法参见新建路灯详图(路灯基础详图、新建路灯意向图)，满足设计及相关规范要求。 | 套 | 20 | 1576.11 | 31522.2 | 5067.4 | 1294.6
|  | 张婆坞村至任坞口村新建路灯44盏 |  |  |  |  | 324218.94 | 41320.48 | 11204.28
9 | 040805001005 | 常规照明灯 | 1、单叉灯,灯杆高8.0米,臂长1.5米,仰角10度,配120W LED灯，含灯柱、灯杆、灯泡、杆座、基础、接地、调试等； 2、样式、颜色、规格及材质须甲方认可方可施工;位置可现场实际调整，具体做法参见新建路灯详图(路灯基础详图、新建路灯意向图)，满足设计及相关规范要求。 | 套 | 44 | 1576.11 | 69348.84 | 11148.28 | 2848.12
本页小计 | [6 empty] | 100871.04 | 16215.68 | 4142.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:非标,厂家订做 3.规格:1.2*0.6*0.6 4.基础形式、材质、规格:C25砼基础上安装,距地0.3米,40x4热镀锌扁钢 5.其他:接地极制作采用三根 50x50x2500热镀锌角钢,具体详见图纸 | 台 | 2 | 5458.68 | 10917.36 | 882.42 | 262.4
11 | 040803001002 | 电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设YJV22-0.6/1KV-5*16 2.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 1400 | 87.35 | 122290 | 2632 | 70
12 | 040803001003 | 电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设YJV22-0.6/1KV-5*25 2.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 200 | 132.05 | 26410 | 376 | 10
13 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1、干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm2以内)35 25mm2及以下,铜芯,三芯及以上 | 个 | 48 | 37.96 | 1822.08 | 643.68
14 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.名称:PE电缆套管 外径50mm 2.敷设方式:埋地敷设 | m | 1400 | 11.25 | 15750 | 4760 | 1610
本页小计 | [6 empty] | 177189.44 | 9294.1 | 1952.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040803002003 | 电缆保护管 | 1.名称:SC热镀锌钢管电缆套管 SC65 2.敷设方式:埋地敷设 | m | 200 | 49.54 | 9908 | 2286 | 60
16 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、电缆井采用600*600砖砌方型井.井墙用M7.5水泥砂浆砌Mu10砖,抹面.沟缝.座浆均用1:2水泥砂浆。井内外壁均抹面厚20,井底板1180*1180*100.盖板及底板均为预制C25混凝土,盖板配筋为 14@150双向布筋,不得使用冷加工钢筋,宜采用HRB300级钢筋等，详见穿线手孔图 | 座 | 7 | 829.06 | 5803.42 | 2039.03 | 134.26
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、管道沟槽、手孔井土方挖填，挖土深度详见图纸 | m3 | 771.02 | 7.34 | 5659.29 | 2983.85 | 1534.33
18 | 040803007001 | 铺砂、盖保护板（砖） | 1.种类:电缆过道标准砖 2.规格:详见图纸 | m | 1600 | 25.93 | 41488 | 6432
19 | 040103001002 | 回填方 | 1、原土回填夯实，符合设计要求 | m3 | 576 | 17.81 | 10258.56 | 6779.52 | 1376.64
20 | H040103002001 | 余方弃置 | 1、余土外运，运距请投标单位自行考虑，并包含土方弃置费用 | m3 | 134.34 | 30.62 | 4113.49 | 53.74 | 3251.03
本页小计 | [6 empty] | 77230.76 | 20574.14 | 6356.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2 | 224.95 | 449.9 | 303.96 | 47.5
本页小计 | [6 empty] | 449.9 | 303.96 | 47.5
合 计 | [6 empty] | 375952.14 | 53349.93 | 14017.83

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【照明工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位（专业）工程名称：小柏村-照明工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：小柏村-照明工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额 | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 3972.92
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.53 | 3972.92
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 79.09
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.57 | 955.2
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 5007.21

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【照明工程】
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：小柏村-照明工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 19893.66 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 19893.66 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 19893.66

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【照明工程】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：小柏村-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 71.1249 | 138 | 9815.23
2 | 二类人工 | 工日 | 292.2404 | 149 | 43543.82

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【照明工程】
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：小柏村-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | PE电缆套管 DE50 | m | 1484 | 5.21 | 7731.64
2 | 成品钢质1.2m长防水led挑臂路灯led80W | 套 | 25.25 | 203.54 | 5139.39
3 | YJV22-0.6/1KV-5*16 | m | 1414 | 83.917 | 118658.64
4 | YJV22-0.6/1KV-5*25 | m | 202 | 128.17 | 25890.34

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【照明工程】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：小柏村-照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.1349 | 727.78 | 98.18
2 | 载货汽车 4t | 台班 | 4.4504 | 438.79 | 1952.78
3 | 自卸汽车 15t | 台班 | 3.3111 | 914.09 | 3026.62