## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:2026年嵊州市省级农村综合性改革建设项目谷来镇王院村(金钩村风貌提升建设） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 1823473.00 | 70000.00 | 41250.36 | 114306.48 | 150561.97
1.1 | 建筑 | 798112.00 | 20000.00 | 27484.08 | 71497.43 | 65899.16
1.2 | 市政 | 515009.00 |  | 8344.86 | 17560.73 | 42523.67
1.3 | 园林 | 510352.00 | 50000.00 | 5421.42 | 25248.32 | 42139.14
合计 |  | 1823473 | 70000.00 | 41250.36 | 114306.48 | 150561.97

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 533333.93 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 246719.32
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 72514.24
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 45030.16 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 30617.50
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.91% | 27484.08 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.91% | 27484.08 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 54867.28
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 34867.28 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 34867.28 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 20000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 20000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78% | 71497.43
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 65899.16
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 798112.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 厕所改造 |  |  |  |  | 10360.88 | 1662.13 | 231.81
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.黏土砖（实心砖）实心墙拆除 | m3 | 0.26 | 146.80 | 38.17 | 17.86 | 13.49
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 | m2 | 1.80 | 24.67 | 44.41 | 36.29
3 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具拆除、弃置 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240页岩砖 | m3 | 0.22 | 616.11 | 135.54 | 33.11 | 0.55
5 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.界面剂一道 2.18厚1:1:4水泥石灰砂浆分层抹平 | m2 | 0.90 | 27.88 | 25.09 | 13.88 | 0.88
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.2厚耐水腻子分层批平 2.墙、柱、天棚面刷涂料 ~二遍 | m2 | 0.90 | 26.71 | 24.04 | 15.28
7 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.聚合物水泥砂浆一道 2.20厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 0.90 | 25.50 | 22.95 | 12.54 | 0.56
8 | 01B002 | 抗裂保护层 | 1.墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚`实际厚度为6(mm)： | m2 | 0.90 | 24.22 | 21.80 | 11.90 | 0.07
9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.柔性防水腻子 2.外墙涂料 真石漆 | m2 | 0.90 | 65.20 | 58.68 | 27.03
10 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙面30厚文化石挂贴 | m2 | 1.58 | 140.57 | 222.10 | 76.91 | 0.11
11 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.外包亚釉色40厚杉木板 r10滴水线 | m2 | 1.98 | 710.62 | 1407.03 | 35.66
本页小计 | [6 empty] | 2499.81 | 280.46 | 15.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010507005001 | 压顶 | 1.青石板50x120压顶，r10滴水线 | m | 1.50 | 26.71 | 40.07 | 12.90 | 0.06
13 | 010806001001 | 木质窗 | 1.亚柚色30*3050杉木格栅 | 樘 | 1 | 650.00 | 650.00
14 | 01B001 | 标识标牌 | 1.金属标识标牌 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00
15 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.坡道拆除 | m3 | 1.86 | 199.83 | 371.68 | 129.14 | 179.08
16 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 3.88 | 7.07 | 27.43 | 11.37 | 11.33
17 | 010103001001 | 回填方 | 1.填土机械碾压 ~两遍 2.人工就地回填土 夯实 | m3 | 1.64 | 2.26 | 3.71 | 0.84 | 2.13
18 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：石渣 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 1.86 | 3.94 | 7.33 | 1.02 | 5.15
19 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：余方 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 2.24 | 2.83 | 6.34 | 1.19 | 4.14
20 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 1.04 | 378.67 | 393.82 | 46.92 | 0.74
21 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 | m3 | 0.83 | 454.00 | 376.82 | 107.20 | 5.42
22 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.墙面30厚文化石挂贴 | m2 | 1.89 | 140.57 | 265.68 | 92.01 | 0.13
23 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：10cm厚碎石 | m3 | 0.75 | 265.64 | 199.23 | 41.12 | 0.90
本页小计 | [6 empty] | 2462.11 | 443.71 | 209.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：现浇砼 2.混凝土强度等级：C15 | m3 | 0.75 | 378.67 | 284.00 | 33.84 | 0.53
25 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒素水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色：30厚600x600剁斧花岗岩面 | m2 | 7.52 | 196.01 | 1474.00 | 305.31 | 6.54
26 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆 | 1.50x2拉丝不锈钢高0.9m | m | 9.30 | 150.00 | 1395.00
27 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1.材料品种、规格：110x100花岗岩 | m | 9.30 | 58.20 | 541.26 | 89.00
28 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.1800长x600宽x5厚 | m2 | 1.08 | 132.44 | 143.04 | 36.94
29 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.黑色金刚砂大理石台面大理石洗漱台 台下盆 安装 2.石材磨小圆边 3.石材台面开孔 直径60cm以内 | m2 | 1.21 | 1290.63 | 1561.66 | 472.87
|  | 村貌提升 |  |  |  |  | 522973.05 | 268939.79 | 1426.62
30 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面砖及陶瓷面砖铲除（工程量暂估） | m2 | 590.00 | 8.89 | 5245.10 | 4289.30
31 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.墙面抹灰面铲除（工程量暂估） | m2 | 295.00 | 9.19 | 2711.05 | 2215.45
32 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.抹灰面铲涂料（工程量暂估） | m2 | 590.00 | 8.11 | 4784.90 | 3905.80
33 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 12.98 | 24.31 | 315.54 | 11.81 | 252.33
本页小计 | [6 empty] | 18455.55 | 11360.32 | 259.40
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | 1.8mm厚聚合物水泥砂浆补平（工程量暂估） | m2 | 295.00 | 10.73 | 3165.35 | 1711.00 | 26.55
35 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 1.墙面砂浆打底找平 12mm厚^水泥砂浆 1:3 2.8mm厚聚合物水泥砂浆补平，埋入耐碱玻纤网格布 （工程量暂估） | m2 | 2419.00 | 49.69 | 120200.11 | 60886.23 | 1112.74
36 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 5900.00 | 14.91 | 87969.00 | 58587.00
37 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 5900.00 | 35.08 | 206972.00 | 99120.00
38 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.墙面贴仿青砖墙裙240*60*10 | m2 | 500.00 | 132.84 | 66420.00 | 24340.00 | 35.00
39 | 011406001001 | 屋面油漆 | 1.瓦屋水性丙烯酸彩瓦漆1底2面（工程量暂估） | m2 | 440.00 | 22.42 | 9864.80 | 5046.80
40 | 011406001002 | 屋面油漆 | 1.瓦屋水性陶瓷瓦专用漆1底2面（工程量暂估） | m2 | 440.00 | 21.28 | 9363.20 | 5046.80
41 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.彩钢瓦屋面油漆水性彩钢瓦翻新漆（配套底漆）1底2面 | m2 | 220.00 | 27.10 | 5962.00 | 3779.60
本页小计 | [6 empty] | 509916.46 | 258517.43 | 1174.29
合计 | [6 empty] | 533333.93 | 270601.92 | 1658.43

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 45030.16 | 27294.99 | 7812.28
1 | 011702001001 | 基础 | 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 3.12 | 50.56 | 157.75 | 90.11 | 3.46
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 3.15 | 2.67 | 8.41 | 4.88 | 0.82
3 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.外墙脚手架 高度7m以内`如仅勾缝、刷浆、腻子或油漆时 | m2 | 6400.00 | 7.01 | 44864.00 | 27200.00 | 7808.00
本页小计 | [6 empty] | 45030.16 | 27294.99 | 7812.28
合计 | [6 empty] | 45030.16 | 27294.99 | 7812.28

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 27484.08
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.91 | 27484.08
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 27484.08

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 34867.28 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 34867.28 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 20000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 20000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 54867.28 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 34867.28 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 34867.28
合计 |  |  | 34867.28 | -

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 立面管线提升 | 空调管线梳理粉刷、雨水管疏通刷涂料、线缆梳理粉刷、原有立面电表设置铝合金框架等内容，详见设计图纸 | 20000.00
合计 |  |  | 20000.00

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.190 | 138.00 | 26.22
2 | 二类人工 | 工日 | 268.036 | 149.00 | 39937.35
3 | 三类人工 | 工日 | 1508.205 | 171.00 | 257902.97

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝8# | kg | 4.480 | 4.25 | 19.04
2 | 圆钉 | kg | 0.557 | 4.25 | 2.37
3 | 预埋铁件 | kg | 6.656 | 6.37 | 42.40
4 | 镀锌铁丝18# | kg | 19.904 | 4.25 | 84.59
5 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.006 | 4.25 | 0.02
6 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.218 | 0.24 | 0.05
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 11616.921 | 0.34 | 3961.37
8 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 78.581 | 0.63 | 49.35
9 | 黄砂净砂 | t | 40.261 | 160.00 | 6441.73
10 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.001 | 146.00 | 0.10
11 | 碎石综合 | t | 1.356 | 109.00 | 147.80
12 | 页岩砖非粘土烧结多孔砖240×115×53 | 千块 | 0.116 | 672.60 | 78.29
13 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 0.439 | 407.10 | 178.76
14 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.808 | 313.00 | 565.87
15 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 5093.128 | 0.23 | 1176.51
16 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 96.410 | 0.18 | 17.74
17 | 抗裂抹面砂浆 | kg | 7.436 | 0.75 | 5.58
18 | 杉板枋材 | m3 | 0.003 | 1681.00 | 5.55
19 | 青石板50 | m2 | 0.184 | 113.00 | 20.75
20 | 芝麻灰30 | m2 | 7.670 | 131.00 | 1004.82
21 | 黑色金刚砂20mm | m2 | 2.238 | 388.00 | 868.31
22 | 仿青砖240*60*10 | m2 | 510.000 | 68.23 | 34797.30
23 | 文化石30mm | m2 | 3.539 | 75.81 | 268.31
24 | 亚釉色杉木板40 | m2 | 2.000 | 672.40 | 1344.67
25 | 弹性涂料底涂 | kg | 613.600 | 14.25 | 8743.80
26 | 弹性涂料面涂 | kg | 1227.200 | 14.25 | 17487.60
27 | 弹性涂料中涂 | kg | 4091.060 | 14.25 | 58297.61
28 | 乳胶漆 | kg | 0.260 | 10.18 | 2.64
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 界面剂 | kg | 0.334 | 0.46 | 0.15
30 | 耐碱玻璃纤维网格布 | m2 | 2831.283 | 1.30 | 3680.67
31 | 电 | kW·h | 7.261 | 0.88 | 6.39
32 | 水 | m3 | 136.278 | 5.73 | 780.87
33 | 复合模板综合 | m2 | 0.550 | 42.48 | 23.36
34 | 木模板 | m3 | 0.008 | 1903.00 | 15.99
35 | 安全网 | m2 | 56.000 | 6.64 | 371.84
36 | 脚手架钢管 | kg | 195.872 | 4.51 | 883.97

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.026 | 839.09 | 22.15
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.001 | 941.50 | 0.85
3 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.006 | 814.48 | 5.13
4 | 轮胎式装载机2m3 | 台班 | 0.005 | 909.25 | 4.18
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.049 | 1155.95 | 56.99
6 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.003 | 703.84 | 1.76
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.030 | 29.99 | 0.90
8 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.843 | 12.61 | 10.63
9 | 载货汽车4t | 台班 | 15.878 | 490.77 | 7792.30
10 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.182 | 1010.43 | 183.90
11 | 洒水车4000L | 台班 | 0.000 | 570.72 | 0.11
12 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 6.594 | 170.09 | 1121.57
13 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.280 | 211.41 | 59.24
14 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.048 | 30.08 | 1.44
15 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.011 | 35.76 | 0.39
16 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.420 | 432.96 | 181.93
17 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.097 | 13.13 | 1.27

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 389269.22 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 76590.99
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 43155.94
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 34811.08 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 17066.26
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 8344.86 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 8344.86 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 22499.29
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 22499.29 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 22499.29 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 17560.73
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 42523.67
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 515009.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 混凝土道路 |  |  |  |  | 76057.96 | 5875.20 | 3358.05
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 560.61 | 1.99 | 1115.61 | 162.58 | 756.82
2 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石垫层 2.厚度：25cm | m2 | 560.61 | 54.95 | 30805.52 | 1423.95 | 1053.95
3 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25砼路面 2.厚度：18cm 3.含锯缝、养护、刻防滑槽 | m2 | 560.61 | 78.73 | 44136.83 | 4288.67 | 1547.28
|  | 钢筋混凝土盖板及排水沟整治 |  |  |  |  | 175436.01 | 29733.12 | 4154.20
4 | 040308001001 | 水泥砂浆抹面 | 1.村内排水沟30厚1:2水泥砂浆找平 2.工程量暂估，具体以现场实际为准 | m2 | 204.00 | 27.80 | 5671.20 | 2570.40 | 177.48
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土方 2.挖土深度：2m以内 3.工程量暂估，具体以现场实际为准 | m3 | 186.00 | 3.47 | 645.42 | 74.40 | 455.70
6 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 67.14 | 14.37 | 964.80 | 613.66 | 160.46
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 108.79 | 16.18 | 1760.22 | 43.52 | 1409.92
8 | 040303012001 | 混凝土连续板 | 1.部位：钢筋混凝土盖板 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 78.75 | 413.55 | 32567.06 | 3202.76 | 125.21
9 | 04B001 | 细石混凝土填实 | 1.C20细石混凝土填实 | m2 | 63.00 | 26.62 | 1677.06 | 826.56 | 1.89
本页小计 | [6 empty] | 119343.72 | 13206.50 | 5688.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040202011002 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石垫层 2.厚度：15cm | m2 | 132.30 | 32.54 | 4305.04 | 183.90 | 124.36
11 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土基础 | m3 | 22.26 | 394.01 | 8770.66 | 862.35 | 214.14
12 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.管座材质：C20混凝土管座 2.规格：D1000钢筋混凝土管 3.接口方式：胶圈接口 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.含模板 | m | 60.00 | 788.38 | 47302.80 | 6990.60 | 1026.00
13 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：螺纹钢 2.钢筋规格：Ф16 | t | 15.929 | 4193.21 | 66793.64 | 12778.56 | 442.83
14 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：螺纹钢 2.钢筋规格：Ф10 | t | 0.583 | 4319.69 | 2518.38 | 467.69 | 16.21
15 | 04B002 | 沥青木板伸缩缝 | 1.盖板变形缝（4M一道、缝宽20–30mm，与板跨方向平行） | m2 | 19.50 | 126.14 | 2459.73 | 1118.72
|  | 砼压顶及挡墙 |  |  |  |  | 39219.64 | 9125.50 | 1124.59
16 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土方 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 36.63 | 3.47 | 127.11 | 14.65 | 89.74
17 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用方 | m3 | 16.55 | 14.37 | 237.82 | 151.27 | 39.55
18 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 17.60 | 16.18 | 284.77 | 7.04 | 228.10
本页小计 | [6 empty] | 132799.95 | 22574.78 | 2180.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：C20砼挡墙压顶 | m3 | 12.16 | 367.29 | 4466.25 | 265.45 | 9.12
20 | 040305003001 | 浆砌块料 | 1.材料品种、规格：MU10毛石，M7.5水泥砂浆砌筑 2.泄水孔材料品种、规格：Ф100PE过水孔外包土工布 3.滤水层要求：粗粒石：粒径5-8cm；细粒石：粒径0.5-2cm 4.挡墙间隔15m设置伸缩缝，采用沥青木板伸缩缝 | m3 | 64.64 | 487.41 | 31506.18 | 8409.66 | 674.20
21 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C15混凝土垫层 | m3 | 6.77 | 383.68 | 2597.51 | 277.43 | 83.88
|  | 挡墙拆除新建 |  |  |  |  | 79696.41 | 22118.35 | 3433.62
22 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土方 2.挖土深度：2m以内 3.工程量暂估，具体现场实际为准 | m3 | 153.09 | 3.47 | 531.22 | 61.24 | 375.07
23 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 153.09 | 16.18 | 2477.00 | 61.24 | 1984.05
24 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：级配碎石回填，人工夯实 3.工程量暂估，具体现场实际为准 | m3 | 153.09 | 234.52 | 35902.67 | 4505.44 | 160.74
25 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1.拆除原有干砌块石挡墙 2.多余石渣外运，运距由施工方自行考虑 | m3 | 25.20 | 179.20 | 4515.84 | 3036.10 | 607.07
本页小计 | [6 empty] | 81996.67 | 16616.56 | 3894.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 040302006001 | 锚杆(索) | 1.Ф48*3钢管，L=3000@500布设 | m | 378.00 | 14.03 | 5303.34 | 559.44 | 26.46
27 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土基础 | m3 | 25.20 | 418.25 | 10539.90 | 976.25 | 242.42
28 | 040305002002 | 干砌块料 | 1.材料品种、规格：新建干砌挡墙（材料利用） | m3 | 132.30 | 111.29 | 14723.67 | 11827.62
29 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：螺纹钢 2.钢筋规格：Ф16@150单层双向 | t | 1.360 | 4193.21 | 5702.77 | 1091.02 | 37.81
|  | 围墙 |  |  |  |  | 2785.55 | 1246.36 | 28.45
30 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌MU10砖 | m3 | 1.65 | 509.26 | 840.28 | 276.38 | 11.06
31 | 010904003001 | 水泥砂浆防潮层 | 1.防水层做法：20厚1:2水泥砂浆防潮层 | m2 | 2.20 | 23.40 | 51.48 | 23.50 | 1.25
32 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.30厚1:2水泥沙浆找平 | m2 | 16.30 | 45.90 | 748.17 | 423.96 | 16.14
33 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.柔性防水腻子 2.外墙涂料 真石漆 | m2 | 17.40 | 65.84 | 1145.62 | 522.52
|  | 排水沟 |  |  |  |  | 16073.65 | 5061.64 | 686.50
34 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 48.03 | 3.47 | 166.66 | 19.21 | 117.67
35 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用土方 | m3 | 20.46 | 14.37 | 294.01 | 187.00 | 48.90
本页小计 | [6 empty] | 39515.90 | 15906.90 | 501.71
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 24.50 | 16.18 | 396.41 | 9.80 | 317.52
37 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.500*300*30复合材料雨水篦子（背贴孔径10*10mm成品钢丝网） 2.20厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水剂 3.MU10砖，M7.5砂浆砌筑 4.100厚C20混凝土 5.100厚碎石垫层 6.素土夯实（夯实系数≥93%） 7.含模板 | m | 73.16 | 148.63 | 10873.77 | 2572.31 | 144.13
38 | 040202011003 | 碎石 | 1.石料规格：碎石垫层 2.厚度：10cm | m2 | 13.37 | 22.41 | 299.62 | 15.38 | 12.57
39 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土垫层 | m3 | 1.11 | 399.84 | 443.82 | 45.49 | 13.75
40 | 050201001001 | 园路 | 1.50厚Ф20-30灰色砾石 | m2 | 48.42 | 73.72 | 3569.52 | 2203.59 | 31.96
41 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格：DN100 HDPE双壁波纹管 2.连接形式：粘接 | m | 1.89 | 15.79 | 29.84 | 8.86
本页小计 | [6 empty] | 15612.98 | 4855.43 | 519.93
合计 | [6 empty] | 389269.22 | 73160.17 | 12785.41

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 34811.08 | 11750.75 | 7895.56
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 7771.83 | 7771.83 | 1043.00 | 3485.39
2 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.混凝土路面模板 2.具体工程量以现场实际为准 | m2 | 45.52 | 67.76 | 3084.44 | 1725.66 | 150.67
3 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.混凝土压顶模板 | m2 | 36.31 | 51.97 | 1887.03 | 634.70 | 38.49
4 | 041102014001 | 板模板 | 1.钢筋混凝土盖板模板 | m2 | 241.50 | 48.68 | 11756.22 | 4750.31 | 2159.01
5 | 041102002001 | 基础模板 | 1.混凝土基础模板 | m2 | 92.40 | 54.55 | 5040.42 | 2224.99 | 437.98
6 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.混凝土垫层模板 | m2 | 14.58 | 33.96 | 495.14 | 160.09 | 8.02
7 | 04B001 | 通透式围挡 | 1.通透式围挡安装 2.具体工程量以现场实际为准 | m2 | 200.00 | 23.88 | 4776.00 | 1212.00 | 1616.00
本页小计 | [6 empty] | 34811.08 | 11750.75 | 7895.56
合计 | [6 empty] | 34811.08 | 11750.75 | 7895.56

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 8344.86
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 8344.86
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 8344.86

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 22499.29 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 22499.29 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 22499.29 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 22499.29 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 22499.29
合计 |  |  | 22499.29 | -

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 9.068 | 138.00 | 1251.32
2 | 二类人工 | 工日 | 532.312 | 149.00 | 79314.49
3 | 三类人工 | 工日 | 25.405 | 171.00 | 4344.24

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 无纺土工布 | m2 | 49.073 | 4.16 | 204.14
2 | 圆钉 | kg | 33.229 | 4.25 | 141.22
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 9250.986 | 0.34 | 3154.59
4 | 黄砂净砂 | t | 47.271 | 160.00 | 7563.31
5 | 碎石综合 | t | 581.787 | 109.00 | 63414.75
6 | 灰色砾石20-30 | t | 3.486 | 220.00 | 766.96
7 | 利用块石 | t | 256.397 | 0.00 | 0.00
8 | 块石 | t | 120.618 | 89.32 | 10773.62
9 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 4.443 | 407.10 | 1808.70
10 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 6.838 | 313.00 | 2140.20
11 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 90.479 | 329.00 | 29767.46
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 101.919 | 341.00 | 34754.34
13 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 104.990 | 353.00 | 37061.29
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 61.422 | 0.23 | 14.19
15 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2676.354 | 0.18 | 492.45
16 | 枕木 | m3 | 0.160 | 1416.00 | 226.56
17 | PE管φ100 | m | 23.083 | 36.03 | 831.67
18 | 钢筋混凝土承插管φ1000×3000 | m | 60.600 | 296.00 | 17937.60
19 | 复合水箅盖500*300*30 | m2 | 22.168 | 88.24 | 1956.06
20 | 水 | m3 | 248.627 | 5.73 | 1424.63
21 | 木模板 | m3 | 1.915 | 1903.00 | 3643.67
22 | HDPE双壁波纹管DN100 | m | 1.877 | 8.53 | 16.01
23 | 10*10mm成品钢丝网 | m2 | 21.948 | 5.00 | 109.74

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.454 | 839.09 | 381.03
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.126 | 1029.68 | 129.22
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.773 | 707.54 | 546.79
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.717 | 814.48 | 584.23
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.438 | 1155.95 | 1662.72
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.355 | 438.66 | 155.55
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 1.139 | 583.61 | 664.79
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.697 | 703.84 | 490.51
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 14.054 | 29.99 | 421.47
10 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 3.083 | 459.32 | 1416.27
11 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 7.467 | 256.16 | 1912.70
12 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.100 | 779.52 | 78.03
13 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.734 | 1035.53 | 760.49
14 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.073 | 520.29 | 38.09
15 | 载货汽车4t | 台班 | 4.518 | 490.77 | 2217.50
16 | 载货汽车5t | 台班 | 0.288 | 509.34 | 146.74
17 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.749 | 1010.43 | 3788.51
18 | 平板拖车组40t | 台班 | 2.000 | 1307.80 | 2615.60
19 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.214 | 232.86 | 49.74
20 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 5.691 | 170.09 | 968.05
21 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.584 | 36.03 | 21.04
22 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.060 | 211.41 | 12.58
23 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 1.609 | 46.85 | 75.36
24 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 3.789 | 27.99 | 106.05
25 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 2.861 | 30.08 | 86.06
26 | 木工平刨床300mm | 台班 | 2.153 | 11.70 | 25.19
27 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.234 | 31.45 | 7.37
28 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.183 | 102.85 | 18.81
29 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 2.949 | 106.95 | 315.38
30 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 1.951 | 17.26 | 33.67
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 12.366 | 13.13 | 162.36
32 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 26.142 | 5.08 | 132.80
33 | 汽车式起重机5t | 台班 | 1.424 | 463.34 | 659.84

## 0_3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:单项工程-园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 362124.21 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 80300.88
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 8544.33
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 3122.91 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1224.21
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.65% | 5421.42 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.65% | 5421.42 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 72295.84
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 22295.84 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 22295.84 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 50000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 50000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 25248.32
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 42139.14
预算价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 510352.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 绿化 |  |  |  |  | 109698.37 | 26715.58 | 9630.27
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：清表 2.挖土深度：40cm 3.垃圾外运，运距由施工方自行考虑 | m3 | 305.60 | 20.39 | 6231.18 | 504.24 | 4562.61
2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地细平整 | m2 | 764.00 | 5.32 | 4064.48 | 3208.80
3 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：营养土 2.回填厚度：10cm | m3 | 76.40 | 48.78 | 3726.79 | 63.41 | 431.66
4 | 050101009003 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：种植土 2.回填厚度：20cm | m3 | 152.80 | 38.58 | 5895.02 | 126.82 | 863.32
5 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类：无患子（4级分叉，树形饱满，全冠） 2.胸径或干径：Ф14-16 3.株高、冠径：H550-600 P380-420 4.养护期：两年 | 株 | 18 | 1558.99 | 28061.82 | 4568.22 | 1223.28
6 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类：染井吉野樱（全冠，骨干饱满，不偏冠，分支点1.5-1.8m） 2.胸径或干径：D12-13 3.株高、冠径：H451-500 P351-400 4.养护期：两年 | 株 | 6 | 1233.88 | 7403.28 | 1212.72 | 212.34
本页小计 | [6 empty] | 55382.57 | 9684.21 | 7293.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：沙皮草皮卷（矮生百慕大+多年生黑麦草，下铺3cm泥沙啥找平层） 2.铺种方式：满铺 3.养护期：两年 | m2 | 468.00 | 66.34 | 31047.12 | 11278.80 | 1726.92
8 | 050102005001 | 栽植绿篱 | 1.种类：红叶石楠绿篱 2.篱高：80cm 3.行数、蓬径：双排种植，P31-40 4.单位面积株数：15株/m 5.养护期：两年 | m2 | 63.00 | 52.00 | 3276.00 | 561.33 | 134.82
9 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.花卉种类：粉黛乱子草 2.株高或蓬径：H50-55 P25-30 3.单位面积株数：64丛/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 16.00 | 93.48 | 1495.68 | 356.48 | 32.64
10 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.花卉种类：狼尾草 2.株高或蓬径：H35-40 P20-25 3.单位面积株数：64丛/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 16.00 | 62.12 | 993.92 | 356.48 | 32.64
11 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.花卉种类：阔叶麦冬(3-4芽/丛） 2.株高或蓬径：H15-20 P15-20 3.单位面积株数：64丛/㎡ 4.养护期：两年 | m2 | 201.00 | 87.08 | 17503.08 | 4478.28 | 410.04
|  | 景观矮墙 |  |  |  |  | 24237.72 | 7182.76 | 844.01
12 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合土方 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 65.63 | 10.60 | 695.68 | 392.47 | 160.79
本页小计 | [6 empty] | 55011.48 | 17423.84 | 2497.85
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用土方 | m3 | 37.16 | 16.55 | 615.00 | 418.05 | 66.52
14 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 22.90 | 16.25 | 372.13 | 9.85 | 293.81
15 | 040202009001 | 砂石垫层 | 1.石料规格：天然级配砂石 2.厚度：15cm | m3 | 6.25 | 287.56 | 1797.25 | 254.13 | 7.50
16 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土垫层 2.厚度：20cm | m3 | 6.94 | 501.49 | 3480.34 | 892.35
17 | 050307010001 | 景墙基础 | 1.M10水泥砂浆砌MU30块石基础，浆不外露 | m3 | 15.28 | 466.94 | 7134.84 | 2188.86 | 156.01
18 | 050307010002 | 景墙 | 1.M10水泥砂浆砌MU30块石墙身，浆不外露 | m3 | 19.91 | 489.94 | 9754.71 | 2930.95 | 155.70
19 | 05B001 | 无纺布 | 1.无纺布两层，上翻100 | m2 | 10.23 | 6.77 | 69.26 | 14.12
20 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格：Ф100PVC雨水管 2.连接形式：粘接 | m | 4.72 | 23.47 | 110.78 | 22.14
21 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.墙顶种植池人工回填种植土 | m3 | 0.92 | 56.85 | 52.30 | 19.04
22 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.花卉种类：佛甲草 2.株高或蓬径：P10-12 3.单位面积株数：49株/㎡ 4.养护期：一年 | m2 | 3.07 | 50.63 | 155.43 | 40.80 | 3.68
本页小计 | [6 empty] | 23542.04 | 6790.29 | 683.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 篱笆围栏 |  |  |  |  | 6626.29 | 75.63 | 15.76
23 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 3.65 | 10.60 | 38.69 | 21.83 | 8.94
24 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用土方 | m3 | 3.65 | 16.55 | 60.41 | 41.06 | 6.53
25 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土基础 | m3 | 0.41 | 378.50 | 155.19 | 12.74 | 0.29
26 | 05B002 | 成品不锈钢仿竹栅栏 | 1.成品不锈钢仿竹栅栏（具体做法详见施工图） | m | 42.48 | 150.00 | 6372.00
|  | 碎石铺装 |  |  |  |  | 50782.69 | 21133.70 | 762.18
27 | 050201001003 | 园路 | 1.80厚Ф20-30灰色砾石 2.100厚C20混凝土 3.100厚碎石垫层 4.素土夯实（夯实系数≥93%） | m2 | 288.31 | 154.13 | 44437.22 | 18953.50 | 726.54
28 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1.600×120×150厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2.20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实（夯实系数≥93%） | m | 60.41 | 105.04 | 6345.47 | 2180.20 | 35.64
|  | 台阶 |  |  |  |  | 6050.54 | 1415.12 | 111.21
本页小计 | [6 empty] | 57408.98 | 21209.33 | 777.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 1.600×350×50芝麻灰花岗岩仿古面 2.30厚1:3水泥砂浆粘结 3.C20混凝土垫层 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实（夯实系数≥93%） | m2 | 6.20 | 444.74 | 2757.39 | 654.72 | 30.26
30 | 050201002002 | 踏（蹬）道 | 1.250×100×40芝麻灰花岗岩仿古面 2.30厚1:3水泥砂浆粘结 | m2 | 1.55 | 264.91 | 410.61 | 106.22 | 3.58
31 | 050201002003 | 踏（蹬）道 | 1.150厚1000*420荔枝面青条石 2.30厚1：2.5水泥砂浆 3.120厚C20混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实（夯实系数≥93%） | m2 | 11.20 | 207.34 | 2322.21 | 547.23 | 23.52
32 | 050201002004 | 踏（蹬）道 | 1.自然景石，青石块200-400mm 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.120厚C20混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实（夯实系数≥93%） | m2 | 1.22 | 459.29 | 560.33 | 106.95 | 53.85
|  | 铺装 |  |  |  |  | 159807.15 | 20542.01 | 1444.93
33 | 050201001001 | 园路 | 1.600×300×50芝麻灰花岗岩仿古面 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 589.41 | 256.74 | 151325.12 | 19350.33 | 1361.54
34 | 050201001002 | 园路 | 1.400×200×50芝麻白花岗岩仿古面压边 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 30.61 | 248.58 | 7609.03 | 1004.93 | 70.71
本页小计 | [6 empty] | 164984.69 | 21770.38 | 1543.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 050201001004 | 园路 | 1.30厚500*500荔枝面青色花岗岩 2.30厚1：2.5水泥砂浆 3.120厚C20混凝土 4.100厚级配碎石垫层 5.素土夯实（夯实系数≥93%） | m2 | 3.04 | 287.17 | 873.00 | 186.75 | 12.68
|  | 坐凳 |  |  |  |  | 4102.22 | 29.06 | 4.38
36 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 0.56 | 10.60 | 5.94 | 3.35 | 1.37
37 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用土方 | m3 | 0.32 | 16.55 | 5.30 | 3.60 | 0.57
38 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 0.19 | 16.25 | 3.09 | 0.08 | 2.44
39 | 040305001001 | 碎石垫层 | 1.材料品种、规格：碎石垫层 2.厚度：10cm | m3 | 0.13 | 251.76 | 32.73 | 7.89
40 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土垫层 | m3 | 0.11 | 501.49 | 55.16 | 14.14
41 | 050305006001 | 石凳 | 1.灰色花岗岩光面座凳 2.灰色毛石斧劈面（留10-20干缝，宽干砌效果） 3.具体做法详见施工图 | 套 | 2 | 2000.00 | 4000.00
|  | 宣传栏 |  |  |  |  | 819.23 | 221.83 | 31.80
42 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 1.30 | 10.60 | 13.78 | 7.77 | 3.19
本页小计 | [6 empty] | 4989.00 | 223.58 | 20.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：利用土方 | m3 | 0.76 | 16.55 | 12.58 | 8.55 | 1.36
44 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自行考虑 | m3 | 0.43 | 16.25 | 6.99 | 0.18 | 5.52
45 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格：碎石垫层 2.厚度：10cm | m3 | 0.16 | 251.76 | 40.28 | 9.71
46 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20混凝土垫层 | m3 | 0.16 | 501.49 | 80.24 | 20.57
47 | 050307010003 | 毛石基础 | 1.MU10毛石，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 0.65 | 464.48 | 301.91 | 93.11 | 6.64
48 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类：螺纹钢 2.钢筋规格：Ф12 | t | 0.007 | 4248.10 | 29.74 | 5.62 | 0.19
49 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类：镀锌钢板 2.材料规格：200*2100*10 | t | 0.033 | 10112.48 | 333.71 | 76.32 | 14.90
本页小计 | [6 empty] | 805.45 | 214.06 | 28.61
合计 | [6 empty] | 362124.21 | 77315.69 | 12844.54

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 3122.91 | 1312.90 | 42.14
1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树棍支撑三脚桩 | 株 | 24 | 20.83 | 499.92 | 81.12
2 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树杆胸径15cm以内 | 株 | 24 | 8.43 | 202.32 | 101.28
3 | 050402001001 | 现浇混凝土垫层 | 1.混凝土垫层模板 | m2 | 13.89 | 53.82 | 747.56 | 330.17 | 15.42
4 | 041102002001 | 基础模板 | 1.独立基础模板 | m2 | 27.55 | 60.73 | 1673.11 | 800.33 | 26.72
本页小计 | [6 empty] | 3122.91 | 1312.90 | 42.14
合计 | [6 empty] | 3122.91 | 1312.90 | 42.14

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5421.42
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.65 | 5421.42
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5421.42

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 22295.84 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 22295.84 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 50000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 50000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 72295.84 | -

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 22295.84 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 22295.84
合计 |  |  | 22295.84 | -

## 0_3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-园林 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 宣传栏 | 热镀锌方钢宣传栏制作（含钢板公示牌及王院村LOGO） | 10000.00
2 | 天幕 | 天幕制作安装 | 40000.00
合计 |  |  | 50000.00

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 201.964 | 138.00 | 27871.03
2 | 二类人工 | 工日 | 332.498 | 149.00 | 49542.17
3 | 三类人工 | 工日 | 7.057 | 171.00 | 1206.78

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 无纺土工布 | m2 | 11.407 | 4.16 | 47.45
2 | 圆钉 | kg | 14.551 | 4.25 | 61.84
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 2.901 | 0.24 | 0.69
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 11503.648 | 0.34 | 3922.74
5 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 97.776 | 0.37 | 36.37
6 | 黄砂毛砂 | t | 27.799 | 136.00 | 3780.69
7 | 黄砂净砂 | t | 50.916 | 160.00 | 8146.53
8 | 砂石综合 | t | 11.875 | 122.50 | 1454.69
9 | 碎石综合 | t | 1.364 | 109.00 | 148.71
10 | 碎石40—60 | t | 53.481 | 109.00 | 5829.39
11 | 灰色砾石80厚Ф20-30 | t | 20.758 | 220.00 | 4566.83
12 | 块石200-500 | t | 64.293 | 89.32 | 5742.64
13 | 荔枝面青条石150厚1000*420 | m3 | 1.697 | 364.00 | 617.64
14 | 芝麻灰花岗岩侧石600×120×150 | m | 62.222 | 39.02 | 2428.16
15 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 41.745 | 329.00 | 13734.04
16 | 芝麻灰花岗岩板仿古面600×300×50 | m2 | 601.198 | 196.00 | 117834.85
17 | 芝麻白花岗岩板仿古面400×200×50 | m2 | 31.222 | 188.00 | 5869.77
18 | 荔枝面青色花岗岩（芝麻灰）30厚500*500 | m2 | 3.101 | 131.00 | 406.20
19 | 芝麻灰花岗岩板仿古面250×100×40 | m2 | 1.581 | 156.80 | 247.90
20 | 芝麻灰花岗岩板仿古面600×350×50 | m2 | 6.324 | 196.00 | 1239.50
21 | 溪石 | t | 0.952 | 250.00 | 237.90
22 | 水 | m3 | 379.480 | 5.73 | 2174.42
23 | 复合模板综合 | m2 | 6.502 | 42.48 | 276.20
24 | 木模板 | m3 | 0.273 | 1903.00 | 520.09
25 | 成品不锈钢仿竹栅栏 | m | 42.480 | 150.00 | 6372.00
26 | 石凳 | 套 | 2.000 | 2000.00 | 4000.00
27 | PVC排水管DN100 | m | 4.687 | 16.16 | 75.74
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 染井吉野樱D12-13 H451-500 P351-400 | 株 | 6.060 | 917.00 | 5557.02
29 | 无患子Ф14-16 H550-600 P380-420 | 株 | 18.180 | 1133.00 | 20597.94
30 | 种植土 | m3 | 156.794 | 30.00 | 4703.83
31 | 营养土 | m3 | 77.928 | 40.00 | 3117.12
32 | 佛甲草P10-12 49株/㎡ | 株 | 157.952 | 0.58 | 91.61
33 | 矮生百慕大满铺 | m2 | 491.400 | 8.81 | 4329.23
34 | 黑麦草 | m2 | 491.400 | 2.66 | 1307.12
35 | 红叶石楠绿篱H80 P31-40 15株/m | 株 | 1149.750 | 2.00 | 2299.50
36 | 粉黛乱子草H50-55 P25-30 64丛/㎡ | 丛 | 1075.200 | 0.88 | 946.18
37 | 狼尾草H35-40 P20-25 64丛/㎡ | 丛 | 1075.200 | 0.41 | 440.83
38 | 阔叶麦冬H15-20 P15-20 64丛/㎡ | 丛 | 13507.200 | 0.78 | 10535.62

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班 | 1.441 | 941.50 | 1357.08
2 | 轮胎式装载机1m3 | 台班 | 0.671 | 695.27 | 466.80
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.653 | 1155.95 | 754.60
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 23.168 | 29.99 | 694.79
5 | 汽车式起重机8t | 台班 | 1.287 | 779.52 | 1003.24
6 | 载货汽车4t | 台班 | 0.023 | 490.77 | 11.39
7 | 自卸汽车8t | 台班 | 5.562 | 675.16 | 3755.31
8 | 洒水车4000L | 台班 | 4.611 | 570.72 | 2631.82
9 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 11.591 | 170.09 | 1971.55
10 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.001 | 46.85 | 0.03
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.002 | 27.99 | 0.04
12 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.377 | 30.08 | 11.34
13 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.145 | 102.85 | 14.90
14 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.001 | 106.95 | 0.13
15 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.022 | 13.13 | 0.29
16 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.037 | 118.32 | 4.40
17 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.453 | 463.34 | 209.99