## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市浦口街道东郭村农贸市场改造 |  |  |  | 工程
预 算 价
预 算 价 | (小写): | 846590元
| (大写): | 捌拾肆万陆仟伍佰玖拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市浦口街道东郭村农贸市场改造工程 | 第1页 共1页
（一）工程量计算：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设单位的施工图纸和其他相关资料计算工程量。 （二）定额及取费: 定额套用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版) ，取费按照《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、浙建建发〔2019〕92号文件确定，工程确定为装修工程，施工组织措施费[只计算安全文明施工费]、企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，规费及税金按定额标准值计算，暂不计算风险费用。 （三）人工费：按《绍兴市建设工程造价管理信息》2026年6月份确定。 （四）材料价格：依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2026年6月份嵊州市单价（除税价）、绍兴市单价（除税价）；2026年6月份《浙江造价信息》及部分市场调查价格(除税价)确定。 （五）其他说明： 1、暂列金额按本工程税前总造价的5%计取。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市浦口街道东郭村农贸市场改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 846590.00 |  | 13178.11 | 50091.80 | 69901.89
1.1 | 装修 | 605719.00 |  | 10056.10 | 39322.99 | 50013.46
1.2 | 安装 | 240871.00 |  | 3122.01 | 10768.81 | 19888.43
合计 |  | 846590 |  | 13178.11 | 50091.80 | 69901.89

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 465887.06 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 133302.79
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 24032.92
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 13976.82 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 7538.88
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.14% | 10056.10 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.14% | 10056.10 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 26462.15
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 26462.15 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 26462.15 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 39322.99
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 50013.46
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 605719.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 摊位改造 |  |  |  |  | 141008.93 | 43368.71 | 1724.08
1 | 01B001 | 原有摊位等拆除 | 1、凿除原有摊位墙体、水泥板、排水沟处混凝土基层、原有招牌等 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 （一次性包干费用） | 项 | 1 | 12000.00 | 12000.00
2 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、240厚标准砖，M10水泥砂浆砌筑 | m3 | 50.65 | 498.40 | 25243.96 | 8302.55 | 339.36
3 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、14厚M20水泥砂浆打底扫毛;6厚M15水泥砂浆粘结层 2、300*300白色瓷砖贴面,纯白色水泥浆擦缝 | m2 | 245.78 | 142.27 | 34967.12 | 15105.64 | 54.07
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20厚水泥砂浆粉刷面 | m2 | 176.30 | 28.66 | 5052.76 | 2914.24 | 44.08
5 | 040304003001 | 预制混凝土板 | 1、100厚预制多孔板（含模板） | m3 | 24.68 | 525.00 | 12957.00 | 2659.52 | 131.05
6 | 010507007001 | 其他构件 | 1、C20混凝土翻沿 | m3 | 0.48 | 583.52 | 280.09 | 88.20 | 0.33
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、8*300*300白色瓷砖贴面,白水泥浆擦缝) 2、专用粘结剂一道 3、20厚M15水泥砂浆抹平 | m2 | 280.48 | 108.27 | 30367.57 | 8894.02 | 61.71
8 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、10厚钢化玻璃隔板安装 | m2 | 48.36 | 137.05 | 6627.74 | 1557.68
9 | 010604001001 | 钢梁 | 1、招牌钢架结构制作、安装 | t | 1.933 | 6990.53 | 13512.69 | 3846.86 | 1093.48
本页小计 | [6 empty] | 141008.93 | 43368.71 | 1724.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水沟 |  |  |  |  | 46453.33 | 3567.89 | 21.50
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 | m3 | 8.39 | 41.96 | 352.04 | 291.80
11 | 010103001001 | 回填方 | 1.人工就地回填土 夯实 | m3 | 8.39 | 16.26 | 136.42 | 108.57 | 4.53
12 | 040402005001 | 混凝土沟道 | 1、C25混凝土排水沟 | m3 | 16.16 | 436.07 | 7046.89 | 1267.59 | 11.15
13 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1、1.2厚304不锈钢盖板安装（含2厚角钢及其他配件） | m2 | 13.86 | 272.67 | 3779.21 | 138.32 | 5.82
14 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1、1.0厚304不锈钢包边 | m2 | 170.04 | 206.65 | 35138.77 | 1761.61
|  | 墙面改造 |  |  |  |  | 22750.11 | 15999.43 | 189.50
15 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除并清理涂料面层至水泥砂浆基层 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 669.64 | 8.36 | 5598.19 | 4446.41 | 187.50
16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙腻子两遍 2.白色内墙乳胶漆两度 | m2 | 669.64 | 24.78 | 16593.68 | 11370.49
17 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.铲除原有墙面面层至水泥砂浆基层 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 5.26 | 9.24 | 48.60 | 38.35 | 2.00
本页小计 | [6 empty] | 68693.80 | 19423.14 | 211.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、100高黑色瓷砖踢脚线，专用粘结剂 | m2 | 5.26 | 96.89 | 509.64 | 144.18
|  | 地面改造 |  |  |  |  | 219186.23 | 65731.34 | 1703.23
19 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.凿除原有石材地面 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 1362.59 | 17.01 | 23177.66 | 18708.36 | 517.78
20 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.30厚M20干硬性水泥砂浆粘结层找坡 2.20*800*800芝麻灰大理石铺贴,纯水泥浆擦缝 | m2 | 1362.59 | 143.85 | 196008.57 | 47022.98 | 1185.45
|  | 天棚改造 |  |  |  |  | 23198.26 | 14529.19 | 25.59
21 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除原有粉刷面层至楼板基层 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 91.40 | 8.36 | 764.10 | 606.90 | 25.59
22 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.内墙腻子两遍 2.白色内墙乳胶漆两遍 （南北出入口顶棚） | m2 | 91.40 | 26.26 | 2400.16 | 1644.29
23 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.打磨原有彩钢板底面生锈部位,坑洼处采用环氧原子灰填补 2.防锈漆一道、氟碳面漆一遍 （菜场屋面彩钢板底部，工程量暂估） | m2 | 700.00 | 28.62 | 20034.00 | 12278.00
|  | 其他 |  |  |  |  | 13290.20 | 323.22
本页小计 | [6 empty] | 242894.13 | 80404.71 | 1728.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 01B002 | 亚克力板宣传牌 | 1.亚克力板宣传牌,尺寸400*800，宣传内容由广告公司重新排版 | 个 | 30 | 300.00 | 9000.00
25 | 01B003 | 广告字拆除 | 1.菜场北出入口上方“东郭农贸市场”六个广告字拆除 2.垃圾外运弃置，运距由施工单位自行考虑 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00
26 | 011508004001 | 金属字 | 1.“东郭农贸市场”1m*1m不锈钢发光字安装 | 个 | 6 | 681.70 | 4090.20 | 323.22
本页小计 | [6 empty] | 13290.20 | 323.22
合计 | [6 empty] | 465887.06 | 143519.78 | 3663.90

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 01B004 | 固定式施工围挡（含雨布） | 1.固定式施工围挡,高2m；塑料雨布遮挡,高3m | m2 | 70.00 | 30.00 | 2100.00
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~层高6.3(m)`天棚装饰或相应油漆涂料脚手架 （工程量暂估） | m2 | 700.00 | 5.97 | 4179.00 | 2982.00 | 378.00
3 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以上 | m2 | 868.00 | 4.33 | 3758.44 | 2612.68 | 217.00
4 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~层高5.36(m) | m2 | 91.40 | 15.44 | 1411.22 | 973.41 | 49.36
5 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 1.翻沿：现浇混凝土小型构件 复合模板 | m2 | 19.34 | 69.54 | 1344.90 | 641.89 | 26.30
6 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.排水沟复合木模 （工程量暂估） | m2 | 22.72 | 52.08 | 1183.26 | 499.84 | 52.03
本页小计 | [6 empty] | 13976.82 | 7709.82 | 722.69
合计 | [6 empty] | 13976.82 | 7709.82 | 722.69

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 10056.10
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.14 | 10056.10
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 10056.10

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 26462.15 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 26462.15 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 26462.15 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 26462.15 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 26462.15
合计 |  |  | 26462.15 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.180 | 138.00 | 438.83
2 | 二类人工 | 工日 | 306.554 | 149.00 | 45676.61
3 | 三类人工 | 工日 | 614.642 | 171.00 | 105103.80

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 六角带帽螺栓 | kg | 3.363 | 5.58 | 18.77
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 24178.982 | 0.33 | 7906.53
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 190.366 | 0.63 | 119.55
4 | 非黏土烧结实心砖240×115×53 | 千块 | 26.794 | 407.10 | 10907.80
5 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.485 | 323.00 | 156.59
6 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 16.322 | 335.00 | 5467.74
7 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 24.927 | 346.00 | 8624.67
8 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 10268.972 | 0.19 | 1992.18
9 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 6748.764 | 0.22 | 1464.48
10 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 8045.854 | 0.23 | 1810.32
11 | 钢化玻璃δ10 | m2 | 52.229 | 69.91 | 3651.32
12 | 电 | kW·h | 200.726 | 0.88 | 176.64
13 | 水 | m3 | 91.543 | 5.73 | 524.54
14 | 复合模板综合 | m2 | 5.924 | 42.48 | 251.63
15 | 木模板 | m3 | 0.509 | 1903.00 | 967.68

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.193 | 101.00 | 19.52
2 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.055 | 808.02 | 44.60
3 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.021 | 909.05 | 19.36
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.108 | 1121.30 | 120.65
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.151 | 29.99 | 4.53
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.018 | 763.89 | 13.90
7 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.077 | 1092.17 | 84.42
8 | 汽车式起重机40t | 台班 | 0.050 | 1706.83 | 85.85
9 | 门式起重机10t | 台班 | 0.870 | 486.21 | 422.95
10 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.097 | 505.26 | 48.86
11 | 载货汽车4t | 台班 | 1.459 | 474.97 | 693.12
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.077 | 491.64 | 37.95
13 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.552 | 981.32 | 541.98
14 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 8.959 | 170.09 | 1523.84
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.764 | 211.41 | 161.54
16 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.280 | 30.08 | 38.51
17 | 木工平刨床500mm | 台班 | 1.194 | 22.55 | 26.93
18 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 0.232 | 22.78 | 5.28
19 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.019 | 390.93 | 7.54
20 | 刨边机12000mm | 台班 | 0.039 | 355.90 | 13.77
21 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.077 | 102.73 | 7.94
22 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.155 | 88.32 | 13.65
23 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.541 | 102.85 | 55.66
24 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 1.546 | 144.16 | 222.93
25 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.329 | 140.16 | 46.06
26 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.870 | 9.73 | 8.46
27 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 0.116 | 436.77 | 50.67
28 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.789 | 13.13 | 23.49
29 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 5.844 | 5.08 | 29.69

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 193899.08 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 33811.11
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5791.63
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2669.62 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1346.62
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.88% | 3122.01 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.88% | 3122.01 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10522.98
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10522.98 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10522.98 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 10768.81
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 19888.43
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 240871.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 116510.84 | 15521.74 | 129.02
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱AP1； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米明装。 | 台 | 1 | 5620.62 | 5620.62 | 139.91
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：成套照明控制箱AM4； 2、型号规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3、安装方式：距地1.5米明装。 | 台 | 5 | 3320.62 | 16603.10 | 699.55
3 | 030404031001 | 小电器 | 1.多路开关手动控制器 | 个 | 1 | 218.19 | 218.19 | 48.95
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆； 2、电缆规格、型号：WDZB1-YJY-3*6； 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 182.15 | 28.72 | 5231.35 | 342.44 | 9.11
本页小计 | [6 empty] | 27673.26 | 1230.85 | 9.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：铜芯低烟无卤电力电缆(暂定量)； 2、电缆规格、型号：WDZB1-YJY-5*16； 3、敷设方式、部位：穿管及电缆桥架内敷设； 4、电压等级(KV)：1KV以下； 5、地形：室内。 | m | 30.00 | 105.61 | 3168.30 | 70.50 | 1.80
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 10 | 27.82 | 278.20 | 95.70
7 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.08 | 74.16 | 25.50
8 | 030411003001 | 桥架 | 1、名 称、材 质：钢制槽式热镀锌板防火喷塑电缆桥架； 2、型 号：GQJ-C； 3、规 格：100*100； 4、接地方式：按施工验收规范要求。 | m | 56.73 | 59.03 | 3348.77 | 662.61 | 31.77
9 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：电缆桥架吊支架； 2.材质；型钢。 | kg | 42.36 | 15.89 | 673.10 | 346.50 | 38.97
本页小计 | [6 empty] | 7542.53 | 1200.81 | 72.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：手工除微锈； 2.油漆品种：红丹防锈漆、红色调和漆； 3.结构类型：一般管架； 4.涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆二遍、再刷调和漆二遍。 | m2 | 42.36 | 1.69 | 71.59 | 31.35 | 9.32
11 | 031002001001 | 管道支吊架 | 电缆桥架成品门型侧向抗震支架100 | 付 | 2 | 357.58 | 715.16 | 315.88
12 | 031002001002 | 管道支吊架 | 电缆桥架成品门型侧纵向抗震支架100 | 付 | 2 | 387.79 | 775.58 | 331.68
13 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 1284.40 | 4.27 | 5484.39 | 860.55
14 | 030411004002 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：电缆桥架内配线； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 160.90 | 4.11 | 661.30 | 123.89
15 | 030411004003 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线（操作高度5米以上）； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJ-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 932.49 | 4.27 | 3981.73 | 624.77
本页小计 | [6 empty] | 11689.75 | 2288.12 | 9.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030411004004 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJ-4； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 7.84 | 5.49 | 43.04 | 4.86
17 | 030411004005 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线；（操作高度5米以上） 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJ-4； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 14.70 | 5.49 | 80.70 | 9.11
18 | 030411004006 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 494.20 | 4.49 | 2218.96 | 331.11
19 | 030411004007 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：电缆桥架内配线； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 80.45 | 4.31 | 346.74 | 61.95
20 | 030411004008 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线（操作高度5米以上）； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJR-2.5； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 413.13 | 4.49 | 1854.95 | 276.80
本页小计 | [6 empty] | 4544.39 | 683.83
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030411004009 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJR-4； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 3.92 | 5.90 | 23.13 | 2.43
22 | 030411004010 | 配线 | 1、名 称：铜芯低烟无卤电线； 2、配线形式：管内穿线（操作高度5米以上）； 3、配线型号、规格：WDZB1-BYJR-4； 4、配线线制：照明线及单相插座线。 | m | 7.35 | 5.90 | 43.37 | 4.56
23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 3.10 | 14.36 | 44.52 | 21.36
24 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 494.38 | 10.56 | 5220.65 | 2056.62 | 24.72
25 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管（操作高度5米以上）； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 191.27 | 14.36 | 2746.64 | 1317.85
本页小计 | [6 empty] | 8078.31 | 3402.82 | 24.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管（操作高度5米以上）； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G20*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 242.52 | 10.56 | 2561.01 | 1008.88 | 12.13
27 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G25*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 3.10 | 16.14 | 50.03 | 22.63
28 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：线缆保护管（操作高度5米以上）； 2.材质、规格：JDG导管（热镀锌）G25*1.6； 3.配置形式：砖、混凝土结构明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 7.35 | 16.14 | 118.63 | 53.66
29 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：线缆保护钢管（暂定量）； 2、材质、规格：镀锌钢管SC50； 3、配置形式：砖、混凝土结构明配； 4、接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 15.00 | 45.78 | 686.70 | 183.75 | 1.20
30 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：金属软管φ20； 3.配置形式：（接线盒至灯具等之间） 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 36.30 | 14.81 | 537.60 | 242.85
本页小计 | [6 empty] | 3953.97 | 1511.77 | 13.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称：工矿灯（操作高度5米以上） 2、型号：LED 50W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 26 | 189.32 | 4922.32 | 409.50
32 | 030412002002 | 工厂灯 | 1、名称：工矿灯 2、型号：LED 50W 3、安装形式：吸顶安装 | 套 | 20 | 189.32 | 3786.40 | 315.00
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED轨道射灯（含滑轨） 2.装饰灯规格：5W 3.安装形式：吊楣上安装离地:2400MM | 套 | 140 | 159.87 | 22381.80 | 2959.60
34 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：二极防水开关 2.规 格：86型 3.安装方式：距地0.5米暗装 | 个 | 20 | 28.95 | 579.00 | 146.00
35 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二三极防水插座(安全型) 2.规格：86型（10A 5孔）； 3.安装方式：距地0.4米暗装。 | 个 | 40 | 31.56 | 1262.40 | 344.40
36 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：钢制插座盒 | 个 | 60 | 7.52 | 451.20 | 193.80
37 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 | 个 | 61 | 7.79 | 475.19 | 187.27
38 | 030507014001 | 显示设备 | 北出入口通道墙面设置一块主流点间距P2.0,尺寸2.4m*1.2m室内LED屏(含安装及所需配件及辅材) | m2 | 2.88 | 6656.36 | 19170.32 | 647.97
本页小计 | [6 empty] | 53028.63 | 5203.54
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给水 |  |  |  |  | 33564.55 | 10320.14 | 249.10
39 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：钢塑复合管； 3.型号、规格：DN20； 4.连接方式：丝扣连接； 5.管道水压试验，冲洗消毒； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 52.45 | 39.10 | 2050.80 | 714.89 | 11.01
40 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：钢塑复合管； 3.型号、规格：DN25； 4.连接方式：丝扣连接； 5.管道水压试验，冲洗消毒； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图 | m | 66.92 | 51.92 | 3474.49 | 1092.80 | 34.80
41 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：钢塑复合管； 3.型号、规格：DN40； 4.连接方式：丝扣连接； 5.管道水压试验，冲洗消毒； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图 | m | 146.47 | 71.74 | 10507.76 | 2895.71 | 108.39
本页小计 | [6 empty] | 16033.05 | 4703.40 | 154.20
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：截止阀； 2.阀门材质：铜质J11T-16； 3.规格、压力等级：DN40； 4.连接形式：螺纹连接。 | 个 | 4 | 101.65 | 406.60 | 73.92 | 2.40
43 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外)：室内； 2、型号、规格：LXS-40E DN40； 3、连接形式：螺纹连接； 4、附件配置：含2个截止阀。 | 组 | 2 | 431.35 | 862.70 | 98.94 | 2.16
44 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室内； 2.型号、规格：螺纹水表LXSY-20E； 3.连接形式：螺纹连接； 4.附件配置：截止阀DN20一个 5.具体按设计要求。 | 组 | 20 | 144.27 | 2885.40 | 581.20 | 13.20
45 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、阀门类型：止回阀 2、阀门材质：铜质 3、规格、压力等级：H14W-16T DN40 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 2 | 145.34 | 290.68 | 36.96 | 1.20
46 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.Y型过滤器 DN40 | 个 | 2 | 321.08 | 642.16 | 36.96 | 1.20
47 | 031202009001 | 环氧煤沥青防腐蚀 | 1、除锈级别：除微锈 2、防 腐：环氧煤沥青防腐一底一油 | m2 | 20.00 | 29.84 | 596.80 | 150.00
48 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 48.01 | 36.27 | 1741.32 | 1348.60
49 | 040103001001 | 回填方 | 回填方 | m3 | 48.01 | 34.02 | 1633.30 | 1261.70
本页小计 | [6 empty] | 9058.96 | 3588.28 | 20.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、2400*1000水表井(做法详见图纸） | 座 | 2 | 4236.27 | 8472.54 | 2028.46 | 74.74
|  | 排水 |  |  |  |  | 33845.09 | 10338.96 | 183.96
51 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：硬聚氯乙烯芯层发泡管排水管； 3.型号、规格：De100； 4.连接方式：粘接； 5.水冲洗、通球实验、闭水试验； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 50.05 | 44.73 | 2238.74 | 672.67
52 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）：室内； 2.材质：硬聚氯乙烯芯层发泡管排水管； 3.型号、规格：De200； 4.连接方式：粘接； 5.水冲洗、通球实验、闭水试验； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 103.56 | 100.12 | 10368.43 | 2615.93
本页小计 | [6 empty] | 21079.71 | 5317.06 | 74.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 040501004001 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）：室外； 2.材质：HDPE双壁波纹管； 3.型号、规格：De300； 4.连接方式橡胶密封圈承插连接； 5.水冲洗、通球实验、闭水试验； 6.含管件、管堵、通气帽等管道安装需要的所有配件； 7.详见施工图纸 | m | 5.50 | 65.40 | 359.70 | 40.10
54 | 040504001002 | 砌筑井 | 1、500*500阀门井(做法详见图纸） | 座 | 18 | 796.21 | 14331.78 | 3515.40 | 183.96
55 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材 质：带存水弯地漏 2、型号、规格：DN100 | 组 | 20 | 132.97 | 2659.40 | 488.20
56 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 55.30 | 36.27 | 2005.73 | 1553.38
57 | 040103001002 | 回填方 | 回填方 | m3 | 55.30 | 34.02 | 1881.31 | 1453.28
|  | 其他 |  |  |  |  | 9978.60 | 566.80
58 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.成品不锈钢水槽安装（含水嘴、支架、配套管件） | 组 | 20 | 498.93 | 9978.60 | 566.80
本页小计 | [6 empty] | 31216.52 | 7617.16 | 183.96
合计 | [6 empty] | 193899.08 | 36747.64 | 562.08

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 2669.62 | 1485.92
1 | Z031301019001 | 操作高度增加费 | 1.操作高度增加费第四册5m以上 | 项 | 1 | 1580.32 | 1580.32 | 1224.08
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 1089.30 | 1089.30 | 261.84
本页小计 | [6 empty] | 2669.62 | 1485.92
合计 | [6 empty] | 2669.62 | 1485.92

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3122.01
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.88 | 3122.01
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3122.01

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10522.98 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10522.98 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10522.98 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10522.98 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 10522.98
合计 |  |  | 10522.98 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 40.702 | 138.00 | 5616.89
2 | 二类人工 | 工日 | 218.968 | 149.00 | 32626.28

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 1560.172 | 0.33 | 510.18
2 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.291 | 323.00 | 93.96
3 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.667 | 335.00 | 1563.28
4 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 1415.866 | 0.23 | 318.57
5 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2.450 | 0.18 | 0.44
6 | 电 | kW·h | 0.704 | 0.88 | 0.62
7 | 水 | m3 | 18.630 | 5.73 | 106.75
8 | 木模板 | m3 | 0.369 | 1903.00 | 702.78
9 | 铸铁检查井盖500*500 | 套 | 22.000 | 338.00 | 7436.00
10 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 3.389 | 3.23 | 10.95
11 | 扁钢Q235B综合 | kg | 9.319 | 3.16 | 29.44
12 | 角钢Q235B综合 | kg | 31.770 | 3.07 | 97.57
13 | 橡胶圈DN300 | 个 | 0.930 | 8.00 | 7.44
14 | 带存水弯地漏DN100 | 个 | 20.200 | 100.00 | 2020.00
15 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.635 | 12.39 | 7.87
16 | 环氧煤沥青底漆 | kg | 5.000 | 33.60 | 168.00
17 | 环氧煤沥青面漆 | kg | 5.600 | 33.60 | 188.16
18 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 0.720 | 12.39 | 8.92
19 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 | m | 15.450 | 23.26 | 359.33
20 | 硬聚氯乙烯芯层发泡管DN100 | m | 43.043 | 16.16 | 695.57
21 | 硬聚氯乙烯芯层发泡管DN200 | m | 98.382 | 49.14 | 4834.49
22 | 电缆桥架成品门型侧向抗震支架100 | 付 | 2.000 | 150.00 | 300.00
23 | 电缆桥架成品门型侧纵向抗震支架100 | 付 | 2.000 | 170.00 | 340.00
24 | Y型过滤器DN40 | 个 | 2.020 | 283.00 | 571.66
25 | 截止阀J11T-16 DN40 | 个 | 8.080 | 65.74 | 531.18
26 | 螺纹止回阀H14W-16T DN40 | 个 | 2.020 | 109.00 | 220.18
27 | 成品不锈钢水槽 | 个 | 20.200 | 450.00 | 9090.00
28 | 螺纹水表LXS-40E DN40 | 只 | 2.000 | 223.00 | 446.00
29 | LED轨道射灯5W | 套 | 141.400 | 55.94 | 7909.92
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 工矿灯LED 50W | 套 | 46.460 | 164.60 | 7647.40
31 | 射灯滑轨 | m | 202.202 | 50.00 | 10110.10
32 | 二极防水开关86型 | 只 | 20.400 | 17.97 | 366.59
33 | 二三极防水插座(安全型) | 套 | 40.800 | 18.87 | 769.90
34 | 铜芯低烟无卤电线WDZB1-BYJ-2.5 | m | 2740.537 | 2.93 | 8029.77
35 | 铜芯低烟无卤电线WDZB1-BYJR-2.5 | m | 1136.975 | 3.12 | 3547.36
36 | 铜芯低烟无卤电线WDZB1-BYJR-4 | m | 12.397 | 4.63 | 57.40
37 | 铜芯低烟无卤电线WDZB1-BYJ-4 | m | 24.794 | 4.25 | 105.37
38 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZB1-YJY-5*16 | m | 30.300 | 101.28 | 3068.81
39 | 铜芯低烟无卤电力电缆WDZB1-YJY-3*6 | m | 183.972 | 25.80 | 4746.10
40 | 金属软管φ20 | m | 37.389 | 3.10 | 115.91
41 | JDG电线套管(镀锌)G20*1.6 | m | 959.208 | 4.03 | 3865.61
42 | JDG电线套管(镀锌)G25*1.6 | m | 10.764 | 5.35 | 57.58
43 | 钢制开关盒 | 个 | 61.200 | 2.82 | 172.58
44 | 钢制接线盒 | 个 | 62.220 | 2.82 | 175.46
45 | 多路开关手动控制器 | 个 | 1.000 | 155.00 | 155.00
46 | 钢制槽式热镀锌板防火喷塑电缆桥架100*100 | m | 57.297 | 38.64 | 2213.97
47 | 水 | m3 | 11.298 | 5.73 | 64.74
48 | 1200*500*120C30型钢包边盖板 | 套 | 8.000 | 200.00 | 1600.00
49 | LED显示屏 | m2 | 2.880 | 6187.23 | 17819.22
50 | 钢塑给水管DN20 | m | 51.978 | 15.81 | 821.77
51 | 钢塑给水管DN25 | m | 66.318 | 22.67 | 1503.42
52 | 钢塑给水管DN40 | m | 146.763 | 35.03 | 5141.10
53 | 照明控制箱AM4 | 台 | 5.000 | 3118.00 | 15590.00
54 | 照明控制箱AP1 | 台 | 1.000 | 5418.00 | 5418.00

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 38.540 | 1.02 | 39.31
2 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.164 | 29.99 | 4.91
3 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.009 | 763.89 | 6.72
4 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.009 | 1015.81 | 9.35
5 | 载货汽车5t | 台班 | 0.010 | 491.64 | 4.72
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.009 | 491.64 | 4.33
7 | 载货汽车8t | 台班 | 0.057 | 530.39 | 30.07
8 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.567 | 229.54 | 130.20
9 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.654 | 170.09 | 111.29
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.000 | 211.41 | 0.02
11 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.058 | 30.08 | 1.73
12 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.044 | 34.46 | 1.51
13 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.176 | 6.26 | 1.10
14 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.160 | 23.15 | 3.70
15 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 6.162 | 23.15 | 142.64
16 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班 | 0.016 | 57.10 | 0.90
17 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.667 | 27.37 | 18.24
18 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.327 | 13.13 | 4.30
19 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.089 | 19.93 | 1.78
20 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.480 | 19.93 | 9.57
21 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.558 | 68.02 | 37.98