## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市长乐镇东园村桥头自然村蛟湾林间道路硬化提升工程
预算价
预算价 | (小写): | 542417元
| (大写): | 伍拾肆万贰仟肆佰壹拾柒元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市长乐镇东园村桥头自然村蛟湾林间道路硬化提升工程 | 第1页 共1页
一、预算依据 1、嵊州市长乐镇东园村桥头自然村蛟湾林间道路硬化提升工程施工图纸。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）； 4、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 6、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）； 7、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建发[2018]61号）； 8、关于印发《浙江建设工程计价依据（2018版）综合价解释及动态调整补充》的通知（浙建站计[2020]11号）； 9、关于印发《浙江建设工程计价依据（2018版）综合价解释》的通知（浙建站定[2019]77号）； 二、预算原则及办法 1、工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算； 2、人工及材料价：参照《绍兴造价信息》2026年5月刊信息价、《浙江造价信息》2026年第5期信息价格，《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。 3、取费标准：增值税税率按9%计取，文明施工费按浙建建函【2025】320号。 三、其他其他事项说明 1、暂列金按3%计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市长乐镇东园村桥头自然村蛟湾林间道路硬化提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 542417.00 |  | 6875.54 | 18161.56 | 44786.76
1.1 | 市政 | 356405.00 |  | 5160.26 | 10859.14 | 29427.96
1.2 | 市政安装 | 186012.00 |  | 1715.28 | 7302.42 | 15358.80
合计 |  | 542417 |  | 6875.54 | 18161.56 | 44786.76

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 275811.79 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 44726.94
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 30782.78
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 25622.52 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 13188.48
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 5160.26 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 5160.26 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 9523.61
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 9523.61 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 9523.61 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 10859.14
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 29427.96
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 356405.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场地平整 |  |  |  |  | 7236.00 | 1044.00 | 4932.00
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 3600.00 | 2.01 | 7236.00 | 1044.00 | 4932.00
|  | 道路硬化 |  |  |  |  | 227043.45 | 23113.47 | 13232.03
2 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2592.60 | 2.01 | 5211.13 | 751.85 | 3551.86
3 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格：碎石 2.厚度：5cm | m2 | 2525.20 | 12.31 | 31085.21 | 2297.93 | 2424.19
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：16CM 3.其他：割缝，嵌缝，养护及防滑条 | m2 | 2582.20 | 73.87 | 190747.11 | 20063.69 | 7255.98
|  | 排水边沟一 |  |  |  |  | 5804.19 | 1773.56 | 258.52
5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 28.08 | 3.52 | 98.84 | 11.23 | 70.20
6 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 19.14 | 14.37 | 275.04 | 174.94 | 45.74
7 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：弃土 2.运距：由施工方自行考虑 | m3 | 6.07 | 16.44 | 99.79 | 2.43 | 80.18
8 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C25混凝土,50厚碎石垫层，160厚C30砼渠底 2.砌体材料：MU20混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑 3.抹灰：20厚DP M20.0砂浆分层抹平 | m | 26.00 | 205.02 | 5330.52 | 1584.96 | 62.40
本页小计 | [6 empty] | 240083.64 | 25931.03 | 18422.55
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水边沟二 |  |  |  |  | 18205.80 | 2074.80 | 57.00
9 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.基础、垫层：材料品种、厚度：50厚碎石，160厚C30混凝土 | m | 570.00 | 31.94 | 18205.80 | 2074.80 | 57.00
|  | 集水口 |  |  |  |  | 2288.55 | 714.20 | 30.69
10 | 040504009001 | 雨水口 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层 ，200厚C30素砼 2.砌筑材料品种、规格：MU20混凝土实心砖,M20水泥砂浆砌筑,井内外壁抹面均用DP M20.0抹灰砂浆厚20 3.井圈：C30砼 4.其他：包含模板 | 座 | 4 | 557.50 | 2230.00 | 700.04 | 30.16
11 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.012 | 4879.17 | 58.55 | 14.16 | 0.53
|  | 检查井 |  |  |  |  | 11712.50 | 3542.25 | 215.67
12 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：300厚C30砼基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖,DM M10水泥砂浆砌筑 3.勾缝、抹面要求：井内外壁抹面均用DP M20.0抹灰砂浆厚20 4.井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖及井座 5.其他：包含模板，井深暂按1.04米 | 座 | 4 | 2790.30 | 11161.20 | 3457.28 | 212.52
本页小计 | [6 empty] | 31655.55 | 6246.28 | 300.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 04B001 | 防坠网 | 1.防坠网 | 只 | 4 | 50.00 | 200.00
14 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.普通钢筋制作、安装 圆钢 | t | 0.072 | 4879.17 | 351.30 | 84.97 | 3.15
|  | D300混凝土高压管 |  |  |  |  | 3521.30 | 1297.04 | 603.66
15 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 | m3 | 117.59 | 3.52 | 413.92 | 47.04 | 293.98
16 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 116.32 | 14.37 | 1671.52 | 1063.16 | 278.00
17 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.规格：D300 2.接口方式：承插接口 混凝土管胶圈(承插)接口 3.管道检验及试验要求：闭水试验 | m | 18.00 | 79.77 | 1435.86 | 186.84 | 31.68
本页小计 | [6 empty] | 4072.60 | 1382.01 | 606.81
合计 | [6 empty] | 275811.79 | 33559.32 | 19329.57

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 道路硬化 |  |  |  |  | 25622.52 | 10680.88 | 4349.77
1 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 226.31 | 63.13 | 14286.95 | 8579.41 | 753.61
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 96.40 | 33.97 | 3274.71 | 1058.47 | 53.98
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机 2.压路机 | 项 | 1 | 8060.86 | 8060.86 | 1043.00 | 3542.18
本页小计 | [6 empty] | 25622.52 | 10680.88 | 4349.77
合计 | [6 empty] | 25622.52 | 10680.88 | 4349.77

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 9523.61 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 9523.61
合计 |  |  | 9523.61 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 9.410 | 138.00 | 1298.57
2 | 二类人工 | 工日 | 288.185 | 149.00 | 42939.52

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.823 | 4.25 | 3.50
2 | 镀锌铁丝综合 | kg | 7.000 | 4.25 | 29.75
3 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.086 | 3247.00 | 277.94
4 | 圆钉 | kg | 23.944 | 4.25 | 101.76
5 | 镀锌铁丝10# | kg | 0.122 | 4.25 | 0.52
6 | 碎石综合 | t | 250.152 | 109.00 | 27266.56
7 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 8.970 | 407.10 | 3651.48
8 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.155 | 339.00 | 391.68
9 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 459.014 | 350.00 | 160654.87
10 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 5452.594 | 0.23 | 1248.64
11 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 8.019 | 0.18 | 1.46
12 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg | 7570.461 | 0.19 | 1438.39
13 | 干混砌筑砂浆DM M20.0 | kg | 564.880 | 0.19 | 107.33
14 | 钢筋混凝土承插管φ300×4000 | m | 18.180 | 63.12 | 1147.52
15 | 水 | m3 | 411.305 | 5.73 | 2356.78
16 | 木模板 | m3 | 1.238 | 1903.00 | 2355.91
17 | 铸铁检查井盖φ700 重型 | 套 | 4.000 | 455.00 | 1820.00

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 5.016 | 858.87 | 4308.09
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.025 | 1050.96 | 26.06
3 | 平地机90kW | 台班 | 1.540 | 719.95 | 1109.01
4 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.014 | 835.04 | 11.94
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.787 | 1178.00 | 927.09
6 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.707 | 445.58 | 315.07
7 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 7.560 | 594.84 | 4496.75
8 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 1.389 | 718.87 | 998.44
9 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 11.727 | 29.99 | 351.69
10 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 14.202 | 470.91 | 6687.91
11 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.199 | 789.47 | 156.71
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.362 | 500.71 | 181.31
13 | 载货汽车5t | 台班 | 0.103 | 520.61 | 53.78
14 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.066 | 1028.95 | 68.22
15 | 平板拖车组40t | 台班 | 2.000 | 1327.88 | 2655.76
16 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.971 | 234.97 | 228.04
17 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 2.701 | 36.03 | 97.30
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.300 | 211.41 | 63.51
19 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.012 | 39.74 | 0.49
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.009 | 46.85 | 0.43
21 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.028 | 27.99 | 0.78
22 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 10.870 | 30.08 | 326.96
23 | 木工平刨床300mm | 台班 | 10.705 | 11.70 | 125.24
24 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.017 | 34.46 | 0.59
25 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.018 | 106.95 | 1.97
26 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.093 | 35.76 | 3.31
27 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 8.986 | 17.26 | 155.09
28 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 15.109 | 13.13 | 198.39
29 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 31.054 | 5.08 | 157.75

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 152636.53 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 24403.68
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5743.85
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 4028.57 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1864.02
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.53% | 1715.28 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.53% | 1715.28 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4970.48
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4970.48 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4970.48 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 7302.42
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 15358.80
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 186012.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 560.80 | 7.60 | 4262.08 | 2170.30 | 1261.80
2 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 37.46 | 7.60 | 284.70 | 144.97 | 84.29
3 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土 | m3 | 588.00 | 16.37 | 9625.56 | 6385.68 | 1264.20
4 | 040804001001 | 配管 | 1.名称：电缆套管 2.规格：PE32 3.配置形式：埋地敷设 | m | 652.11 | 7.20 | 4695.19 | 1728.09 | 502.12
5 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：电缆套管 2.材质：SC 3.规格：DN50 | m | 375.00 | 36.52 | 13695.00 | 3037.50 | 45.00
6 | 040803001001 | 电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：YJV22-1 4*16+1*10 | m | 375.00 | 84.56 | 31710.00 | 705.00 | 18.75
7 | 040803001002 | 电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：YJV22-1 4*6+1*6 | m | 723.41 | 36.71 | 26556.38 | 853.62 | 21.70
8 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）25mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 49.67 | 99.34 | 26.82
9 | 040803005002 | 电缆终端头 | 1.干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 3 | 40.12 | 120.36 | 30.18
本页小计 | [6 empty] | 91048.61 | 15082.16 | 3197.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040805004001 | 景观照明灯 | 1.杆灯名称：庭院灯 2.型 号：120W 3.规 格：灯高6.0m 4.基础形式：500*500*1500 C25钢筋砼基础 5.含地脚螺栓、底盘法兰 6.∠50*50*5*2500镀锌角钢接地极，镀锌扁钢连接 7.供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 套 | 24 | 2036.72 | 48881.28 | 4725.84 | 1480.08
11 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15素砼 2.勾缝、抹面要求：内外壁砂浆DP M20.0，砂浆抹面20mm 3.盖板材质、规格：成品铸铁盖板860*470 4.其他：包含模板 | 座 | 8 | 1198.08 | 9584.64 | 2232.48 | 111.12
12 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.名称：配电箱AL1 2.安装方式：挂墙安装，距地0.3m | 台 | 1 | 2816.00 | 2816.00 | 213.96 | 6.97
13 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.20 | 405.23 | 81.05 | 7.75 | 1.92
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 224.95 | 224.95 | 151.98 | 23.75
本页小计 | [6 empty] | 61587.92 | 7332.01 | 1623.84
合计 | [6 empty] | 152636.53 | 22414.17 | 4821.70

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 4028.57 | 1765.06 | 354.77
1 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础 混凝土基础模板 | m2 | 73.30 | 54.96 | 4028.57 | 1765.06 | 354.77
本页小计 | [6 empty] | 4028.57 | 1765.06 | 354.77
合计 | [6 empty] | 4028.57 | 1765.06 | 354.77

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 4970.48 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 4970.48
合计 |  |  | 4970.48 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 63.024 | 138.00 | 8697.27
2 | 二类人工 | 工日 | 103.852 | 149.00 | 15473.92

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.270 | 3189.00 | 861.03
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.007 | 4.25 | 0.03
3 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 1.500 | 4.25 | 6.38
4 | 镀锌扁钢综合 | kg | 1.500 | 3.20 | 4.79
5 | 零星卡具 | kg | 96.083 | 6.00 | 576.27
6 | 自粘性橡胶带20×5000 | 卷 | 0.816 | 2.72 | 2.22
7 | 橡皮垫2 | m2 | 0.185 | 18.02 | 3.34
8 | 塑料带20×40000 | kg | 0.190 | 12.31 | 2.34
9 | 破布 | kg | 1.731 | 7.04 | 12.19
10 | 镀锌铁丝8# | kg | 1.170 | 4.25 | 4.97
11 | 圆钉 | kg | 3.471 | 4.25 | 14.75
12 | 镀锌铁丝16# | kg | 2.151 | 4.25 | 9.14
13 | 镀锌铁丝20# | kg | 1.620 | 4.25 | 6.89
14 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 3.183 | 407.10 | 1295.64
15 | 非泵送商品混凝土C15 | m3 | 1.304 | 311.00 | 405.39
16 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 9.202 | 339.00 | 3119.48
17 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 2448.522 | 0.23 | 560.71
18 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 2203.031 | 0.18 | 400.95
19 | 醇酸磁漆 | kg | 2.254 | 15.83 | 35.68
20 | 铅油(厚漆) | kg | 5.633 | 7.48 | 42.11
21 | 溶剂汽油 | kg | 1.879 | 10.67 | 20.05
22 | 汽油综合 | kg | 2.393 | 10.67 | 25.53
23 | 镀锌钢管接头50×3.5 | 个 | 61.939 | 3.66 | 226.81
24 | 固定卡子3×80 | 套 | 3.502 | 2.08 | 7.29
25 | 镀锡裸铜绞线TJRX 16-25 | kg | 0.272 | 51.00 | 13.87
26 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 66.068 | 4.45 | 293.93
27 | 铜接线端子DT-25 | 个 | 1.734 | 3.52 | 6.10
28 | 铜接线端子DT-35 | 个 | 6.392 | 4.40 | 28.10
29 | 镀锌地线夹50 | 套 | 90.840 | 1.05 | 95.44
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 61.936 | 0.99 | 61.28
31 | 塑料护口(钢管用)DN50 | 个 | 30.780 | 0.24 | 7.53
32 | 钢支撑 | kg | 21.908 | 4.69 | 102.75
33 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 15.881 | 0.27 | 4.21
34 | 塑料手套ST型 | 个 | 1.785 | 3.96 | 7.06
35 | 水 | m3 | 4.046 | 5.73 | 23.19
36 | 木模板 | m3 | 0.305 | 1903.00 | 580.42
37 | 铸铁检查井盖860*470 | 套 | 8.000 | 478.13 | 3825.00
38 | 镀锌对缝钢管φ50-φ100 | m | 386.250 | 23.06 | 8907.20
39 | 庭院灯H6.0m 120W | 套 | 24.240 | 1450.00 | 35148.00
40 | 铜芯电缆YJV22-1 4*16+1*10 | m | 378.750 | 81.14 | 30733.29
41 | 电缆终端盒10mm2以下 | 套 | 3.060 | 11.25 | 34.43
42 | 电缆终端盒25mm2以下 | 套 | 2.040 | 11.25 | 22.95

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.200 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.200 | 31.24 | 6.25
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班 | 2.400 | 41.76 | 100.22
4 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.400 | 6.26 | 2.51
5 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.200 | 17.79 | 3.56
6 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.092 | 1050.96 | 96.16
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.061 | 1178.00 | 1249.50
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 42.230 | 29.99 | 1266.48
9 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 0.007 | 256.16 | 1.79
10 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.771 | 789.47 | 608.29
11 | 载货汽车4t | 台班 | 1.231 | 500.71 | 616.12
12 | 载货汽车5t | 台班 | 0.037 | 520.61 | 19.37
13 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.375 | 234.97 | 88.18
14 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.540 | 662.25 | 357.62
15 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.094 | 211.41 | 19.91
16 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.081 | 39.74 | 3.22
17 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.081 | 46.85 | 3.79
18 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.081 | 27.99 | 2.27
19 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.006 | 30.08 | 0.17
20 | 管子切断机150mm | 台班 | 0.394 | 31.45 | 12.39
21 | 电动弯管机108mm | 台班 | 0.394 | 84.82 | 33.40
22 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 4.360 | 69.68 | 303.80
23 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.041 | 102.85 | 107.02
24 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.072 | 106.95 | 7.70
25 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.114 | 9.73 | 1.11
26 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 4.891 | 35.76 | 174.90
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.076 | 13.13 | 1.00
28 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.005 | 13.13 | 0.07
29 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.011 | 5.08 | 0.05
30 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.176 | 471.50 | 82.94
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政安装 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注