## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市三江街道芷湘服务站装修工程
预算价（终稿）
预算价（终稿） | (小写): | 322126.81元
| (大写): | 叁拾贰万贰仟壹佰贰拾陆元捌角壹分
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市三江街道芷湘服务站装修工程 | 第1页 共1页
一、工程范围：详见工程量清单 二、编制依据： 1、 建设单位提供的施工图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（2013）、《市政工程工程量计算规范》（2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（2013）； 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)； 4、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 6、与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释。 三、取费说明： 1、市政工程只计安全文明施工费。安全文明施工费按市区工程考虑。 2、企业管理费取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 3、利润取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 4、规费：取费基数为定额人工费+定额机械费，按相应专业工程中值取费。 5、税金取费基数为税前工程造价，按一般计税，税率为9%。 四、人工、材料价格取定： 1、人工单价：按《绍兴造价信息》2026年8月刊嵊州信息价计入。 2、材料价格：《绍兴造价信息》2026年8月刊嵊州信息价、《绍兴造价信息》2026年8月刊绍兴信息价、《浙江造价信息》2025年第8期信息价格；同步参考2026年8月份，其他县市信息价作为补充（如杭州、宁波、台州），《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。 五、其他需要说明的问题： 1、本工程暂列金按5%计入。 2、文化标识标牌按专业暂估价5000元/项暂估计入。 3、经询设计，本工程按整体地面抬高200mm后再新建墙体考虑工程量。 4、经询设计，成品窗帘本工程不考虑。 5、各专业抗震支架按专业暂估价2000元/项暂估计入。 6、污水处理装置按专业暂估价3500元/项暂估计入。 7、污废水管道破开及修复按专业暂估价500元/项暂估计入。 8、空调控制管线按专业暂估价3000元/项暂估计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市三江街道芷湘服务站装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 127417.83 | 5000.00 | 1883.26 | 7364.24 | 10520.74
1.1 | 建筑 | 127417.83 | 5000.00 | 1883.26 | 7364.24 | 10520.74
2 | 安装工程 | 194708.98 | 9000.00 | 1612.60 | 5562.40 | 16076.89
2.1 | 电气 | 44780.94 | 2000.00 | 700.89 | 2417.61 | 3697.51
2.2 | 给排水 | 25322.51 | 4000.00 | 372.72 | 1285.64 | 2090.85
2.3 | 弱电 | 6045.46 |  | 88.32 | 304.64 | 499.17
2.4 | 暖通空调 | 118560.07 | 3000.00 | 450.67 | 1554.51 | 9789.36
合计 |  | 322126.81 | 14000.00 | 3495.86 | 12926.64 | 26597.63

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 94739.51 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 24905.68
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4226.81
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2343.55 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1470.52
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.14% | 1883.26 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.14% | 1883.26 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10566.53
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5566.53 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5566.53 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 5000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 5000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 7364.24
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 10520.74
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 127417.83

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 地面做法 |  |  |  |  | 26286.30 | 5174.62 | 43.79
|  | DM1 |  |  |  |  | 22818.06 | 4612.14 | 40.52
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.200厚C25细石混凝土找坡找平 | m3 | 21.54 | 396.06 | 8531.13 | 971.88 | 15.29
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2、12厚800X800防滑地砖面层(防滑型面层为密实,缝宽≤1),纯水泥浆擦缝 | m2 | 113.26 | 124.93 | 14149.57 | 3596.01 | 24.92
3 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2、12厚800X800防滑地砖面层(防滑型面层为密实,缝宽≤1),纯水泥浆擦缝 | m2 | 0.97 | 141.61 | 137.36 | 44.25 | 0.31
|  | DM2卫生间兼洁具间 |  |  |  |  | 3152.62 | 511.95 | 3.09
4 | 010501001002 | 垫层 | 1.200厚C25细石混凝土找坡找平（其中大便坑抬高300） | m3 | 2.08 | 396.06 | 823.80 | 93.85 | 1.48
5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料（门洞交接处伸入200) | m2 | 7.63 | 31.31 | 238.90 | 23.27
6 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（门洞交接处伸入200) | m2 | 7.63 | 27.20 | 207.54 | 30.06
7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料(周边上翻至24000) | m2 | 25.25 | 34.65 | 874.91 | 116.91
本页小计 | [6 empty] | 24963.21 | 4876.23 | 42.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(周边上翻至300) | m2 | 3.11 | 30.30 | 94.23 | 15.77
9 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、20厚DSM15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 2、12厚800X800防滑地砖面层(防滑型面层为密实,缝宽≤1),纯水泥浆擦缝 | m2 | 7.31 | 124.93 | 913.24 | 232.09 | 1.61
|  | 门槛石 |  |  |  |  | 315.62 | 50.53 | 0.18
10 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、纯水泥浆一道提浆抹平 2、20厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚黑金砂大理石门槛石面层(防滑型面层为密实,缝宽≤1) | m2 | 0.80 | 394.52 | 315.62 | 50.53 | 0.18
|  | 内墙做法 |  |  |  |  | 24330.64 | 13255.90 | 166.61
|  | NQ1卫生间兼洁具间 |  |  |  |  | 5281.13 | 1900.66 | 15.54
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、专用DB界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 2、0.6X250X250热镀锌钢丝网片一层满铺 | m2 | 23.45 | 18.32 | 429.60 | 176.58 | 10.08
12 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1、14厚DWPM20聚合物水泥防水砂浆找平,表面扫毛 | m2 | 23.45 | 30.04 | 704.44 | 261.00 | 3.75
本页小计 | [6 empty] | 2457.13 | 735.97 | 15.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、6厚DPM20水泥砂浆粘贴层 2、12厚600X600瓷砖面层,纯水泥浆擦缝 | m2 | 34.20 | 121.26 | 4147.09 | 1463.08 | 1.71
|  | NQ2 |  |  |  |  | 19049.51 | 11355.24 | 151.07
14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、专用DB界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 2、0.6X250X250热镀锌钢丝网片一层满铺 3、14厚WPM15水泥抹灰砂浆分遍压实、抹平,表面扫毛 4、6厚WPM20水泥抹灰砂浆分遍压实、抹平,表面扫毛 | m2 | 222.16 | 46.92 | 10423.75 | 5345.17 | 151.07
15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、2厚面层耐水腻子（满刮两遍） 2、内墙乳胶漆二度饰面 | m2 | 353.95 | 24.37 | 8625.76 | 6010.07
|  | 天棚做法 |  |  |  |  | 12003.46 | 3338.42
16 | 011302001001 | 吊顶天棚（TP1） | 1、轻钢龙骨(国标50系列) 2、600X600X1.2厚矿棉板吊顶面+收边条收口 | m2 | 111.73 | 98.51 | 11006.52 | 3134.03
17 | 011302001002 | 吊顶天棚（TP2） | 卫生间兼洁具间： 1、轻钢龙骨(国标50系列) 2、300X300X0.8厚铝扣板吊顶面+成品铝扣板收边条收口 | m2 | 7.31 | 136.38 | 996.94 | 204.39
本页小计 | [6 empty] | 35200.06 | 16156.74 | 152.78
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 踢脚线做法 |  |  |  |  | 1856.55 | 556.21 | 0.96
18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、14厚DWPM20聚合物水泥防水砂浆找平,表面扫毛 2、6厚DPM20水泥砂浆粘贴层 3、12*80瓷砖踢脚线 | m2 | 8.74 | 212.42 | 1856.55 | 556.21 | 0.96
|  | 新建墙体及门窗 |  |  |  |  | 27410.61 | 4070.88 | 38.90
19 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩烧结多孔砖，M7.5砂浆 2.墙体类型：内墙 3.厚度：120mm | m3 | 22.28 | 473.60 | 10551.81 | 3532.27 | 35.43
20 | 010807001001 | 金属窗 | 1.普通铝合金中空玻璃固定窗 2.框、扇材质：型材厚度为1.8厚 3.玻璃品种、厚度：普通中空钢化玻璃(双钢化) 5+9A+5 | m2 | 1.44 | 444.99 | 640.79 | 21.53
21 | 010807001002 | 金属窗 | 1.90系列普通铝合金中空玻璃推拉窗 2.框、扇材质：型材厚度为1.8厚 3.玻璃品种、厚度：普通中空钢化玻璃(双钢化) 5+9A+5 | m2 | 1.44 | 433.71 | 624.54 | 25.93
22 | 010801001001 | 木质门 | 1.成品实木平开门 2.含五金、执手锁、门吸等 3.款式等甲方自定 | m2 | 14.96 | 722.29 | 10805.46 | 270.33
本页小计 | [6 empty] | 24479.15 | 4406.27 | 36.39
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 010801001002 | 木质门 | 1.成品实木推拉门M1024 2.含五金、滑轨、推拉门滑轮等 3.款式等甲方自定 | 樘 | 1 | 1735.64 | 1735.64 | 45.32
24 | 010801001003 | 木质门 | 1.成品实木推拉门M1224 2.含五金、滑轨、推拉门滑轮等 3.款式等甲方自定 | 樘 | 1 | 2064.23 | 2064.23 | 45.32
25 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.乙级防火木门 2.含五金等 3.款式等甲方自定 | m2 | 1.47 | 428.82 | 630.37 | 63.40
26 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.26 | 476.23 | 123.82 | 28.63 | 0.18
27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.010 | 4853.82 | 48.54 | 11.41 | 0.56
28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.017 | 3915.30 | 66.56 | 10.40 | 0.42
29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400φ14 | t | 0.006 | 3834.16 | 23.00 | 3.16 | 0.45
30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400φ12 | t | 0.025 | 3834.16 | 95.85 | 13.18 | 1.86
|  | 其他 |  |  |  |  | 2851.95 | 772.19 | 58.37
31 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 4mm厚单面铝塑板 | m2 | 3.47 | 204.47 | 709.51 | 65.27
本页小计 | [6 empty] | 5497.52 | 286.09 | 3.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.钢骨架种类、规格：30*30*3热镀锌方管 2.龙骨表面处理：热镀锌； 3.其他：具体做法详见（图纸及规范规定要求等）。 | t | 0.111 | 7592.59 | 842.78 | 189.32 | 58.37
33 | 011209001001 | 后置铁件 | 200*200*4后置铁件 | 个 | 11 | 27.08 | 297.88 | 173.91
34 | 011209001002 | 化学螺栓 | M10化学锚栓 | 个 | 44 | 8.34 | 366.96 | 210.76
35 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.12厚抗倍特板（含门） 2.高度：按2.2m考虑 | m2 | 3.15 | 201.53 | 634.82 | 132.93
本页小计 | [6 empty] | 2142.44 | 706.92 | 58.37
合计 | [6 empty] | 94739.51 | 27168.22 | 308.63

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 措施项目 |  |  | 0 |  | 2343.55 | 1549.04 | 86.66
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m 2.含墙体砌筑、墙面装饰脚手架 | m2 | 121.40 | 12.84 | 1558.78 | 1080.46 | 53.42
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 门头处： 1.外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 24.80 | 17.79 | 441.19 | 263.38 | 29.02
3 | 011702009001 | 过梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 6.12 | 56.14 | 343.58 | 205.20 | 4.22
本页小计 | [6 empty] | 2343.55 | 1549.04 | 86.66
合计 | [6 empty] | 2343.55 | 1549.04 | 86.66

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5566.53 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5566.53 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 5000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 5000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10566.53 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5566.53 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5566.53
合计 |  |  | 5566.53 | -

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 文化标识标牌 | 文化标识标牌 | 5000.00
合计 |  |  | 5000.00

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:安装工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 33627.35 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7809.88
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1082.12
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 381.23 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 83.07
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.88% | 700.89 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.88% | 700.89 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3956.35
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1956.35 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1956.35 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 2000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 2000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2417.61
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3697.51
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 44780.94

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 25178.46 | 5212.24 | 57.39
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：一层照明配电箱 2.型 号：AL-sy2 3.接线端子材质、规格：元器件型号详见配电箱系统图，设备进场前品牌需甲方认可后方可施工 4.安装方式：距地1.5m嵌墙安装 | 台 | 1 | 3157.37 | 3157.37 | 167.89
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电缆线保护管 2.材质：JDG管 3.规格：JDG32 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 3.40 | 17.15 | 58.31 | 20.74 | 0.24
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电缆线保护管 2.材质：JDG管 3.规格：JDG32 4.配置形式：吊顶内敷设 | m | 26.92 | 19.08 | 513.63 | 208.09
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电缆线保护管 2.材质：JDG管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 32.90 | 10.57 | 347.75 | 136.86 | 1.65
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电缆线保护管 2.材质：JDG管 3.规格：JDG20 4.配置形式：吊顶内敷设 | m | 146.58 | 14.37 | 2106.35 | 1009.94
本页小计 | [6 empty] | 6183.41 | 1543.52 | 1.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：电缆线保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 11.00 | 16.36 | 179.96 | 63.25 | 0.55
7 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：电缆线保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：吊顶内敷设 | m | 22.13 | 20.29 | 449.02 | 168.63 | 1.11
8 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：电缆线保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 64.00 | 22.11 | 1415.04 | 446.72 | 4.48
9 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：电缆线保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 30.00 | 26.90 | 807.00 | 222.60 | 2.10
10 | 030411001009 | 配管 | 1.材质：金属软管 2.规格：DN20，0.3m/根 3.配置形式：吊顶内敷设 | m | 6.60 | 20.60 | 135.96 | 62.96
11 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：吊顶内配管支吊架 2.材 质：型钢 | kg | 30.00 | 15.81 | 474.30 | 245.40 | 27.60
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.油漆品种：防锈漆2道，调和漆2道 3.结构类型：一般铁构件 | kg | 30.00 | 1.68 | 50.40 | 22.20 | 6.60
本页小计 | [6 empty] | 3511.68 | 1231.76 | 42.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZB1-YJY-5*6 3.敷设方式、部位：管道敷设 4.电压等级(KV)：1kV 以下交流 | m | 33.32 | 47.09 | 1569.04 | 62.64 | 1.67
14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电力电缆 2.电缆规格：WDZB1-YJY-5*10 3.敷设方式、部位：管道敷设 4.电压等级(KV)：1kV 以下交流 | m | 30.00 | 70.01 | 2100.30 | 56.40 | 1.50
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：户内干包式电缆头制作安装 2.规 格：10mm2及以下 3.安装部位：箱柜内 4.电压等级(kV)：1kV 以下交流 | 个 | 6 | 27.80 | 166.80 | 57.42
16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB1-BYJ2.5 4.配线线制：照明线 | m | 431.38 | 4.71 | 2031.80 | 289.02
17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB1-BYJR2.5 4.配线线制：照明线 | m | 165.86 | 5.07 | 840.91 | 111.13
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1-BYJ4 4.配线线制：照明线 | m | 137.00 | 6.56 | 898.72 | 84.94
本页小计 | [6 empty] | 7607.57 | 661.55 | 3.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1-BYJR4 4.配线线制：照明线 | m | 68.50 | 7.07 | 484.30 | 42.47
20 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：铜芯导线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZB1N-RYJS-2*2.5 4.配线线制：应急照明线 | m | 38.13 | 10.61 | 404.56 | 22.50
21 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED平板灯 2.规 格：600*600，36W 3.安装形式：嵌入式 | 套 | 21 | 190.81 | 4007.01 | 438.48
22 | 030404033001 | 风扇 | 1.名 称：换气扇 2.规 格：300*300,24W 3.安装方式：嵌入式 | 台 | 1 | 224.28 | 224.28 | 31.29
23 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称： 烘手器插座(安全型) 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 15 | 20.42 | 306.30 | 129.15
24 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：安全型单相二三极插座(带保护门) 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：暗装 | 个 | 14 | 20.42 | 285.88 | 120.54
25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：翘板式墙一位暗开关 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：嵌墙1.3m安装 | 个 | 2 | 16.99 | 33.98 | 14.60
本页小计 | [6 empty] | 5746.31 | 799.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：翘板式墙二位暗开关 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：嵌墙1.3m安装 | 个 | 7 | 19.43 | 136.01 | 51.10
27 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：翘板式墙二位暗开关（防溅型） 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：嵌墙1.3m安装 | 个 | 1 | 30.20 | 30.20 | 7.30
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：单向不可调疏散指示灯(36V、中型) 2.装饰灯型号：TY-BLJC I系列 1W 3.安装形式：距地0.5m壁装 | 套 | 1 | 67.84 | 67.84 | 18.58
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急灯(36V) 2.装饰灯型号：TY-ZFJC系列 6W 3.安装形式：吸顶 | 套 | 3 | 80.15 | 240.45 | 55.74
30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急灯(36V) 2.装饰灯型号：TY-ZFJC系列 6W，防水等级IP65 3.安装形式：距地3.0m壁装 | 套 | 1 | 94.77 | 94.77 | 18.58
31 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：双面多信息复合标志灯(36V、中型) 2.装饰灯型号：TY-BLJC I系列 1W 3.安装形式：距地H=2.5m吊装 | 套 | 1 | 81.06 | 81.06 | 21.80
本页小计 | [6 empty] | 650.33 | 173.10
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：安全出口标志灯(36V,中型) 2.装饰灯型号：TY-BLJC I系列 1W 3.安装形式：门上0.2m壁装 | 套 | 1 | 67.84 | 67.84 | 18.58
33 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.砖墙刨沟槽及恢复处理 管径(mm以内)20 | m | 141.30 | 6.60 | 932.58 | 576.50 | 9.89
34 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：空白接线盒 2.材质、规格：86型 3.安装形式：暗装 | 个 | 25 | 5.18 | 129.50 | 29.75
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质、规格：钢制 86H50 3.安装形式：暗装 | 个 | 4 | 7.79 | 31.16 | 12.28
36 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒 2.材质、规格：钢制 86H50 3.安装形式：暗装 | 个 | 24 | 7.52 | 180.48 | 77.52
37 | 03B001 | 风机盘管检查接线 | 1.风机盘管检查接线 | 台 | 5 | 27.52 | 137.60 | 88.65
|  | 消防电 |  |  |  |  | 8448.89 | 3244.14 | 91.70
38 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：电缆线保护管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 134.85 | 16.36 | 2206.15 | 775.39 | 6.74
本页小计 | [6 empty] | 3685.31 | 1578.67 | 16.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 | m | 144.63 | 7.25 | 1048.57 | 83.89
40 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZB1N-RYJSP2*1.5 4.材质:铜芯 | m | 30.22 | 7.25 | 219.10 | 17.53
41 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：铜芯线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号、规格：WDZB1N-BYJ2.5 4.配线线制：照明线 | m | 61.38 | 4.71 | 289.10 | 41.12
42 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:短路隔离器 2.型号：JBF-171F-N | 个 | 2 | 124.29 | 248.58 | 127.24 | 5.68
43 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：广播模块 2.类 型：JBF-143F | 个 | 1 | 351.60 | 351.60 | 63.62 | 2.84
44 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.规格：3W | 个 | 4 | 58.28 | 233.12 | 72.12 | 0.28
45 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型光电感烟探测器（含底座） 2.安装类型:有吊顶 3.规格：JTY-GD-JBF-3100 | 个 | 13 | 77.77 | 1011.01 | 343.07 | 2.47
46 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 2 | 103.48 | 206.96 | 84.94 | 0.14
本页小计 | [6 empty] | 3608.04 | 833.53 | 11.41
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 | 个 | 1 | 64.15 | 64.15 | 18.40 | 0.09
48 | 030904003002 | 按钮 | 1.名 称：电话插孔 | 个 | 1 | 40.97 | 40.97 | 14.16 | 0.07
49 | 030904003003 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.规格：J-SAP-M-VM3332A | 个 | 4 | 57.76 | 231.04 | 56.64 | 0.28
50 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格：JTF-131F-N | 个 | 2 | 138.45 | 276.90 | 127.24 | 5.68
51 | Z030905005001 | 消防监控系统调试 | 1.自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1 | 1945.49 | 1945.49 | 1374.23 | 61.53
52 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 只 | 5 | 15.23 | 76.15 | 44.55 | 5.90
本页小计 | [6 empty] | 2634.70 | 1635.22 | 73.55
合计 | [6 empty] | 33627.35 | 8456.38 | 149.09

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  | 381.23 | 91.69
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 165.63 | 165.63 | 39.84
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 215.60 | 215.60 | 51.85
本页小计 | [6 empty] | 381.23 | 91.69
合计 | [6 empty] | 381.23 | 91.69

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1956.35 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1956.35 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 2000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 2000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3956.35 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1956.35 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1956.35
合计 |  |  | 1956.35 | -

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装工程-电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 各专业抗震支架 |  | 2000.00
合计 |  |  | 2000.00

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 57.400 | 149.00 | 8552.54

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 2.288 | 4.25 | 9.72
2 | 镀锌铁丝 | kg | 0.065 | 4.25 | 0.28
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 19.217 | 0.23 | 4.34
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 106.223 | 0.32 | 33.89
5 | 黄砂净砂 | t | 0.671 | 160.00 | 107.28
6 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3 | 0.045 | 208.00 | 9.40
7 | 碎石综合 | m3 | 0.068 | 148.24 | 10.05
8 | 醇酸清漆 | kg | 0.367 | 15.93 | 5.84
9 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.029 | 12.39 | 0.36
10 | 汽油综合 | kg | 0.584 | 9.46 | 5.52
11 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 44.568 | 2.70 | 120.42
12 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 15.097 | 4.72 | 71.24
13 | 铜芯塑料绝缘线ZR-BV 1.5 | m | 14.554 | 1.74 | 25.25
14 | 铜芯塑料绝缘线ZR-RVS2×1.5 | m | 6.513 | 3.81 | 24.78
15 | 电 | kW·h | 18.270 | 0.88 | 16.08
16 | 水 | m3 | 0.133 | 5.73 | 0.76
17 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 2.400 | 3.16 | 7.58
18 | 扁钢Q235B综合 | kg | 6.600 | 3.09 | 20.38
19 | 角钢Q235B综合 | kg | 22.500 | 3.00 | 67.50
20 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.450 | 12.39 | 5.58
21 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg | 0.510 | 12.39 | 6.32
22 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 150.226 | 7.43 | 1116.55
23 | 镀锌钢管SC20 | m | 22.794 | 7.43 | 169.42
24 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 | m | 65.920 | 10.59 | 697.94
25 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 | m | 30.900 | 14.50 | 448.17
26 | LED平板灯600*600，36W | 套 | 21.210 | 159.29 | 3378.58
27 | 单向不可调疏散指示灯(36V、中型)TY-BLJC I系列 1W | 套 | 1.010 | 41.81 | 42.23
28 | 双面多信息复合标志灯(36V、中型)TY-BLJC I系列 1W | 套 | 1.010 | 48.30 | 48.78
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 安全出口标志灯(36V,中型)TY-BLJC I系列 1W | 套 | 1.010 | 41.81 | 42.23
30 | 消防应急灯(36V)（吸顶式）TY-ZFJC系列 6W | 套 | 3.030 | 54.06 | 163.80
31 | 消防应急灯(36V)（壁装式）TY-ZFJC系列 6W | 套 | 1.010 | 68.48 | 69.16
32 | 翘板式墙一位暗开关250V,10A | 只 | 2.040 | 6.19 | 12.63
33 | 翘板式墙二位暗开关250V,10A | 只 | 7.140 | 8.58 | 61.26
34 | 翘板式墙二位暗开关（防溅型）250V,10A | 只 | 1.020 | 19.14 | 19.52
35 | 烘手器插座(安全型)250V,10A | 套 | 15.300 | 8.31 | 127.14
36 | 安全型单相二三极插座(带保护门)250V,10A | 套 | 14.280 | 8.31 | 118.67
37 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 1.000 | 36.42 | 36.42
38 | 消火栓报警按钮 | 个 | 4.000 | 36.42 | 145.68
39 | 电话插孔 | 个 | 1.000 | 19.63 | 19.63
40 | 多芯软导线WDZB1N-RYJS-2*1.5 | m | 156.200 | 5.96 | 931.56
41 | 多芯软导线WDZB1N-RYJSP2*1.5 | m | 32.638 | 5.96 | 194.65
42 | 铜芯多股绝缘电线WDZB1N-RYJS-2*2.5 | m | 41.180 | 9.06 | 372.99
43 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ2.5 | m | 71.201 | 3.31 | 235.49
44 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJR-2.5 | m | 192.398 | 3.62 | 696.96
45 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJR4 | m | 75.350 | 5.69 | 428.67
46 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ-2.5 | m | 500.401 | 3.31 | 1655.03
47 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ4 | m | 150.700 | 5.23 | 788.37
48 | 电力电缆WDZB1-YJY-5*6 | m | 33.653 | 44.00 | 1480.61
49 | 铜芯电力电缆WDZB1-YJY-5*10 | m | 30.300 | 66.69 | 2020.62
50 | 金属软管 | m | 6.798 | 3.10 | 21.07
51 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m | 184.864 | 4.03 | 745.00
52 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 31.230 | 7.48 | 233.60
53 | 开关盒、插座盒(钢制)86H | 个 | 24.480 | 2.82 | 69.03
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
54 | 接线盒(钢制)86H50 | 个 | 4.080 | 2.82 | 11.51
55 | 白面板 | 个 | 25.500 | 3.19 | 81.35
56 | 点型光电感烟探测器（含底座） | 个 | 13.000 | 39.45 | 512.85
57 | 声光报警器 | 个 | 2.000 | 46.28 | 92.56
58 | 火灾应急广播扬声器3W | 个 | 4.000 | 33.98 | 135.92
59 | 短路隔离器 | 个 | 2.000 | 29.69 | 59.38
60 | 输入模块 | 个 | 2.000 | 43.85 | 87.70
61 | 广播模块JBF-143F | 个 | 1.000 | 257.00 | 257.00
62 | 换气扇 | 台 | 1.000 | 181.96 | 181.96
63 | 一层照明配电箱AL-sy2 | 台 | 1.000 | 2914.22 | 2914.22

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 交流稳压电源 | 台班 | 0.960 | 11.78 | 11.31
2 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班 | 0.128 | 13.85 | 1.77
3 | 数字万用表 | 台班 | 0.704 | 4.24 | 2.99
4 | 声级计 | 台班 | 0.400 | 3.38 | 1.35
5 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 1.213 | 4.43 | 5.37
6 | 其他机械费 | 元 | 27.098 | 1.02 | 27.64
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 759.05 | 1.90
8 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.007 | 1009.72 | 6.66
9 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 486.17 | 1.22
10 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.125 | 6.26 | 0.78
11 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班 | 1.100 | 31.45 | 34.59
12 | 自耦调压器 | 台班 | 0.704 | 9.97 | 7.02
13 | 手持式万用表 | 台班 | 2.906 | 7.10 | 20.63
14 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.395 | 68.02 | 26.90

## 0_3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:安装工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 16271.91 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 4154.79
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 567.84
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 195.12 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 42.52
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.88% | 372.72 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.88% | 372.72 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5106.27
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1106.27 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1106.27 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 4000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 4000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1285.64
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2090.85
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 25322.51

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消防水 |  |  |  |  | 6644.38 | 2056.89 | 67.37
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN65*5mm 3.连接形式：丝接 4.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求及施工规范 | m | 9.70 | 79.04 | 766.69 | 204.48 | 7.66
2 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式：室内暗装 2.型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜1800mmX700mmX160mm 3.附件材质、规格：消防柜安装见15S202-P21,箱内配有DN65消火栓一个,Φ19水枪一个,25m长DN65麻质水带一条,消防软管卷盘一个，含2具4kg干粉灭火器 | 套 | 2 | 1024.25 | 2048.50 | 276.34 | 5.58
3 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN25*4mm 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求及施工规范 | m | 31.88 | 38.15 | 1216.22 | 549.93 | 12.75
本页小计 | [6 empty] | 4031.41 | 1030.75 | 25.99
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN32*4.4 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求及施工规范 | m | 12.65 | 47.21 | 597.21 | 230.86 | 8.10
5 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN40*4.4mm 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求及施工规范 | m | 6.16 | 54.82 | 337.69 | 126.59 | 5.61
6 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN50*4.8mm 3.连接形式：螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求：符合设计要求及施工规范 | m | 6.65 | 66.25 | 440.56 | 139.78 | 5.59
7 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称：开式洒水喷头下垂型 2.安装部位：吊顶内 3.材质、型号、规格：ZST K=80 DN15 4.连接形式：螺纹连接 | 个 | 20 | 31.02 | 620.40 | 313.00 | 9.00
8 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.油漆品种：樟丹二道，调和漆二道0 | m2 | 6.94 | 18.05 | 125.27 | 62.46
本页小计 | [6 empty] | 2121.13 | 872.69 | 28.30
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.名称：管道支吊架制作安装 2.材质：型钢（综合） 3.管架形式：一般管架 | Kg | 11.28 | 14.85 | 167.51 | 79.41 | 10.60
10 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.油漆品种：樟丹防锈漆二道、调和漆二道 | kg | 11.28 | 1.73 | 19.51 | 8.35 | 2.48
11 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：吊顶内管道防结露 2.绝热材料品种：闭孔橡塑海绵 3.绝热厚度：20mm | m3 | 0.15 | 2032.16 | 304.82 | 65.69
|  | 给水排水 |  |  |  |  | 9627.53 | 2448.04 | 9.28
12 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管DN40，S4 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 17.90 | 42.75 | 765.23 | 231.81 | 1.97
13 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管DN25，S4 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 4.20 | 23.49 | 98.66 | 37.46 | 0.46
本页小计 | [6 empty] | 1355.73 | 422.72 | 15.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管DN20，S4 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 7.43 | 18.02 | 133.89 | 59.89 | 0.82
15 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR塑料冷水管DN15，S4 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗 | m | 25.51 | 15.10 | 385.20 | 183.93 | 2.81
16 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污废水 3.材质、规格：UPVC排水管De110 4.连接形式：粘接 | m | 16.70 | 44.73 | 746.99 | 224.45
17 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污废水 3.材质、规格：UPVC排水管De75 4.连接形式：粘接 | m | 11.56 | 28.87 | 333.74 | 128.20
18 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污废水 3.材质、规格：UPVC排水管De50 4.连接形式：粘接 | m | 44.23 | 20.02 | 885.48 | 402.05
本页小计 | [6 empty] | 2485.30 | 998.52 | 3.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 5.60 | 41.16 | 230.50 | 178.58
20 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 | m3 | 5.60 | 19.23 | 107.69 | 83.44
21 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外)：室内 2.型号、规格：DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：含一个J11T-16,DN40截止阀 | 组 | 1 | 364.96 | 364.96 | 49.47 | 1.08
22 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：感应式洗脸盆 2.组装形式：立柱式 3.附件名称、数量：含角阀、不锈钢金属软管等所需配件，包含感应器接线 | 组 | 6 | 515.95 | 3095.70 | 329.22
23 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：洗涤盆 2.组装形式：单嘴 | 组 | 1 | 419.29 | 419.29 | 28.34
24 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称;蹲便器安装 2、工作内容：留堵洞眼、栽木砖、切管、套丝、大便器及附件安装、打胶、上下水管连接、试水，含角阀、软管主材及安装 | 组 | 1 | 608.28 | 608.28 | 37.70
本页小计 | [6 empty] | 4826.42 | 706.75 | 1.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称;感应式小便器安装 2、工作内容：留堵洞眼、栽木砖、切管、套丝、大便器与水箱及附件安装、打胶、上下水管连接、试水，含角阀、软管主材及安装包含感应器接线 | 组 | 1 | 730.35 | 730.35 | 42.96
26 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：带水封地漏 2.材 质：不锈钢 3.型号、规格：DN50 | 个 | 2 | 44.16 | 88.32 | 20.94
27 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）200 | 个 | 2 | 53.87 | 107.74 | 71.22
28 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 1 | 16.61 | 16.61 | 10.28
29 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类 型：穿墙套管 2.套管规格：DN150 | 个 | 2 | 110.18 | 220.36 | 104.60 | 2.14
30 | 03B002 | 卫生间人工补贴 | 1.卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 1 | 288.54 | 288.54 | 223.50
本页小计 | [6 empty] | 1451.92 | 473.50 | 2.14
合计 | [6 empty] | 16271.91 | 4504.93 | 76.65

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆费 |  |  |  |  | 195.12 | 46.93
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 104.48 | 104.48 | 25.13
2 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 90.64 | 90.64 | 21.80
本页小计 | [6 empty] | 195.12 | 46.93
合计 | [6 empty] | 195.12 | 46.93

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1106.27 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1106.27 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 4000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 4000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5106.27 | -

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1106.27 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1106.27
合计 |  |  | 1106.27 | -

## 0_3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装工程-给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 污水处理装置 |  | 3500.00
2 | 污废水管道破开及修复 |  | 500.00
合计 |  |  | 4000.00

## 0_4_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:安装工程-弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 4844.76 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 984.88
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 132.78
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 44.46 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 9.70
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.88% | 88.32 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.88% | 88.32 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 264.11
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 264.11 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 264.11 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 304.64
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 499.17
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 6045.46

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 弱电工程 |  |  |  |  | 4844.76 | 1069.96 | 15.81
1 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：电缆线保护管 2.材质：JDG管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 25.20 | 10.57 | 266.36 | 104.83 | 1.26
2 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：电缆线保护管 2.材质：JDG管 3.规格：JDG20 4.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 63.60 | 14.37 | 913.93 | 438.20
3 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名 称：吊顶内配管支吊架 2.材 质：型钢 | kg | 9.53 | 15.81 | 150.67 | 77.96 | 8.77
4 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.油漆品种：防锈漆2道，调和漆2道 3.结构类型：一般铁构件 | kg | 9.53 | 1.68 | 16.01 | 7.05 | 2.10
5 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：增强六类非屏蔽双绞线(低烟无卤) 2.规 格：Cat6-4PrUTP(B2) 3.线缆对数：4对 4.敷设方式：管内穿线 | m | 111.80 | 9.71 | 1085.58 | 110.68 | 2.24
6 | 030501008001 | 集线器 | 1.名 称：吸顶式无线接入点(外网) | 台 | 1 | 437.67 | 437.67 | 30.55
7 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.19英寸壁挂网络机柜(9U) | 台 | 1 | 651.30 | 651.30 | 121.73
本页小计 | [6 empty] | 3521.52 | 891.00 | 14.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：信息插座 2.类 型：双口外网+语音信息插座 3.安装方式：暗装 | 个 | 4 | 75.28 | 301.12 | 55.88
9 | 030506007001 | 视频系统设备 | 1.名 称：室内星光网络半球型摄像机 2.规 格：1/2.8"CMOS,400万像素,星光级,宽动态,音频接口,POE供电 | 台 | 2 | 511.06 | 1022.12 | 123.08 | 1.44
本页小计 | [6 empty] | 1323.24 | 178.96 | 1.44
合计 | [6 empty] | 4844.76 | 1069.96 | 15.81

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-弱电 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  | 44.46 | 10.70
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 44.46 | 44.46 | 10.70
本页小计 | [6 empty] | 44.46 | 10.70
合计 | [6 empty] | 44.46 | 10.70

## 0_4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:弱电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 264.11 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 264.11 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 264.11 | -

## 0_4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:弱电 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 264.11 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 264.11
合计 |  |  | 264.11 | -

## 0_4_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装工程-弱电 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_5_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程预算价费用表
工程名称:安装工程-暖通空调 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 98427.41 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 5040.68
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 609.23
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 158.56 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 34.44
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.88% | 450.67 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.88% | 450.67 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 8179.56
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5179.56 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5179.56 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 3000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 3000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 1554.51
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 9789.36
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 118560.07

## 0_5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-暖通空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 空调设备 |  |  |  |  | 75049.82 | 1179.52 | 88.05
1 | 030701001001 | 空气加热器（冷却器） | 1.名 称：全热交换器 2.规 格：风量500m3/h,静压100pa,功率180W,接管口径200mm,外形尺寸846x826x247mm | 台 | 1 | 2048.43 | 2048.43 | 90.44 | 11.91
2 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称：静音型通风机 2.安装方式：吊式安装 3.规格：风量370m3/h,静压130pa,功率38W,噪音27dB,接管口径150mm,外形尺寸520mm*325mm*242mm | 台 | 1 | 1560.33 | 1560.33 | 80.76
3 | 030701003001 | 空调器 | 1.名 称：多联机室外机 2.型 号：SWJ-200 3.规 格：QL=20kW 950*370*1380MM TCC=5.3kW 4.隔振垫(器)支架形式、材质：含减震垫4个 | 台 | 1 | 29950.98 | 29950.98 | 181.78 | 8.19
4 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名 称：薄型风管机 2.型 号：SNJ-28 3.风机盘管规格：QL=2.8kW 700*447*192mm 4.安装形式：吊顶安装 | 台 | 1 | 5609.82 | 5609.82 | 107.73 | 13.08
本页小计 | [6 empty] | 39169.56 | 460.71 | 33.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-暖通空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名 称：薄型风管机 2.型 号：SNJ-36 3.风机盘管规格：QL=3.6kW 700*447*192mm 4.安装形式：吊顶安装 | 台 | 2 | 5660.26 | 11320.52 | 215.46 | 26.16
6 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名 称：薄型风管机 2.型 号：SNJ-40 3.风机盘管规格：QL=4kW 910*447*192mm 4.安装形式：吊顶安装 | 台 | 1 | 5609.82 | 5609.82 | 107.73 | 13.08
7 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名 称：薄型风管机 2.型 号：SNJ-63 3.风机盘管规格：QL=6.3kW 1180*447*192mm 4.安装形式：吊顶安装 | 台 | 1 | 7076.19 | 7076.19 | 107.73 | 13.08
8 | 030701003002 | 空调器 | 1.名 称：一拖一天花机 2.型 号：THJ-120 3.规 格：QL=12kW 840x840x288mm | 台 | 1 | 10982.13 | 10982.13 | 150.19 | 2.55
9 | 030404034004 | 空调温控开关 | 1.名 称：空调线控器 2.规 格：符合设计要求 | 个 | 6 | 148.60 | 891.60 | 137.70
|  | 空调材料 |  |  |  |  | 23377.59 | 4025.85 | 262.75
10 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名 称：送风口 2.规 格：400×130 3.类 型：铝合金送风口 | 个 | 1 | 510.77 | 510.77 | 13.86 | 0.13
本页小计 | [6 empty] | 36391.03 | 732.67 | 55.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-暖通空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名 称：回风口 2.规 格：400×170 3.类 型：门铰式百叶风口 | 个 | 1 | 136.81 | 136.81 | 13.86 | 0.13
12 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名 称：送风口 2.规 格：540×130 3.类 型：铝合金送风口 | 个 | 3 | 559.94 | 1679.82 | 75.09 | 0.39
13 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名 称：回风口 2.规 格：610×170 3.类 型：门铰式百叶风口 | 个 | 3 | 175.99 | 527.97 | 75.09 | 0.39
14 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名 称：送风口 2.规 格：1020×130 3.类 型：铝合金送风口 | 个 | 1 | 681.58 | 681.58 | 28.91 | 0.13
15 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名 称：回风口 2.规 格：1090×200 3.类 型：门铰式百叶风口 | 个 | 1 | 264.58 | 264.58 | 32.63 | 0.13
16 | 03B003 | 制冷剂 | 1.制冷剂 | kg | 7.00 | 150.00 | 1050.00
17 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷媒 3.规格、压力等级：￠6.35 4.连接形式：钎焊连接 | m | 9.00 | 21.86 | 196.74 | 50.67 | 3.78
本页小计 | [6 empty] | 4537.50 | 276.25 | 4.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-暖通空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷媒 3.规格、压力等级：￠9.52 4.连接形式：钎焊连接 | m | 73.00 | 29.06 | 2121.38 | 410.99 | 30.66
19 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷媒 3.规格、压力等级：￠12.7 4.连接形式：钎焊连接 | m | 9.00 | 38.38 | 345.42 | 63.27 | 3.96
20 | 031001004004 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷媒 3.规格、压力等级：￠15.9 4.连接形式：钎焊连接 | m | 47.00 | 57.30 | 2693.10 | 434.75 | 25.85
21 | 031001004005 | 铜管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调冷媒 3.规格、压力等级：￠19.05 4.连接形式：钎焊连接 | m | 27.00 | 68.15 | 1840.05 | 273.24 | 17.55
22 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：U-PVC排水管 De32 4.连接形式：粘接 | m | 24.00 | 15.41 | 369.84 | 134.88
23 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质、规格：U-PVC排水管 De40 4.连接形式：粘接 | m | 12.00 | 19.62 | 235.44 | 96.96
本页小计 | [6 empty] | 7605.23 | 1414.09 | 78.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-暖通空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030903005001 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规 格：φ19.05/15.88,12.7 | 个 | 1 | 110.66 | 110.66 | 16.39
25 | 030903005002 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规 格：φ15.88/15.88,15.88 | 个 | 1 | 108.13 | 108.13 | 14.90
26 | 030903005003 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规 格：φ15.88/12.7，12.7 | 个 | 2 | 108.13 | 216.26 | 29.80
27 | 030903005004 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规 格：φ9.53/7.35，9.53 | 个 | 1 | 54.85 | 54.85 | 11.92
28 | 030903005005 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规 格：φ9.53/9.53，9.53 | 个 | 1 | 54.85 | 54.85 | 11.92
29 | 030903005006 | 铜管管件 | 1.名称：分歧管 2.规 格：φ9.53/6.35，6.35 | 个 | 2 | 54.85 | 109.70 | 23.84
30 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 2.绝热厚度：符合设计要求 3.管道外径：管外径≤20 | 10m/双管 | 2.7 | 185.73 | 501.47 | 109.03
31 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 2.管道外径：管外径≤16 | 10m/双管 | 4.7 | 176.07 | 827.53 | 173.67
32 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 2.绝热厚度：符合设计要求 3.管道外径：管外径≤13 | 10m/双管 | 0.9 | 164.60 | 148.14 | 30.04
本页小计 | [6 empty] | 2131.59 | 421.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-暖通空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：制冷剂管路橡塑管套绝热及保护带包扎 2.绝热厚度：符合设计要求 3.管道外径：管外径≤10 | 10m/双管 | 8.2 | 148.04 | 1213.93 | 228.45
34 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：通风风管 2.材 质：镀锌薄钢板 3.形 状：方形 4.规 格：1020*200 5.板材厚度：δ1.0mm 6.接口形式：共板法兰连接 | m2 | 7.32 | 101.95 | 746.27 | 268.64 | 42.82
35 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：通风风管 2.材 质：镀锌薄钢板 3.形 状：方形 4.规 格：750*200 5.板材厚度：δ0.75 6.接口形式：共板法兰连接 | m2 | 5.13 | 85.30 | 437.59 | 159.13 | 30.93
36 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名 称：通风风管 2.材 质：镀锌薄钢板 3.形 状：方形 4.规 格：540*200 5.板材厚度：δ0.75 6.接口形式：共板法兰连接 | m2 | 10.36 | 85.30 | 883.71 | 321.37 | 62.47
37 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名 称：新风风管 2.材 质：PE 3.规 格：φ200 | m | 13.93 | 38.64 | 538.26 | 58.09
本页小计 | [6 empty] | 3819.76 | 1035.68 | 136.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-暖通空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 030702008002 | 柔性软风管 | 1.名 称：新风风管 2.材 质：PE 3.规 格：φ160 | m | 26.21 | 32.28 | 846.06 | 109.30
39 | 030702008003 | 柔性软风管 | 1.名 称：新风风管 2.材 质：PE 3.规 格：φ110 | m | 27.15 | 17.48 | 474.58 | 89.05
40 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名 称：铝合金新风口 2.规 格：φ110 3.类 型：单层叶片 | 个 | 8 | 77.36 | 618.88 | 89.44
41 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名 称：铝合金新风口 2.规 格：φ110 3.类 型：双层叶片 | 个 | 3 | 93.31 | 279.93 | 33.54
42 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名 称：铝合金新风口 2.规 格：φ200 3.类 型：单层叶片 | 个 | 1 | 90.14 | 90.14 | 11.18
43 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名 称：柔性接口 2.材 质：帆布 | m2 | 0.68 | 223.76 | 152.16 | 54.51 | 1.26
44 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.油漆品种：防锈漆2道，调和漆2道 3.结构类型：一般铁构件 | kg | 13.10 | 1.68 | 22.01 | 9.69 | 2.88
45 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种：自带隔气层贴面的离心玻璃棉板保温 2.绝热厚度：32mm | m3 | 1.74 | 1107.72 | 1927.43 | 343.27 | 39.29
本页小计 | [6 empty] | 4411.19 | 739.98 | 43.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-暖通空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 361.55 | 361.55 | 124.48
本页小计 | [6 empty] | 361.55 | 124.48
合计 | [6 empty] | 98427.41 | 5205.37 | 350.80

## 0_5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:安装工程-暖通空调 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆费 |  |  |  |  | 158.56 | 38.19
1 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第七册 | 项 | 1 | 158.56 | 158.56 | 38.19
本页小计 | [6 empty] | 158.56 | 38.19
合计 | [6 empty] | 158.56 | 38.19

## 0_5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:暖通空调 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5179.56 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5179.56 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 3000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 3000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 8179.56 | -

## 0_5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:暖通空调 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5179.56 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5179.56
合计 |  |  | 5179.56 | -

## 0_5_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:安装工程-暖通空调 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 空调控制管线 |  | 3000.00
合计 |  |  | 3000.00