## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程
预算初稿
招标控制价 | (小写): | 263059元
| (大写): | 贰拾陆万叁仟零伍拾玖元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程 | 第1页 共1页
一、编制依据： 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》 《浙江省安装工程预算定额（2018版）》 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及浙建建发〔2019〕92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》相关配套文件。直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、编制范围：嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程设计施工图范围内的市政及市政安装工程。 三、取费：安全文明施工基本费按定额弹性区间值的中值计取，规费按定额规定标准值计取，税金按营改增一般纳税人计算，暂列金按税前造价5%计入，不计标化工地、优质工程增加费。 四、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2026年第4期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区信息价（除税价）及同期《浙江造价信息》中发布的信息价（除税价）计，部分无价材料按市场价计取（除税价）。 2.人工工日工资按2026年第4期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的绍兴市建设工程人工市场信息价补差。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 预算 嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程 | 263059.00 |  | 3800.10 | 12493.23 | 21720.48
1.1 | 市政 | 88727.00 |  | 1711.57 | 3601.79 | 7326.10
1.2 | 室外路灯 | 174332.00 |  | 2088.53 | 8891.44 | 14394.38
合计 |  | 263059 |  | 3800.10 | 12493.23 | 21720.48

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:预算 嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 61690.00 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 13928.06
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 12233.10
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 10521.53 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 5281.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.91% | 1711.57 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.91% | 1711.57 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3876.24
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3876.24 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3876.24 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×18.75% | 3601.79
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 7326.10
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 88727.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:预算 嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 9811.41 | 4810.90 | 3121.29
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m以内 | m3 | 500.00 | 4.97 | 2485.00 | 920.00 | 1105.00
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：按照设计图纸要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 422.30 | 14.37 | 6068.45 | 3859.82 | 1009.30
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：基坑土方 2.运距：由施工单位自行考虑 | m3 | 77.70 | 16.19 | 1257.96 | 31.08 | 1006.99
|  | 道路工程 |  |  |  |  | 50383.11 | 4808.94 | 3325.45
4 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1.路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1038.20 | 1.98 | 2055.64 | 301.08 | 1391.19
5 | 040202011001 | 碎石 | 错车道 1.石料规格：碎石 2.厚度：5CM | m2 | 40.00 | 12.29 | 491.60 | 36.40 | 37.60
6 | 040202011002 | 碎石 | 停车场 1.石料规格：碎石 2.厚度：15CM | m2 | 518.00 | 32.54 | 16855.72 | 720.02 | 486.92
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 错车道 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：15CM 3.养护：塑料膜养护 4.其他：割缝及路面防滑条 | m2 | 40.00 | 69.21 | 2768.40 | 284.40 | 108.40
本页小计 | [6 empty] | 31982.77 | 6152.80 | 5145.40
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:预算 嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 公墓基础及过道 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：12CM 3.养护：塑料膜养护 4.其他：割缝及路面防滑条 | m2 | 480.20 | 58.75 | 28211.75 | 3467.04 | 1301.34
|  | 其他 |  |  |  |  | 995.30 | 121.10
9 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1.材质：铸铁盖板 2.规格尺寸：500*400*30 | m | 10.00 | 99.53 | 995.30 | 121.10
|  | 自补 |  |  |  |  | 500.00
10 | 04B001 | 挖除桃树 | 1.挖除桃树（含建筑垃圾清运） | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
本页小计 | [6 empty] | 29707.05 | 3588.14 | 1301.34
合计 | [6 empty] | 61689.82 | 9740.94 | 6446.74

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:预算 嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 10521.53 | 2581.39 | 3619.71
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 2.压路机 | 台次 | 1 | 7771.83 | 7771.83 | 1043.00 | 3485.39
2 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.水泥混凝土路面 模板 | m2 | 40.58 | 67.76 | 2749.70 | 1538.39 | 134.32
本页小计 | [6 empty] | 10521.53 | 2581.39 | 3619.71
合计 | [6 empty] | 10521.53 | 2581.39 | 3619.71

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3876.24 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 3876.24 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3876.24 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3876.24 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3876.24
合计 |  |  | 3876.24 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 6.897 | 138.00 | 951.76
2 | 一类人工 | 工日 | 27.973 | 138.00 | 3860.30
3 | 二类人工 | 工日 | 50.410 | 149.00 | 7511.09

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝综合 | kg | 7.000 | 4.25 | 29.75
2 | 铁件 | kg | 73.044 | 6.37 | 465.29
3 | 圆钉 | kg | 0.540 | 4.25 | 2.29
4 | 碎石综合 | t | 143.733 | 109.00 | 15666.85
5 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 64.260 | 353.00 | 22683.85
6 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 204.600 | 0.23 | 47.26
7 | 枕木 | m3 | 0.160 | 1416.00 | 226.56
8 | 石油沥青 | t | 0.052 | 5009.00 | 260.47
9 | 铸铁盖板500*400*30 | m2 | 4.080 | 195.00 | 795.60
10 | 水 | m3 | 73.351 | 5.73 | 420.30
11 | 钢模板 | kg | 26.852 | 6.08 | 163.24
12 | 木模板 | m3 | 0.016 | 1903.00 | 30.83
13 | 挖除桃树 | 元 | 1.000 | 500.00 | 500.00
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | m3 | 0.124 | 383.10 | 47.50

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班 | 0.841 | 839.09 | 705.59
2 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.077 | 1029.68 | 78.77
3 | 平地机90kW | 台班 | 0.024 | 707.54 | 17.26
4 | 平地机90kW | 台班 | 0.316 | 707.54 | 223.58
5 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.183 | 814.48 | 149.38
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.500 | 1155.95 | 577.98
7 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.887 | 1155.95 | 1024.75
8 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.145 | 438.66 | 63.61
9 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.011 | 438.66 | 4.91
10 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 0.500 | 583.61 | 291.81
11 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 1.184 | 583.61 | 690.70
12 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.022 | 703.84 | 15.48
13 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.285 | 703.84 | 200.52
14 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 33.700 | 29.99 | 1010.65
15 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 2.861 | 459.32 | 1314.16
16 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.028 | 779.52 | 22.14
17 | 载货汽车4t | 台班 | 0.065 | 490.77 | 31.85
18 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.849 | 1010.43 | 857.86
19 | 平板拖车组40t | 台班 | 2.000 | 1307.80 | 2615.60
20 | 混凝土切缝机7.5kW | 台班 | 0.500 | 36.03 | 18.02
21 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.919 | 30.08 | 57.74
22 | 木工平刨床300mm | 台班 | 1.919 | 11.70 | 22.46
23 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班 | 1.810 | 17.26 | 31.24
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 2.100 | 13.13 | 27.57
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 4.263 | 5.08 | 21.66

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:预算 嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程-室外路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 141341.49 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 31983.59
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2088.53
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.53% | 2088.53 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.53% | 2088.53 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 7616.07
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 7616.07 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 7616.07 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.8% | 8891.44
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 14394.38
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 174332.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:预算 嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程-室外路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路灯工程 |  |  |  |  | 141341.49 | 27243.34 | 8431.48
|  | 电缆保护管 |  |  |  |  | 50597.55 | 17333.71 | 3930.06
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 845.45 | 6.69 | 5656.06 | 2680.08 | 1868.44
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：按照设计图纸要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 803.12 | 14.50 | 11645.24 | 7340.52 | 1919.46
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.借土回填 | m3 | 78.14 | 27.72 | 2166.04 | 437.58 | 42.20
4 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格：砂垫层 2.厚度：100mm | m3 | 41.65 | 300.13 | 12500.41 | 1750.13 | 99.96
5 | 040804001002 | 配管 | 1.名称：电缆保护管 2.材质：SC管 3.规格：DN25 4.配置形式：埋地敷设 | m | 980.00 | 19.01 | 18629.80 | 5125.40
|  | 电缆 YJV-2X4+1X4 |  |  |  |  | 15714.52 | 1216.76 | 29.40
6 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.型号：YJV-3*4 | m | 980.00 | 15.86 | 15542.80 | 1156.40 | 29.40
7 | 040803005001 | 电缆终端头 | 1.名称：户内干包式电力电缆头 2.型号：1KV内 截面10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6 | 28.62 | 171.72 | 60.36
本页小计 | [6 empty] | 66312.07 | 18550.47 | 3959.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:预算 嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程-室外路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 路灯基础及路灯 |  |  |  |  | 75029.42 | 8692.87 | 4472.02
|  | 路灯基础 |  |  |  |  | 5923.41 | 2288.94 | 461.73
8 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 38.88 | 6.69 | 260.11 | 123.25 | 85.92
9 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：按照设计图纸要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 29.32 | 14.50 | 425.14 | 267.98 | 70.07
10 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：开挖土方 2.运距：施工单位自行考虑 | m3 | 3.46 | 16.31 | 56.43 | 1.38 | 44.84
11 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C20钢筋混凝土基础 | m3 | 0.21 | 625.59 | 131.37 | 28.22 | 1.34
12 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级：C25钢筋混凝土基础 | m3
13 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 路灯基础处钢筋 1.钢筋种类：圆钢 2.钢筋规格：φ24及φ6.5 | t | 0.068 | 4838.32 | 329.01 | 80.25 | 2.98
14 | 040901009003 | 预埋铁件 | 路灯基础处预埋铁件 1.材料种类：钢板及镀锌扁钢 2.材料规格：Q235 | t | 0.580 | 8140.25 | 4721.35 | 1787.86 | 256.58
|  | 路灯 |  |  |  |  | 69106.01 | 6403.93 | 4010.29
本页小计 | [6 empty] | 5923.41 | 2288.94 | 461.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:预算 嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程-室外路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称：LED太阳能路灯 2.型号：LED灯 功率150W 太阳能板670*630（含底板法兰盘、螺丝、杆内配线等）安装 3.灯杆材质、高度：壁厚3mm（钢板净厚），高度6.0m | 套 | 45 | 815.35 | 36690.75 | 4874.40 | 2929.05
16 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：挂电线杆单臂悬挑灯 2.型号：80w LED灯 3.灯架形式及臂长：据地5m壁装 臂长0.8m | 套 | 26 | 1050.21 | 27305.46 | 1470.30 | 1078.74
17 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 埋地敷设 | m | 2.50 | 43.92 | 109.80 | 59.23 | 2.50
18 | 04B003 | 拆除原有电线及挂电线杆路灯 | 1.拆除原有电线及挂电线杆路灯 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
本页小计 | [6 empty] | 69106.01 | 6403.93 | 4010.29
合计 | [6 empty] | 141341.49 | 27243.34 | 8431.48

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:预算 嵊州市甘霖镇施家岙村公墓基础扩建配套及娄盛道路亮化工程-室外路灯 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 模板工程 |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:室外路灯 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 7616.07 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 7616.07 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 7616.07 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:室外路灯 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 7616.07 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 7616.07
合计 |  |  | 7616.07 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:室外路灯 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 3.173 | 138.00 | 437.81
2 | 一类人工 | 工日 | 75.441 | 138.00 | 10410.86
3 | 二类人工 | 工日 | 109.977 | 149.00 | 16386.60

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外路灯 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.006 | 3127.00 | 19.70
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.492 | 4.25 | 2.09
3 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 3.920 | 4.25 | 16.66
4 | 热轧光圆钢筋综合 | t | 0.210 | 3194.00 | 671.70
5 | 热轧光圆钢筋φ24 | kg | 80.620 | 3.15 | 253.95
6 | 中厚钢板综合 | t | 0.390 | 3319.00 | 1295.41
7 | 镀锌铁丝8# | kg | 0.027 | 4.25 | 0.12
8 | 圆钉 | kg | 0.021 | 4.25 | 0.09
9 | 镀锌铁丝16# | kg | 0.627 | 4.25 | 2.67
10 | 镀锌铁丝20# | kg | 0.038 | 4.25 | 0.16
11 | 黄砂毛砂 | t | 74.449 | 136.00 | 10125.12
12 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 0.210 | 329.00 | 69.09
13 | 汽油综合 | kg | 1.902 | 10.28 | 19.55
14 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 120.168 | 4.20 | 504.34
15 | 钢模板 | kg | 0.206 | 6.08 | 1.25
16 | 木模板 | m3 | 0.001 | 1903.00 | 2.09
17 | 镀锌钢管SC25 | m | 1009.400 | 10.70 | 10798.36
18 | LED太阳能路灯LED150w 高6m | 套 | 45.450 | 591.00 | 26860.95
19 | 单臂悬挑灯 单抱箍臂长0.8m 80w | 套 | 26.260 | 915.00 | 24027.90
20 | 接地母线50*50*5镀锌角钢 | m | 2.625 | 11.84 | 31.09
21 | 铜芯电缆YJV-3*4 | m | 989.800 | 14.09 | 13945.29

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外路灯 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.135 | 1029.68 | 139.32
2 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.008 | 814.48 | 6.68
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.568 | 1155.95 | 1812.41
4 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 66.429 | 29.99 | 1992.20
5 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 3.332 | 29.99 | 99.93
6 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 1.407 | 29.99 | 42.18
7 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.001 | 779.52 | 0.47
8 | 汽车式起重机8t | 台班 | 2.250 | 779.52 | 1753.92
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.025 | 779.52 | 19.10
10 | 载货汽车4t | 台班 | 2.149 | 490.77 | 1054.57
11 | 载货汽车5t | 台班 | 0.025 | 509.34 | 12.48
12 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.038 | 1010.43 | 38.19
13 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.010 | 39.74 | 0.39
14 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.002 | 39.74 | 0.08
15 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.042 | 46.85 | 1.98
16 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.002 | 46.85 | 0.09
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.023 | 27.99 | 0.64
18 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.002 | 27.99 | 0.05
19 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.000 | 102.85 | 0.04
20 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.002 | 106.95 | 0.18
21 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 2.399 | 106.95 | 256.55
22 | 高架车13m | 台班 | 3.680 | 326.00 | 1199.68
23 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.038 | 66.69 | 2.50