## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
嵊州市甘霖镇蛟镇乐龄之家改造工程
预算价
预算价 | (小写): | 137133元
| (大写): | 壹拾叁万柒仟壹佰叁拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市甘霖镇蛟镇乐龄之家改造工程 | 第1页 共1页
一、预算依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及浙江省有关补充规定、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855—2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586—2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）； 2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）； 3、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）； 4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 5、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）； 6、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建发[2018]61号）； 7、关于印发《浙江建设工程计价依据（2018版）综合价解释及动态调整补充》的通知（浙建站计[2020]11号）； 8、关于印发《浙江建设工程计价依据（2018版）综合价解释》的通知（浙建站定[2019]77号）； 二、预算原则及办法 1、工程量：根据建设单位提供的施工图纸计算； 2、人工及材料价：参照《绍兴造价信息》2026年7月刊信息价、《浙江造价信息》2026年第6期信息价格，《造价信息》没有发布的材料，参照市场价计入。 3、取费标准：增值税税率按9%计取，文明施工费按浙建建函【2025】320号。 三、其他其他事项说明 1、暂列金按5%计入。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
预算价费用表
工程名称:嵊州市甘霖镇蛟镇乐龄之家改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 137133.00 |  | 2483.94 | 11323.77 | 11322.95
1.1 | 建筑 | 93986.00 |  | 1883.91 | 8840.12 | 7760.33
1.2 | 安装 | 43147.00 |  | 600.03 | 2483.65 | 3562.62
合计 |  | 137133 |  | 2483.94 | 11323.77 | 11322.95

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 68867.05 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 30033.69
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4412.75
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2528.84 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1628.62
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.95% | 1883.91 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.95% | 1883.91 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4106.00
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4106.00 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4106.00 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 8840.12
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 7760.33
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 93986.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1、房间2~房间11原有内墙做法 |  |  |  |  | 41736.25 | 26532.70 | 273.15
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、凿除并清理干净原有涂料面层至墙体基层 2、运距由施工方自行考虑 | m2 | 420.22 | 9.46 | 3975.28 | 3164.26 | 134.47
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、凿除并清理干净原有涂料面层 2、运距由施工方自行考虑 | m2 | 420.22 | 8.10 | 3403.78 | 2781.86 | 33.62
3 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、14厚M15水泥砂浆分层抹平； 2、6厚M20水泥砂浆； | m2 | 420.22 | 28.68 | 12051.91 | 6946.24 | 105.06
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、清补基层满刮外墙腻子二道； 2、白色无机涂料二度饰面 | m2 | 840.44 | 26.54 | 22305.28 | 13640.34
|  | 2、房间2~房间11、新建吊顶做法 |  |  |  |  | 23887.24 | 4941.09
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、采用D8镀锌吊筋；专用轻钢龙骨（U50系列）；集成铝板吊顶面 | m2 | 176.72 | 135.17 | 23887.24 | 4941.09
|  | 3、房间2、房间3原有墙体顶部新建墙体做法 |  |  |  |  | 3243.56 | 1390.00 | 27.10
6 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除并清理原有木质扣板 2、运距由施工方自行处理 | m2 | 10.09 | 4.85 | 48.94 | 32.69 | 7.97
7 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 240厚页岩烧结多孔砖，M7.5混合砂浆砌筑 | m3 | 2.42 | 429.52 | 1039.44 | 289.19 | 4.86
8 | 010503004001 | 圈梁 | 1、C25砼 | m3 | 0.56 | 479.26 | 268.39 | 61.66 | 0.39
本页小计 | [6 empty] | 66980.26 | 31857.33 | 286.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.040 | 3825.96 | 153.04 | 21.08 | 2.97
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.022 | 4779.78 | 105.16 | 26.78 | 1.32
11 | Z010516004001 | 植筋 | 1.植筋 钢筋直径（mm以内）14 | 个 | 8 | 13.60 | 108.80 | 71.76
12 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1、14厚M15水泥砂浆分层抹平； 2、6厚M20水泥砂浆； | m2 | 10.09 | 28.68 | 289.38 | 166.79 | 2.52
13 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、清补基层满刮外墙腻子二道； 2、白色无机涂料二度饰面 | m2 | 10.09 | 26.54 | 267.79 | 163.76
14 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1、专用界面剂甩毛（甩前喷湿墙面）； 2、20厚 M20水泥砂浆压实抹平； | m2 | 10.40 | 42.80 | 445.12 | 278.30 | 7.07
15 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、清补基层满刮外墙腻子二道； 2、白色外墙弹性无机涂料二度饰面 | m2 | 10.40 | 49.76 | 517.50 | 277.99
本页小计 | [6 empty] | 1886.79 | 1006.46 | 13.88
合计 | [6 empty] | 68867.05 | 32863.79 | 300.25

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 2528.84 | 1729.06 | 79.11
1 | 011702008001 | 圈梁 | 1.现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 4.66 | 56.12 | 261.52 | 156.25 | 3.12
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 176.72 | 12.83 | 2267.32 | 1572.81 | 75.99
本页小计 | [6 empty] | 2528.84 | 1729.06 | 79.11
合计 | [6 empty] | 2528.84 | 1729.06 | 79.11

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1883.91
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.95 | 1883.91
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1883.91

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4106.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4106.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4106.00 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.073 | 138.00 | 10.03
2 | 二类人工 | 工日 | 54.809 | 149.00 | 8166.51
3 | 三类人工 | 工日 | 154.454 | 171.00 | 26411.67

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t | 0.022 | 3133.00 | 70.18
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t | 0.041 | 2965.00 | 121.57
3 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.367 | 4.25 | 1.56
4 | 圆钉 | kg | 0.234 | 4.25 | 1.00
5 | 镀锌铁丝18# | kg | 4.241 | 4.25 | 18.03
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 7.638 | 0.32 | 2.47
7 | 黄砂净砂 | t | 0.000 | 160.00 | 0.06
8 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.008 | 146.00 | 1.11
9 | 非黏土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块 | 0.816 | 672.60 | 548.51
10 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 0.566 | 334.00 | 188.91
11 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 11530.587 | 0.22 | 2479.08
12 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg | 5339.792 | 0.22 | 1190.77
13 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg | 754.677 | 0.18 | 132.82
14 | 弹性涂料底涂 | kg | 1.082 | 14.25 | 15.41
15 | 弹性涂料面涂 | kg | 2.163 | 14.25 | 30.83
16 | 弹性涂料中涂 | kg | 7.211 | 14.25 | 102.76
17 | 无机涂料 | kg | 303.809 | 10.62 | 3226.45
18 | 电 | kW·h | 0.453 | 0.88 | 0.40
19 | 水 | m3 | 7.368 | 5.73 | 42.22
20 | 脚手架钢管 | kg | 31.046 | 4.51 | 140.11
21 | 竹脚手片 | m2 | 7.069 | 8.50 | 60.08

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.037 | 749.27 | 28.02
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.170 | 458.67 | 77.84
3 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.154 | 951.67 | 146.94
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.534 | 211.41 | 112.96
5 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.007 | 39.74 | 0.27
6 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.008 | 46.85 | 0.38
7 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.040 | 27.99 | 1.11
8 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.022 | 30.08 | 0.66
9 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.018 | 106.95 | 1.93
10 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.004 | 131.93 | 0.58
11 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.002 | 9.73 | 0.02
12 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.125 | 35.76 | 4.46
13 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.076 | 5.08 | 0.39

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 32963.57 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7105.00
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2252.49
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1652.46 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1003.54
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 600.03 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 600.03 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 1884.99
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1884.99 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1884.99 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2483.65
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 3562.62
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 43147.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电 |  |  |  |  | 27982.20 | 6786.03 | 87.58
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AL 2.型 号：设备进场前需甲方认可施工 3.安装方式：距地1.5m嵌入安装 | 台 | 1 | 1743.15 | 1743.15 | 167.89
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：普通灯 2.型 号：LED 3.灯具规格：30W 4.安装方式：吸顶安装 | 套 | 11 | 84.95 | 934.45 | 196.68
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单极开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m | 个 | 11 | 16.96 | 186.56 | 80.30
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：安全型二三极插座 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：距地0.3m | 个 | 20 | 21.21 | 424.20 | 172.20
5 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：挂式空调插座 2.规 格：250V 20W 3.安装方式：距地0.3m | 个 | 10 | 23.23 | 232.30 | 86.10
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：钢料开关、插座盒 2.材 质：钢 3.规 格：86式 4.安装形式：暗装 | 个 | 41 | 7.53 | 308.73 | 132.43
7 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：钢制接线盒 | 个 | 11 | 7.79 | 85.69 | 33.77
本页小计 | [6 empty] | 3915.08 | 869.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：BV-2.5[操作高度5m以上] 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：2.5mm2 4.配线材质：铜线 | m | 624.86 | 3.87 | 2418.21 | 418.66
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：BV-2.5 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：2.5mm2 4.配线材质：铜线 | m | 543.72 | 3.87 | 2104.20 | 364.29
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：BVR-2.5[操作高度5m以上] 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：2.5mm2 4.配线材质：铜线 | m | 312.43 | 4.22 | 1318.45 | 209.33
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：BVR-2.5 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：2.5mm2 4.配线材质：铜线 | m | 271.86 | 4.22 | 1147.25 | 182.15
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：铜芯电缆[暂定] 2.型 号：YJV-5*16 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 50.00 | 87.93 | 4396.50 | 117.50 | 3.00
13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管[操作高度5m以上] 2.材质：镀锌钢管DN20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 4.接地要求：按施工规则要求 | m | 312.43 | 20.38 | 6367.32 | 2380.72 | 15.62
本页小计 | [6 empty] | 17751.93 | 3672.65 | 18.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管 2.材质：镀锌钢管DN20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 4.接地要求：按施工规则要求 | m | 261.20 | 16.45 | 4296.74 | 1501.90 | 13.06
15 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管[暂定] 2.材质：镀锌钢管DN25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 4.接地要求：按施工规则要求 | m | 50.00 | 22.24 | 1112.00 | 349.00 | 3.50
16 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：线槽保护钢管[操作高度5m以上] 2.规格、材质：金属软管20 3.配置形式：吊棚内敷设 4.接地要求：按施工验收规范要求 | m | 3.30 | 18.95 | 62.54 | 31.48
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试1KV以下交流供电 | 系统 | 1 | 231.22 | 231.22 | 151.98 | 23.75
18 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名 称：明敷管道支吊架（镀锌丝杆） | kg | 65.11 | 9.41 | 612.69 | 209.65 | 28.65
|  | 给排水 |  |  |  |  | 4981.37 | 946.26 | 6.32
19 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：DN1520 3.材质、规格：聚丙烯PPR 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工规格要求 | m | 5.45 | 15.10 | 82.30 | 39.29 | 0.60
本页小计 | [6 empty] | 6397.49 | 2283.30 | 69.56
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位：室内[操作高度3.6m-10m] 2.介质：DN1520 3.材质、规格：聚丙烯PPR 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工规格要求 | m | 11.45 | 15.10 | 172.90 | 82.55 | 1.26
21 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位：室内[操作高度3.6m-10m] 2.介质：DN2025 3.材质、规格：聚丙烯PPR 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工规格要求 | m | 1.24 | 18.03 | 22.36 | 9.99 | 0.14
22 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：DN2532 3.材质、规格：聚丙烯PPR 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工规格要求 | m | 5.55 | 23.51 | 130.48 | 49.51 | 0.61
23 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位：室内[操作高度3.6m-10m] 2.介质：DN2532 3.材质、规格：聚丙烯PPR 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工规格要求 | m | 7.18 | 23.51 | 168.80 | 64.05 | 0.79
本页小计 | [6 empty] | 494.54 | 206.10 | 2.80
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内[操作高度3.6m-10m] 2.介质：DN3240 3.材质、规格：聚丙烯PPR 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工规格要求 | m | 7.06 | 30.64 | 216.32 | 75.05 | 0.78
25 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内[操作高度3.6m-10m] 2.介质：DN4050 3.材质、规格：聚丙烯PPR 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工规格要求 | m | 1.70 | 35.67 | 60.64 | 22.00 | 0.19
26 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：DN40 3.材质、规格：钢塑复合管 4.连接形式：丝扣连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工规格要求 | m | 1.83 | 68.29 | 124.97 | 36.18 | 1.35
27 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：DN75 3.材质、规格：硬聚氯乙烯UPVC 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工规格要求 | m | 19.64 | 28.87 | 567.01 | 217.81
本页小计 | [6 empty] | 968.94 | 351.04 | 2.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：DN100 3.材质、规格：硬聚氯乙烯UPVC 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按施工规格要求 | m | 3.33 | 44.73 | 148.95 | 44.76
29 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、材质：不锈钢地漏； 2、型号、规格：DN50。 | 个 | 1 | 44.18 | 44.18 | 10.48
30 | 031004006001 | 大便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：蝶形平板式蹲便器，脚踩冲洗阀冲洗； 4、附件名称、数量：瓷蹲式大便器脚踩冲洗阀DN32一个（含防污器）、蹲便器冲洗管（铜镀铬）DN32一根。 | 组 | 1 | 563.46 | 563.46 | 37.70
31 | 031004008002 | 拖布槽 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：落地式拖布槽； 4、附件名称、数量：排水栓带链堵（全铜短落水 DN50）一套、陶瓷芯中长冷水嘴 DN15一个。 | 组 | 1 | 393.18 | 393.18 | 25.42
本页小计 | [6 empty] | 1149.77 | 118.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 031004007002 | 小便器 | 1、材 质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：壁挂式小便器，壁挂式小便器安装 感应开关埋入式 4、附件名称、数量：小便器冲水连接管DN15一根、小便器铜镀铬落水DN32一套。 | 组 | 1 | 822.10 | 822.10 | 29.55
33 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：陶瓷； 2、规格、类型：按设计要求； 3、组装形式：台下式洗脸盆，； 4、附件名称、数量：镀铬蛇皮软管DN15*300mm一根、角型阀(带铜活)DN15一个、洗脸盆铜镀铬落水DN32一套，不含台板。 | 组 | 1 | 503.00 | 503.00 | 30.61
34 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.减压阀自带过滤器压力表 DN40 | 个 | 1 | 758.41 | 758.41 | 18.48 | 0.60
35 | 031202009001 | 环氧煤沥青防腐蚀 | 1、埋地镀锌管外壁环氧煤沥青一油一沥青一布防腐。 | m2 | 0.32 | 31.08 | 9.95 | 3.83
36 | 03B002 | 卫生间暗敷管道人工补贴 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日。 | 间 | 1 | 192.36 | 192.36 | 149.00
本页小计 | [6 empty] | 2285.82 | 231.47 | 0.60
合计 | [6 empty] | 32963.57 | 7732.29 | 93.90

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0 |  | 1652.46 | 1107.61
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第十册 3.脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 322.73 | 322.73 | 77.62
2 | Z031301019001 | 操作高度增加费 | 1.操作高度增加费第四册5m以上 2.操作高度增加费第十册3.6m以上、10m以下 | 项 | 1 | 1329.73 | 1329.73 | 1029.99
本页小计 | [6 empty] | 1652.46 | 1107.61
合计 | [6 empty] | 1652.46 | 1107.61

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 600.03
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.4 | 600.03
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 600.03

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1884.99 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1884.99 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 1884.99 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 59.383 | 149.00 | 8848.05

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 84.495 | 0.32 | 27.29
2 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.009 | 204.00 | 1.84
3 | 黄砂净砂 | t | 0.533 | 160.00 | 85.34
4 | 电 | kW·h | 0.221 | 0.88 | 0.19
5 | 水 | m3 | 0.348 | 5.73 | 2.00
6 | 洗涤盆排水附件排水栓带链堵（全铜短落水 DN50） | 套 | 1.010 | 15.90 | 16.06
7 | 防污器DN32 | 个 | 1.010 | 12.00 | 12.12
8 | 洗脸盆水嘴 | 个 | 1.010 | 120.00 | 121.20
9 | 小便器冲水连接管DN15 | 根 | 1.010 | 4.50 | 4.55
10 | 小便器排水附件 | 套 | 1.010 | 8.00 | 8.08
11 | 环氧煤沥青底漆 | kg | 0.080 | 12.93 | 1.03
12 | 环氧煤沥青面漆 | kg | 0.090 | 12.93 | 1.16
13 | 玻璃布综合 | m2 | 0.448 | 2.76 | 1.24
14 | 冲洗管DN32 | 根 | 1.010 | 20.00 | 20.20
15 | 减压阀自带过滤器压力表DN40 | 个 | 1.010 | 716.00 | 723.16
16 | 台下式洗脸盆 | 个 | 1.010 | 260.00 | 262.60
17 | 成品拖布池 | 个 | 1.010 | 320.00 | 323.20
18 | 洗脸盆排水附件铜镀铬落水DN32 | 套 | 1.010 | 42.28 | 42.70
19 | 普通灯LED 30W | 套 | 11.110 | 57.83 | 642.49
20 | 挂式空调插座250V 20W | 套 | 10.200 | 10.29 | 104.96
21 | 金属软管20 | m | 3.399 | 1.50 | 5.10
22 | 钢料开关、插座盒86式 | 个 | 41.820 | 2.82 | 117.93
23 | 埋入式感应控制器 | 个 | 1.010 | 500.00 | 505.00
24 | 水 | m3 | 1.762 | 5.73 | 10.10
25 | 成套配电箱 | 台 | 1.000 | 1500.00 | 1500.00

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 0.200 | 57.19 | 11.44
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 0.200 | 31.24 | 6.25
3 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 0.400 | 6.26 | 2.51
4 | 电缆测试仪 | 台班 | 0.200 | 17.79 | 3.56
5 | 其他机械费 | 元 | 37.457 | 1.02 | 38.21
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.003 | 747.96 | 1.87
7 | 载货汽车5t | 台班 | 0.003 | 473.61 | 1.18
8 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.130 | 6.26 | 0.81
9 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.078 | 23.15 | 1.81
10 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.005 | 27.37 | 0.14
11 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.005 | 19.93 | 0.10
12 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.408 | 68.02 | 27.73