## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程 | 193640.00 | 9500.00 | 2295.22 | 10561.87 | 15988.67
1.1 | 建筑 | 141475.00 |  | 1918.75 | 9003.61 | 11681.44
1.2 | 电气 | 47182.00 | 9500.00 | 238.34 | 986.52 | 3895.77
1.3 | 给排水 | 4983.00 |  | 138.13 | 571.74 | 411.46
合计 |  | 193640 | 9500.00 | 2295.22 | 10561.87 | 15988.67

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 114124.17 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 31585.92
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2885.58
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 966.83 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 661.95
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.95% | 1918.75 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.95% | 1918.75 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 3780.40
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 3780.40 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 3780.40 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 9003.61
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 11681.44
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 141475.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 114124.17 | 34144.64 | 756.99
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有墙体拆除 | m3 | 5.29 | 143.27 | 757.90 | 363.37 | 266.09
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有铝合金玻璃隔断 | m2 | 25.90 | 24.32 | 629.89 | 522.14
3 | 01B001 | 售菜台拆除 | 1.拆除原有大理石售菜台 | m2 | 2.97 | 800.00 | 2376.00
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.原有墙面砖铲除 | m2 | 178.52 | 8.77 | 1565.62 | 1297.84
5 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原有乳胶漆至砖基层 | m2 | 135.53 | 9.06 | 1227.90 | 1017.83
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.垃圾清运，运距由施工单位自行考虑 | m3 | 13.93 | 20.52 | 285.84 | 12.68 | 228.73
7 | 010401008001 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：标准实心砖 2.墙体类型：240厚 3.砂浆强度等级、配合比：DM M7.5砌筑砂浆 | m3 | 3.05 | 470.70 | 1435.64 | 458.99 | 7.63
8 | 010401008002 | 填充墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：标准实心砖 2.墙体类型：100厚 3.砂浆强度等级、配合比：DM M7.5砌筑砂浆 | m3 | 2.11 | 526.50 | 1110.92 | 417.51 | 4.45
本页小计 | [6 empty] | 9389.71 | 4090.36 | 506.90
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.原有水磨石地面,30mm1:3水泥砂浆找平找坡 2.600*600防滑地砖满铺,美缝剂美缝 | m2 | 135.16 | 143.71 | 19423.84 | 5925.41 | 44.60
10 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.30mm1:3水泥砂浆找平找坡 2.20mm厚黑金沙大理石门槛 | m2 | 0.72 | 517.87 | 372.87 | 52.05 | 0.39
11 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.原有水泥地面凿毛 2.200mm碎石垫层 3.50mmC25混凝土地面 | m2 | 13.84 | 137.15 | 1898.16 | 754.42 | 120.13
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 除一更以外墙面： 1.20mm1:2水泥砂浆抹平 | m2 | 304.05 | 28.98 | 8811.37 | 5025.95 | 76.01
13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙腻子2遍 2.无机涂料2遍 | m2 | 30.00 | 26.31 | 789.30 | 486.90
14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 一更墙面： 1.20mm1:2水泥砂浆抹平 2.玻璃丝网格布一道 | m2 | 30.00 | 35.21 | 1056.30 | 615.00 | 7.50
15 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.砖背胶一道 2.300*600墙面砖 3.美缝剂美缝 | m2 | 304.05 | 142.67 | 43378.81 | 13390.36
16 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨U38型 2.600*600*1.0铝扣板吊顶 | m2 | 111.38 | 114.42 | 12744.10 | 3005.03
17 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.8mm钢化玻璃，60系列铝合金固定窗 | m2 | 11.63 | 442.93 | 5151.28 | 154.56
18 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.8mm钢化玻璃，60系列铝合金推拉窗 | m2 | 13.68 | 494.59 | 6765.99 | 219.02
本页小计 | [6 empty] | 100392.02 | 29628.70 | 248.63
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.铝合金隔断：1.2mm铝合金平板 | m2 | 5.92 | 274.07 | 1622.49 | 218.39
20 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.售菜台20mm黑金沙大理石窗台板 | m2 | 2.22 | 477.46 | 1059.96 | 132.56
21 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.20mm厚1.5不锈钢明渠板 2.1.5mm厚聚氨酯防水涂膜防水层 | m | 9.73 | 150.05 | 1459.99 | 74.63 | 1.46
22 | 01B002 | 挡鼠板 | 1.400高挡鼠板 | 个 | 2 | 100.00 | 200.00
本页小计 | [6 empty] | 4342.44 | 425.58 | 1.46
合计 | [6 empty] | 114124.17 | 34144.64 | 756.99

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 966.83 | 684.91 | 53.38
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以上`内墙砌筑脚手架 | m2 | 25.68 | 5.38 | 138.16 | 90.14 | 4.37
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 111.38 | 7.44 | 828.67 | 594.77 | 49.01
本页小计 | [6 empty] | 966.83 | 684.91 | 53.38
合计 | [6 empty] | 966.83 | 684.91 | 53.38

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 3780.40 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 3780.40 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 3780.40 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 3780.40 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 3780.40
合计 |  |  | 3780.40 | -

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.092 | 138.00 | 12.68
2 | 二类人工 | 工日 | 36.209 | 149.00 | 5395.17
3 | 三类人工 | 工日 | 172.046 | 171.00 | 29419.90

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 轮胎式装载机1.5m3 | 台班 | 0.047 | 782.17 | 37.07
2 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.111 | 29.99 | 3.32
3 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 1.069 | 12.61 | 13.48
4 | 载货汽车4t | 台班 | 0.113 | 474.97 | 53.62
5 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.195 | 981.32 | 191.65
6 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.664 | 211.41 | 140.40
7 | 电刨 | 台班 | 2.491 | 46.57 | 116.02
8 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 0.603 | 418.88 | 252.63
9 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.058 | 13.13 | 0.76

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 31158.85 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3189.86
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 380.15
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 141.81 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 30.90
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 238.34 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 238.34 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10760.77
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 1260.77 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 1260.77 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 9500.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 9500.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 986.52
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 3895.77
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 47182.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  |  |  | 31158.85 | 3410.19 | 116.24
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP1（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工） 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 1226.12 | 1226.12 | 139.91
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AP-BC（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工） 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：明装。 | 台 | 1 | 1226.12 | 1226.12 | 139.91
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：屋面风机控制箱（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工） 2.型号、规格：规格型号及电器元件配置按设计要求； 3.安装方式：暗装。 | 台 | 1 | 1828.15 | 1828.15 | 167.89
4 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称：断路器-GS264-C25 30mA,0.1s（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工） | 个 | 2 | 46.81 | 93.62 | 16.98
5 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称：断路器-T1N160TMDR50 3P（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工） | 个 | 1 | 119.61 | 119.61 | 8.49
本页小计 | [6 empty] | 4493.62 | 473.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030404019003 | 控制开关 | 1.名称：断路器-T1N160TMDR120 3P（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工） | 个 | 1 | 132.61 | 132.61 | 8.49
7 | 031210007001 | 辅助安装 | 1.浪涌保护器 PRF1 12.5r/12.5/4P Iimp=12.5kA(10/350μs) In=25k AUc=350V Up≤2.5kV（设备进场前品牌需甲方认可后方可施工） | m | 1.00 | 699.59 | 699.59 | 28.91 | 5.26
8 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称、材质：钢制槽式桥架； 2.规格：200*100 3.接地方式：按施工验收规范要求。 | m | 22.22 | 87.56 | 1945.58 | 432.40 | 24.22
9 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：电缆桥架及明配管吊支架； 2.材质；型钢。 | kg | 19.56 | 15.89 | 310.81 | 160.00 | 18.00
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：微锈 2.油漆品种：桥架及明配管支架-红丹防锈漆、调和漆 3.结构类型：一般铁构件 4.涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆两道、调和漆两道 | kg | 19.56 | 1.73 | 33.84 | 14.47 | 4.30
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG25； 3.配置形式：明配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 17.57 | 14.35 | 252.13 | 100.50 | 1.23
本页小计 | [6 empty] | 3374.56 | 744.77 | 53.01
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG32； 3.配置形式：暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 2.14 | 17.15 | 36.70 | 13.05 | 0.15
13 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：JDG50； 3.配置形式：暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 13.04 | 23.40 | 305.14 | 97.41 | 1.17
14 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：线缆保护管； 2.材质、规格：SC32； 3.配置形式：暗配； 4.接地要求：按施工验收规范要求。 | m | 54.32 | 27.25 | 1480.22 | 403.05 | 3.80
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.型 号：WDZB1-YJY 3.电缆规格：4*4 4.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 9.74 | 26.32 | 256.36 | 18.31 | 0.49
16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.型 号：WDZB1-YJY 3.电缆规格：5*6 4.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 62.13 | 46.23 | 2872.27 | 116.80 | 3.11
17 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.型 号：WDZB-YJY 3.电缆规格：5*16 4.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 20.41 | 97.20 | 1983.85 | 47.96 | 1.22
本页小计 | [6 empty] | 6934.54 | 696.58 | 9.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.型 号：WDZB1-YJY 3.电缆规格：5*35 4.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 14.97 | 215.66 | 3228.43 | 70.36 | 1.95
19 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.型 号：WDZB-YJY 3.电缆规格：4*50+1*25 4.敷设方式、部位：管道敷设 | m | 12.33 | 255.52 | 3150.56 | 93.95 | 9.74
20 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 7 | 27.82 | 194.74 | 66.99
21 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 2 | 37.08 | 74.16 | 25.50
22 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35 | 个 | 2 | 92.72 | 185.44 | 63.78
23 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 169.63 | 339.26 | 104.30
本页小计 | [6 empty] | 7172.59 | 424.88 | 11.69
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：管内穿线； 3.配线型号、规格：WDZB1-BYJ-6； 4.配线线制：照明线。 | m | 44.61 | 8.42 | 375.62 | 27.66
25 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：铜芯低烟无卤电线； 2.配线形式：桥架内穿线； 3.配线型号、规格：WDZB1-BYJ-6； 4.配线线制：照明线。 | m | 24.30 | 8.52 | 207.04 | 22.84
26 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：LED三防平板灯 2.荧光灯型号：LED灯 3.规 格： 600*600 36W 4.安装形式：嵌入式 | 套 | 18 | 169.36 | 3048.48 | 419.94
27 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名 称：LED工矿灯 2.型 号：LED灯 3.规 格：100W 4.安装形式：吸顶 | 套 | 2 | 273.55 | 547.10 | 31.50
28 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：五孔防水插座 2.规 格：250V,10A 3.安装方式：暗配 | 个 | 7 | 31.56 | 220.92 | 60.27
29 | 030404035002 | 插座 | 1.名 称：厨房设备插座 2.规 格：380V 3.安装方式：暗配 | 个 | 4 | 23.21 | 92.84 | 34.44
30 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名 称：烹饪风机 2.规 格：7.5kW(含减震器） | 台 | 1 | 4292.60 | 4292.60 | 301.14 | 40.13
本页小计 | [6 empty] | 8784.60 | 897.79 | 40.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质、规格：钢质接线盒 86H50； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 18 | 7.79 | 140.22 | 55.26
32 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒； 2.材质、规格：钢制开关盒、插座盒 86H50； 3.安装形式：暗装。 | 个 | 6 | 7.52 | 45.12 | 19.38
33 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 8.10 | 3.69 | 29.89 | 20.17 | 0.81
34 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 5.50 | 5.23 | 28.77 | 19.03 | 0.66
35 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：桥架出线口-空白面板 | 个 | 5 | 5.18 | 25.90 | 5.95
36 | 030411001005 | 配管 | 1.桥架出线口-金属软管敷设 内径（mm）≤25每根长≤0.5m | m | 2.00 | 23.99 | 47.98 | 20.26
37 | 030411001006 | 配管 | 1.桥架出线口-金属软管敷设 内径（mm）≤32每根长≤0.5m | m | 3.00 | 27.02 | 81.06 | 32.94
本页小计 | [6 empty] | 398.94 | 172.99 | 1.47
合计 | [6 empty] | 31158.85 | 3410.19 | 116.24

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-电气 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 141.81 | 34.11
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 | 项 | 1 | 141.81 | 141.81 | 34.11
本页小计 | [6 empty] | 141.81 | 34.11
合计 | [6 empty] | 141.81 | 34.11

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1260.77 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 1260.77 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 9500.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 9500.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 10760.77 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:电气 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 1260.77 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 1260.77
合计 |  |  | 1260.77 | -

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-电气 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
1 | 电气抗震支架.防火封堵 | 满足甲方要求，深化图纸 | 300.00
4 | 拆除原有安装内容 | 满足甲方要求，深化图纸 | 300.00
5 | 预留2.5平方电线500米,预留4平方电线200米,电线配JDG套管,位置业主现场指定 | 满足甲方要求，深化图纸 | 8600.00
6 | 整理原有食堂原有监控 | 满足甲方要求，深化图纸 | 300.00
合计 |  |  | 9500.00

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:电气 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 23.119 | 149.00 | 3444.76

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 1.565 | 3.23 | 5.05
2 | 扁钢Q235B综合 | kg | 4.303 | 3.16 | 13.59
3 | 角钢Q235B综合 | kg | 14.670 | 3.07 | 45.05
4 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.293 | 12.39 | 3.64
5 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.413 | 12.39 | 5.11
6 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 | m | 55.950 | 14.87 | 832.12
7 | LED三防平板灯600*600 36W | 套 | 18.180 | 135.00 | 2454.30
8 | 工矿灯100W | 套 | 2.020 | 248.00 | 500.96
9 | 五孔防水插座 | 套 | 7.140 | 18.87 | 134.73
10 | 厨房设备插座 | 套 | 4.080 | 10.29 | 41.98
11 | 铜芯塑料绝缘线WDZB1-BYJ-6 | m | 74.586 | 6.91 | 515.49
12 | 电力电缆WDZB1-YJY-5*6 | m | 62.751 | 43.15 | 2707.53
13 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16 | m | 20.614 | 92.96 | 1916.20
14 | 电力电缆WDZB1-YJY-5*35 | m | 15.120 | 206.95 | 3128.96
15 | 电力电缆WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 12.453 | 241.79 | 3011.06
16 | 电力电缆WDZB1-YJY-4*4 | m | 9.837 | 23.43 | 230.46
17 | 金属软管DN25 | m | 2.060 | 3.80 | 7.83
18 | 金属软管DN32 | m | 3.090 | 4.20 | 12.98
19 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m | 18.097 | 5.35 | 96.82
20 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m | 2.204 | 7.48 | 16.49
21 | JDG电线套管(镀锌)DN50 | m | 13.431 | 11.24 | 150.97
22 | 钢制开关盒、插座盒86H50 | 个 | 6.120 | 2.82 | 17.26
23 | 钢质接线盒86H50 | 个 | 18.360 | 2.82 | 51.78
24 | 电缆桥架200*100 | m | 22.442 | 56.26 | 1262.60
25 | 烹饪风机 | 台 | 1.000 | 3525.00 | 3525.00
26 | 减振器 | 个 | 4.000 | 59.70 | 238.80
27 | 空白面板 | 个 | 5.100 | 3.19 | 16.27
28 | 断路器-20A/2P/C/30mA | 个 | 2.000 | 35.20 | 70.40
29 | 断路器-T1N160TMDR120 3P | 个 | 1.000 | 121.00 | 121.00
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 断路器-T1N160TMDR50 3P | 个 | 1.000 | 108.00 | 108.00
31 | 屋面风机控制箱 | 台 | 1.000 | 1585.00 | 1585.00
32 | 成套配电箱AP-BC | 台 | 1.000 | 1023.50 | 1023.50
33 | 成套配电箱AP1 | 台 | 1.000 | 1023.50 | 1023.50
34 | 浪涌保护器 PRF1 12.5r/12.5/4P | 个 | 1.000 | 652.00 | 652.00

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:电气 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 精密标准电阻箱 | 台班 | 0.040 | 4.65 | 0.19
2 | 精密交直流稳压电源 | 台班 | 0.043 | 72.62 | 3.12
3 | 手持式万用表10000计数 | 台班 | 0.368 | 4.56 | 1.68
4 | 数字电压表 | 台班 | 0.040 | 6.79 | 0.27
5 | 其他机械费 | 元 | 7.473 | 1.02 | 7.62
6 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.013 | 763.89 | 10.08
7 | 汽车式起重机16t | 台班 | 0.004 | 1015.81 | 4.47
8 | 叉式起重机5t | 台班 | 0.070 | 505.26 | 35.37
9 | 载货汽车5t | 台班 | 0.013 | 491.64 | 6.49
10 | 载货汽车8t | 台班 | 0.044 | 530.39 | 23.55
11 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.081 | 6.26 | 0.51
12 | 砂轮切割机 φ400 | 台班 | 0.022 | 27.37 | 0.61
13 | 弧焊机 综合 | 台班 | 0.328 | 68.02 | 22.30

## 0_3_表10_2_2-13 【含单列含安责险】单位(专
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 3650.32 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 1849.50
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 216.58
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 78.45 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 17.09
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.4% | 138.13 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.4% | 138.13 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 133.16
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 133.16 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 133.16 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 571.74
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 411.46
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×0% |  | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 4983.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  |  |  | 3650.32 | 2020.44 | 19.28
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN15(De20*2.3) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 32.80 | 15.10 | 495.28 | 236.49 | 3.61
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN20(De25*2.8) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 6.18 | 18.03 | 111.43 | 49.81 | 0.68
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内给水 2.介质：给水 3.材质、规格：PP-R给水管 DN32(De40*4.5) 4.连接形式：热熔连接(含管件) 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、水压试验及水冲洗 | m | 22.11 | 30.64 | 677.45 | 235.03 | 2.43
本页小计 | [6 empty] | 1284.16 | 521.33 | 6.72
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn75×2.3 4.连接形式：粘接(含管件) 5.阻火圈设计要求：不设置阻火圈 6.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 9.99 | 28.87 | 288.41 | 110.79
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内排水 2.介质：污废水 3.材质、规格：硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 4.连接形式：粘接(含管件) 5.阻火圈设计要求：不设置阻火圈 6.压力试验及吹、洗设计要求：灌水、通水试验 | m | 6.10 | 44.73 | 272.85 | 81.98
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方三类土，抛土于沟槽边1m以外堆放 2.人工沟槽回填土、夯实、清理现场。 | m3 | 15.23 | 60.39 | 919.74 | 712.61
7 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材 质：存水弯地漏 2.型号、规格：DN50 3.安装方式：粘接 | 组 | 1 | 26.41 | 26.41 | 10.48
8 | 03B001 | 厨房暗敷管道 | 1.厨房暗敷管道，每间补贴 0.5 工日 | 间 | 1 | 96.18 | 96.18 | 74.50
本页小计 | [6 empty] | 1603.59 | 990.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.砖墙及砌体墙钻孔 直径 （mm以内）63 | 个 | 2 | 6.65 | 13.30 | 8.22
10 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1.砖墙及砌体墙钻孔 直径 （mm以内）108 | 个 | 3 | 11.63 | 34.89 | 22.53
11 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.混凝土刨沟槽 管径(mm以内)100； 2.按原标准修复。 | m | 14.60 | 48.93 | 714.38 | 478.00 | 12.56
本页小计 | [6 empty] | 762.57 | 508.75 | 12.56
合计 | [6 empty] | 3650.32 | 2020.44 | 19.28

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-给排水 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水 |  |  | 0 |  | 78.45 | 18.87
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第十册 | 项 | 1 | 78.45 | 78.45 | 18.87
本页小计 | [6 empty] | 78.45 | 18.87
合计 | [6 empty] | 78.45 | 18.87

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 133.16 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 133.16 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 133.16 | -

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 133.16 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 133.16
合计 |  |  | 133.16 | -

## 0_3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嵊州市石璜镇中心小学放心校园餐食堂改造工程-给排水 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:给排水 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 13.685 | 149.00 | 2039.11

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 存水弯地漏DN50 | 个 | 1.010 | 12.50 | 12.63
2 | PP-R给水管DN32(De40*4.5) | m | 22.464 | 12.29 | 276.08
3 | PP-R给水管DN15(De20*2.3) | m | 33.325 | 3.07 | 102.31
4 | PP-R给水管DN20(De25*2.8) | m | 6.279 | 4.61 | 28.95
5 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn75×2.3 | m | 9.790 | 8.79 | 86.06
6 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2 | m | 5.246 | 16.16 | 84.78
7 | 水 | m3 | 2.596 | 5.73 | 14.88

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:给排水 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 18.679 | 1.02 | 19.05
2 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.008 | 19.93 | 0.17