## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市农村综合改革支持共富乡村建设试点项目-西鲍村古道提升改造项目 |  |  |  | 工程
招标控制价（终稿）
招标控制价 | (小写): | 1325091元
| (大写): | 壹佰叁拾贰万伍仟零玖拾壹元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市农村综合改革支持共富乡村建设试点项目-西鲍村古道提升改造项目 | 第1页 共3页
一、工程概况： 1、建设单位：嵊州市仙岩镇西鲍村股份经济合作社。 2、工程名称：嵊州市农村综合改革支持共富乡村建设试点项目-西鲍村古道提升改造项目。 3、建设地点：嵊州市仙岩镇西鲍村。 4、工程内容：古道提升改造等内容。 二、编制依据： 1、《嵊州市农村综合改革支持共富乡村建设试点项目-西鲍村古道提升改造项目》施工图电子版； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省有关补充规定； 3、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及浙江省有关补充规定； 4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013)及浙江省有关补充规定； 5、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及浙江省有关补充规定； 6、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)及浙江省有关补充规定； 7、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市农村综合改革支持共富乡村建设试点项目-西鲍村古道提升改造项目 | 第2页 共3页
8、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 9、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）； 10、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）； 11、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）； 12、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）； 13、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)； 14、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）； 15、常规施工方案及业主的相关要求； 16、其他规范及文件。 二、编制范围： 1、西城工程设计集团有限公司设计的施工图设计文件电子版。 2、嵊州市农村综合改革支持共富乡村建设试点项目-西鲍村古道提升改造项目施工图纸中所示的改造内容等。 三、事项说明：
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市农村综合改革支持共富乡村建设试点项目-西鲍村古道提升改造项目 | 第3页 共3页
1、工程量计算：根据现行有关工程量计算规则及设计施工图纸和其他补充资料计算工程量，施工时按实调整； 2、取费标准：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙建建发〔2019〕92号文件取费标准取费，计取安全文明施工基本费其余施工组织措施费均不考虑，规费按定额和文件标准值计算，企业管理费、利润按定额弹性区间值的中值计算，税金采用一般计税方法计价，按浙建建发【2019】92 号文件规定以9%计入； 3、人工及材料价格：人工费按《绍兴市建设工程造价管理信息》2025年10月份人工信息价确定。材料价格依次按《绍兴市建设工程造价管理信息》2025年10月份嵊州市信息价（除税价）、绍兴市信息价（除税价）、2025年10月份《浙江造价信息》确定，部分无信息价材料参考市场价计入。 4、暂列金额按税前造价的5%计取考虑。 5、工程量应按实结算。 四、其他说明： 1、安装工程中雾森系统按暂估价100000元/项计算。

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市农村综合改革支持共富乡村建设试点项目-西鲍村古道提升改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 园林 | 1325091.00 | 100000.00 | 16829.82 | 85361.17 | 109411.17
1.1 | 建筑 | 115515.00 |  | 1259.20 | 6427.21 | 9537.91
1.2 | 园林景观 | 959842.00 |  | 14341.50 | 72574.53 | 79253.00
1.3 | 安装 | 249734.00 | 100000.00 | 1229.12 | 6359.43 | 20620.26
合计 |  | 1325091 | 100000.00 | 16829.82 | 85361.17 | 109411.17

## 0_1_表10_2_2-13 【不含单列含安责险】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:园林-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 91295.40 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 21760.10
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 3207.70
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1948.50 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 1260.00
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1259.20 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.47% | 1259.20 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 5046.52
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 5046.52 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 5046.52 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% | 6427.21
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 9537.91
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 315.80 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 115515.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 现状建筑改造一 |  |  |  |  | 26007.60 | 7899.01 | 105.93
|  | 建筑外墙面改造 |  |  |  |  | 5594.40 | 2116.00 | 28.80
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：抹灰面铲涂料 2.含外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 40.00 | 8.33 | 333.20 | 264.80 | 8.40
2 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.6厚M15聚合物抗裂砂浆找平(压入耐碱玻纤网格布一道),参入5%%%防水剂 2.界面处理剂一道 | m2 | 40.00 | 36.70 | 1468.00 | 650.00 | 20.40
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.仿夯土涂料一遍 2.抗碱封闭底漆一道 3.柔性耐水腻子两道 | m2 | 40.00 | 94.83 | 3793.20 | 1201.20
|  | 建筑内墙面改造 |  |  |  |  | 5594.40 | 2116.00 | 28.80
4 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称：抹灰面铲涂料 2.含外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 40.00 | 8.33 | 333.20 | 264.80 | 8.40
5 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.6厚M15聚合物抗裂砂浆找平(压入耐碱玻纤网格布一道),参入5%%%防水剂 2.界面处理剂一道 | m2 | 40.00 | 36.70 | 1468.00 | 650.00 | 20.40
6 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.仿夯土涂料一遍 2.抗碱封闭底漆一道 3.柔性耐水腻子两道 | m2 | 40.00 | 94.83 | 3793.20 | 1201.20
|  | 建筑屋面改造 |  |  |  |  | 7798.80 | 2465.10 | 34.80
本页小计 | [6 empty] | 11188.80 | 4232.00 | 57.60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.现状屋面拆除至屋架,拆除部分建筑垃圾清理外运 | m2 | 30.00 | 14.23 | 426.90 | 319.80 | 30.90
8 | 010703001001 | 屋面木基层 | 1.25厚满铺杉木望板(刷氟化钠防腐剂) 2.70X70@200杉木椽子 | m2 | 30.00 | 72.75 | 2182.50 | 263.70
9 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.4厚SBS卷材防水层 | m2 | 30.00 | 40.28 | 1208.40 | 98.40
10 | 050303001001 | 草屋面 | 1.铝制茅草屋面 2.30~70厚1:2水泥砂浆内配钢丝网 | m2 | 30.00 | 132.70 | 3981.00 | 1783.20 | 3.90
|  | 建筑地面改造 |  |  |  |  | 7020.00 | 1201.91 | 13.53
11 | 010404001001 | 垫层 | 1.50厚碎石垫层 | m3 | 1.50 | 272.60 | 408.90 | 82.25 | 1.80
12 | 010501001001 | 垫层 | 1.100厚C25素砼垫层 | m3 | 3.00 | 444.10 | 1332.30 | 135.36 | 2.13
13 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.600*300*60厚青石板 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 30.00 | 175.96 | 5278.80 | 984.30 | 9.60
|  | 现状建筑改造二 |  |  |  |  | 22112.10 | 5793.61 | 119.03
|  | 建筑外墙面改造 |  |  |  |  | 2610.80 | 1162.80 | 34.40
14 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原建筑面层材料至砌体墙,打磨清灰 2.含外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 40.00 | 9.42 | 376.80 | 300.80 | 8.40
本页小计 | [6 empty] | 15195.60 | 3967.81 | 56.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 020801001001 | 墙面仿古抹灰 | 1.浓石灰水两道做旧处理(表面喷墨汁、烧酒、水混合溶液适当做旧处理) 2.6厚纸筋灰抹平(石灰膏:纸筋=100:8) 3.10厚麻刀灰打底(石灰膏:麻刀=100:3) | m2 | 40.00 | 55.85 | 2234.00 | 862.00 | 26.00
|  | 建筑内墙面改造 |  |  |  |  | 2623.60 | 1700.00 | 15.60
16 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.铲除原建筑面层材料至砌体墙,打磨清灰 2.含外运，运距由施工单位自行考虑 | m2 | 40.00 | 9.42 | 376.80 | 300.80 | 8.40
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.6厚M15预拌砂浆粉面 2.9厚M15预拌砂浆找平 3.砌体墙刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 40.00 | 29.43 | 1177.20 | 720.00 | 7.20
18 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙无机涂料两道,地面上翻100高设置灰色无机涂料踢脚 2.白色腻子两道 | m2 | 40.00 | 26.74 | 1069.60 | 679.20
|  | 建筑屋面改造 |  |  |  |  | 9857.70 | 1728.90 | 55.50
19 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1.现状屋面拆除至屋架,拆除部分建筑垃圾清理外运 | m2 | 30.00 | 14.23 | 426.90 | 319.80 | 30.90
20 | 010703001002 | 屋面木基层 | 1.25厚满铺杉木望板(刷氟化钠防腐剂) 2.70X70@200杉木椽子 | m2 | 30.00 | 72.75 | 2182.50 | 263.70
本页小计 | [6 empty] | 7467.00 | 3145.50 | 72.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | m2 | 30.00 | 42.95 | 1288.50 | 81.90
22 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.30厚1: 3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的中10钢筋头绑牢 | m2 | 30.00 | 41.10 | 1233.00 | 455.70 | 3.60
23 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.小青瓦屋面 2.1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%%%麻刀卧浆,最薄处20 | m2 | 30.00 | 157.56 | 4726.80 | 607.80 | 21.00
|  | 建筑地面改造 |  |  |  |  | 7020.00 | 1201.91 | 13.53
24 | 010404001002 | 垫层 | 1.50厚碎石垫层 | m3 | 1.50 | 272.60 | 408.90 | 82.25 | 1.80
25 | 010501001002 | 垫层 | 1.100厚C25素砼垫层 | m3 | 3.00 | 444.10 | 1332.30 | 135.36 | 2.13
26 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.600*300*60厚青石板 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 30.00 | 175.96 | 5278.80 | 984.30 | 9.60
|  | 现状建筑改造三 |  |  |  |  | 43175.70 | 10041.62 | 52.29
|  | 建筑屋面改造 |  |  |  |  | 22115.70 | 6435.90 | 11.70
27 | 010703001003 | 屋面木基层 | 1.25厚满铺杉木望板(刷氟化钠防腐剂) 2.70X70@200杉木椽子 | m2 | 90.00 | 72.75 | 6547.50 | 791.10
28 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.4厚SBS卷材防水层 | m2 | 90.00 | 40.28 | 3625.20 | 295.20
本页小计 | [6 empty] | 24441.00 | 3433.61 | 38.13
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 050303001002 | 草屋面 | 1.铝制茅草屋面 2.30~70厚1:2水泥砂浆内配钢丝网 | m2 | 90.00 | 132.70 | 11943.00 | 5349.60 | 11.70
|  | 建筑地面改造 |  |  |  |  | 21060.00 | 3605.72 | 40.59
30 | 010404001003 | 垫层 | 1.50厚碎石垫层 | m3 | 4.50 | 272.60 | 1226.70 | 246.74 | 5.40
31 | 010501001003 | 垫层 | 1.100厚C25素砼垫层 | m3 | 9.00 | 444.10 | 3996.90 | 406.08 | 6.39
32 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1.600*300*60厚青石板 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 90.00 | 175.96 | 15836.40 | 2952.90 | 28.80
本页小计 | [6 empty] | 33003.00 | 8955.32 | 52.29
合计 | [6 empty] | 91295.40 | 23734.24 | 277.25

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1948.50 | 1335.00 | 63.00
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 150.00 | 12.99 | 1948.50 | 1335.00 | 63.00
本页小计 | [6 empty] | 1948.50 | 1335.00 | 63.00
合计 | [6 empty] | 1948.50 | 1335.00 | 63.00

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1259.20
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.47 | 1259.20
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1259.20

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5046.52 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 5046.52 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 5046.52 | -

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 5046.52 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 5046.52
合计 |  |  | 5046.52 | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 0.024 | 138.00 | 3.31
2 | 二类人工 | 工日 | 81.776 | 149.00 | 12184.55
3 | 三类人工 | 工日 | 75.328 | 171.00 | 12881.02

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉 | kg | 202.800 | 4.25 | 861.90
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 2802.390 | 0.34 | 955.62
3 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 15.300 | 0.63 | 9.61
4 | 黄砂净砂 | t | 10.878 | 164.00 | 1784.01
5 | 黄砂净砂(细砂) | t | 0.058 | 150.00 | 8.76
6 | 碎石综合 | t | 13.560 | 113.00 | 1532.28
7 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 5.232 | 364.00 | 1904.45
8 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 15.150 | 378.00 | 5726.70
9 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 1300.500 | 0.21 | 273.11
10 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 1148.400 | 0.23 | 267.58
11 | 杉板枋材 | m3 | 0.132 | 1903.00 | 251.20
12 | 石油沥青 | kg | 23.270 | 3.86 | 89.78
13 | 弹性体改性沥青防水卷材4.0mm I G M | m2 | 135.600 | 27.43 | 3719.51
14 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材4.0mm I型 N类 | m2 | 34.200 | 31.42 | 1074.56
15 | 电 | kW·h | 16.605 | 0.88 | 14.61
16 | 水 | m3 | 30.060 | 5.73 | 172.24
17 | 木模板 | m3 | 0.090 | 1903.00 | 171.27
18 | 小青瓦180×170-180 | 千张 | 5.022 | 640.00 | 3214.08
19 | 仿旧处理 | m2 | 40.000 | 20.00 | 800.00
20 | 杉原木椽子 | m3 | 0.750 | 885.00 | 663.75

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.300 | 29.99 | 9.00
2 | 载货汽车4t | 台班 | 0.140 | 447.45 | 62.42
3 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.102 | 930.50 | 94.91
4 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.191 | 170.09 | 32.52
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.400 | 211.41 | 84.59
6 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班 | 0.960 | 35.76 | 34.33
7 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.684 | 13.13 | 22.11

## 0_2_表10_2_2-13 【不含单列含安责险】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:园林-园林景观 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 723833.05 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 215495.67
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 42248.53
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 27907.03 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 18842.51
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×6.12% | 14341.50 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.12% | 14341.50 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 41932.81
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 41932.81 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 41932.81 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.97% | 72574.53
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 79253.00
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 3247.69 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 959842.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 古道提升段 |  |  |  |  | 300698.51 | 71320.65 | 1949.81
|  | 台阶段类型一 |  |  |  |  | 71428.50 | 22923.00 | 918.00
1 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 1.粒径200~350自然块石（当地石） 2.M10水泥砂浆 平整面向外，要求表面不露浆 3.素土夯实 | m2 | 450.00 | 158.73 | 71428.50 | 22923.00 | 918.00
|  | 台阶段类型二 |  |  |  |  | 128988.20 | 17435.20 | 247.00
2 | 050201001001 | 园路 | 1.50厚粒径10~20瓜子片（青石子）掺粗砂散铺 | m2 | 260.00 | 40.62 | 10561.20 | 1760.20
3 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1.直径100松木横置 | m | 1900.00 | 19.43 | 36917.00 | 6897.00 | 114.00
4 | 050201003002 | 路牙铺设 | 1.100*100防腐木条横置 | m | 1900.00 | 42.90 | 81510.00 | 8778.00 | 133.00
|  | 古道提升平路段做法一 |  |  |  |  | 15797.60 | 8641.60 | 19.20
5 | 010101001002 | 平整场地 | 1.杂草清理 | m2 | 2000.00 | 4.79 | 9580.00 | 7480.00
6 | 010202003002 | 圆木桩 | 1.桩长：0.6m 2.材质：D100松木桩 | m | 320.00 | 19.43 | 6217.60 | 1161.60 | 19.20
|  | 古道提升平路段做法二 |  |  |  |  | 19160.00 | 14960.00
7 | 010101001004 | 平整场地 | 1.杂草清理 | m2 | 4000.00 | 4.79 | 19160.00 | 14960.00
|  | 古道休憩区域 |  |  |  |  | 41392.52 | 3862.32 | 112.32
本页小计 | [6 empty] | 235374.30 | 63959.80 | 1184.20
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 050201001006 | 园路 | 1.60厚当地块石（形状随机自然），铺装与铺装之间原色水泥填缝 2.40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚碎石垫层 4.素土夯实，夯实度不小于0.93 | m2 | 180.00 | 52.75 | 9495.00 | 2601.00 | 86.40
9 | 05B001 | 成品座椅 | 1.成品座椅 2.具体样式甲定 | 套 | 20 | 1000.00 | 20000.00
10 | 050302001001 | 原木(带树皮）柱、梁、檩、椽 | 1.直径40cm防腐木 | m | 12.00 | 991.46 | 11897.52 | 1261.32 | 25.92
|  | 观景平台 |  |  |  |  | 23931.69 | 3498.53 | 653.29
11 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 9.15 | 6.62 | 60.57 | 29.01 | 18.48
12 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：基础开挖土方 | m3 | 6.34 | 14.78 | 93.71 | 57.95 | 15.15
13 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土垫层 2.含模板 | m3 | 0.83 | 723.00 | 600.09 | 150.74 | 4.46
14 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土基础 2.含模板 | m3 | 0.90 | 813.95 | 732.56 | 202.88 | 4.86
15 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 2.含模板 | m3 | 1.08 | 985.29 | 1064.11 | 295.51 | 19.90
本页小计 | [6 empty] | 43943.56 | 4598.41 | 175.17
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.柱形状：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.含模板 | m3 | 0.49 | 1400.89 | 686.44 | 283.97 | 12.58
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300圆钢 | t | 0.066 | 5193.91 | 342.80 | 91.55 | 5.28
18 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 | t | 0.406 | 4225.14 | 1715.41 | 235.35 | 29.46
19 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.110 | 10920.73 | 1201.28 | 316.91 | 211.59
20 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1.方通立柱 | t | 0.503 | 7240.29 | 3641.87 | 249.27 | 51.20
21 | 010604001002 | 钢梁 | 1.方通横梁 | t | 0.876 | 6954.28 | 6091.95 | 393.81 | 92.76
22 | 020512001002 | 木地板 | 1.LX140X20厚深度碳化户外重型竹木地板，浅褐色，留缝5 | m2 | 11.90 | 330.53 | 3933.31 | 222.89
23 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.20厚深度碳化户外重型竹木地板（浅褐色）侧面收边 | m2 | 2.76 | 248.66 | 686.30 | 27.63
24 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.90X60X4厚热镀锌钢管，外喷浅褐色氟碳漆 2.30X30X2厚热镀锌钢管，外喷浅褐色氟碳漆 3.60X60X4厚热镀锌钢管，外喷浅褐色氟碳漆 4.具体做法详见施工图 | m | 12.90 | 238.86 | 3081.29 | 941.06 | 187.57
|  | 才高八斗主题水景 |  |  |  |  | 355234.54 | 160212.90 | 4460.78
本页小计 | [6 empty] | 21380.65 | 2762.44 | 590.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 观景平台 |  |  |  |  | 23359.49 | 3652.98 | 630.17
25 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2M 内 | m3 | 9.15 | 6.62 | 60.57 | 29.01 | 18.48
26 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：基础开挖土方 | m3 | 6.34 | 14.78 | 93.71 | 57.95 | 15.15
27 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土垫层 2.含模板 | m3 | 0.83 | 723.00 | 600.09 | 150.74 | 4.46
28 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土基础 2.含模板 | m3 | 0.90 | 813.95 | 732.56 | 202.88 | 4.86
29 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土 2.含模板 | m3 | 1.08 | 985.29 | 1064.11 | 295.51 | 19.90
30 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.柱形状：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.含模板 | m3 | 0.49 | 1400.89 | 686.44 | 283.97 | 12.58
31 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300圆钢 | t | 0.031 | 5193.91 | 161.01 | 43.00 | 2.48
32 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400螺纹钢 | t | 0.126 | 4225.14 | 532.37 | 73.04 | 9.14
33 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 25kg/块以内 | t | 0.110 | 10920.73 | 1201.28 | 316.91 | 211.59
34 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.方通立柱 | t | 0.503 | 7240.29 | 3641.87 | 249.27 | 51.20
35 | 010604001001 | 钢梁 | 1.方通横梁 | t | 0.876 | 6954.28 | 6091.95 | 393.81 | 92.76
本页小计 | [6 empty] | 14865.96 | 2096.09 | 442.60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.金属面刷氟碳漆 ~二遍 | m2 | 22.55 | 35.15 | 792.63 | 365.31
37 | 020512001001 | 木地板 | 1.LX140X20厚深度碳化户外重型竹木地板，浅褐色，留缝5 | m2 | 11.90 | 330.53 | 3933.31 | 222.89
38 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1.20厚深度碳化户外重型竹木地板（浅褐色）侧面收边 | m2 | 2.76 | 248.66 | 686.30 | 27.63
39 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.90X60X4厚热镀锌钢管，外喷浅褐色氟碳漆 2.30X30X2厚热镀锌钢管，外喷浅褐色氟碳漆 3.60X60X4厚热镀锌钢管，外喷浅褐色氟碳漆 4.具体做法详见施工图 | m | 12.90 | 238.86 | 3081.29 | 941.06 | 187.57
|  | 古道提升平路段做法二 |  |  |  |  | 4790.00 | 3740.00
40 | 010101001005 | 平整场地 | 1.杂草清理 | m2 | 1000.00 | 4.79 | 4790.00 | 3740.00
|  | 听泉亭 |  |  |  |  | 58682.36 | 22093.63 | 303.48
41 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 | m3 | 18.04 | 5.31 | 95.79 | 34.46 | 40.77
42 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 12.37 | 16.71 | 206.70 | 139.16 | 22.14
43 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自定 | m3 | 5.67 | 15.19 | 86.13 | 2.44 | 65.94
本页小计 | [6 empty] | 13672.15 | 5472.95 | 316.42
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土垫层 2.含模板 | m3 | 1.64 | 601.83 | 987.00 | 210.49 | 4.92
45 | 010501002003 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土基础 2.含模板 | m3 | 3.94 | 647.34 | 2550.52 | 564.13 | 10.01
46 | 010502003003 | 异形柱 | 1.柱形状：圆形柱 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.含模板 | m3 | 0.39 | 2730.89 | 1065.05 | 470.02 | 12.38
47 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内 | t | 0.249 | 4225.14 | 1052.06 | 144.34 | 18.06
48 | 020202005003 | 抱鼓石 | 1、250高柱墩 | 只 | 4 | 600.00 | 2400.00
49 | 020511001003 | 鹅颈靠背 | 1、构件名称：美人靠 2、木材品种：自然林老杉木 3、防护材料：栗色调和漆 | m | 16.80 | 892.54 | 14994.67 | 8170.18
50 | 020503001003 | 圆桁（檩） | 1、构件名称：圆桁（檩） 2、木材品种：自然林老杉木 3、构件规格：80*150 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.98 | 5633.39 | 5520.72 | 1950.91 | 20.41
51 | 020502002001 | 拖梁 | 1、构件名称：托梁 2、木材品种：柳桉木 3、构件规格：80*150 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.18 | 10189.01 | 1834.02 | 568.54 | 3.73
本页小计 | [6 empty] | 30404.04 | 12078.61 | 69.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 020502001001 | 支腿 | 1、构件名称：支腿 2、木材品种：柳桉木 3、构件规格：Φ100-140 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.12 | 12873.37 | 1544.80 | 546.16 | 3.11
53 | 020502002002 | 抹角梁 | 1、构件名称：抹角梁 2、木材品种：柳桉木 3、构件规格：180*240 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.42 | 9431.59 | 3961.27 | 1095.90 | 8.69
54 | 020502002003 | 角梁 | 1、构件名称：角梁 2、木材品种：柳桉木 3、构件规格：120*150 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.21 | 9836.92 | 2065.75 | 609.67 | 4.35
55 | 020503007001 | 承椽枋 | 1、构件名称：承椽枋 2、木材品种：自然林老杉木 3、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.78 | 4406.92 | 3437.40 | 1165.98 | 13.60
56 | 020501004003 | 童(瓜)柱 | 1、构件名称：童柱 2、木材品种：柳桉木 3、构件规格：Φ180 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.05 | 11730.83 | 586.54 | 186.14 | 1.29
57 | 020508017003 | 小连檐 | 1、构件名称：小连檐 2、木材品种：自然林老杉木 3、防护材料：栗色调和漆 | m | 16.80 | 17.69 | 297.19 | 181.78 | 1.34
58 | 010902001004 | 屋面卷材防水 | 1、3厚SBS卷材防水层(底刷冷底子油一道) | m2 | 20.88 | 40.44 | 844.39 | 113.59
本页小计 | [6 empty] | 12737.34 | 3899.22 | 32.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 020508025003 | 清水望板 | 1、构件名称：清水望板 2、木材品种：自然林老杉木 3、构件规格：厚2.5cm 4、防护材料：栗色调和漆 | m2 | 20.88 | 136.08 | 2841.35 | 1242.57 | 8.77
60 | 020505004001 | 圆形椽 | 1、构件名称：圆形椽 2、木材品种：自然林老杉木 3、构件规格：70*70@200 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.47 | 6690.72 | 3144.64 | 1384.24 | 7.56
61 | 050303001001 | 草屋面 | 1.铝制茅草屋面 | m2 | 33.81 | 88.27 | 2984.41 | 1460.93
62 | 020602014001 | 中堆、宝顶、天王座 | 1.屋脊头（堆塑）宝顶 | 座 | 1 | 786.89 | 786.89 | 566.35
63 | 050201001010 | 园路 | 1.路床土石类别：450*450*30厚芝麻灰花岗岩烧面 2.垫层厚度、宽度、材料种类：120厚C20混凝土垫层+100厚碎石垫层 3.砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆结合层 4.素土夯实 | m2 | 10.24 | 291.35 | 2983.42 | 615.42 | 42.70
64 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.34 | 532.95 | 714.15 | 242.03 | 8.88
65 | 011204001007 | 石材墙面 | 1.外贴240X60X10仿青砖，错缝贴 2.20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 11.78 | 144.10 | 1697.50 | 428.20 | 4.83
本页小计 | [6 empty] | 15152.36 | 5939.74 | 72.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 祈福亭 |  |  |  |  | 78344.90 | 27766.91 | 364.44
66 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合考虑 | m3 | 15.40 | 5.31 | 81.77 | 29.41 | 34.80
67 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计要求 2.填方材料品种：原土回填 | m3 | 21.84 | 16.71 | 364.95 | 245.70 | 39.09
68 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：多余土方 2.运距：施工方自定 | m3 | 1.64 | 15.19 | 24.91 | 0.71 | 19.07
69 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土强度等级：C25混凝土垫层 2.含模板 | m3 | 1.40 | 601.83 | 842.56 | 179.69 | 4.20
70 | 010501002005 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级：C30混凝土基础 2.含模板 | m3 | 3.36 | 647.48 | 2175.53 | 481.29 | 8.53
71 | 010502003005 | 异形柱 | 1.柱形状：圆形柱 2.混凝土强度等级：C30混凝土 3.含模板 | m3 | 0.42 | 2738.48 | 1150.16 | 507.77 | 13.37
72 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 HRB400以内 | t | 0.216 | 4225.14 | 912.63 | 125.21 | 15.67
73 | 020202005005 | 抱鼓石 | 1、250高柱墩 | 只 | 4 | 600.00 | 2400.00
74 | 020511001004 | 鹅颈靠背 | 1、构件名称：美人靠 2、木材品种：自然林老杉木 3、防护材料：栗色调和漆 | m | 14.40 | 892.54 | 12852.58 | 7003.01
本页小计 | [6 empty] | 20805.09 | 8572.79 | 134.73
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 020503001004 | 圆桁（檩） | 1、构件名称：圆桁（檩） 2、木材品种：自然林老杉木 3、构件规格：80*150 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.98 | 5633.39 | 5520.72 | 1950.91 | 20.41
76 | 020502001002 | 出檐椽 | 1、构件名称：出檐椽 2、木材品种：柳桉木 3、构件规格：Φ70@180 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.37 | 10722.88 | 3967.47 | 1087.37 | 5.95
77 | 020502002004 | 飞椽 | 1、构件名称：飞椽 2、木材品种：柳桉木 3、构件规格：40*50 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.05 | 12199.32 | 609.97 | 230.82 | 1.04
78 | 020502002005 | 扒梁 | 1、构件名称：扒梁 2、木材品种：柳桉木 3、构件规格：180*250 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.32 | 9404.53 | 3009.45 | 828.69 | 6.62
79 | 020503007002 | 挑椽枋 | 1、构件名称：承椽枋 2、木材品种：自然林老杉木 3、构件规格：70*120 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.11 | 5683.08 | 625.14 | 266.23 | 1.92
80 | 020506001001 | 老角梁、由戗 | 1、构件名称：老戗 2、木材品种：自然林老杉木 3、构件规格：120*180 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.24 | 8627.77 | 2070.66 | 1106.11 | 3.86
本页小计 | [6 empty] | 15803.41 | 5470.13 | 39.80
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
81 | 020506002001 | 仔角梁 | 1、构件名称：嫩戗 2、木材品种：自然林老杉木 3、构件规格：100*135 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.05 | 14101.74 | 705.09 | 449.97 | 0.80
82 | 020501004004 | 童(瓜)柱 | 1、构件名称：童柱 2、木材品种：柳桉木 3、构件规格：Φ180 4、防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.05 | 11730.83 | 586.54 | 186.14 | 1.29
83 | 020508017004 | 小连檐 | 1、构件名称：小连檐 2、木材品种：自然林老杉木 3、防护材料：栗色调和漆 | m | 14.40 | 17.69 | 254.74 | 155.81 | 1.15
84 | 020511002001 | 倒挂楣子 | 1、构件名称：挂落万字拐子 2、木材品种：自然林老杉木 3、防护材料：栗色调和漆 | m | 9.00 | 719.57 | 6476.13 | 4243.05
85 | 020506005001 | 菱角木 | 1、构件名称：菱角木 2、木材品种：自然林老杉木 3、防护材料防护材料：栗色调和漆 | m3 | 0.29 | 6725.36 | 1950.35 | 215.11 | 4.67
86 | 020602011001 | 宝顶 | 1、宝顶，H615mm， 2.详见图纸 3.图案样式由业主确认 | 只 | 1 | 1143.47 | 1143.47 | 318.88
87 | 020602001001 | 筒瓦屋面 | 1.灰筒瓦屋面 2.30~70厚1:3水泥砂浆石灰浆找平层 | m2 | 26.40 | 334.56 | 8832.38 | 2852.78 | 66.00
88 | 010902001006 | 屋面卷材防水 | 1.3厚SBS卷材防水层(底刷冷底子油一道) | m2 | 26.40 | 40.44 | 1067.62 | 143.62
本页小计 | [6 empty] | 21016.32 | 8565.36 | 73.91
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
89 | 020602009001 | 檐头(口)附件 | 1、瓦件类型：2#筒瓦 2、详见图纸 | m | 14.40 | 80.08 | 1153.15 | 439.06
90 | 020508025004 | 清水望板 | 1、构件名称：清水望板 2、木材品种：自然林老杉木 3、构件规格：厚2.5cm 4、防护材料：栗色调和漆 | m2 | 26.40 | 136.08 | 3592.51 | 1571.06 | 11.09
91 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 2.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.64 | 532.95 | 1939.94 | 657.46 | 24.13
92 | 011204001010 | 石材墙面 | 1.外贴240X60X10仿青砖，错缝贴 2.20厚1:2水泥砂浆 | m2 | 14.23 | 144.10 | 2050.54 | 517.26 | 5.83
93 | 011204001011 | 石材墙面 | 1.600X300X30芝麻灰花岗岩烧面侧镗石 2.30厚1：2水泥砂浆结合层 | m2 | 5.47 | 245.29 | 1341.74 | 369.17 | 1.04
94 | 050201001015 | 园路 | 1.路床土石类别：450*450*30厚芝麻灰花岗岩烧面 2.垫层厚度、宽度、材料种类：120厚C20混凝土垫层+100厚碎石垫层 3.砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆结合层 4.素土夯实 | m2 | 6.94 | 291.35 | 2021.97 | 417.09 | 28.94
本页小计 | [6 empty] | 12099.85 | 3971.10 | 71.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
95 | 050201001014 | 园路 | 1.路床土石类别：900X450X150厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2.垫层厚度、宽度、材料种类：100厚C20混凝土垫层+100厚碎石垫层 3.砂浆强度等级：30厚1：3水泥砂浆结合层 4.素土夯实 | m2 | 8.21 | 770.59 | 6326.54 | 576.01 | 37.52
96 | 060212011001 | 台阶砌筑 | 1.砖砌台阶 | m3 | 1.17 | 681.46 | 797.31 | 331.37 | 4.26
97 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.150厚芝麻灰花岗岩荔枝面 | m2 | 1.38 | 706.34 | 974.75 | 94.57 | 3.19
98 | 020201008001 | 垂带 | 1.350宽垂带石 80厚芝麻灰花岗岩 | m2 | 0.42 | 1241.97 | 521.63 | 185.58
|  | 景观跌水段 |  |  |  |  | 190057.79 | 102959.38 | 3162.69
99 | 010101001003 | 平整场地 | 1.现状水潭底部清理整平压实，压实度不小于0.93 | m2 | 875.27 | 4.79 | 4192.54 | 3273.51
100 | 050201001009 | 园路 | 1.100厚c50-100mm暖色河卵石散铺（河卵石要求轮廓圆润） 2.土工布（300g/平方米） | m2 | 875.27 | 93.97 | 82249.12 | 41041.41 | 577.68
101 | 050202003001 | 满(散)铺砂卵石护岸 (自然护岸） | 1.水潭跌水区域现状块石整理堆叠 要求高低错落，该处堆叠后需由跌水效果 | m2 | 402.65 | 220.20 | 88663.53 | 57868.86 | 2585.01
102 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1、不锈钢发光字 | 个 | 28 | 330.45 | 9252.60 | 775.60
本页小计 | [6 empty] | 192978.02 | 104146.91 | 3207.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
103 | 05B002 | 户外遮阳伞 | 1.户外遮阳伞 | 套 | 4 | 800.00 | 3200.00
104 | 05B003 | 现状石桥修复 | 1.现状石桥修复 | 处 | 1 | 1000.00 | 1000.00
105 | 05B004 | 摩石崖刻 | 1.摩崖石刻，2处，字数暂定按5个计取 字高2m，刷红色或金色油漆 | 个 | 5 | 300.00 | 1500.00
|  | 成品设施 |  |  |  |  | 67900.00
106 | 05B005 | 景区总导览意向图 | 景区总导览意向图 1、主要材质：铝合金；尺寸：1.2mX3m高（含基础）；位置：主要集散中心。 2、具体由专业公司二次深化设计并负责安装，样式及安装位置由业主选定。 | 个 | 1 | 4300.00 | 4300.00
107 | 05B006 | 指示牌1意向图 | 指示牌1意向图 1、主要材质：铝合金；尺寸：2.2m高(含基础）；位置：道路交叉口。 2、具体由专业公司二次深化设计并负责安装，样式及安装位置由业主选定。 | 个 | 3 | 2500.00 | 7500.00
本页小计 | [6 empty] | 17500.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
108 | 05B007 | 指示牌2意向图 | 指示牌2意向图 1、主要材质：铝合金；尺寸：2m高(含基础）；位置：古道线路旁。 2、具体由专业公司二次深化设计并负责安装，样式及安装位置由业主选定。 | 个 | 6 | 1000.00 | 6000.00
109 | 05B008 | 垃圾桶 | 垃圾桶 1、主要材质：塑石；尺寸：1.0mX1.0m；位置：间隔200~300米设置一个。 | 个 | 15 | 600.00 | 9000.00
110 | 05B009 | 主要节点指示牌1 | 主要节点指示牌1 1、主要材质：防腐木；尺寸：1.5mX1.5m高（含基础）；位置：古道、主要景点、停车场等。 2、具体由专业公司二次深化设计并负责安装，样式及安装位置由业主选定。 | 个 | 3 | 3000.00 | 9000.00
111 | 05B010 | 主要节点指示牌2 | 主要节点指示牌2 1、主要材质：防腐木；尺寸：0.5mX1.2m高（含基础）；位置：古道、景观节点分岔口等。 2、具体由专业公司二次深化设计并负责安装，样式及安装位置由业主选定。 | 个 | 6 | 900.00 | 5400.00
本页小计 | [6 empty] | 29400.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共16页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
112 | 05B011 | 主要节点指示牌3 | 主要节点指示牌3 1、主要材质：防腐木；尺寸：0.5mX0.8m高（含基础）；位置：主要景观节点。 2、具体由专业公司二次深化设计并负责安装，样式及安装位置由业主选定。 | 个 | 15 | 480.00 | 7200.00
113 | 05B012 | 景观型氛围牌1 | 景观型氛围牌1 1、主要材质：铁艺；尺寸：高约0.8~1.2m(含基础）；位置：古道、主要景点。 2、具体由专业公司二次深化设计并负责安装，样式及安装位置由业主选定。 | 个 | 15 | 800.00 | 12000.00
114 | 05B013 | 景观型氛围牌2 | 景观型氛围牌3 1、主要材质：铁艺；尺寸：高约0.3~0.8m(含基础）；位置：古道、主要景点。 2、具体由专业公司二次深化设计并负责安装，样式及安装位置由业主选定。 | 个 | 15 | 500.00 | 7500.00
本页小计 | [6 empty] | 26700.00
合计 | [6 empty] | 723833.05 | 231533.55 | 6410.59

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-园林景观 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 27907.03 | 19099.22 | 1769.96
1 | 610702002001 | 其他材料上山 | 1.材料上山费，运距综合考虑 | t | 703.070 | 33.41 | 23489.57 | 18343.10
2 | 050401003001 | 亭脚手架 | 1.外墙脚手架建筑物檐高（m）7以内 | m2 | 17.18 | 16.82 | 288.97 | 160.12 | 18.38
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4128.49 | 4128.49 | 596.00 | 1751.58
本页小计 | [6 empty] | 27907.03 | 19099.22 | 1769.96
合计 | [6 empty] | 27907.03 | 19099.22 | 1769.96

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:园林景观 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费 |  |  | 14341.50
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.12 | 14341.50
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 14341.50

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园林景观 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 41932.81 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 41932.81 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 41932.81 | -

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:园林景观 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 41932.81 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 41932.81
合计 |  |  | 41932.81 | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:园林景观 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 146.195 | 138.00 | 20174.85
2 | 二类人工 | 工日 | 1198.171 | 149.00 | 178527.49
3 | 三类人工 | 工日 | 303.573 | 171.00 | 51911.05

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林景观 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 1.086 | 3171.00 | 3444.66
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.104 | 4.25 | 0.44
3 | 钢丝绳综合 | kg | 9.459 | 6.58 | 62.23
4 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t | 0.132 | 3212.00 | 424.95
5 | 型钢综合 | t | 0.022 | 3239.00 | 71.91
6 | 型钢综合 | kg | 595.000 | 3.24 | 1927.21
7 | 中厚钢板综合 | t | 0.122 | 3372.00 | 412.06
8 | 圆钉 | kg | 84.752 | 4.25 | 360.20
9 | 低合金钢焊条E43系列 | kg | 9.087 | 6.81 | 61.88
10 | 电焊条E43系列 | kg | 23.701 | 6.81 | 161.40
11 | 金属结构铁件 | kg | 23.518 | 6.37 | 149.81
12 | 镀锌铁丝10# | kg | 7.171 | 4.25 | 30.48
13 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.748 | 4.25 | 3.18
14 | 镀锌铁丝22# | kg | 3.195 | 4.25 | 13.58
15 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 4.032 | 0.25 | 1.00
16 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 34497.421 | 0.34 | 11763.62
17 | 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 | kg | 4.149 | 0.38 | 1.58
18 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg | 4.864 | 0.63 | 3.05
19 | 黄砂净砂 | t | 167.851 | 164.00 | 27527.58
20 | 碎石综合 | t | 1.138 | 113.00 | 128.58
21 | 瓜子片（青石子）50厚粒径10~20 | t | 20.735 | 400.00 | 8294.00
22 | 碎石40—60 | t | 32.760 | 113.00 | 3701.85
23 | 园林用卵石本色 | t | 63.019 | 218.00 | 13738.23
24 | 块石200-500 | t | 278.829 | 93.20 | 25986.86
25 | 芝麻灰花岗岩80厚 | m3 | 0.071 | 3920.00 | 276.75
26 | 标准砖240×115×53 | 百块 | 1.290 | 40.71 | 52.52
27 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 2.635 | 407.10 | 1072.50
28 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.103 | 364.00 | 765.46
29 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.771 | 378.00 | 1803.29
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林景观 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 13.242 | 392.00 | 5190.79
31 | 木材（成材） | m3 | 0.008 | 1327.00 | 11.15
32 | 木望板（自然林老杉木）25mm | m3 | 1.177 | 2212.00 | 2604.19
33 | 杉板枋材 | m3 | 0.037 | 1903.00 | 70.79
34 | 柳桉木 | m3 | 1.589 | 5500.00 | 8741.15
35 | 自然林老杉木 | m3 | 5.020 | 2212.00 | 11103.36
36 | 柳桉木 | m3 | 0.275 | 5500.00 | 1509.75
37 | 柳桉木综合 | m3 | 0.455 | 5500.00 | 2500.85
38 | 自然林老杉木 | m3 | 3.246 | 2212.00 | 7179.27
39 | 防腐木综合 | m3 | 1.862 | 5500.00 | 10241.00
40 | 深度碳化户外重型竹木地板LX140X20厚 | m2 | 24.990 | 200.00 | 4998.00
41 | 深度碳化户外重型竹木地板LX140X20厚 | m2 | 5.796 | 200.00 | 1159.20
42 | 芝麻灰花岗岩烧面450*450*30厚 | m2 | 17.524 | 131.00 | 2295.59
43 | 芝麻灰花岗岩烧面侧镗石600X300X30 | m2 | 5.689 | 131.00 | 745.23
44 | 芝麻灰花岗岩荔枝面900X450X150厚 | m2 | 8.374 | 588.00 | 4924.03
45 | 芝麻灰花岗岩荔枝面150厚 | m2 | 1.408 | 588.00 | 827.67
46 | 240X60X10仿青砖 | m2 | 26.530 | 90.00 | 2387.72
47 | 发光亚克力字1m2以内 | 个 | 28.560 | 158.10 | 4515.34
48 | 石油沥青 | kg | 7.335 | 3.86 | 28.30
49 | 3厚SBS卷材防水层 | m2 | 54.672 | 25.66 | 1402.89
50 | 蝴蝶瓦斜沟滴水 | 百张 | 0.576 | 390.00 | 224.64
51 | 钢支撑 | kg | 10.481 | 4.69 | 49.16
52 | 水 | m3 | 117.280 | 5.73 | 672.01
53 | 复合模板综合 | m2 | 11.339 | 42.48 | 481.70
54 | 木模板 | m3 | 0.763 | 1903.00 | 1452.18
55 | 主要节点指示牌1 | 个 | 3.000 | 3000.00 | 9000.00
56 | 主要节点指示牌2 | 个 | 6.000 | 900.00 | 5400.00
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:园林景观 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
57 | 主要节点指示牌3 | 个 | 15.000 | 480.00 | 7200.00
58 | 垃圾桶 | 个 | 15.000 | 600.00 | 9000.00
59 | 成品座椅 | 套 | 20.000 | 1000.00 | 20000.00
60 | 户外遮阳伞 | 套 | 4.000 | 800.00 | 3200.00
61 | 抱鼓石 | 只 | 8.000 | 600.00 | 4800.00
62 | 指示牌1意向图 | 个 | 3.000 | 2500.00 | 7500.00
63 | 指示牌2意向图 | 个 | 6.000 | 1000.00 | 6000.00
64 | 摩石崖刻 | 个 | 5.000 | 300.00 | 1500.00
65 | 景区总导览意向图 | 个 | 1.000 | 4300.00 | 4300.00
66 | 景观型氛围牌1 | 个 | 15.000 | 800.00 | 12000.00
67 | 景观型氛围牌2 | 个 | 15.000 | 500.00 | 7500.00
68 | 现状石桥修复 | 处 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
69 | 宝顶宝顶 | 只 | 1.000 | 650.00 | 650.00
70 | 不锈钢 | m2 | 14.000 | 252.00 | 3528.00
71 | 住宅钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 | t | 0.503 | 6263.00 | 3150.29
72 | 住宅钢结构 钢梁安装 质量（t以内）0.5 | t | 0.876 | 6058.00 | 5306.81
73 | 住宅钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 | t | 0.503 | 6263.00 | 3150.29
74 | 住宅钢结构 钢梁安装 质量（t以内）0.5 | t | 0.876 | 6058.00 | 5306.81

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林景观 |  |  |  | 标段: | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.276 | 101.00 | 27.86
2 | 履带式推土机90kW | 台班 | 0.007 | 852.40 | 5.71
3 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.003 | 937.87 | 2.63
4 | 轮胎式装载机1m3 | 台班 | 0.015 | 615.65 | 9.17
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.500 | 1060.82 | 530.41
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.098 | 1060.82 | 104.17
7 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 4.628 | 29.99 | 138.80
8 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.432 | 29.99 | 12.96
9 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.364 | 736.59 | 268.34
10 | 汽车式起重机40t | 台班 | 0.072 | 1660.25 | 119.21
11 | 门式起重机10t | 台班 | 0.048 | 486.21 | 23.53
12 | 载货汽车4t | 台班 | 0.111 | 447.45 | 49.44
13 | 载货汽车4t | 台班 | 0.124 | 447.45 | 55.35
14 | 自卸汽车8t | 台班 | 0.124 | 613.35 | 75.75
15 | 平板拖车组40t | 台班 | 1.000 | 1221.17 | 1221.17
16 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN | 台班 | 0.031 | 204.25 | 6.33
17 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 4.001 | 170.09 | 680.55
18 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 6.005 | 170.09 | 1021.34
19 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.224 | 211.41 | 47.44
20 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.064 | 46.85 | 2.99
21 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.047 | 46.85 | 2.18
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.139 | 27.99 | 3.90
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.093 | 27.99 | 2.60
24 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.918 | 30.08 | 27.60
25 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.000 | 30.08 | 30.08
26 | 木工平刨床500mm | 台班 | 1.825 | 22.55 | 41.16
27 | 木工平刨床500mm | 台班 | 2.129 | 22.55 | 48.00
28 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.040 | 390.93 | 15.48
29 | 管子切断机150mm | 台班 | 4.128 | 31.45 | 129.83
30 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.009 | 88.32 | 0.78
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:园林景观 |  |  |  | 标段: | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 4.660 | 102.85 | 479.24
32 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.228 | 102.85 | 23.43
33 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.048 | 131.93 | 6.31
34 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.042 | 131.93 | 5.51
35 | 氩弧焊机500A | 台班 | 2.322 | 105.59 | 245.18
36 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班 | 0.508 | 140.16 | 71.20
37 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.079 | 9.73 | 0.77
38 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.938 | 13.13 | 12.32
39 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.352 | 5.08 | 1.79
40 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.073 | 5.08 | 0.37
41 | 混凝土搅拌机500L | 台班 | 0.028 | 116.00 | 3.24
42 | 汽车式起重机5t | 台班 | 6.077 | 428.16 | 2601.84
43 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.072 | 428.16 | 30.83

## 0_3_表10_2_2-13 【不含单列含安责险】单位(
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:园林-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 110615.27 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 20762.08
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 1229.12
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.92% | 1229.12 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.92% | 1229.12 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 110910.19
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10910.19 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10910.19 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | 100000.00 | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | 100000.00 | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 6359.43
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 20620.26
其中 | 安全生产责任保险费 |  | (1.1+2.1.1)×1.37% | 278.02 | 已计入企业管理费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 249734.00

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 110615.27 | 18860.66 | 4061.52
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱JGX（不锈钢） 2.规 格：1200*600*350 3.基础形式、材质、规格：40X4X3M热镀锌扁铁、L50X50X2.5M热镀锌角铁 4.安装方式：落地 | 台 | 1 | 3543.42 | 3543.42 | 480.49 | 120.45
2 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.材质：PE 3.规格：DN20 4.配置形式：埋地 | m | 110.00 | 5.37 | 590.70 | 259.60
3 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.材质：PE 3.规格：DN25 4.配置形式：埋地 | m | 446.30 | 6.26 | 2793.84 | 1129.14
4 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名 称：焊接钢管 2.电缆保护管材质：SC 3.电缆保护管规格：DN50 4.敷设方式：埋地 | m | 300.50 | 35.68 | 10721.84 | 1884.14 | 348.58
5 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：YJV-2*2.5 3.敷设方式、部位：穿管 | m | 113.10 | 5.57 | 629.97 | 53.16 | 1.13
6 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：YJV-3*4 3.敷设方式、部位：穿管 | m | 461.32 | 14.34 | 6615.33 | 867.28 | 23.07
本页小计 | [6 empty] | 24895.10 | 4673.81 | 493.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：YJV-5*16 3.敷设方式、部位：穿管 | m | 312.42 | 71.79 | 22428.63 | 734.19 | 18.75
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名 称：户外电力电缆终端头制作、安装 2.规 格：25mm2及以下 | 个 | 2 | 132.35 | 264.70 | 120.40
9 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED灯带（含变压器） 2.装饰灯规格：LED/6W/3500k/DC24V/IP65 | m | 107.11 | 165.91 | 17770.62 | 2712.03
10 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.路灯名称：庭院灯 2.规 格：48W,220V,IP65,H=3.5m,LED光源 3.基础形式、砂浆配合比：C20混凝土基础 4.杆座材质、规格：混凝土底座 | 套 | 24 | 887.66 | 21303.84 | 2202.72 | 896.64
11 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100厚；100厚C20素砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：120宽MU15砼实心砖 3.勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比：内外壁抹20厚1：2水泥砂浆抹平层 5.盖板材质、规格：900X900钢塑复合盖板 6.井盖、井圈材质及规格： | 座 | 9 | 1528.75 | 13758.75 | 3222.99 | 178.47
本页小计 | [6 empty] | 75526.54 | 8992.33 | 1093.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C20素砼垫层;100厚碎石垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：240宽MU15砼实心砖 3.砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆;内外壁抹20厚1:2水泥砂浆抹平层 | 座 | 1 | 375.71 | 375.71 | 123.44 | 7.99
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：0.5m | m3 | 531.56 | 3.42 | 1817.94 | 212.62 | 1196.01
14 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种：原土回填 | m3 | 531.56 | 15.05 | 7999.98 | 4858.46 | 1270.43
本页小计 | [6 empty] | 10193.63 | 5194.52 | 2474.43
合计 | [6 empty] | 110615.27 | 18860.66 | 4061.52

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:园林-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1229.12
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.92 | 1229.12
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1229.12

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10910.19 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10910.19 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 100000.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 100000.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 110910.19 | -

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10910.19 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 10910.19
合计 |  |  | 10910.19 | -

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 36.741 | 138.00 | 5070.31
2 | 二类人工 | 工日 | 92.547 | 149.00 | 13789.50

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t | 0.131 | 3171.00 | 414.45
2 | 镀锌铁丝φ0.7-1.0 | kg | 0.059 | 4.25 | 0.25
3 | 圆钉 | kg | 3.572 | 4.25 | 15.18
4 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 669.083 | 0.34 | 228.16
5 | 黄砂净砂 | t | 1.735 | 164.00 | 284.54
6 | 碎石综合 | t | 3.427 | 113.00 | 387.19
7 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 2.072 | 407.10 | 843.31
8 | 非泵送商品混凝土C20 | m3 | 2.776 | 364.00 | 1010.54
9 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 4.356 | 378.00 | 1646.57
10 | 钢支撑 | kg | 2.927 | 4.69 | 13.73
11 | 水 | m3 | 2.994 | 5.73 | 17.16
12 | 木模板 | m3 | 0.319 | 1903.00 | 607.63
13 | 钢塑复合盖板900×900 | 套 | 9.000 | 654.84 | 5893.56
14 | 角钢∠50×5 | kg | 51.570 | 3.15 | 162.45
15 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 | m | 309.515 | 23.26 | 7198.64
16 | 塑料排水管DN50 | m | 4.469 | 5.07 | 22.66
17 | 庭院灯48W,220V,IP65,H=3.5m,LED光源 | 套 | 24.240 | 600.00 | 14544.00
18 | 接地母线BVR-16 | m | 0.630 | 14.35 | 9.04
19 | 电力电缆YJV-5*16 | m | 315.544 | 67.77 | 21382.85
20 | 电力电缆YJV-3*4 | m | 465.933 | 11.55 | 5382.46
21 | 电力电缆YJV-2*2.5 | m | 114.231 | 4.85 | 554.23
22 | 刚性阻燃管PEDN20 | m | 116.600 | 2.05 | 239.03
23 | 刚性阻燃管PEDN25 | m | 473.078 | 2.65 | 1253.66
24 | 热镀锌角钢接地极∠50X5X2500 | 根 | 3.000 | 29.36 | 88.07
25 | 不锈钢配电箱1200*600*350 | 台 | 1.000 | 2600.00 | 2600.00
26 | 户内热（冷）缩式电缆终端头25mm2及以下 | 套 | 2.040 | 36.00 | 73.44
27 | LED灯带LED/6W/3500k/DC24V/IP65 | m | 107.110 | 120.00 | 12853.20

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.090 | 937.87 | 84.78
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 1.047 | 1060.82 | 1110.89
3 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 42.559 | 29.99 | 1276.35
4 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.833 | 736.59 | 613.21
5 | 载货汽车4t | 台班 | 0.078 | 447.45 | 34.99
6 | 载货汽车5t | 台班 | 0.048 | 460.74 | 22.12
7 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.347 | 223.75 | 77.71
8 | 汽车式高空作业车18m | 台班 | 0.540 | 624.21 | 337.07
9 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 0.242 | 170.09 | 41.13
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.035 | 211.41 | 7.31
11 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.039 | 39.74 | 1.56
12 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.039 | 46.85 | 1.84
13 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.039 | 27.99 | 1.10
14 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.040 | 30.08 | 1.21
15 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.022 | 34.46 | 0.75
16 | 立式钻床25mm | 台班 | 0.214 | 6.26 | 1.34
17 | 半自动切割机100mm | 台班 | 0.902 | 102.73 | 92.61
18 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 0.009 | 102.85 | 0.89
19 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 0.035 | 106.95 | 3.72
20 | 热熔焊机160mm | 台班 | 0.022 | 18.68 | 0.40
21 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.084 | 13.13 | 1.10
22 | 弧焊机 综合 | 台班 | 5.257 | 66.69 | 350.59