## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 嵊州市尚望名苑消防改造项目 |  |  |  | 工程
招标控制价（终稿）
招标控制价 | (小写): | 432256元
| (大写): | 肆拾叁万贰仟贰佰伍拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嵊州市尚望名苑消防改造项目 | 第1页 共1页
一、编制依据： 1.根据建设单位提供的嵊州市尚望名苑消防设施、弱电排查报告和其他相关资料。 2.《浙江省建设工程计价规范（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《建设工程工程量清单计价规范（2018版）》、《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》及相关配套文件。 3.浙建建发【2019】92号文件、浙建建发【2022】37号等文件。 4.直接涉及工程造价的工程质量、安全和环境保护等工程建设强制性标准、规范等。 二、工程类别与取费：本工程为市区安装工程，企业管理费、利润、施工组织措施费【仅计安全文明施工基本费】、规费均按费用定额弹性区间值的中值计取，税率按一般纳税人费率（9%）计取，不计标化工地增加费及优质工程增加费，不计风险费，暂列金额（预留金）按规定值5%计取。 三、主要材料价格及人工工日工资： 1.主要材料价格按2025年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的嵊州地区除税信息价及同期《浙江造价信息》中发布的除税信息价计取，无信息价主要材料参考市场询价计取。 2.人工工日工资按2025年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》中发布的信息价计。 四、其他说明： 1.海湾5000消防主机主板维修按暂估价5000元/块考虑； 2.消防主机显示屏维修按暂估价2500元/块考虑； 3.消防主机24V电源维修按暂估价500元/台考虑； 4.管道井、强、弱电井封堵按暂估价1500元一项考虑； 5.消火栓管网检修按暂估价2000元一项考虑； 6.喷淋管网维修按暂估价2000元/处考虑； 7.泵房控制柜移位(包含电缆、桥架、辅材)按暂估价1000元一项考虑； 8.原有拆除的消防设备电气管线等清理按暂估价1000元一项考虑； 9.原有弱电设备管线等拆除清理按暂估价1000元一项考虑； 10.因设计图不明确具体消防维修更换范围及数量预算暂按消防排查报告数量计入，涉及的管线工程量为暂估，结算需按实际更换数量调整； 11.1#~4#楼考虑电梯前室和楼梯间应急照明更换； 12.本次预算依据设计要求仅对消防设施排查报告的内容；

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:嵊州市尚望名苑消防改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单项工程 | 432256.00 | 18500.00 | 5126.83 | 19220.93 | 35690.89
1.1 | 消防 | 322651.00 | 17500.00 | 3794.59 | 14226.24 | 26640.94
1.2 | 弱电智能化 | 109605.00 | 1000.00 | 1332.24 | 4994.69 | 9049.95
合计 |  | 432256 | 18500.00 | 5126.83 | 19220.93 | 35690.89

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-消防 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 261287.44 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 45879.18
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6401.00
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2606.41 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 566.28
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 3794.59 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 3794.59 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 14095.73
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 14095.73 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 14095.73 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 14226.24
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 26640.94
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 322651.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-消防 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 消防报警 |  |  |  |  | 45178.76 | 12509.75 | 294.30
1 | 03B001 | 海湾5000消防主机主板维修 | 1.名 称：海湾5000消防主机主板维修 | 块 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  |  | 5000.00
2 | 03B002 | 消防主机显示屏维修 | 1.名 称：消防主机显示屏维修 | 块 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |  | 2500.00
3 | 03B003 | 消防主机24V电源维修 | 1.名 称：消防主机24V电源维修 | 台 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |  | 500.00
4 | 030904006001 | 消防报警电话 | 1.名 称：更换消防电话机 | 部 | 2 | 129.00 | 258.00 | 22.94 | 0.18
5 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名 称：更换烟感 | 个 | 60 | 93.87 | 5632.20 | 2011.80 | 13.80
6 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名 称：更换温感 | 个 | 20 | 90.33 | 1806.60 | 670.60 | 4.60
7 | 030904003001 | 按钮 | 1.名 称：更换手动报警按钮带电话插孔 | 个 | 20 | 69.83 | 1396.60 | 396.40 | 1.80
8 | 030904003002 | 按钮 | 1.名 称：更换消火栓按钮 | 个 | 10 | 71.54 | 715.40 | 198.20 | 0.90
9 | 030904008001 | 模块 | 1.名 称：更换消防输入输出模块 | 个 | 20 | 181.16 | 3623.20 | 1782.00 | 73.80
10 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名 称：更换声光报警器 | 个 | 5 | 133.94 | 669.70 | 297.25 | 0.45
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：更换回路总线NH-BV-1.5 | m | 882.32 | 2.54 | 2241.09 | 591.15
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：更换总线电话线NH-RVS-4*2.5 | m | 281.79 | 12.83 | 3615.37 | 281.79
本页小计 | [6 empty] | 27958.16 | 6252.13 | 95.53 | 8000.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-消防 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名 称：更换消火栓按钮启泵线NH-KVV-4*2.5 | m | 218.58 | 14.63 | 3197.83 | 406.56
14 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：更换电话线NH-RVS-2*1.5 | m | 346.66 | 4.78 | 1657.03 | 287.73
15 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：更换电源线NH-BVR-4 | m | 635.28 | 5.15 | 3271.69 | 482.81
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名 称：砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15 | m | 150.00 | 14.03 | 2104.50 | 810.00 | 7.50
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名 称：砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 75.00 | 16.45 | 1233.75 | 431.25 | 3.75
18 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 225.00 | 2.72 | 612.00 | 423.00 | 15.75
19 | 030411001003 | 配管 | 1.名 称：配管沟槽恢复 | m | 225.00 | 3.95 | 888.75 | 497.25
20 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名 称：自动报警系统调试 | 项 | 1 | 3567.97 | 3567.97 | 2532.26 | 107.73
21 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名 称：消火栓灭火系统调试 | 点 | 10 | 33.55 | 335.50 | 187.70 | 35.50
22 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.名 称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 只 | 20 | 15.35 | 307.00 | 178.20 | 23.60
23 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.名 称：通信分机调试 | 部 | 2 | 22.29 | 44.58 | 20.86 | 4.94
本页小计 | [6 empty] | 17220.60 | 6257.62 | 198.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-消防 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 应急照明 |  |  |  |  | 129576.52 | 35891.00 | 46.80
24 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名 称：更换应急吸顶灯22W | 套 | 169 | 125.08 | 21138.52 | 6043.44
25 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名 称：更换应急吸顶灯13W | 套 | 46 | 115.08 | 5293.68 | 1644.96
26 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名 称：更换应急壁灯7W | 套 | 12 | 100.66 | 1207.92 | 402.36
27 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名 称：更换应急单管日光灯28W | 套 | 74 | 121.37 | 8981.38 | 2459.02
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名 称：更换双头应急灯 | 套 | 19 | 96.32 | 1830.08 | 704.90
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名 称：更换疏散方向标志灯 | 套 | 163 | 96.32 | 15700.16 | 6047.30
30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名 称：更换安全出口标志灯 | 套 | 115 | 96.32 | 11076.80 | 4266.50
31 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：更换应急照明线WDZBN-BYJ-2.5 | m | 11621.80 | 3.51 | 40792.52 | 7786.61
32 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：更换应急照明线WDZBN-BYJR-2.5 | m | 4027.33 | 3.61 | 14538.66 | 2698.31
33 | 030411001004 | 配管 | 1.名 称：砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | m | 390.00 | 16.45 | 6415.50 | 2242.50 | 19.50
本页小计 | [6 empty] | 126975.22 | 34295.90 | 19.50
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-消防 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 390.00 | 2.72 | 1060.80 | 733.20 | 27.30
35 | 030411001005 | 配管 | 1.名 称：配管沟槽恢复 | m | 390.00 | 3.95 | 1540.50 | 861.90
|  | 消防水 |  |  |  |  | 80226.08 | 1048.24 | 129.60
36 | 031003003001 | 法兰阀门 | 1.名 称：更换水箱蝶阀DN100 | 个 | 4 | 1207.86 | 4831.44 | 384.44 | 82.40
37 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 1.名 称：增加消防水池、消防水箱玻璃液位计 | 台 | 5 | 403.88 | 2019.40 | 663.80 | 47.20
38 | 030901001001 | 喷淋管网维修 | 1.名 称：喷淋管网维修 | 处 | 2 | 2000.00 | 4000.00 |  |  | 4000.00
39 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名 称：消火栓管网检修 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |  |  | 2000.00
40 | 030901010001 | 消防软管卷盘 | 1.名 称：消防软管卷盘 | 套 | 1 | 125.00 | 125.00
41 | 030901010002 | 水带 | 1.名 称：消防水带（含接口、枪头） L=25m | 套 | 246 | 180.00 | 44280.00
42 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名 称：更换手提式干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 216 | 69.29 | 14966.64
43 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名 称：更换手提式干粉灭火器MF/ABC3 | 具 | 136 | 58.85 | 8003.60
本页小计 | [6 empty] | 82827.38 | 2643.34 | 156.90 | 6000.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-消防 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 其他维修 |  |  |  |  | 6306.08 | 625.92
44 | 030404017001 | 泵房控制柜移位 | 1.名 称：泵房控制柜移位(包含电缆、桥架、辅材) | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 1000.00
45 | 03B004 | 防火门维修 | 1.名 称：防火门闭门器等维修 | 处 | 32 | 87.69 | 2806.08 | 625.92
46 | 03B005 | 管道井、强、弱电井封堵 | 1.名 称：管道井、强、弱电井封堵 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |  | 1500.00
47 | 03B006 | 清理 | 1.名 称：原有拆除的消防设备电气管线等清理 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 1000.00
本页小计 | [6 empty] | 6306.08 | 625.92 |  | 3500.00
合计 | [6 empty] | 261287.44 | 50074.91 | 470.70 | 17500.00

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-消防 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 2606.41 | 625.01
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第九册 | 项 | 1 | 2606.41 | 2606.41 | 625.01
本页小计 | [6 empty] | 2606.41 | 625.01
合计 | [6 empty] | 2606.41 | 625.01

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:消防 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3794.59
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 3794.59
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 3794.59

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:消防 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 14095.73 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 14095.73 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 14095.73 | -

## 0_1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-消防 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 原有拆除的消防设备电气管线等清理 | 项 | 1 | 1000 | 1000.00
2 | 喷淋管网维修 | 处 | 2 | 2000 | 4000.00
3 | 泵房控制柜移位 泵房控制柜移位(包含电缆、桥架、辅材) | 项 | 1 | 1000 | 1000.00
4 | 海湾5000消防主机主板维修 | 块 | 1 | 5000 | 5000.00
5 | 消火栓管网检修 | 项 | 1 | 2000 | 2000.00
6 | 消防主机24V电源维修 | 台 | 1 | 500 | 500.00
7 | 消防主机显示屏维修 | 块 | 1 | 2500 | 2500.00
8 | 管道井、强、弱电井封堵 | 项 | 1 | 1500 | 1500.00
合计 |  |  |  |  | 17500.00

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:消防 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 336.109 | 149.00 | 50080.17
2 | 三类人工 | 工日 | 3.661 | 171.00 | 626.00

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:消防 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手提式干粉灭火器MF/ABC3 | 具 | 136.000 | 58.85 | 8003.60
2 | 手提式干粉灭火器MF/ABC4 | 具 | 216.000 | 69.29 | 14966.64
3 | 消防水带（含接口、枪头） L=25m | 套 | 246.000 | 180.00 | 44280.00
4 | 消防软管卷盘 | 套 | 1.000 | 125.00 | 125.00
5 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15 | m | 154.500 | 5.74 | 887.11
6 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 | m | 478.950 | 7.48 | 3582.26
7 | 法兰蝶阀DN100 | 个 | 4.000 | 885.00 | 3540.00
8 | 沟槽法兰DN100 | 片 | 8.000 | 61.53 | 492.24
9 | 消防电话机 | 个 | 2.000 | 110.00 | 220.00
10 | 手动报警按钮带电话插孔 | 个 | 20.000 | 40.77 | 815.40
11 | 消火栓按钮 | 个 | 10.000 | 42.48 | 424.80
12 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*1.5 | m | 374.393 | 3.36 | 1259.08
13 | 铜芯多股绝缘电线NH-RVS-4*2.5 | m | 304.333 | 10.60 | 3226.54
14 | 铜芯塑料绝缘线WDZBN-BYJ-2.5 | m | 12202.890 | 2.49 | 30348.59
15 | 铜芯塑料绝缘线WDZBN-BYJR-2.5 | m | 4228.697 | 2.58 | 10926.95
16 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-1.5 | m | 926.436 | 1.57 | 1450.80
17 | 铜芯塑料绝缘线NH-BVR-4 | m | 667.044 | 3.93 | 2620.82
18 | 控制电缆NH-KVV-4*2.5 | m | 221.859 | 11.74 | 2603.51
19 | 感温 | 个 | 20.000 | 42.48 | 849.60
20 | 烟感 | 个 | 60.000 | 46.02 | 2761.20
21 | 声光报警器 | 个 | 5.000 | 53.98 | 269.90
22 | 消防专用模块 | 个 | 20.000 | 51.15 | 1023.00
23 | 玻璃水位计 | 台 | 5.000 | 215.00 | 1075.00
24 | 双头应急灯 | 套 | 19.000 | 46.33 | 880.27
25 | 安全出口标志灯 | 套 | 115.000 | 46.33 | 5327.95
26 | 应急单管日光灯28W | 套 | 74.000 | 75.00 | 5550.00
27 | 应急吸顶灯22W | 套 | 169.000 | 75.00 | 12675.00
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:消防 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 应急吸顶灯13W | 套 | 46.000 | 65.00 | 2990.00
29 | 应急壁灯7W | 套 | 12.000 | 55.00 | 660.00
30 | 疏散方向标志灯 | 套 | 163.000 | 46.33 | 7551.79

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:消防 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 交流稳压电源 | 台班 | 1.920 | 11.78 | 22.62
2 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班 | 0.128 | 13.85 | 1.77
3 | 数字万用表 | 台班 | 1.408 | 4.24 | 5.97
4 | 铭牌打印机 | 台班 | 0.060 | 34.75 | 2.09
5 | 声级计 | 台班 | 1.800 | 3.38 | 6.08
6 | 火灾探测器试验器 | 台班 | 4.000 | 4.43 | 17.71
7 | 其他机械费 | 元 | 76.445 | 1.02 | 77.97
8 | 载货汽车4t | 台班 | 0.100 | 451.28 | 45.13
9 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班 | 0.068 | 18.35 | 1.25
10 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班 | 1.800 | 31.45 | 56.60
11 | 自耦调压器 | 台班 | 1.408 | 9.97 | 14.03
12 | 手持式万用表 | 台班 | 20.081 | 7.10 | 142.56
13 | 电焊机 （综合） | 台班 | 0.692 | 117.30 | 81.17

## 0_2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-弱电智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 88736.48 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 16153.76
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2035.46
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 703.22 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 152.78
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 1332.24 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 1332.24 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 4788.33
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 4788.33 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 4788.33 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 4994.69
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9% | 9049.95
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7 | 109605.00

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 弱电 |  |  |  |  | 88736.48 | 16864.23 | 896.51
1 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名 称：32路网络录像机 | 台 | 4 | 2489.92 | 9959.68 | 1216.44
2 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名 称：200W电梯监控摄像机 | 台 | 12 | 399.35 | 4792.20 | 640.08 | 5.76
3 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名 称：200W红外枪机 | 台 | 27 | 424.06 | 11449.62 | 1661.58 | 19.44
4 | 030507013002 | 录像设备 | 1.名 称：监控专用硬盘 8T | 块 | 9 | 1230.00 | 11070.00
5 | 030501012001 | 交换机 | 1.名 称：16口千兆交换机 | 台 | 5 | 1087.66 | 5438.30 | 487.25 | 450.30
6 | 030501012002 | 交换机 | 1.名 称：8口千兆交换机 | 台 | 5 | 460.00 | 2300.00 | 303.95 | 224.90
7 | 030501012003 | 交换机 | 1.名 称：24口千兆交换机 | 台 | 1 | 1207.66 | 1207.66 | 97.45 | 90.06
8 | 030501010001 | 收发器 | 1.名 称：千兆收发器 | 台 | 7 | 155.36 | 1087.52 | 114.73
9 | 030404031001 | 小电器 | 1.名 称：开关电源12V10A | 个 | 13 | 125.15 | 1626.95 | 358.41
10 | 030505013001 | 分配网络 | 1.名 称：电梯网桥 | 对 | 12 | 463.85 | 5566.20 | 661.56
11 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名 称：24寸显示器 | 台 | 1 | 608.80 | 608.80 | 20.56
12 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股护套线 2.规 格：RVV3*1.5 3.配线部位：管内敷设 | m | 500.00 | 6.17 | 3085.00 | 350.00
本页小计 | [6 empty] | 58191.93 | 5912.01 | 790.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030411004008 | 配线 | 1.名 称：铜芯多股护套线 2.规 格：RVV2*1.0 3.配线部位：管内敷设 | m | 900.00 | 3.15 | 2835.00 | 522.00
14 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：超五类双绞线 2.规 格：UTP CAT5E 3.敷设方式：管内敷设 | m | 2500.00 | 3.75 | 9375.00 | 2250.00 | 50.00
15 | 030502007001 | 光缆 | 1.名 称：室外单模光纤 2.规 格：4芯 3.敷设方式：管内敷设 | m | 500.00 | 3.32 | 1660.00 | 495.00 | 10.00
16 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名 称：光纤熔接 定制 | 批 | 1 | 300.00 | 300.00
17 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC32 | m | 500.00 | 10.72 | 5360.00 | 2435.00
18 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：刚性阻燃管 2.规格：PVC25 | m | 800.00 | 9.12 | 7296.00 | 3688.00
19 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名 称：人工挖沟槽土方 | m3 | 15.00 | 41.56 | 623.40 | 478.35
20 | 040103001001 | 回填方 | 1.名 称：人工沟槽原土回填 | m3 | 15.00 | 19.42 | 291.30 | 223.50
21 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名 称：安防箱 定制 | 个 | 2 | 357.96 | 715.92 | 87.50
22 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 1.名 称：综合布线系统调试。 | 系统 | 1 | 831.34 | 831.34 | 608.52 | 28.74
23 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 1.名 称：安全防范全系统调试。 | 系统 | 1 | 256.59 | 256.59 | 164.35 | 17.31
本页小计 | [6 empty] | 29544.55 | 10952.22 | 106.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 03B007 | 拆除清理 | 1.名 称：原有弱电设备管线等拆除清理 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 1000.00
本页小计 | [6 empty] | 1000.00 |  |  | 1000.00
合计 | [6 empty] | 88736.48 | 16864.23 | 896.51 | 1000.00

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 703.22 | 168.63
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第五册 | 项 | 1 | 703.22 | 703.22 | 168.63
本页小计 | [6 empty] | 703.22 | 168.63
合计 | [6 empty] | 703.22 | 168.63

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织(总价)措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:弱电智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 1332.24
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.17 | 1332.24
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 1332.24

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:弱电智能化 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4788.33 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 4788.33 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计 |  | 4788.33 | -

## 0_2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-弱电智能化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 原有弱电设备管线等拆除清理 | 项 | 1 | 1000 | 1000.00
合计 |  |  |  |  | 1000.00

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:弱电智能化 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 114.305 | 149.00 | 17031.43

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:弱电智能化 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 光纤熔接定制 | 批 | 1.000 | 300.00 | 300.00
2 | 监控专用硬盘 8T | 块 | 9.000 | 1230.00 | 11070.00
3 | 铜芯多股护套线RVV3*1.5 | m | 540.000 | 4.80 | 2592.00
4 | 铜芯多股护套线RVV2*1.0 | m | 972.000 | 2.17 | 2110.21
5 | 超五类双绞线UTP CAT5E | m | 2625.000 | 2.39 | 6273.75
6 | 室外单模光纤4芯 | m | 510.000 | 1.94 | 989.40
7 | 刚性阻燃管PVC25 | m | 848.000 | 2.21 | 1874.08
8 | 刚性阻燃管PVC32 | m | 530.000 | 3.31 | 1754.30
9 | 安防箱 | 个 | 2.000 | 300.00 | 600.00
10 | 开关电源12V10A | 台 | 13.000 | 88.00 | 1144.00
11 | 16口千兆交换机 | 台 | 5.000 | 840.00 | 4200.00
12 | 24口千兆交换机 | 台 | 1.000 | 960.00 | 960.00
13 | 8口千兆交换机 | 台 | 5.000 | 320.00 | 1600.00
14 | 电梯网桥 | 台 | 12.000 | 392.00 | 4704.00
15 | 24寸显示器 | 台 | 1.000 | 582.00 | 582.00
16 | 200W电梯监控摄像机 | 台 | 12.000 | 323.00 | 3876.00
17 | 200W红外枪机 | 台 | 27.000 | 337.00 | 9099.00
18 | 32路网络录像机 | 台 | 4.000 | 2092.00 | 8368.00
19 | 千兆收发器 | 台 | 7.000 | 134.00 | 938.00

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:弱电智能化 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 彩色监视器 | 台班 | 1.895 | 5.03 | 9.53
2 | 笔记本电脑 | 台班 | 2.330 | 10.62 | 24.74
3 | 对讲机（一对） | 台班 | 20.138 | 4.70 | 94.69
4 | 宽行打印机 | 台班 | 0.800 | 5.98 | 4.78
5 | 网络分析仪全频段 | 台班 | 2.822 | 270.30 | 762.79
6 | 数字万用表PS-56 | 台班 | 2.445 | 4.24 | 10.37